## Koptāme
Būvniecības koptāme
Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība
Būves nosaukums: Šķibes pamatskolas 2 stāva daļēja vienkāršotā renovācija un remontdarbi
Objekta nosaukums: Šķibes pamatskola
Objekta adrese: Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040
Izpildītājs:
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Objekta izmaksas EUR
1 | 2 | 3 | 4
1 |  | Remontdarbi
2 |  | Šķibes pamatskolas 2 stāva daļēja vienkāršotā renovācija
Būvniecības izmaksas kopā
Kopā bez PVN:
Pievienotās vērtības nodoklis 21.00 % no visu celtniecības izmaksu kopējās summas
Kopējā līgumcena ar PVN
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## Kopsavilkums1
Būvniecības izmaksu tāme Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Remontdarbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība
Būves nosaukums: Šķibes pamatskolas remontdarbi
Objekta nosaukums: Šķibes pamatskola
Objekta adrese: Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040
Izpildītājs:
|  |  |  | Par kopējo summu, LVL |  | 0
|  |  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. p. k. | Kods, tāmes Nr. | Darbu vai materiālu nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darba ietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2. stāvs
1 | 1.1 | Remontdarbi
2 | 1.2 | Apkures katla nomaiņa | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā:
Virsizdevumi (%)
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa (%)
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Pavisam kopā: |  |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## Skolas_remontdarbi 1.1
LOKĀLA TĀME Nr. 1.1 |  | 1.1
Remontdarbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība
Būves nosaukums: Šķibes pamatskolas remontdarbi
Objekta nosaukums: Šķibes pamatskola
Objekta adrese: Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040
Izpildītājs:
[14 empty] | Tāmes tiešās izmaksas EUR | 0
Tāme sastādīta | [11 empty] | Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Vispārīgi
1 | līgumc. | Konteinera noma 4(mēn) | kompl | 1
2 | līgumc. | WC noma (4.mēn0 | kompl | 1
3 | līgumc. | samaksa par elektroenerģiju un ūdeni (4.mēn) | kompl | 1
4 | līgumc. | Durvju aiļu aimūrēšana un apdare no vienas puses ar ģipškatonu,paredzēt ( Skaņas izolācijas plēvi) | m2 | 20.5
5 | līgumc. | Iekšdurvju demontāža,montāža 1000x2016 finierētas, koka analogas uzstādītajām, durvju izmēri precizējami | gab. | 1
6 | līgumc. | Iekšdurvju demontāža,montāža 1067x2012, finierētas, koka analogas uzstādītajām, durvju izmēri precizējami | gab. | 1
7 | līgumc. | Iekšdurvju demontāža,montāža 2400x2012, finierētas, koka analogas uzstādītajām, durvju izmēri precizējami | gab. | 1
8 | līgumc. | Iekšdurvju demontāža,montāža 1042x2012, finierētas, koka analogas uzstādītajām, durvju izmēri precizējami | gab. | 1
9 | līgumc. | Iekšdurvju demontāža,montāža 1037x2005, finierētas, koka analogas uzstādītajām, durvju izmēri precizējami | gab. | 1
10 | līgumc. | Iekšdurvju demontāža,montāža 900x2005, finierētas, koka analogas uzstādītajām, durvju izmēri precizējami | gab. | 32
11 | līgumc. | Iekšdurvju demontāža,montāža 800x2005, finierētas, koka analogas uzstādītajām, durvju izmēri precizējami | gab. | 30
12 | līgumc. | Iekšdurvju demontāža,montāža 700x2005, finierētas, koka analogas uzstādītajām, durvju izmēri precizējami | gab. | 5
13 | līgumc. | Iekšdurvju demontāža,montāža 600x2005, finierētas, koka analogas uzstādītajām, durvju izmēri precizējami | gab. | 6
14 | līgumc. | Iekšdurvju demontāža,montāža 1300x2005, finierētas, koka analogas uzstādītajām, durvju izmēri precizējami | gab. | 1
15 | līgumc. | Iekšdurvju demontāža, montāža 1800x2005, finierētas, koka analogas uzstādītajām, durvju izmēri precizējami | gab. | 1
16 | līgumc. | Iekšdurvju demontāža, montāža 1500x2005, finierētas, koka analogas uzstādītajām, durvju izmēri precizējami | gab. | 1
17 | līgumc. | Iekšdurvju demontāža, montāža 1700x2005, finierētas, koka analogas uzstādītajām, durvju izmēri precizējami | gab. | 1
18 | līgumc. | Betona pakāpienu un lieveņa atjaunošana | m2 | 28
19 | līgumc. | Dekoratīvās sienas atjaunošana ar bruģakmeni | m2 | 130
20 | līgumc. | PVC durvju montāža 1100x2005, U≤1,3W/m2K, izmēru precizēt uz vietas | gab. | 2
21 | līgumc. | Ģipšakmens sienas remontdarbi | m2 | 320
22 | līgumc. | Garderobē koka letes atjaunošana | m2 | 7.3
23 | līgumc. | Parketa slīpēsana, lakošana 2 reizes | m2 | 481
24 | līgumc. | Parketa maiņa atsevišķās telpās | m2 | 20
25 | līgumc. | Parketa slīpēšana un lakošana 2 reizes | m2 | 144
26 | līgumc. | Skatuves pakāpienu slīpēšana un lakošana | m2 | 18
27 | līgumc. | Linoleja demontāža, sagatavošana,montāža 34/43 | m2 | 147
28 | līgumc. | Jumta logu aiļu gruntēšana un krāsošana | m2 | 520
29 | līgumc. | Iekšsienu gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 1634.3
30 | līgumc. | Kājlīstes koka 60mm | m | 408
31 | līgumc. | Sporta zāles balkona margu atjaunošana | m2 | 55
32 | līgumc. | Margu maiņa gaiša koka | m | 17
33 | līgumc. | Koku Margu restaurācija (slīpēšana,špaktelēšana,lakošana) | m2 | 30.7
34 | līgumc. | Sola demontāža, montāža ( koka konstrukcijas ) un apakšējā koka paneļa maiņa | m2 | 7.98
35 | līgumc. | Ēkas 2.stāva izvirzījuma pārseguma apšūšana ar vagon dēļi( apstrādāt ar Pinotex, toni precizē) | m | 131.8
36 | līgumc. | Būvgružu savākšana un utilizācija, tajā skaitā azbesta loksnes | m3 | 95
Video novērošana
34 | līgumc. | Videonovērošanas kabelis RG59 | m | 2980
35 | līgumc. | PE-2012L iekšējā video kamera | gab. | 6
36 | līgumc. | PB-2013L ārējā video kamera | gab. | 5
37 | līgumc. | LED monitors | gab. | 1
38 | līgumc. | VDR-2016 DIGITĀLĀ ieraksta iekārta | gab | 1
39 | līgumc. | HDD 2Tb cietais disks | gab. | 1
40 | līgumc. | UPS 900 VA | gab. | 1
41 | līgumc. | 12V 12A 18izejas barošanas bloks | gab. | 1
42 | līgumc. | CT 5014 konektors | gab. | 22
43 | līgumc. | PC100 konektors | gab | 11
44 | līgumc. | OMY 3*1,0 kabelis | m | 850
45 | līgumc. | NYM 3*1,5 kabelis | m | 5
46 | līgumc. | UTP 4*2*0,5 kabelis | m | 100
47 | līgumc. | 1*RJ45 data rozete Basic 55 | kompl | 4
48 | līgumc. | Palīgmateriāli | kompl | 1
49 | līgumc. | Sistēmas programmēšana,palaišana | kompl | 1
50 | līgumc. | Izpilddokumentācija ,nod.ekspluatācijā | kompl | 1
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  | %
Tiešas izmaksas kopā
|  | Virsizdevumi |  | 8% | [10 empty] | 0
|  | t.sk. Darba aizsardzība |  | 2.5% | [10 empty] | 0
|  | Peļņa |  | 5% | [10 empty] | 0
|  | Darba devēja soc. Nodoklis |  | 24.09% | [10 empty] | 0
|  | Pavisam kopā | [12 empty] | 0
|  | PVN 21% |  | 21% | [10 empty] | 0
|  | Pavisam kopā ar PVN | [12 empty] | 0
Sastādija: | [7 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Apkures_katls 1.2
LOKĀLA TĀME Nr. 1.1 |  | 1.2
Apkures katla nomaiņa
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība
Būves nosaukums: Šķibes pamatskolas remontdarbi
Objekta nosaukums: Šķibes pamatskola
Objekta adrese: Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040
Izpildītājs:
[14 empty] | Tāmes tiešās izmaksas EUR | 0
Tāme sastādīta | [11 empty] | Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Materiāli
1 | līgumc. | Apkures katls Junkers Suprapur KBR 280-3A | gab | 1
2 | līgumc. | Āra tempertūras regulātors katlam FW 200 | gab | 1
3 | līgumc. | Papildus loka tālvadība FB 100 | gab | 1
4 | līgumc. | Apkures sūkņu vadība IPM 2 | gab | 2
5 | līgumc. | Dūmvads AZB 999 | gab | 1
6 | līgumc. | Balsts ar cauruli AZB 1329 | gab | 1
7 | līgumc. | Pieslēgums katlam AZB 1353 | gab | 1
8 | līgumc. | Dūmvada veidgabals AZB 975 | gab | 1
9 | līgumc. | Dūmvada caurule AZB 979 | gab | 2
10 | līgumc. | Dūmvada caurule AZB 983 | gab | 2
11 | līgumc. | Dūmvada caurule AZB 987 | gab | 6
12 | līgumc. | Drošības grupa 3bar ar izolāciju | gab | 1
13 | līgumc. | Apsaistes materiāli | k-ts | 1
14 | līgumc. | Hidrauliskais atdalītājs 300 kw | gab | 1
15 | līgumc. | Ūdens skaitītājs ar apsaistes materiāliem | gab | 1
16 | līgumc. | Elektromateriāli un automātika | gab | 1
Montāža
17 | līgumc. | Elektromateriāli un automātiku montāža | gab | 1
18 | līgumc. | Gāzesvada pārbūve un izpildokumentācija | gab | 1
19 | līgumc. | Katla montāžas darbi | gab | 1
20 | līgumc. | Dūmvada montāža | gab | 1
21 | līgumc. | Ieregulēšanas darbi | k-ts | 1
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  | %
Tiešas izmaksas kopā
|  | Virsizdevumi |  | 8% | [10 empty] | 0
|  | t.sk. Darba aizsardzība |  | 2.5% | [10 empty] | 0
|  | Peļņa |  | 5% | [10 empty] | 0
|  | Darba devēja soc. Nodoklis |  | 24.09% | [10 empty] | 0
|  | Pavisam kopā | [12 empty] | 0
|  | PVN 21% |  | 21% | [10 empty] | 0
|  | Pavisam kopā ar PVN | [12 empty] | 0
Sastādija: | [7 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Kopsavilkums2
Būvniecības izmaksu tāme Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Šķibes pamatskolas 2 stāva daļēja vienkāršotā renovācija
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība
Būves nosaukums: Šķibes pamatskolas 2 stāva daļēja vienkāršotā renovācija un remontdarbi
Objekta nosaukums: Šķibes pamatskola
Objekta adrese: Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040
Izpildītājs:
|  |  |  | Par kopējo summu, EUR |  | 0
|  |  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
Tāme sastādīta
Nr. p. k. | Kods, tāmes Nr. | Darbu vai materiālu nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darba ietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2. stāvs
1 | T 2.1 | Renovācijas darbi
2 | T 2.2 | Elektromontāžas darbi
3 | T 2.3 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu montāžas darbi
4 | T 2.4 | Ventilācija
Kopā:
Virsizdevumi (%)
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa (%)
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Pavisam kopā:
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## CMD 2.1
LOKĀLA TĀME Nr. 2.1
Renovācijas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība
Būves nosaukums: Šķibes pamatskolas 2 stāva daļēja vienkāršotā renovācija un remontdarbi
Objekta nosaukums: Šķibes pamatskola
Objekta adrese: Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040
Izpildītājs:
[14 empty] | Tāmes tiešās izmaksas EUR | 0
Tāme sastādīta | [11 empty] | Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 0 | Demontāžas darbi
1 | līgumc. | Esošo durvju bloku demontāža | kompl. | 3
2 | līgumc. | Sienu vairogu demontāža | m2 | 26
3 | līgumc. | Elektro apgaismojuma lampu demontāža | gab. | 26
4 | līgumc. | Starpsienu demontāža starp 150. un 148. telpu (h=5.0m) | m2 | 46.3
5 | līgumc. | Starpsienu demontāža starp 150. un 152. telpu (h=5.0m) | m2 | 18.6
6 | līgumc. | Izlietnes demontāža | kompl. | 1
7 | līgumc. | Esošā grīdas seguma demontāža (sanmezgla zonā) | m2 | 15.9
8 | līgumc. | Esošā grīdas seguma demontāža 150. telpā | m2 | 111.5
9 | līgumc. | Esošā grīdas seguma demontāža 152. telpā | m2 | 24.1
10 | līgumc. | Esošā grīdas seguma demontāža 153. telpā | m2 | 22.2
11 | līgumc. | Esošā griestu seguma demontāža 148. telpā | m2 | 40.9
12 | līgumc. | Esošā griestu seguma demontāža 150. telpā** | m2 | 132.8
13 | līgumc. | Sienu attīrīšana no drūpošās krāsas, putekļiem… | m2 | 332.3
14 | līgumc. | Radušos būvgružu savākšana atkritumu konteinerā, konteineru noma un izvešana uz utilizāciju | m3 | 35.8
0
| 0 | Grīdas
1 | līgumc. | Grīdas pamatnes brusu pastiprināšana | m2 | 171.8
0
2 | līgumc. | Grīdas pamatnes OSB seguma ieklāšana | m2 | 171.8
| 0 | T&G-4 OSB-3 22mm četrpusīgi gropētas plāksnes | m2 | 177
| 0 | palīgmateriāli (montāžas elementi, skrūves...) | kpl. | 1
0
3 | līgumc. | Grīdas pamatnes OSB seguma izlīdzināšana | m2 | 171.8
| 0 | smalkā špaktele grīdai Bostik Combi vai ekvivalenta | kg | 549.8
| 0 | palīgmateriāli (grunts...) | kpl. | 1
0
4 | līgumc. | Jauna keramisko flīžu grīdas seguma ieklāšana 148.1. un 148.2. telpā (34. stiprībs klase)* | m2 | 14.8
5 | līgumc. | Jauna linoleja grīdas seguma ieklāšana 150. telpā (34. stiprībs klase)* | m2 | 111.5
6 | līgumc. | Jauna linoleja grīdas seguma ieklāšana 152. telpā (34. stiprībs klase)* | m2 | 23.3
7 | līgumc. | Jauna linoleja grīdas seguma ieklāšana 153. telpā (34. stiprībs klase)* | m2 | 22.2
0
| 0 | Sienas
1 | līgumc. | Starpsienas S1 izbūve starp 148. un 150. telpu (Skatīt rasējuma lapu Nr.1, apliecinājuma kartes paskaidrojuma rakstu) | m2 | 41.1
2 | līgumc. | Starpsienas S1 izbūve starp 150. un 152. telpu (Skatīt rasējuma lapu Nr.1, apliecinājuma kartes paskaidrojuma rakstu) | m2 | 27
3 | līgumc. | Starpsienas S2 izbūve sanmezgla telpās (Skatīt rasējuma lapu Nr.1, apliecinājuma kartes paskaidrojuma rakstu) | m2 | 8.1
4 | līgumc. | Starpsienas S3 izbūve sanmezgla telpās (Skatīt rasējuma lapu Nr.1, apliecinājuma kartes paskaidrojuma rakstu) | m2 | 16.4
5 | līgumc. | Starpsienas S4 izbūve sanmezgla telpās (Skatīt rasējuma lapu Nr.1, apliecinājuma kartes paskaidrojuma rakstu) | m2 | 10.3
6 | līgumc. | Starpsienas S5 izbūve sanmezgla telpās (Skatīt rasējuma lapu Nr.1, apliecinājuma kartes paskaidrojuma rakstu) | m2 | 3.2
0
7 | līgumc. | Esošo sienu apdare 148. telpā (Skatīt apliecinājuma kartes paskaidrojuma rakstu) | m2 | 72.2
8 | līgumc. | Esošo sienu apdare 150. telpā (Skatīt apliecinājuma kartes paskaidrojuma rakstu) | m2 | 144.1
9 | līgumc. | Esošo sienu apdare 152. telpā (Skatīt apliecinājuma kartes paskaidrojuma rakstu) | m2 | 60.4
10 | līgumc. | Esošo sienu apdare 153. telpā (Skatīt apliecinājuma kartes paskaidrojuma rakstu) | m2 | 55.6
11 | līgumc. | Ģipškartona starpsienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m2 | 147.5
12 | līgumc. | Sienu flīzēšana h=2m un šuvju aizpildīšana | m2 | 47.3
| 0 | keramiskās flīzes | m2 | 54
| 0 | flīžu līme, šuvju aizpildītājs, u.c. | kompl | 1
13 | līgumc. | Tualetes kabīnes starpsienas ar durvīm, h=2.2m, uzstādīšana | kompl | 2
0
Aiļu aizpildījums
1 | līgumc. | Iekšdurvju montāža | m2 | 9.2
| 0 | MDF iekšdurvis D1, 900x2100 | gab | 2
| 0 | PVC iekšdurvis D2 L, 800x2100 | gab | 2
| 0 | MDF iekšdurvis D3, 1000x2100 | gab | 1
| 0 | palīgmateriāli | kompl | 1
2 | līgumc. | Durvju ailas apdare | kompl | 3
0
| 0 | Griesti
1 | līgumc. | Ģipškartona piekārtie griesti sanmezglos (Skatīt apliecinājuma kartes pielikumu 2, apliecinājuma kartes paskaidrojuma rakstu) | m2 | 16.1
2 | līgumc. | Ģipškartona piekārtie griesti 152. telpas paplašinātajā daļā (Skatīt apliecinājuma kartes paskaidrojuma rakstu) | m2 | 10.1
3 | līgumc. | Ģipškartona piekārtie griesti gaitenī (Skatīt apliecinājuma kartes pielikumu 2, apliecinājuma kartes paskaidrojuma rakstu)** | m2 | 40.9
4 | līgumc. | Režģota tipa griesti Maxi U-Raster vai analogs daļā no gaiteņa (Skatīt apliecinājuma kartes pielikumu 2) | m2 | 20
5 | līgumc. | Moduļ tipa minerālie piekārtie griesti 150. telpā, zonā pie loga, h=2.8m (Skatīt apliecinājuma kartes paskaidrojuma rakstu)** | m2 | 30.1
6 | līgumc. | Moduļ tipa minerālie piekārtie griesti 150. telpā, pārējā daļā, h=5 m (Griestu forma analoga griezumam 1-1(Skatīt pielikumu 2), skatīt apliecinājuma kartes paskaidrojuma rakstu)** | m2 | 83.5
7 | līgumc. | Esošo griestu apstrāde 152. un 153. telpā (Skatīt apliecinājuma kartes paskaidrojuma rakstu) | m2 | 36.6
8 | līgumc. | Esošās sijas apstrāde 150. telpā (Slīpēt, gruntēt, špaktelēt ar nobeiguma līdzinātāju, gruntēt un krāsot ar emulsijas krāsu) | m2 | 9.6
0
| 0 | Dažādi darbi
1 | līgumc. | Koka podesta konstrukcijas izbūve 2,5 x 3,5 m (h=0,2 m) | kompl. | 1
2 | līgumc. | Signālkrāsojums ap podestu | kompl. | 1
3 | līgumc. | Cinkots metāla kājslauķis, 1000x500x35 | gab | 2
4 | līgumc. | Sastatņu montāža un demontāža | m2 | 86.9
| 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  | %
|  | Tiešas izmaksas kopā | [8 empty] | 0
|  | Virsizdevumi |  | 8% | [10 empty] | 0
|  | t.sk. Darba aizsardzība |  | 2.5% | [10 empty] | 0
|  | Peļņa |  | 5% | [10 empty] | 0
|  | Darba devēja soc. Nodoklis |  | 24.09% | [10 empty] | 0
|  | Pavisam kopā | [12 empty] | 0
|  | PVN 21% |  | 21% | [10 empty] | 0
|  | Pavisam kopā ar PVN | [12 empty] | 0
Sastādija: | [7 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## EL 2.2
LOKĀLA TĀME Nr. 2.2
Elektromontāžas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība
Būves nosaukums: Šķibes pamatskolas 2 stāva daļēja vienkāršotā renovācija un remontdarbi
Objekta nosaukums: Šķibes pamatskola
Objekta adrese: Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040
Izpildītājs:
[14 empty] | Tāmes tiešās izmaksas EUR | 0
Tāme sastādīta | [11 empty] | Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Elektromontāžas darbi
1 | līgumc. | Dienas gaismas armatūra V/A CLASSIC PAR 2X36WIP20, ar spuldzēm | gab. | 25
2 | līgumc. | Dienas gaismas armatūra Z/A CLASSIC PAR 2X36WIP20, ar spuldzēm | gab. | 3
3 | līgumc. | Dienas gaismas armatūra V/A OMS TORNADO 2X36WIP20, ar spuldzēm | gab. | 5
4 | līgumc. | Iebūvējama armatūra Dovvnlight 2x27W IP44 ar spuldzēm | gab. | 4
5 | līgumc. | Tāfeles gaismeklis Pasat IP20 70W metalhalīda | gab. | 2
6 | līgumc. | Avārijas modulis IZEJA | gab. | 2
7 | līgumc. | Slēdzis z/a230V10AIP20 | gab. | 6
8 | līgumc. | Slēdzis grupu z/a 230V10AIP20 | gab. | 2
9 | līgumc. | Pārslēdzisz/a230V10AIP20 | gab. | 2
10 | līgumc. | Kustības sensors ar regulājamu laiku 230V10AIP20 | gab. | 2
11 | līgumc. | Pārslēdzis z/a 230V10AIP20 | gab. | 2
12 | līgumc. | Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili, 230V16AIP20 | gab. | 44
13 | līgumc. | Kontaktligzda ar vāciņu z/a ar zemējuma spaili, 230V16AIP44 | gab. | 2
14 | līgumc. | Sadalnes v/a 48 moduļu IP20 (nokomplektēt pēc shēmas) | kompl. | 1
15 | līgumc. | Kabelis Cu5x16 | m | 25
16 | līgumc. | Kabelis Cu 3x2,5 | m | 600
17 | līgumc. | Kabelis Cu3x1,5 | m | 510
18 | līgumc. | Dzelteni zaļš vads Cu 1x6 (gaismas renes zemēšanai) | m | 20
19 | līgumc. | Gaismas rene MEK 70 | m | 42
20 | līgumc. | Vītņstiens 012mm | m | 40
21 | līgumc. | Metāla konstrukcijas (dībeļi, uzgriežņi, vītņstieņa savienotāji) | kg | 2
22 | līgumc. | Akumulators gaismeklim darbības laiks 1h | gab. | 4
23 | līgumc. | Gaismas rene MEK 70 sagatavošana krāsošanai gruntēšana + materiāls | m | 42
24 | līgumc. | Gaismas rene MEK 70 krāsošana + materiāls | m | 42
25 | līgumc. | Instalācijas gofra 02O-32mm | m | 50
26 | līgumc. | Instalācijas caurule cietā 0 20-32mm | m | 50
27 | līgumc. | Kabeļu penālis 20*15mm | m | 30
28 | līgumc. | Palīgmateriāli | objekts | 1
| 0 | Dažādi darbi
1 | līgumc. | Ugunsdzēsības signalizācijas pārvietošana | m2 | 200.9
2 | līgumc. | Interneta vada ar pieslēgumu ierīkošana | m2 | 133.5
| 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  | %
Tiešas izmaksas kopā
|  | Virsizdevumi |  | 8% | [10 empty] | 0
|  | t.sk. Darba aizsardzība |  | 2.5% | [10 empty] | 0
|  | Peļņa |  | 5% | [10 empty] | 0
|  | Darba devēja soc. Nodoklis |  | 24.09% | [10 empty] | 0
|  | Pavisam kopā | [12 empty] | 0
|  | PVN 21% |  | 21% | [10 empty] | 0
|  | Pavisam kopā ar PVN | [12 empty] | 0
Sastādija: | [7 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## UK 2.3
LOKĀLA TĀME Nr. 2.3
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu montāžas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība
Būves nosaukums: Šķibes pamatskolas 2 stāva daļēja vienkāršotā renovācija un remontdarbi
Objekta nosaukums: Šķibes pamatskola
Objekta adrese: Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040
Izpildītājs:
[14 empty] | Tāmes tiešās izmaksas EUR | 0
Tāme sastādīta | [11 empty] | Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 0 | Ūdensvads Ū1 un Ū2
Būvdarbi
1 | līgumc. | Ūdensvada caurules DN16 un armatūras un veidgabalu montāža pa ēkas konstrukcijām | m | 41
2 | līgumc. | Ūdensvada caurules DN20 un armatūras un veidgabalu montāža pa ēkas konstrukcijām | m | 3
3 | līgumc. | Ūdensvada caurules DN32 un armatūras un veidgabalu montāža pa ēkas konstrukcijām | m | 18
4 | līgumc. | Ūdens ņemšanas ierīču pievienošana | kompl. | 18
5 | līgumc. | Griestu šķērsošana ar ūdensvada tīkliem | vieta | 4
| 0 | Materiāli
1 | līgumc. | Caurule DN16, ieteicams daudzslāņu caurules, t.sk., termoizolācija (pelēka) | m | 41
2 | līgumc. | Caurule DN20, ieteicams daudzslāņu caurules, t.sk., termoizolācija (pelēka) | m | 3
3 | līgumc. | Caurule DN32, ieteicams daudzslāņu caurules, t.sk., termoizolācija (pelēka) | m | 18
4 | līgumc. | Lokanie cauruļvadu pievienojumi ūdens ņemšanas armatūrai L=400mm, DN 16 | gb | 18
5 | līgumc. | Lodveida ventilis DN16 | gb | 18
6 | līgumc. | Veidgbali DN16, daudzslāņu caurulēm | kompl. | 1
7 | līgumc. | Veidgbali DN20, daudzslāņu caurulēm | kompl. | 1
8 | līgumc. | Veidgbali DN25, daudzslāņu caurulēm | kompl. | 1
9 | līgumc. | Veidgbali DN40, daudzslāņu caurulēm | kompl. | 1
10 | līgumc. | Veidgbali DN63, cinkotā tērauda caurulēm | kompl. | 1
11 | līgumc. | Aizsargčaula griestu šķērsošanai Ø50, ar ugunsdrošo blīvējumu | gab. | 4
0
| 0 | K1 sadzīves kanalizācija
| 0 | Būvdarbi
1 | līgumc. | Caurules PVC DN50 ierīkošana | m | 22
2 | līgumc. | Caurules PVC DN110 ierīkošana | m | 7
3 | līgumc. | Tīrīšanas lūkas DN50 ierīkošana | kompl. | 1
4 | līgumc. | Tīrīšanas lūkas DN110 ierīkošana | kompl. | 1
5 | līgumc. | Keramikas klozetpoda ierīkošana | kompl. | 4
6 | līgumc. | Keramikas roku mazgātnes ar jaucējkrānu ierīkošana | kompl. | 7
7 | līgumc. | Griestu šķērsošana | vieta | 4
Materiāli
1 | līgumc. | Caurule PVC DN50 | m | 22
2 | līgumc. | Caurule PVC DN110 | m | 7
3 | līgumc. | Veidgabali DN50 | kompl. | 1
4 | līgumc. | Veidgabali DN110 | kompl. | 1
5 | līgumc. | Tīrīšanas lūka DN50 | kompl. | 1
6 | līgumc. | Tīrīšanas lūka DN110 | kompl. | 1
7 | līgumc. | Klozetpods, keramikas | gb | 4
8 | līgumc. | Roku mazgātne, keramikas, ar jaucējkrānu | gb | 7
9 | līgumc. | Ugunsdrošības manžete, ar ugunsdrošo blīvējumu | gb | 4
0
| 0 |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  | %
Tiešas izmaksas kopā
|  | Virsizdevumi |  | 8% | [10 empty] | 0
|  | t.sk. Darba aizsardzība |  | 2.5% | [10 empty] | 0
|  | Peļņa |  | 5% | [10 empty] | 0
|  | Darba devēja soc. Nodoklis |  | 24.09% | [10 empty] | 0
|  | Pavisam kopā | [12 empty] | 0
|  | PVN 21% |  | 21% | [10 empty] | 0
|  | Pavisam kopā ar PVN | [12 empty] | 0
Sastādija: | [7 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## AVK 2.4
LOKĀLA TĀME Nr. 2.4
Ventilācija
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība
Būves nosaukums: Šķibes pamatskolas 2 stāva daļēja vienkāršotā renovācija un remontdarbi
Objekta nosaukums: Šķibes pamatskola
Objekta adrese: Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040
Izpildītājs:
[14 empty] | Tāmes tiešās izmaksas EUR | 0
Tāme sastādīta | [11 empty] | Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Darbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 0 | Ventilācijas sistēma N-1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līgumc. | Kanāla nosūces ventilators K 125 XL ar vadības bloku aprīkots ar laika releju izslēgšanās laika iestatīšanai Ln=200m3/h, Systemair vai analogs | kompl. | 1
2 | līgumc. | Gaisa nosūces vārsts URH/A-160, Halton vai analogs | gab. | 2
3 | līgumc. | Vienvirziena vārsts d125 | gab. | 1
4 | līgumc. | Jumta pārsegs H 160 1, Lindab vai analogs | gab. | 1
5 | līgumc. | Gaisa vads d 100 | m | 7
6 | līgumc. | Gaisa vads d 125 | m | 6
7 | līgumc. | Gaisa vadu veidgabali, nestandarta veidgabali | kompl. | 1
8 | līgumc. | Tīrīšanas lūkas apaļajiem gaisa vadiem | kompl. | 1
9 | līgumc. | Izolācija ARMAFLEX AF-19 | m2 | 3
10 | līgumc. | Skārda apvalks | m2 | 2
11 | līgumc. | Ugunsdrošs blīvējums cauruļvadu un norobežojošo konstrukciju šķērsošanās vietām. | kompl. | 1
12 | līgumc. | Ventilatora stiprinājumi | kompl. | 1
13 | līgumc. | Ventilatora montāža, regulēšana | kompl. | 1
14 | līgumc. | Elektromateriāli | kompl. | 1
15 | līgumc. | Esošās ventilācijas šahtas attīrīšana un remonts | kompl. | 1
16 | līgumc. | Palīgmateriāli | kompl. | 1
| 0 | Velkmes skapja nosūces sistēma
17 | līgumc. | Ķīmijas velkmes skapis SPM-3 aprīkots ar nosūces ventilatoru (ventilatora dati nav zināmi), Euroskola vai analogs | kompl. | 1
19 | līgumc. | Vienvirziena vārsts d200 | gab. | 1
20 | līgumc. | Jumta pārsegs H 250 1, Lindab vai analogs | gab. | 1
21 | līgumc. | Gaisa vads d 200 | m | 10
22 | līgumc. | Gaisa vadu veidgabali, nestandarta veidgabali | kompl. | 1
23 | līgumc. | Tīrīšanas lūkas apaļajiem gaisa vadiem | kompl. | 1
24 | līgumc. | Izolācija ARMAFLEX AF-19 | m2 | 5
25 | līgumc. | Skārda apvalks | m2 | 3
26 | līgumc. | Ugunsdrošs blīvējums cauruļvadu un norobežojošo konstrukciju šķērsošanās vietām. | kompl. | 1
27 | līgumc. | Ventilatora stiprinājumi | kompl. | 1
28 | līgumc. | Ventilatora montāža, regulēšana | kompl. | 1
29 | līgumc. | Elektromateriāli | kompl. | 1
30 | līgumc. | Esošās ventilācijas šahtas attīrīšana un remonts | kompl. | 1
31 | līgumc. | Palīgmateriāli | kompl. | 1
| 0 | Vispārēja ventilācija
32 | līgumc. | Gaisa noplūdes reste 200x150 | kompl. | 8
33 | līgumc. | Gaisa vads 200x100 | m | 34
34 | līgumc. | Gaisa vads 200x150 | m | 2
35 | līgumc. | Gaisa vadu veidgabali, nestandarta veidgabali | kompl. | 1
36 | līgumc. | Tīrīšanas lūkas kantainajiem gaisa vadiem | kompl. | 1
37 | līgumc. | Izolācija ARMAFLEX AF-19 | m2 | 17
38 | līgumc. | Skārda apvalks | m2 | 8
39 | līgumc. | Ugunsdrošs blīvējums cauruļvadu un norobežojošo konstrukciju šķērsošanās vietām. | kompl. | 1
40 | līgumc. | Esošās ventilācijas šahtas attīrīšana un remonts | kompl. | 1
41 | līgumc. | Durvīs montējama reste D11 600x157, Lindab vai analogs | kompl. | 2
42 | līgumc. | Esošo neizmantojamo ventilācijas šahtu noslēgšana | kompl. | 1
43 | līgumc. | Palīgmateriāli | kompl. | 1
| 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  | %
Tiešas izmaksas kopā
|  | Virsizdevumi |  | 8%
|  | t.sk. Darba aizsardzība |  | 2.5%
|  | Peļņa |  | 5%
|  | Darba devēja soc. Nodoklis |  | 24.09%
Pavisam kopā
|  | PVN 21% |  | 21%
Pavisam kopā ar PVN
Sastādija: | [7 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: