## Kop vispbuvd
Kopsavilkuma aprēķins
| Pasūtītājs: | Kalnciema vidusskola
Izpildītājs:
| Objekta nosaukums: | Kalnciema vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana
| Objekta adrese: | Kalnciema vidusskola
| Pasūtījuma Nr. | 0 |  |  | Par kopējo summu (Ls):
Kopējā darbietilpība (c/st):
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Tāmes nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība c/h
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1 | 1 | Vispārceltnieciskie darbi energo efektivitātes paugstināšanā
2 | 2 | Ventilācijas - rekuperācijas sistēma
3 | 3 | Siltummezgls
4 | 4 | Elektrības sadaļa
Kopā
Virsizdevumi (%):
t. sk darba aizsardzība
Peļņa (%):
Darba devēja sociālais nodoklis (%):
Kopā:
PVN
Kopā ar PVN:
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1
Lokālā tāme Nr. 1
Vispārceltnieciskie darbi energo efektivitātes paugstināšanā
|  | Pasūtītājs: | Kalnciema vidusskola
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Kalnciema vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: | Kalnciema vidusskola
|  | Pasūtījuma Nr. | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | Ls bez PVN
|  | Tāme sastādīta 2013. gadaI. cet. tirgus cenās, pamatojoties uz vienkāršotās renovācijas projektiem un Auditu, kā arī Pasūtītāja ieceri | [10 empty] | Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
|  | Jumta segums un siltināšana |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Lietus ūdens novadsistēmu demontāža | m | 378
2 |  | Jumta seguma demontāža | m2 | 1751.18
3 |  | Zibens aizsardzības demontāža | m2 | 1751.18
4 |  | Jumta koka konstrukciju daļēja demontāža, stiprināšana un apstrāda ar antipireniem | m3 | 34
5 |  | Antikondensāta plēves ieklāšama, šķeŗslatojum un garenlatojuma izveide zem jumta klāja | m2 | 1751.18
6 |  | Jumta seguma ieklāšana no valcprofila, ar visiem piederumiem. tajā skaitā jumta , vēja malas, jumta lūkas. Sniega ķērāji u.c.) | m2 | 1751.18
7 |  | Jumta skārda pieslēgumu un apdares ierīkošana | m2 | 130
8 |  | Bēniņu pārseguma esošo siltināšanas materialu slāņu attīrīšan no būvgružiem, sakaārtošana ierīkojot tvaika izolāciju | m2 | 1358
9 |  | Koka laipu izveide | m2 | 203.85
10 |  | Bēniņu pārseguma siltumizolācija no beramo ekovati, vai minerālvati, vai akmens vati b=200mm, lai nodrošīnāt λ≤0,037W/mk | m2 | 1359
11 |  | Bēniņu sienu siltumizolācija, pielīmējot to ar akmens vati 50mm λ≤0,039W/mk | m2 | 121.45
12 |  | Skūrstenu mūra remonts virs jumta segumam, apmešana ar sietu un krāsošana | m2 | 71
13 |  | Lietus ūdens novadsistēmu montāža | m | 378
|  | Fasādes, cokola siltināšana un remonts |  | 0
14 |  | Fasādes siltumizolācijas ierīkošana no ārpuses ar cieta akmens vati b=150mm, lai nodrošīnāt λ≤0,037W/mk, tajā skaitā logu un durvju sānailes | m2 | 685.32
15 |  | Cokola remonts ar cementa javu | m2 | 114
16 |  | Cokola siltumizolācijas ierīkošana no ārpuses ar ekstrudēto putu polistirola b=100mm, lai nodrošīnāt λ≤0,037W/mk | m2 | 114
17 |  | Betona apmales sakārtošana 800mm, t.sk. Nojaukšana, pamatnes ierīkošana no šķembas 150mm, betonēšana ar betonu B20, armējot ar sietu 100x100mm d=3mm. | m2 | 182
18 |  | Fasādes un cokola apmešana ar sietu un krāsošana | m2 | 799.32
19 |  | Ārējo pakāpienu remonts ar cementa javu | kompl | 3
|  | Logi un Durvis |  | 0
20 |  | Koka logu nomaiņa uz PVC tipa logiem ar stikla selektīvo parklājumu, lai nodrošīnāt siltumvadītspēju U≤1,3W/m2K | gb | 62
21 |  | Balokna durvju nomaiņa | gb | 1
22 |  | Koka durvju nomaiņa uz PVC durvīm, ar siltumvadīspēju U≤1,3 W/m2K | gb | 7
23 |  | Palodžu ierīkošana logiem iekšpusē | gb | 62
24 |  | Skārda palodžu ierīkošana logiem ārpusē | m | 126
25 |  | Logu un durvju sānu malu apdare no ārpuses ar apmetumu (izolāciju) un krāsojumu | m2 | 256
26 |  | Durvju sānu malu apdare no iekšpuses ar apmetumu un krāsojumu | m2 | 256
|  | 1. stāva grīda |  | 0
27 |  | 1.stāva grīdas seguma un pamatnes nojaukšana | m2 | 1194
28 |  | 1.stāva grīdas pamatojuma ierīkošana, aizpildot zemgrīdu un izlīdzinot pamatni ar smilti un škembām | m2 | 1194
29 |  | 1.stāva grīdas siltumizolācijas ieklāšana no ekstrudētu putupolistirolu 100mm biezumā λ≤0,039W/mk | m2 | 1194
30 |  | Stiegrota betona grīdas izbūve 1 stāvā uz ieklātas hidroizolāciajs kārtas 80mm biezumā | m2 | 1194
31 |  | 1.stāva grīdas seguma (linolejs Homogēns 43 klase) ieklāšana | m2 | 1194
32 |  | 1.stāva grīdlīstes uzstādīšana | m | 971
|  | Vispārīgi |  | 0
33 |  | Sastatņu montāža, demontāža īre | m2 | 799.32
34 |  | Objekta tehniskais nodrosīnājums uz būvniecības periodu | m2 | 2468.6
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: | %
Kopā:
|  | PVN | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja:

## 2
[7 empty] | Lokālā tāme Nr. | 2
Ventilācijas - rekuperācijas sistēma
|  | Pasūtītājs: |  | Kalnciema vidusskola
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: |  | Kalnciema vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: |  | Kalnciema vidusskola
|  | Pasūtījuma Nr. | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | Ls bez PVN
Tāme sastādīta
|  | Tāme sastādīta 2013. gadaI. cet. tirgus cenās, pamatojoties uz vienkāršotās renovācijas projektiem un Auditu, kā arī Pasūtītāja ieceri | [11 empty] | 1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  | Izmērs |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
PN -1 Sporta zāle kabinets
1 |  | Gaisa apstrādes agregāts 'VS-21-R-PH pieplūdes ventilators: L=3200m3/h; H=250Pa, noplūdes ventilators L=3200m3/h ; H=250Pa pieplūdes filtrs, gaisa sildītājs Q=34,2kW, recirkulācijas sekcija,noslēgvārsti ar motoru, elastīgie savienojumi,elektroinstalācija,telpas sensori,autom.un vadības kompl.,agregāta rāmis.Iekārtas uzstādīšana un montāža (vai analogs) |  | gb | 1
2 |  | Trokšņu slāpētājs | L=1200 | gab. | 1
3 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 800x400 | m | 18
4 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 500x200 | m | 10
5 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 250x200 | m | 20
6 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø500 | m | 12
7 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø350 | m | 6
8 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø250 | m | 4
9 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 50mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø160 | m | 38
10 |  | Cinkota skārda pāreja ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø500 > Ø350 | gab. | 2
11 |  | Cinkota skārda pāreja ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 600x600 > Ø500 | gab. | 1
12 |  | Cinkota skārda pāreja ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 250x200 > Ø160 | gab. | 1
13 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø160 | gab. | 8
14 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø250 | gab. | 2
15 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø500 | gab. | 4
16 |  | Cinkota skārda T-gabals 90º ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø500 x Ø500 | gab. | 1
17 |  | Cinkota skārda veidgabals 90º ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 800x400 | gab. | 2
18 |  | Cinkota skārda veidgabals 90º R-1.0ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 800x400 | gab. | 4
19 |  | Cinkota skārda veidgabals 90º R-1.0ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 500x200 | gab. | 4
20 |  | Cinkota skārda veidgabals 90º R-1.0ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø500 | gab. | 2
21 |  | Cinkota skārda veidgabals 90º R-1.0ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø350 | gab. | 2
22 |  | Cinkota skārda veidgabals 90º R-1.0ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø250 | gab. | 2
23 |  | Cinkota skārda veidgabals 90º R-1.0ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | Ø160 | gab. | 8
24 |  | Gaisa vada noslēgs ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 800x400 | gab. | 1
25 |  | Gaisa vada noslēgs ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 500x200 | gab. | 2
26 |  | Gaisa vada noslēgs ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 250x200 | gab. | 2
27 |  | Pieplūdes reste | Ø160 | gab. | 8
28 |  | Pieplūdes reste | Ø250 | gab. | 2
29 |  | Pieplūdes reste | Ø350 | gab. | 2
30 |  | Pieplūdes reste ar sedlu | 600x600 | gab. | 1
31 |  | VM Manual vārsts | Ø500 | gab. | 2
32 |  | VM Manual vārsts | Ø160 | gab. | 8
33 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli |  | kompl. | 1
KOPĀ
PN -2 Ēdamzāle
34 |  | Gaisa apstrādes agregāts 'VS-21-R-PH pieplūdes ventilators: L=800m3/h; H=150Pa, noplūdes ventilators L=800m3/h ; H=150Pa pieplūdes filtrs, gaisa sildītājs Q=6,8kW, recirkulācijas sekcija,noslēgvārsti ar motoru, elastīgie savienojumi,elektroinstalācija,telpas sensori,autom.un vadības kompl.,agregāta rāmis.Iekārtas uzstādīšana un montāža (vai analogs) |  | gb | 1
35 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 500x200 | m | 6
36 |  | Cinkota skārda gaisa vads | 500x200 | m | 18
37 |  | Cinkota skārda gaisa vads | 250x200 | m | 10
38 |  | Cinkota skārda pāreja | 500x200 > 250x200 | gab. | 2
39 |  | Gaisa vada noslēgs | 250x200 | gab. | 2
40 |  | Cinkota skārda veidgabals 90º R1.0 | 500x200 | gab. | 3
41 |  | Pieplūdes reste ar sedlu | Ø160 | gab. | 11
42 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli |  | kompl. | 1
KOPĀ
PN -3 Fizikas un ķīmijas kabineti
43 |  | Gaisa apstrādes agregāts 'VS-21-R-PH pieplūdes ventilators: L=980m3/h; H=250Pa, noplūdes ventilators L=980m3/h ; H=250Pa pieplūdes filtrs, gaisa sildītājs Q=7.2kW, recirkulācijas sekcija,noslēgvārsti ar motoru, elastīgie savienojumi,elektroinstalācija,telpas sensori,autom.un vadības kompl.,agregāta rāmis.Iekārtas uzstādīšana un montāža (vai analogs) |  | gb | 1
44 |  | Cinkota skārda gaisa vads | 500x200 | m | 25
45 |  | Cinkota skārda gaisa vads | 250x200 | m | 65
46 |  | Cinkota skārda pāreja | 500x200 > 250x200 | gab. | 1
47 |  | Gaisa vada noslēgs | 250x200 | gab. | 5
48 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls | 250x200 | gab. | 1
49 |  | Cinkota skārda T-gabals 90º | 500x200 > 250x200 | gab. | 1
50 |  | Cinkota skārda Y-gabals 45º | 500x200 > 250x200 | gab. | 1
51 |  | Cinkota skārda veidgabals 90º | 500x200 | gab. | 4
52 |  | Cinkota skārda veidgabals 90º R1.0 | 500x200 | gab. | 7
53 |  | Cinkota skārda veidgabals 90º R1.0 | 250x200 | gab. | 9
54 |  | Pieplūdes reste ar sedlu | Ø160 | gab. | 15
55 |  | VM Manual vārsts | 250x200 | gab. | 4
56 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli |  | kompl. | 1
KOPĀ
Sistēmu ieregulējumi un palīgdarbi
57 |  | Vēdināšanas sistēmu pārbaude,ieregulēšana un to parametru mērījumi |  | kpl. | 1
58 |  | Telpu greistu un šahtu aiizdare, ugunsdrošie vārsti u.t.t |  | m2 | 2468.6
KOPĀ
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: |  | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: |  | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: |  | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: |  | %
Kopā:
|  | PVN |  | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [6 empty] | Pārbaudīja:

## 3
Lokālā tāme Nr. 3
Siltummezgls
|  | Pasūtītājs: |  | Kalnciema vidusskola
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: |  | Kalnciema vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: |  | Kalnciema vidusskola
|  | Pasūtījuma Nr. | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | Ls bez PVN
|  | Tāme sastādīta 2013. gadaI. cet. tirgus cenās, pamatojoties uz vienkāršotās renovācijas projektiem un Auditu, kā arī Pasūtītāja ieceri | [11 empty] | Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  | Izmērs |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
BOI masas katls ar apsaisti
1 |  | Uzstādīt biomasas apkures sistēmu Veto 400 ar jaudu 400 KW, kurināmā tvertne apm.30 m3, tajā skaitā: |  | kompl | 1
2 |  | Firmas GRANDEG TURBO 300, N=300kW cietā kurināmā katls (vai ekvivalents) |  | kompl. | 1
3 |  | Firmas GRANDEG hermetiskais granulu uztveršanas bunkurs "L" izm. (vai ekvivalents) |  | kompl. | 1
4 |  | Firmas GRANDEG Siloss W240, V=30,8m3 (vai ekvivalents) |  | kompl. | 1
5 |  | Firmas GRANDEG granulu uztveršanas konuss (vai ekvivalents) |  | kompl. | 2
6 |  | Firmas GRANDEG gaisa ventilators pneimatiskajai padeves sistēmai (vai ekvivalents) |  | kompl. | 2
7 |  | Izplešanās tvertne 200l, Reflex, 3bar (vai ekvivalents) |  | gab | 2
8 |  | Izplešanās tvertne 100l, Reflex, 6bar (vai ekvivalents) |  | gab | 1
9 |  | Grundfoss UPS-32-40 (vai ekvivalents) |  | gab | 2
10 |  | Grundfoss UPS-25-40B (vai ekvivalents) |  | gab | 1
11 |  | WILO,TOP-S 40/7 3~PN6/10 (vai ekvivalents) |  | gab | 1
12 |  | WILO,TOP-S 20/5 1~PN10 (vai ekvivalents) |  | gab | 1
13 |  | Trīsceļu vārsts, Honeywell Kvs25, ar motoru (vai ekvivalents) |  | kompl. | 1
14 |  | Trīsceļu vārsts, Honeywell Kvs2, ar motoru (vai ekvivalents) |  | kompl. | 3
15 |  | Karstā ūdens kombinētais boileris, 2000L ar 15kW elektrisko teni |  | kompl. | 1
16 |  | Oventrop REGTRONIC EH, vadības bloks (vai ekvivalents) |  | kompl. | 1
17 |  | Balansējošais vārsts DN32 |  | gab | 1
18 |  | Balansējošais vārsts DN20 |  | gab | 1
19 |  | Balansējošais vārsts DN15 |  | gab | 1
20 |  | Termovārsts, 2 1/2", 60*C |  | gab | 1
21 |  | Ārgaisa sensors ESMT(vai ekvivalents) |  | gab | 1
22 |  | Telpu sensors, ESM-10(vai ekvivalents) |  | gab | 1
23 |  | Virsmas temperatūras sensors ESM-11(vai ekvivalents) |  | gab | 2
24 |  | Katla sūkņa termostats, 230 |  | gab | 1
25 |  | Drošības vārsts |  | gab | 2
26 |  | Automātiskais atgaisotājs 1/2” |  | gab | 4
27 |  | Nolaižamais krāns |  | gab | 6
28 |  | Termometrs 0-110 |  | gab | 15
29 |  | Manometrs 0-10bar |  | gab | 3
30 |  | Manometrs 0-6bar |  | gab | 18
31 |  | Lodveida ventīlis DN80 |  | gab | 2
32 |  | Lodveida ventīlis DN65 |  | gab | 2
33 |  | Lodveida ventīlis DN50 |  | gab | 2
34 |  | Lodveida ventīlis DN40 |  | gab | 2
35 |  | Lodveida ventīlis DN32 |  | gab | 5
36 |  | Lodveida ventīlis DN25 |  | gab | 6
37 |  | Lodveida ventīlis DN20 |  | gab | 10
38 |  | Lodveida ventīlis DN15 |  | gab | 7
39 |  | Pretvārsts DN80 |  | gab | 2
40 |  | Pretvārsts DN40 |  | gab | 1
41 |  | Pretvārsts DN15 |  | gab | 1
42 |  | Mehāniskais Filtrs DN65 |  | gab | 1
43 |  | Mehāniskais Filtrs DN40 |  | gab | 2
44 |  | Mehāniskais Filtrs DN25 |  | gab | 1
45 |  | Mehāniskais Filtrs DN20 |  | gab | 2
46 |  | Mehāniskais Filtrs DN15 |  | gab | 1
47 |  | Melnā tērauda caurule 3" |  | m | 20
48 |  | Melnā tērauda caurule 2 1/2" |  | m | 4
49 |  | Melnā tērauda caurule 2" |  | m | 12
50 |  | Melnā tērauda caurule 1 1/2" |  | m | 4
51 |  | Melnā tērauda caurule 1 1/4" |  | m | 18
52 |  | Melnā tērauda caurule 1" |  | m | 150
53 |  | Melnā tērauda caurule 3/4" |  | m | 216
54 |  | Melnā tērauda caurule 1/2" |  | m | 20
55 |  | Melnā tērauda vaidgabali |  | kompl. | 1
56 |  | Izolācija čaulā |  | kompl. | 1
KOPĀ
Palīgdarbi
57 |  | Dūmvads 400mm diam. ar 50mm izolāciju |  | m | 16
58 |  | Cauruļvada stiprinājumi un palīgmateriāli |  | kompl. | 1
59 |  | Nesošo sienu un jumtu demontāža |  | kompl. | 1
60 |  | Pamatu rakšana, betonēšana silosa novietnei |  | kompl. | 1
61 |  | Sienu mūrēšana, siltināšana silosa novietnei |  | kompl.
62 |  | Jumta konstrukciju izveidošana, jumta seguma montāža silosa novietnei |  | kompl.
63 |  | Piebraucamo ceļu sagatavošana |  | kompl. | 1
KOPĀ
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: |  | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: |  | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: |  | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: |  | %
Kopā:
|  | PVN |  | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [6 empty] | Pārbaudīja:

## 4
Lokālā tāme Nr. 4
Elektrības sadaļa
|  | Pasūtītājs: | Kalnciema vidusskola
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Kalnciema vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: | Kalnciema vidusskola
|  | Pasūtījuma Nr. | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | Ls bez PVN
|  | Tāme sastādīta 2013. gadaI. cet. tirgus cenās, pamatojoties uz vienkāršotās renovācijas projektiem un Auditu, kā arī Pasūtītāja ieceri | [10 empty] | Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 |  | Dienas gaismas armatūra OMS Tornado 2X36W IP 44, ar spuldzēm (vai ekvavilents) | gab. | 3
2 |  | Dienas gaismas armatūra OMS Tornado 2X58W IP44, ar spuldzēm (vai ekvavilents) | gab. | 5
3 |  | Dienas gaismas armatūra PAR REF 4X18W IP20 z/a, ar spuldzēm (vai ekvavilents) | gab. | 185
4 |  | Dienas gaismas armatūra PAR REF 2X18W IP20 z/a, ar spuldzēm (vai ekvavilents) | gab. | 17
5 |  | Dienas gaismas armatūra PAR REF 2X36W IP20 v/a, ar spuldzēm (vai ekvavilents) | gab. | 4
6 |  | Sienas / griestu plafons, ar ekonomiskām spuldzēm IP20/44/66 | gab. | 36
7 |  | Akumulators evakuācijas gaismekļiem, darbības laiks 1h | gab. | 27
8 |  | Evakuācijas modulis IZEJA 8W IP20 1h | gab. | 30
9 |  | Tāfeles gaismeklis iebūvējams griestos ar Na spuldzēm 70W "Pasat" | gab. | 12
10 |  | Gaismeklis Bra v/a 60W IP20, ar spuldzi (vai ekvavilents) | gab. | 4
11 |  | Gaismeklis Bra v/a IP20, ar spuldzēm (aktu zālei, ar dimmēšanas iespēju) (vai ekvavilents) | gab. | 12
12 |  | Piekarama lustra v/a IP20, ar spuldzēm (aktu zālei, ar dimmēšanas iespēju) (vai ekvavilents) | gab. | 2
13 |  | LED gaismeklis 40W IP65 120° silta gaisma + kustibas sensors | gab. | 8
14 |  | LED gaismeklis 100W IP65 120° silta gaisma | gab. | 12
15 |  | Ara apgaismojuma automatiska / rokas ieslegsanas iekarta (montet skolotaju istaba) | gab. | 3
16 |  | Fotorelejas ar krēslas sensoru | gab. | 3
17 |  | Slēdzis z/a 230V 10A IP20 | gab. | 40
18 |  | Slēdzis z/a 230V 10A IP44 | gab. | 9
19 |  | Slēdzis grupu z/a 230V 10A IP20 | gab. | 42
20 |  | Slēdzis grupu z/a 230V 10A IP44 | gab. | 2
21 |  | Pārslēdzis z/a 230V 10A IP20 | gab. | 38
22 |  | Dimmējams slēdzis z/a 230V 10A IP20 | gab. | 5
23 |  | Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP20 | gab. | 350
24 |  | Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP44 ar vāciņu | gab. | 20
25 |  | Kontaktligzda v/a ar zemējuma spaili 380V 16A IP65 ar vāciņu | gab. | 4
26 |  | Kontaktligzda v/a ar zemējuma spaili 380V 32A IP65 ar vāciņu | gab. | 4
27 |  | Kabelis CYKY 4x35 + rakšanas darbi | m | 100
28 |  | Kabelis Cu 5x25 | m | 200
29 |  | Kabelis Cu 5x16 | m | 624
30 |  | Kabelis Cu 5x4 | m | 260
31 |  | Kabelis Cu 5x2,5 | m | 910
32 |  | Kabelis Cu 3x2,5 | m | 9373
33 |  | Kabelis Cu 4x1,5 | m | 3068
34 |  | Kabelis Cu 3x1,5 | m | 10130
35 |  | Kabelis Cu 3x1,5 (ugunsdross) | m | 1500
36 |  | Kabeļu gala apdare līdz 4x35 mm2 | gab. | 2
37 |  | Kabeļu gala apdare līdz 5x35 mm2 | gab. | 20
38 |  | Pārsprieguma aizsardzības modulis interneta ievada kabeļa aizsardzībai | gab. | 1
39 |  | Pārsprieguma aizsardzības modulis 2 polu 3. klase | gab. | 5
40 |  | Sadalne Z/A 48 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm | gab. | 1
|  | Modulārs slēdzis 3f 50A | gab. | 1
|  | Automātslēdzis 3f C32A | gab. | 1
|  | Automātslēdzis 1f C16A | gab. | 14
|  | Automātslēdzis 1f C10A | gab. | 15
|  | Automātslēdzis 1f C6A | gab. | 1
|  | Pārsprieguma aizsardzības modulis 4 polu 2. klase 12,5 kA uz fāzi | gab. | 1
|  | Diferenciāla aizsardzība 1f 16A, 30mA | gab. | 1
41 |  | Sadalne Z/A 48 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm | gab. | 1
|  | Modulārs slēdzis 3f 32A | gab. | 1
|  | Automātslēdzis 1f C16A | gab. | 15
|  | Automātslēdzis 1f C10A | gab. | 13
|  | Automātslēdzis 1f C6A | gab. | 12
|  | Diferenciāla aizsardzība 1f 16A, 30mA | gab. | 1
42 |  | Sadalne Z/A 48 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm | gab. | 1
|  | Modulārs slēdzis 3f 80A | gab. | 1
|  | Automātslēdzis 3f C50A | gab. | 1
|  | Automātslēdzis 3f C32A | gab. | 1
|  | Automātslēdzis 3f C16A | gab. | 1
|  | Automātslēdzis 1f C16A | gab. | 11
|  | Automātslēdzis 1f C10A | gab. | 11
|  | Automātslēdzis 1f C6A | gab. | 1
|  | Diferenciāla aizsardzība 1f 16A, 30mA | gab. | 1
|  | Kontaktors 380V 16A | gab. | 1
|  | Pārsprieguma aizsardzības modulis 3 polu 1. - 2. klase 25 kA uz fāzi | gab. | 1
43 |  | Sadalne Z/A 48 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm | gab. | 1
|  | Modulārs slēdzis 3f 50A | gab. | 1
|  | Automātslēdzis 3f C32A | gab. | 1
|  | Automātslēdzis 1f C16A | gab. | 13
|  | Automātslēdzis 1f C10A | gab. | 14
|  | Automātslēdzis 1f C6A | gab. | 1
|  | Diferenciāla aizsardzība 1f 16A, 30mA | gab. | 1
|  | Pārsprieguma aizsardzības modulis 4 polu 2. klase 12,5 kA uz fāzi | gab. | 1
44 |  | Sadalne Z/A 48 moduļu, IP44 ar N un PE kopnēm | gab. | 1
|  | Modulārs slēdzis 3f 63A | gab. | 1
|  | Automātslēdzis 3f C32A | gab. | 2
|  | Automātslēdzis 3f C16A | gab. | 4
|  | Automātslēdzis 1f C16A | gab. | 8
|  | Automātslēdzis 1f C10A | gab. | 7
|  | Automātslēdzis 1f C6A | gab. | 1
|  | Diferenciāla aizsardzība 3f 63A, 30mA | gab. | 1
|  | Pārsprieguma aizsardzības modulis 4 polu 2. klase 12,5 kA uz fāzi | gab. | 1
45 |  | Sadalne Z/A 48 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm (slēgums precizējams) | gab. | 1
|  | Modulārs slēdzis 3f 32A | gab. | 1
|  | Automātslēdzis 1f C16A | gab. | 11
|  | Automātslēdzis 1f C10A | gab. | 12
|  | Automātslēdzis 1f C6A | gab. | 1
|  | Pārsprieguma aizsardzības modulis 4 polu 2. klase 12,5 kA uz fāzi | gab. | 1
46 |  | Sadalne Z/A 48 moduļu, IP20 ar N un PE kopnēm | gab. | 1
|  | Modulārs slēdzis 3f 32A | gab. | 1
|  | Automātslēdzis 3f C16A | gab. | 1
|  | Automātslēdzis 1f C16A | gab. | 14
|  | Automātslēdzis 1f C10A | gab. | 13
|  | Automātslēdzis 1f C6A | gab. | 1
|  | Kontaktors 380V16A | gab. | 1
|  | Pārsprieguma aizsardzības modulis 3 polu 1. - 2. klase 25 kA uz fāzi | gab. | 1
47 |  | Instalācijas caurule cietā līdz 32mm | m | 900
48 |  | Instalācijas gofra līdz 32mm | m | 800
49 |  | Instalācijas gofra līdz 50mm | m | 600
50 |  | Instalācijas gofra līdz 110mm | m | 90
51 |  | Gofra līdz 75mm (cietas izturības) | m | 90
52 |  | Nozarkārbas z/a | gab. | 500
53 |  | Nozarkārbas v/a | gab. | 300
54 |  | Montāžas kārbas z/a | gab. | 450
55 |  | AVK iekārtu pieslēgšana | objekts | 1
56 |  | Skolas zvans | gab. | 2
57 |  | Cinkots apaļdzelzs d=10mm | m | 100
58 |  | Klemmes apaļdzelzs - plakandzelzs | gab. | 4
59 |  | Potenciālu izlīdzināšanas kopne | gab. | 2
60 |  | Vads dzelteni zaļš Cu 6 | m | 400
61 |  | Vads dzelteni zaļš Cu 35 | m | 50
62 |  | Zemejuma kontura demontaza | objekts | 1
63 |  | Zemejuma kontura montaza | objekts | 1
64 |  | Zemejuma kontura merijumi | objekts | 1
65 |  | Zibens aizsardzības demontāža | objekts | 1
66 |  | Zibens aizsardzības montāža | objekts | 1
67 |  | Zibens aizsardzības mērījumi | objekts | 1
68 |  | Elektroinstalācijas mērījumi | objekts | 1
69 |  | Palīgmateriāli | objekts | 1
KOPĀ
Darbi kas saistīti ar inženiertīklu pārbūvi
70 |  | Sienu līdzināšana un apmetuma atjaunošana skur pārvelk elektroinztalāciju | m2 | 1396.6
71 |  | Piekārto griestu izbūve telpās kurās pārvelk elektroinstalāciju un ventilāciju | m2 | 1273
72 |  | Sienu gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 1396.6
73 |  | Vājstrāvas ierīču pārnešana uz pārbūvējamiem gristiem | m2 | 1273
KOPĀ
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: | %
Kopā:
|  | PVN | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja: