Nolikuma pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija

| Siltumspēja | Ne mazāks kā 4200 kkal/kg |
| --- | --- |
| Ģeometriskie izmēri | Diametrs 8 mm; garums 15 -20 mm |
| Relatīvais mitrums | Ne vairāk kā 7 % |
| Pelnu saturs | Ne vairāk kā 0.5 % |
| Tilpumblīvums | Ne mazāks kā 670 kg/ m 3 |

- Kokskaidām jābūt ražotām no tīras koka skaidas, tās nedrīkst saturēt līmes un citu ķīmisko elementu sastāvdaļas, kā arī metālu, plastmasas, akmeņu, smilšu u.c. svešķermeņu piemaisījumus.

- Kokskaidu granulām jābūt mehāniski labi noturīgām, bez skaidu smalkumiem, sausām.

- Beramās kokskaidu granulas jāpiegādā ar specializētu autotransportu, no kura granulas ar pneimotransportieri tiks iepūstas speciālā tvertnē. Rezervuāru uzpildes ievada ārējais diametrs no 89-100 mm.

- Fasētās kokskaidu granulas jāpiegādā fasētas-mitrumizturīgos (16-30 kg.) maisos.

- Pretendentam jānodrošina kokskaidu granulu iesaiņošanu mitrumizturīgos maisos, kas paredzēti ilgstošai uzglabāšanai.

Nolikuma pielikums Nr.2

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Vieta, datums

Jelgavas novada pašvaldībai

Pretendents: ______________________________________________

(Nosaukums, reģistrācijas Nr.)

Adrese:______________________________________________

Bankas rekvizīti:______________________________________________

Piedāvājam veikt preces piegādi saskaņā ar nolikuma, identifikācijas Nr. JNP 2014/28 iepirkumam „Kokskaidu granulu piegāde Jelgavas novada pašvaldības iestādēm piekrītam līguma projekta noteikumiem, par piedāvājuma cenu visam iepirkuma priekšmetam.

Piekrītu līguma projekta samaksas noteikumiem.

| Nr.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Paredzamais apjoms (t) | Cena par 1 t (EUR) bez PVN |  | Kopā par visu apjomu (t) bez PVN | Cena par 1 t (EUR)ar PVN | Kopā par visu apjomu (t) ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokskaidu granulu piegāde Elejas sākumskolai (fasētās) | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kokskaidu granulu piegāde Elejas vidusskolai (beramās) | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kokskaidu granulu piegāde Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiāle (beramās) | 42 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kokskaidu granulu piegāde „Upeskrasti”, Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde (fasētās) | 60 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kokskaidu granulu piegāde ”Kraujas”, Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde (fasētas) | 60 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kokskaidu granulu piegāde „Jaunlīdumi”, Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde (fasētās) | 150 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kokskaidu granulu piegāde Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra „Zariņi” Staļģenes filiāle (fasētas) | 60 |  |  |  |  |  |
| 8. | Kokskaidu granulu piegāde Staļģenes vidusskolai (beramās) | 500 |  |  |  |  |  |
| 9. | Kokskaidu granulu piegāde Sesavas pagasta pārvaldei (beramās) | 60 |  |  |  |  |  |
| 10. | Kokskaidu granulu piegāde Valgundes pagasta pārvaldei, Ārstu māja, „Tīreļi” (fasētas) | 26 |  |  |  |  |  |
| 11. | Kokskaidu granulu piegāde Kalnciema vidusskolai, Valgundes pagasts (beramās) | 24 |  |  |  |  |  |
| 12. | Vilces pagasta pārvalde Vilces pamatskola, Vilces pagasts, Jelgavas novads. | 220 |  |  |  |  |  |
| 13. | Kokskaidu granulu piegāde Vircavas pagasta pārvaldei (beramās) | 360 |  |  |  |  |  |
| 14. | Kokskaidu granulu piegāde Līvbērzes pagasta pārvaldei (beramās) | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Kopā: | - - - |  |  |  | - - - |  |

Pilnvarotā persona___________________________________

( amats,paraksts,vārds,uzvārds,zīmogs)

Nolikuma pielikums Nr.3

Pieteikums iepirkumam

Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2014/28

Ar šo tiek apliecināts, ka Pretendents ir iepazinies un atzīst par pareiziem iepirkuma Nolikuma noteikumus, piekrīt piedalīties iepirkumā, un garantē iepirkuma Nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami. Pretendents saprot, ka Pasūtītājs var pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

Pretendents apstiprina, ka garantē sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Pretendents: _________________________________________________________

Reģ. nr.: _____________________________________________________________

Juridiskā adrese: _______________________________________________________

Faktiskā adrese: ________________________________________________________

Kontaktpersona :_______________________, tālrunis: ________________________

Bankas rekvizīti

Piedāvājuma kopējā cena EUR ____________________________, bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN) 21%.

Piedāvājuma kopējā cena ar pievienotās vērtības nodokli PVN 21% ____________________

___________________________________________________________________

(pretendenta, vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)

Nolikuma pielikums Nr.4

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Kokskaidu granulu piegāde Jelgavas novada pašvaldības iestādēm”

(iepirkuma identifikācijas numurs JNP 2014/28)

Kokskaidu granulu raksturojums

| Prasības | - Siltumspēja: __________ kkal/kg; - Relatīvais mitrums: __________ %; - Pelnu saturs: __________ %; - Ģeometriskie izmēri: __________mm; - Tilpuma blīvums: __________ kg/m³; - Iepakojums: __________ kg. |
| --- | --- |
| Kvalitātes prasības |  |

- Preces piegādes termiņš, kas norādīts kalendārajās dienās no telefoniski vai faksa veidā veikta pieteikuma nosūtīšanas dienas:

- Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas vai trūkumu novēršanas termiņš: ________________ kalendārajās dienās no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas un abpusējas parakstīšanas dienas

Ar šo uzņemamies pilnu atbildību par tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju un atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām.

Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Nolikuma pielikums Nr.5

- Pirkuma līgums

- Par kokskaidu granulu piegādi Jelgavas novada pašvaldības iestādēm

- 2014/2015.g. un 2015/2016.g. apkures sezonai

- Jelgavā

- 2014.gada ____________						                     Nr.

Jelgavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, reģistrācijas Nr.90009118031, (turpmāk-Pircējs), kuru pārstāv Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību __________________, adrese: _______________________, reģistrācijas ________, kuru pārstāv valdes loceklis __________________, (turpmāk-Pārdevējs), no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi                           turpmāk Puses/Puse, noslēdz līgumu par sekojošo:

- Līguma priekšmets un summa

  - Pārdevējs pārdod un Pircējs, pamatojoties uz iepirkuma ”Kokskaidu granulu piegāde Jelgavas novada pašvaldības iestādēm 2014/2015.g. un 2015/2016.g. apkures sezonai” (ID Nr. JNP 2014/28) rezultātiem, apņemas iegādāties cieto kurināmo - Kokskaidu granulas (turpmāk– Prece).

  - Preces kvalitāte atbilst Nolikuma tehniskās specifikācijas aprakstam (līguma pielikums Nr.1).

  - Līguma darbības laiks ir 24 (mēneši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

  - Kopējā līguma summa par Preces piegādi ir EUR_____________________, PVN (21%) EUR ____________________________________kopā EUR ______________________________________ (līguma pielikums Nr.2).

  - Līguma summa līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, izņemot gadījumus, kad ar normatīvajiem aktiem tiek grozītas nodokļu likmes, kas var ietekmēt līguma summu.

  - Pircējs maksā Pārdevējam EUR_________ (tai skaitā PVN) par 1 (vienu) t (tonnu) fasēto kokskaidu granulu piegādi un EUR______ (tai skaitā PVN) par 1 (vienu) t (tonnu) beramo kokskaidu granulu piegādi uz:

    - Elejas sākumskolu, Lietuvas iela 34, Elejas pagasts, Jelgavas novads, kurināmā daudzums- 60t (fasētās), piegādes apjoms vienā reizē- 10 t;

    - Elejas vidusskolu, Meža prospekts 5, Elejas pagasts, Jelgavas novads, kurināmā daudzums- 200 t (beramās), piegādes apjoms vienā reizē- 10 t;

    - Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centram Elejas filiāle, Parka iela 11, Elejas pagasts, Jelgavas novads, kurināmā daudzums- 42 t (beramās), piegādes apjoms vienā reizē- 5 t;

    - Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldei, ”Upeskrasti”, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, kurināmā daudzums – 60 t (fasētas), piegādes apjoms vienā reizē- 13 t;

    - Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldei, ”Kraujas”, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, kurināmā daudzums – 60 t (fasētas), piegādes apjoms vienā reizē- 13 t;

    - Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldei, ”Jaunlīdumi”, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, kurināmā daudzums – 150 t (fasētas), piegādes apjoms vienā reizē- 13 t;

    - Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Jaunsvirlaukas  filiālei „Zariņi”, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, kurināmā daudzums – 60 t             (fasētas), piegādes apjoms vienā reizē- 13 t;

    - Staļģenes vidusskolas katlu mājai, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, kurināmā daudzums- 500 t (beramās), piegādes apjoms vienā reizē- 10 t;

    - Sesavas pagasta pārvaldei, „Sesavas”, p.n. Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, 60 t (beramās), piegādes apjoms vienā reizē- 7 t;

    - Valgundes pagasta pārvaldei, Kalnciema vidusskola, Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, kurināmā daudzums – 24 t (fasētas), piegādes apjoms vienā reizē- 2 t;

    - Valgundes pagasta pārvaldei, Ārstu māja, Tīreļi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, kurināmā daudzums – 26 t (fasētas), piegādes apjoms vienā reizē- 7 t;

    - Vircavas pagasta pārvaldei, „Kamenes”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, kurināmā daudzums- 360 t (beramās), piegādes apjoms vienā reizē- 25 t;

    - Līvbērzes pagasta pārvaldei, „Aizupes pamatskola”, Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, kurināmā daudzums- 100 t (beramās), piegādes apjoms vienā reizē- 7 t.

    - Vilces pagasta pārvalde, Vilces pagasts, Jelgavas novads, kurināmā daudzums- 220 t (beramās), piegādes apjoms vienā reizē- 25 t;

  - Cenā ietilpst Prece un Preces piegāde ar Pārdevēja transportu līdz šajā līgumā Pircēja norādītajai adresei.

  - Piegādes termiņš – 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no Pircēja pilnvarotās personas telefoniski (Nr.) vai faksa (Nr.) veidā veikta pasūtījuma.

  - Pārdevēja kontaktpersona-..., tel.Nr.....

  - Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu ne vairāk kā par 30%, ja klimatisko apstākļu dēļ nav nepieciešams tik liels Preces daudzums.

- Norēķinu kārtība

  - Pircējs norēķinās ar Pārdevēju 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc konkrētas Preces piegādes saņemšanas un transporta pavadzīmes-rēķina saņemšanas.

  - Samaksa veicama ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas norēķinu kontu.

  - Par kokskaidu granulu piegādi Elejas sākumskolai, Elejas vidusskolai maksātājs ir Jelgavas novada pašvaldība, norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta Nr. LV41HABA0551018936589. Pircēja pilnvarotā persona pārvaldes vadītājs Leonids Koindži – Ogli (tel.26636195).

  - Par kokskaidu granulu piegādi Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centram maksātājs ir Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs, norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta Nr.LV66HABA0551032566676. Pircēja pilnvarotā persona Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra vadītāja Inese Janševica (tel.20274308).

  - Par kokskaidu granulu piegādi Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldei, Staļģenes vidusskolas katlu mājai maksātājs ir Jelgavas novada pašvaldība, norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta Nr. LV22HABA0001402057131. Pircēja pilnvarotā persona pārvaldes vadītāja Solveiga Arnīte (tel.26309131).

  - Par kokskaidu granulu piegādi Valgundes pagasta pārvaldei maksātājs ir Jelgavas novada pašvaldība, norēķinu konts AS SWEDBANK, kodsHABALV22, konta Nr.LV85HABA0551001028530. Pircēja pilnvarotā persona pārvaldes vadītāja Maija Lasmane (tel.26397810).

  - Par kokskaidu granulu piegādi Vircavas pagasta pārvaldei maksātājs ir Jelgavas novada pašvaldība, norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta Nr.LV35HABA0551001965868. Pircēja pilnvarotā persona pārvaldes vadītāja Rita Borščevska (tel.26261569).

  - Par kokskaidu granulu piegādi Sesavas pagasta pārvaldei maksātājs ir Jelgavas novada pašvaldība, norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta nr.LV73HABA0551021189323. Pircēja pilnvarotā persona pārvaldes vadītājs Jānis Skrauplis (tel.29257394).

  - Par kokskaidu granulu piegādi Līvbērzes pagasta pārvaldei maksātājs ir Jelgavas novada pašvaldība, norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta nr. LV55HABA0551018054607.Pircēja pilnvarotā persona pārvaldes vadītāja Ruta Medne (tel. 63072545).

  - Par kokskaidu granulu piegādi Vilces pagasta pārvaldei maksātājs-Jelgavas novada pašvaldība, norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta nr.LV71HABA0551000781917, Pasūtītāja pilnvarotā persona pārvaldes vadītāja Anda Duge(tel.29383060).

  - Par Līgumā noteikto piegādes termiņa nokavējumu, Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% apmērā no piegādes apjoma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit)% no kopējās piegādes apjoma summas.

  - Par katru nokavēto maksājuma dienu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% apmērā no parāda summas, bet ne vairāk, kā 10 (desmit)% no kopējās parāda summas.

  - Pārdevējam ir tiesības neveikt nākamo piegādi, ja Pircējs laicīgi nav apmaksājis iepriekšējo pavadzīmi-rēķinu.

  - Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt šo līgumu, ja Pārdevējs vairāk kā par 5 dienām kavē šā līguma 1.8.punktā noteikto Preces piegādes termiņu.

- Preces pieņemšana

  - Par Preces daudzumu tiek uzskatīts daudzums, kas atspoguļots pavadzīmē pēc Izpildītāja norādes un pilnvarotās personas akcepta.

  - Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai Pārdevējs veic piegādātas kravas kontroles uzmērīšanu izvēles kārtībā Pircēja klātbūtnē.

  - Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas vai trūkumu novēršanas termiņš ir 7 (septiņi) kalendārās dienās no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas un abpusējas parakstīšanas dienas.

- Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

  - Jebkuras pretenzijas par Līguma nosacījumu neizpildi Puses viena otrai iesniedz rakstveidā.

  - Šo līgumu var grozīt un papildināt pēc pušu rakstveida vienošanās.

- Citi nosacījumi

  - Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šo Līgumu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

  - Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

  - Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

  - Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām latviešu valodā pa vienam katrai Pusei. Katram no tiem ir vienāds juridisks spēks.

  - Pārdevējs un Pircējs piekrīt visiem šī Līguma punktiem un apstiprina to ar savu parakstu.

- Pušu rekvizīti

| Pārdevējs: | Pircējs: |
| --- | --- |