2013 .gada 21.novembrī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

”Brīvdabas estrādes izbūve Nākotnē” (ID Nr.JNP 2013/88/ELFLA)

Jautājumi un atbildes

Jautājumi. 1)Nolikuma 3.6.1.punkts” Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehnisko projektu un Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un iesniedz sagatavotu aprakstu brīvā formā, kas sagatavots atbilstoši Darba organizācijas veidnei (5.pielikums).

Pielikums Nr. 5-„ Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību Būvprojekta un nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei, un saturā ievērojot noteikto secību.

Kas jāsaprot no šo punktu? Jelgavas Novada pašvaldība apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību Būvprojekta un nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim, vai mūsu firmai tas ir jāapliecina?

2)(Būvdarbu apjomu saraksts, Būvniecības 1.kārta, Demontāžas darbi) Demontēt esošo betona pamatni gab. 1,00, Izzāģēt esošo koku un krūmus gab. 3,00. Šie darbi arī ir iekļauti šajā iepirkumā?

3)Tāme Nr. 1, 2. PAMATU BETONĒŠANA, Šķembu slāņa uzbēršana, b=15cm, blietēšana. Kāds ir šķembu slāņa biezums? Projektā ir b=20cm.?

4)Apmēram kad varētu uzsākt būvdarbus?

Atbildes.

Iepirkuma komisija izskatīja Pretendenta jautājumus un sniedz atbildes:

1)Pretendents iesniedz aprakstu, kas apliecina, ka Pretendenta darba organizācija (veidnes pieci punkti) atbilst projekta un nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.

2) Darbi ir iekļauti iepirkumā, darbu apjomos.

3) Šķembu slāņa biezums kā projektā.

4) Būvdarbus pie Nākotnes estrādes izbūves varēs uzsākt pēc līguma slēgšanas, saskaņojot visus būvdarbus  ar projekta vadītāju un būvuzraugu , ņemot vērā līguma termiņus.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova