## List of pipes, pipe fittings an
Caurule - ViegaPrestabo
| Nosaukums | Izmērs | Skaits | Mērvienība
| Caurule | 15 x 1,0 | 110 | m
| Caurule | 18 x 1,0 | 45 | m
| Caurule | 22 x 1,2 | 18 | m
| Caurule | 28 x 1,2 | 30 | m
| Caurule | 35 x 1,5 | 4 | m
Caurules veidgabali - ViegaPrestabo
| Nosaukums | Izmērs | Skaits | Mērvienība
| Montējamā plāksne | 75/150mm | 15 | gab.
| Savienojums / pāreja | 18 - 15 | 1 | gab.
| Savienojums / pāreja | 28 - 18 | 1 | gab.
| Savienojums / pāreja | 28 - 22 | 2 | gab.
| Līknis | 15 - 15 | 7 | gab.
| Līknis | 28 - 28 | 8 | gab.
| Presējamais savienojums ar iekējo vītni | 15 - 1/2"FT | 1 | gab.
| Presējamais savienojums ar ārējo vītni | 15 - 1/2"MT | 1 | gab.
| Presējamais savienojums ar ārējo vītni | 15 - 3/4"MT | 3 | gab.
| Presējamais savienojums ar ārējo vītni | 28 - 1"MT | 8 | gab.
| Līknis presējamais ar iekējo vītni | 15 - 1/2"FT | 41 | gab.
| T-gabals / T-gabals pāreja | 15 - 15 - 15 | 4 | gab.
| T-gabals / T-gabals pāreja | 28 - 28 - 28 | 1 | gab.
| T-gabals / T-gabals pāreja | 18 - 15 - 15 | 4 | gab.
| T-gabals / T-gabals pāreja | 18 - 15 - 18 | 7 | gab.
| T-gabals / T-gabals pāreja | 22 - 15 - 18 | 2 | gab.
| T-gabals / T-gabals pāreja | 22 - 15 - 22 | 10 | gab.
| T-gabals / T-gabals pāreja | 28 - 15 - 28 | 13 | gab.
| T-gabals / T-gabals pāreja | 28 - 18 - 28 | 2 | gab.
| T-gabals / T-gabals pāreja | 35 - 28 - 28 | 1 | gab.
Pieslēgums siltummezglam
| Nosaukums | Izmērs | Skaits | Mērvienība
| Akumulācijas tvertne 1000Litri |  | 1 | gab
| Reflex N 200 izplešanas trauks, 6bar. |  | 1 | gab
| Cirkulācijas sūknis, WILO TOP-Z 20/4 1~PN10 |  | 2 | gab
| Trīsgaitas vārsts ar motoru, Danfoss VM2 G3/4, VM2 10 motors |  | 1 | gab
| Lodveida ventīlis DN32 |  | 2 | gab
| Lodveida ventīlis DN25 |  | 2 | gab
| Lodveida ventīlis DN20 |  | 6 | gab
| Lodveida ventīlis DN15 |  | 3 | gab
| Pretvārsts DN25 |  | 1 | gab
| Pretvārsts DN20 |  | 1 | gab
| Mehāniskais Filtrs DN25 |  | 1 | gab
| Mehāniskais Filtrs DN20 |  | 1 | gab
| Termometrs 0-100 |  | 3 | gab
| Manometrs 0-6bar |  | 5 | gab
| Automātiskais atgaisotājs 1/2" |  | 2 | gab
| Melnā tērauda caurule 35x1,5 |  | 18 | m
| Melnā tērauda caurule 22x1,2 |  | 4 | m
| Presējamā Viega Prestabo caurule 22x1,2 |  | 26 | m
| Paroc izolācijas čaulas ACE 30mm DN28 |  | 18 | m
| Paroc izolācijas čaulas ACE 30mm DN18 |  | 30 | m
| Palīgmateriāli, fasondaļas |  | 1 | kompl.
Cauruļvada izolācija
| Nosaukums | Izmērs | Skaits | Mērvienība
| PE tipa izolācija - Lambda (20°C) = 0,038W/mK iekšējais diametrs 18 mm | 6 mm | 39 | m
| PE tipa izolācija - Lambda (20°C) = 0,038W/mK iekšējais diametrs 18 mm | 25 mm | 57 | m
| PE tipa izolācija - Lambda (20°C) = 0,038W/mK iekšējais diametrs 22 mm | 6 mm | 15 | m
| PE tipa izolācija - Lambda (20°C) = 0,038W/mK iekšējais diametrs 22 mm | 25 mm | 17 | m
| PE tipa izolācija - Lambda (20°C) = 0,038W/mK iekšējais diametrs 25 mm | 6 mm | 5 | m
| PE tipa izolācija - Lambda (20°C) = 0,038W/mK iekšējais diametrs 25 mm | 25 mm | 8 | m
| PE tipa izolācija - Lambda (20°C) = 0,038W/mK iekšējais diametrs 35 mm | 6 mm | 16 | m
| PE tipa izolācija - Lambda (20°C) = 0,038W/mK iekšējais diametrs 35 mm | 40 mm | 10 | m
| PE tipa izolācija - Lambda (20°C) = 0,038W/mK iekšējais diametrs 42 mm | 6 mm | 2 | m
Sanitari tehniskās iekārtas
| Nosaukums | Izmērs | Skaits | Mērvienība
| Klozetpods |  | 11 | kompl.
| Jaucējkrāns |  | 6 | kompl.
| Dušas paliknis |  | 6 | kompl.
| Jaucējkrāns roku mazgātnei |  | 9 | kompl.
| Roku mazgātne |  | 9 | kompl.

## List of tap assemblies and wate
Faucets, taps and sanitary whiteware installation - Mixing taps and water supply points
| Flushing cistern - side inlet | 11 | pcs.
| Mixing outlet tap with shower | 6 | pcs.
| Safety valve | 1 | pcs.
| Shower pan | 6 | pcs.
| Toilet bowl | 11 | pcs.
| Upright mixing tap for washbasin | 9 | pcs.
| Washbasin | 9 | pcs.