2013 .gada  3.jūlijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jelgavas novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā 2.kārta” (ID Nr.JNP 2013/51)

Jautājumi un atbildes.

Jautājumi.

1)Iepirkumā tehniskajā specifikācijā nav skaidri minēta, kāda konsole ir jāizmanto (konsoles izmēri).

2) Vai obligāti ir jāliek PHILIPS gaismekļi? Ja nē, tad kādas prasības ir gaismekļu tonim un jaudai?

Atbildes.

1) Konsoles ir doti montējamās konsoles nosaukumā- P10601020.

2) Iepirkuma Nolikumā ir skaidrojums par ekvivalentiem. Philips vai analogs gan jaudas, gan toņa ziņā.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova