## Ziedkalne
Lokālā tāme Nr.1
Ārejais apgaismojums
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būvuzņēmējs :
Būves nosaukums: Ziedkalne, Vilces pagasts Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
Apgaismojums Ziedkalnes ceļš
1 |  | Esošās apgaismojuma armatūras demontāža no 8m balsta | k-pl. | 12
2 |  | Esošās apgaismojuma armatūras demontāža no 10m balsta | k-pl. | 6
3 |  | Balstu atslēgšana no sprieguma | k-pl. | 18
5 |  | Kabeļa NYY-3x1,5 montāža balstā | m | 340
6 |  | Gaismekļa PHILIPS SELENIUM LED BGP340 LED110S/640 montāža 6m balstā | k-pl. | 18
7 |  | Konsoles P10601020 montāža | gab. | 1
8 |  | Cinkota koniska 6m balsta montāža (kompl. ar skrūvēm) | gab. | 1
9 |  | Betona pamatnes 6m balstam montāža | gab. | 1
10 |  | Balsta blīvgumijas montāža | gab. | 1
11 |  | Automāta B6A montāža | gab. | 6
12 |  | Apgaismojuma savienojuma spaile bez drošinātāja montāža | gab. | 6
13 |  | Esošā piekarkabeļa AMKA 1X16+25 montāža jaunajā balstā | k-pl. | 1
14 |  | AMKA 1X16+25 pieslēgspaiļu montāža | k-pl. | 6
15 |  | Izolēta spaile 10-95mm2 Al vai 1,5-70mm2 Cu | gab. | 4
16 |  | Esošā kabeļa pagarināšana montāžai jaunajā balstā | k-pl. | 1
17 |  | Savienojuma uzmava 35-75mm2 Al | k-pl. | 2
18 |  | Esošā kabeļa montāža jaunajā balstā | k-pl. | 1
19 |  | Apgaismojuma armatūras pieslēgšana | k-pl. | 18
20 |  | Apgaismojuma līnijas pieslēgšana, un palaišana | k-pl. | 1
21 |  | Palīgmateriāli | k-pl. | 1
22 |  | Mehānismi | obj. | 1
23 |  | Atļauju saņemšana satiksmes organizēšanai | obj. | 1
24 |  | Objekta izbūvei nepieciešamo atļauju saņemšana | obj. | 1
25 |  | Izpilddokumentācija | obj. | 1
Kopā
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi _%
Kopā:
Virsizdevumi (%)
Peļņa (%)
Darba devēja sociālais nodoklis (24.09 %)
Pavisam kopā bez PVN:

## VIlce1
Lokālā tāme Nr.2
Ārejais apgaismojums
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būvuzņēmējs :
Būves nosaukums: Sākumskola Vilces pagasts Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
Apgaismojums Sākumskola
1 |  | Esošās apgaismojuma armatūras demontāža no 10m balsta | k-pl. | 4
2 |  | Balstu atslēgšana no sprieguma | k-pl. | 4
3 |  | Esošā betona balsta demontāža | k-pl. | 7
4 |  | Kabeļa NYY-3x1,5 montāža balstā | m | 62
5 |  | Gaismekļa PHILIPS SELENIUM LED BGP340 LED110S/640 montāža 6m balstā | k-pl. | 4
6 |  | Cinkota koniska 6m balsta montāža (kompl. ar skrūvēm) | gab. | 4
7 |  | Betona pamatnes 6m balstam montāža | gab. | 4
8 |  | Balsta blīvgumijas montāža | gab. | 4
9 |  | Automāta B6A montāža | gab. | 4
10 |  | Apgaismojuma savienojuma spaile bez drošinātāja montāža | gab. | 4
11 |  | Apgaismojuma armatūras pieslēgšana | k-pl. | 4
12 |  | Apgaismojuma vadības sadales uzstādīšana | k-pl. | 1
13 |  | Apgaismojuma vadības automātika | k-pl. | 1
14 |  | Esošā kabeļa montāža jaunajā balstā | k-pl. | 4
15 |  | Apgaismojuma līnijas pieslēgšana, un palaišana | k-pl. | 1
16 |  | Palīgmateriāli | k-pl. | 1
17 |  | Mehānismi | obj. | 1
18 |  | Atļauju saņemšana satiksmes organizēšanai | obj. | 1
19 |  | Objekta izbūvei nepieciešamo atļauju saņemšana | obj. | 1
20 |  | Izpilddokumentācija | obj. | 1
Kopā
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi _%
Kopā:
Virsizdevumi (3%)
Peļņa (3%)
Darba devēja sociālais nodoklis (24.09 %)
Pavisam kopā bez PVN:

## Vilce2
Lokālā tāme Nr.3
Ārejais apgaismojums
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būvuzņēmējs :
Būves nosaukums: Vilce, Vilces pagasts Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
Apgaismojums Tautas nama ceļš Nr.55
1 |  | Esošās apgaismojuma armatūras demontāža no 6m balsta | k-pl. | 13
2 |  | Esošā kabeļa NYY-3x1,5 demontāža balstā | m | 169
3 |  | Kabeļa NYY-3x1,5 montāža balstā | m | 169
4 |  | Gaismekļa PHILIPS SELENIUM LED BGP340 LED110S/640 montāža 6m esošajā balstā | k-pl. | 13
5 |  | Apgaismojuma armatūras pieslēgšana | k-pl. | 13
6 |  | Apgaismojuma līnijas pieslēgšana, un palaišana | k-pl. | 1
7 |  | Palīgmateriāli | k-pl. | 1
8 |  | Mehānismi | obj. | 1
9 |  | Atļauju saņemšana satiksmes organizēšanai | obj. | 1
10 |  | Objekta izbūvei nepieciešamo atļauju saņemšana | obj. | 1
11 |  | Izpilddokumentācija | obj. | 1
Apgaismojums Austrumu iela Nr.57
1 |  | Esošās apgaismojuma armatūras demontāža no 6m balsta | k-pl. | 18
2 |  | Esošā kabeļa NYY-3x1,5 demontāža balstā | m | 234
3 |  | Kabeļa NYY-3x1,5 montāža balstā | m | 234
4 |  | Gaismekļa PHILIPS SELENIUM LED BGP340 LED110S/640 montāža 6m esošajā balstā | k-pl. | 18
5 |  | Apgaismojuma armatūras pieslēgšana | k-pl. | 18
6 |  | Apgaismojuma līnijas pieslēgšana, un palaišana | k-pl. | 1
7 |  | Palīgmateriāli | k-pl. | 1
8 |  | Mehānismi | obj. | 1
9 |  | Atļauju saņemšana satiksmes organizēšanai | obj. | 1
10 |  | Objekta izbūvei nepieciešamo atļauju saņemšana | obj. | 1
11 |  | Izpilddokumentācija | obj. | 1
Apgaismojums Līvānu iela Nr.59
1 |  | Esošās apgaismojuma armatūras demontāža no 6m balsta | k-pl. | 5
2 |  | Esošā kabeļa NYY-3x1,5 demontāža balstā | m | 65
3 |  | Kabeļa NYY-3x1,5 montāža balstā | m | 65
4 |  | Gaismekļa PHILIPS SELENIUM LED BGP340 LED110S/640 montāža 6m esošajā balstā | k-pl. | 5
5 |  | Apgaismojuma armatūras pieslēgšana | k-pl. | 5
6 |  | Apgaismojuma līnijas pieslēgšana, un palaišana | k-pl. | 1
7 |  | Palīgmateriāli | k-pl. | 1
8 |  | Mehānismi | obj. | 1
9 |  | Atļauju saņemšana satiksmes organizēšanai | obj. | 1
10 |  | Objekta izbūvei nepieciešamo atļauju saņemšana | obj. | 1
11 |  | Izpilddokumentācija | obj. | 1
Kopā
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi _%
Kopā:
Virsizdevumi (%)
Peļņa (%)
Darba devēja sociālais nodoklis (24.09 %)
Pavisam kopā bez PVN:

## Valgunde
Lokālā tāme Nr.4
Ārejais apgaismojums
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būvuzņēmējs :
Būves nosaukums: Valgunde, Valgundes pagasts Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
Apgaismojums Saules iela
1 |  | Esošās apgaismojuma armatūras demontāža no 10m balsta | k-pl. | 7
2 |  | Esošā kabeļa atšurfēšana pie balsta | k-pl. | 4
3 |  | Balstu atslēgšana no sprieguma | k-pl. | 4
4 |  | Esošā betona balsta demontāža | k-pl. | 4
5 |  | Kabeļa NYY-3x1,5 montāža balstā | m | 70
6 |  | Gaismekļa PHILIPS SELENIUM LED BGP340 LED110S/640 montāža 6m balstā | k-pl. | 7
7 |  | Konsoles P10601020 montāža | gab. | 1
8 |  | Dubultās T10601020 konsoles montāža | gab. | 3
9 |  | Cinkota koniska 6m balsta montāža (kompl. ar skrūvēm) | gab. | 4
10 |  | Betona pamatnes 6m balstam montāža | gab. | 4
11 |  | Balsta blīvgumijas montāža | gab. | 4
12 |  | Automāta B6A montāža | gab. | 7
13 |  | Apgaismojuma savienojuma spaile bez drošinātāja montāža | gab. | 4
14 |  | Izolēta spaile 10-95mm2 Al vai 1,5-70mm2 Cu | gab. | 4
15 |  | Esošā kabeļa pagarināšana montāžai jaunajā balstā | k-pl. | 4
16 |  | Savienojuma uzmava 35-75mm2 Al | k-pl. | 8
17 |  | Esošā kabeļa montāža jaunajā balstā | k-pl. | 4
18 |  | Apgaismojuma armatūras pieslēgšana | k-pl. | 7
19 |  | Apgaismojuma līnijas pieslēgšana, un palaišana | k-pl. | 1
20 |  | Palīgmateriāli | obj. | 1
22 |  | Mehānismi | obj. | 1
23 |  | Atļauju saņemšana satiksmes organizēšanai | obj. | 1
24 |  | Objekta izbūvei nepieciešamo atļauju saņemšana | obj. | 1
25 |  | Izpilddokumentācija | obj. | 1
Apgaismojums Celtnieku iela
1 |  | Esošās apgaismojuma armatūras demontāža no 10m balsta | k-pl. | 21
2 |  | Esošā kabeļa atšurfēšana pie balsta | k-pl. | 21
3 |  | Balstu atslēgšana no sprieguma | k-pl. | 21
4 |  | Esošā betona balsta demontāža | k-pl. | 21
6 |  | Kabeļa NYY-3x1,5 montāža balstā | m | 210
7 |  | Gaismekļa PHILIPS SELENIUM LED BGP340 LED110S/640 montāža 6m balstā | k-pl. | 21
8 |  | Konsoles P10601020 montāža | gab. | 21
9 |  | Cinkota koniska 6m balsta montāža (kompl. ar skrūvēm) | gab. | 21
10 |  | Betona pamatnes 6m balstam montāža | gab. | 21
11 |  | Balsta blīvgumijas montāža | gab. | 21
12 |  | Automāta B6A montāža | gab. | 21
13 |  | Apgaismojuma savienojuma spaile bez drošinātāja montāža | gab. | 21
14 |  | Izolēta spaile 10-95mm2 Al vai 1,5-70mm2 Cu | gab. | 21
15 |  | Esošā kabeļa pagarināšana montāžai jaunajā balstā | k-pl. | 21
16 |  | Savienojuma uzmava 35-75mm2 Al | k-pl. | 42
17 |  | Esošā kabeļa montāža jaunajā balstā | k-pl. | 21
18 |  | Apgaismojuma armatūras pieslēgšana | k-pl. | 21
19 |  | Apgaismojuma līnijas pieslēgšana, un palaišana | k-pl. | 1
20 |  | Palīgmateriāli | k-pl. | 1
22 |  | Mehānismi | obj. | 1
23 |  | Atļauju saņemšana satiksmes organizēšanai | obj. | 1
24 |  | Objekta izbūvei nepieciešamo atļauju saņemšana | obj. | 1
25 |  | Izpilddokumentācija | obj. | 1
Apgaismojums Vītolu iela
1 |  | Esošās apgaismojuma armatūras demontāža no 10m balsta | k-pl. | 8
2 |  | Esošā kabeļa atšurfēšana pie balsta | k-pl. | 8
3 |  | Balstu atslēgšana no sprieguma | k-pl. | 8
4 |  | Esošā betona balsta demontāža | k-pl. | 8
5 |  | Kabeļa NYY-3x1,5 montāža balstā | m | 80
6 |  | Gaismekļa PHILIPS SELENIUM LED BGP340 LED110S/640 montāža 6m balstā | k-pl. | 8
7 |  | Konsoles P10601020 montāža | gab. | 8
8 |  | Cinkota koniska 6m balsta montāža (kompl. ar skrūvēm) | gab. | 8
9 |  | Betona pamatnes 6m balstam montāža | gab. | 8
10 |  | Balsta blīvgumijas montāža | gab. | 8
11 |  | Automāta B6A montāža | gab. | 8
12 |  | Apgaismojuma savienojuma spaile bez drošinātāja montāža | gab. | 8
13 |  | Izolēta spaile 10-95mm2 Al vai 1,5-70mm2 Cu | gab. | 8
14 |  | Esošā kabeļa pagarināšana montāžai jaunajā balstā | k-pl. | 8
15 |  | Savienojuma uzmava 35-75mm2 Al | k-pl. | 16
16 |  | Esošā kabeļa montāža jaunajā balstā | k-pl. | 8
17 |  | Apgaismojuma armatūras pieslēgšana | k-pl. | 8
18 |  | Apgaismojuma līnijas pieslēgšana, un palaišana | k-pl. | 1
19 |  | Palīgmateriāli | k-pl. | 1
21 |  | Mehānismi | obj. | 1
22 |  | Atļauju saņemšana satiksmes organizēšanai | obj. | 1
23 |  | Objekta izbūvei nepieciešamo atļauju saņemšana | obj. | 1
24 |  | Izpilddokumentācija | obj. | 1
Kopā
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi _%
Kopā:
Virsizdevumi (%)
Peļņa (%)
Darba devēja sociālais nodoklis (24.09 %)
Pavisam kopā bez PVN:

## kalnciems
Lokālā tāme Nr.5
Ārejais apgaismojums
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būvuzņēmējs :
Būves nosaukums: Kalnciems, Kalnciema pagasts Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
Apgaismojums ap bibliotēku
1 |  | Esošās apgaismojuma armatūras demontāža no 4m balsta | k-pl. | 9
2 |  | Esošā kabeļa atšurfēšana pie balsta | k-pl. | 9
3 |  | Balstu atslēgšana no sprieguma | k-pl. | 9
4 |  | Esošā metāla balsta demontāža | k-pl. | 9
5 |  | Kabeļa NYY-3x1,5 montāža balstā | m | 90
6 |  | Gaismekļa PHILIPS SELENIUM LED BGP340 LED110S/640 montāža 6m balstā | k-pl. | 9
7 |  | Konsoles P10601020 montāža | gab. | 9
8 |  | Cinkota koniska 6m balsta montāža (kompl. ar skrūvēm) | gab. | 9
9 |  | Betona pamatnes 6m balstam montāža | gab. | 9
10 |  | Balsta blīvgumijas montāža | gab. | 9
11 |  | Automāta B6A montāža | gab. | 9
12 |  | Apgaismojuma savienojuma spaile bez drošinātāja montāža | gab. | 9
13 |  | Izolēta spaile 10-95mm2 Al vai 1,5-70mm2 Cu | gab. | 9
14 |  | Esošā kabeļa pagarināšana montāžai jaunajā balstā | k-pl. | 9
15 |  | Savienojuma uzmava 35-75mm2 Al | k-pl. | 18
16 |  | Esošā kabeļa montāža jaunajā balstā | k-pl. | 9
17 |  | Apgaismojuma armatūras pieslēgšana | k-pl. | 9
18 |  | Apgaismojuma līnijas pieslēgšana, un palaišana | k-pl. | 1
19 |  | Palīgmateriāli | obj. | 1
20 |  | Mehānismi | obj. | 1
21 |  | Atļauju saņemšana satiksmes organizēšanai | obj. | 1
22 |  | Objekta izbūvei nepieciešamo atļauju saņemšana | obj. | 1
23 |  | Izpilddokumentācija | obj. | 1
Kopā
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi _%
Kopā:
Virsizdevumi (%)
Peļņa (%)
Darba devēja sociālais nodoklis (24.09 %)
Pavisam kopā bez PVN:
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Vircava
Lokālā tāme Nr.6
Ārejais apgaismojums
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būvuzņēmējs :
Būves nosaukums: Vircava, Vircavas pagasts Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
Apgaismojums Katlu iela
1 |  | Esošās apgaismojuma armatūras demontāža no 10m balsta | k-pl. | 2
2 |  | Balstu atslēgšana no sprieguma | k-pl. | 2
3 |  | Esošā piekarkabeļa AMKA 1X16+25 demontāža | m | 50
4 |  | Esošā betona balsta demontāža | k-pl. | 2
5 |  | Kabeļa NYY-3x1,5 montāža balstā | m | 26
6 |  | Gaismekļa PHILIPS SELENIUM LED BGP340 LED110S/640 montāža 6m balstā | k-pl. | 2
7 |  | Konsoles P10601020 montāža | gab. | 2
8 |  | Cinkota koniska 6m balsta montāža (kompl. ar skrūvēm) | gab. | 2
9 |  | Betona pamatnes 6m balstam montāža | gab. | 2
10 |  | Balsta blīvgumijas montāža | gab. | 2
11 |  | Automāta B6A montāža | gab. | 2
12 |  | Apgaismojuma savienojuma spaile bez drošinātāja montāža | gab. | 2
13 |  | Jauna piekarkabeļa AMKA 1X16+25 montāža | m | 50
14 |  | Piekarkabeļa AMKA 1X16+25 montāža jaunajā balstā | k-pl. | 2
15 |  | AMKA 1X16+25 pieslēgspaiļu montāža | k-pl. | 2
16 |  | Apgaismojuma armatūras pieslēgšana | k-pl. | 2
17 |  | Balsta atsaites montāža | k-pl. | 2
18 |  | Apgaismojuma līnijas pieslēgšana, un palaišana | k-pl. | 1
19 |  | Palīgmateriāli | k-pl. | 1
20 |  | Mehānismi | obj. | 1
21 |  | Atļauju saņemšana satiksmes organizēšanai | obj. | 1
22 |  | Objekta izbūvei nepieciešamo atļauju saņemšana | obj. | 1
23 |  | Izpilddokumentācija | obj. | 1
Sporta halles vidusskolas pagalms
1 |  | Esošās apgaismojuma armatūras demontāža no 10m balsta | k-pl. | 3
2 |  | Esošās apgaismojuma armatūras demontāža no sienas | k-pl. | 4
3 |  | Esošā kabeļa atšurfēšana pie balsta | k-pl. | 3
4 |  | Balstu atslēgšana no sprieguma | k-pl. | 3
5 |  | Esošā betona balsta demontāža | k-pl. | 3
6 |  | Kabeļa NYY-3x1,5 montāža balstā | m | 60
7 |  | Gaismekļa PHILIPS SELENIUM LED BGP340 LED110S/640 montāža 6m balstā | k-pl. | 3
8 |  | Gaismekļa PHILIPS SELENIUM LED BGP340 LED110S/640 montāža uz zāles sienas | k-pl. | 4
9 |  | Konsoles P10601020 montāža | gab. | 7
10 |  | Cinkota koniska 6m balsta montāža (kompl. ar skrūvēm) | gab. | 3
11 |  | Betona pamatnes 6m balstam montāža | gab. | 3
12 |  | Balsta blīvgumijas montāža | gab. | 3
13 |  | Automāta B6A montāža | gab. | 3
14 |  | Apgaismojuma savienojuma spaile bez drošinātāja montāža | gab. | 3
15 |  | Izolēta spaile 10-95mm2 Al vai 1,5-70mm2 Cu | gab. | 3
16 |  | Esošā kabeļa pagarināšana montāžai jaunajā balstā | k-pl. | 3
17 |  | Savienojuma uzmava 35-75mm2 Al | k-pl. | 6
18 |  | Esošā kabeļa montāža jaunajā balstā | k-pl. | 3
19 |  | Apgaismojuma armatūras pieslēgšana | k-pl. | 7
20 |  | Apgaismojuma līnijas pieslēgšana, un palaišana | k-pl. | 1
21 |  | Palīgmateriāli | obj. | 1
22 |  | Mehānismi | obj. | 1
23 |  | Atļauju saņemšana satiksmes organizēšanai | obj. | 1
24 |  | Objekta izbūvei nepieciešamo atļauju saņemšana | obj. | 1
25 |  | Izpilddokumentācija | obj. | 1
Kopā
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi _%
Kopā:
Virsizdevumi (%)
Peļņa (%)
Darba devēja sociālais nodoklis (24.09 %)
Pavisam kopā bez PVN:
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.