## Vecā skola
Remontdarbu veikšana Vircavas vidusskolas Lielvircavas ēkā
|  | Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Vircavas vidusskolas Lielvircavas ēka
|  | Objekta adrese: | Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads
Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
|  | 1. Vecā skolas ēkas daļa. Muiža |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vispārceltnieciskie darbi
1 |  | Esošo grīdu demontāža 2. stāvs | m2 | 135.4
2 |  | 2. stāva parketa ieklāšana, lakošana 2x, kājlīstu montāža, pamatnes sagatavošana. | m2 | 86.1
3 |  | 2. stāva dēļu grīdas ierīkošana skatuvei, kājlīstu montāža, pamatnes sagatavošana | m2 | 49.3
4 |  | Sienu tīrīšana, apmetuma remonts, gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 498
5 |  | Iekšdurvju restaurācija | kpl | 4
2. Tualešu izbūve-Vecā skolas ēka. Muiža
6 |  | Grīdu demontāža | m2 | 23.1
7 |  | Grīdu pamatnes sagatavošana, hidroizolācijas ierīkošana, flīzēšana, šuvošana. | m2 | 23.1
8 |  | Veco kanalizācijas cauruļu demontāža, jaunu kanalizācijas cauruļu ierīkošana | m | 20
9 |  | Sienu pamatnes sagatavošana, flīzēšana, šuvošana | m2 | 89.61
10 |  | Iekārto griestu montāža (atbilstoši WC) | m2 | 23.1
11 |  | Reģipša starpsienu montāža, no katras puses 2 kārtas reģipsis, skaņasizolācija | m2 | 27.1
12 |  | Durvju montāža | kpl | 5
|  | Montēt elektrisko boileri V=80 l , pievienot to jaunajam ūdensvada stāvvadam | kpl | 3
13 |  | Montēt tualetes podu , pievienojot to jaunajiem kanalizācijas un ūdensvada stāvvadiem | kpl | 8
14 |  | Montēt keramikas izlietni ar ūdensmaisītāju un sifonu , pievienojot to jaunajiem kanalizācijas un ūdensvada stāvvadiem un el.boilerim | kpl | 5
15 |  | Montēt urinālu ar ūdensmaisītāju un sifonu , pievienojot to jaunajiem kanalizācijas un ūdensvada stāvvadiem | kpl | 3
16 |  | Aukstā ūdens pievads - PPR caurule PN20 25x4.2 | m | 60
Kopā
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: | %
Kopā:
|  | PVN | %
Kopā ar PVN: