## Papilddarbi
Remontdarbu veikšana Vilces pamatskolas ēkā
|  | Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Vilces pamatskola
|  | Objekta adrese: | Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads
Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
Demontāža I un II stāvs
1 |  | Esošo starpsienu demontāža | m2 | 42.6
2 |  | Grīdas seguma demontāža | m2 | 93.6
3 |  | Santehnisko ietaišu demontāža | gb | 11
4 |  | ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu demontāža | kompl | 1
5 |  | Būvgružu savākšana un utilizācija | m3 | 14
Montāža I un II stāvs
6 |  | Grīdas sagataves kārtas izbūve no betona B80mm | m2 | 41.1
7 |  | Grīdas sagataves kārtas izbūve | m2 | 52.5
8 |  | Dēļu grīdas izbūve priekštelpās | m2 | 52.5
9 |  | Siltās grīdas izbūve ar sensoreim un regulatoru | m2 | 3.5
10 |  | Hidroizolācijas kārtas izveide MIRA, ieklājot uz grīdas un uz sienas malas | m2 | 49.32
11 |  | Akmens masas flīžu izbūve grīdām | m2 | 41.1
12 |  | Starpsienu izbūve no viegliem profiliem un dubulta ģipškartona GKBI 125mm | m2 | 37.3
13 |  | Flīžu izbūve sienām paneļa augstumā | m2 | 128.6
14 |  | ELTETE tipa starpsienu izbūve, t.s.k. Durvis | m2 | 36
15 |  | Sienu gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 574.6
18 |  | Durvju uzstādīšana (mitrumizturīgas) ar kleidām un pieslēgumiem. | gb | 23
Iekārtas
19 |  | Sēdpodu uzstādīāšana ar skalojamām kastēm un vākiem | gb | 7
20 |  | Bidē izbūve ar ventīli un vāku | gb | 1
21 |  | Urinālu uzstādīāšana ar skalojamām kastēm un vākiem | gb | 3
22 |  | Mazgājamā galda uzstādīšna ar kāju un sifonu. | gb | 6
23 |  | Maisītāja uzstādīšna mazgājamiem galdiem | gb | 6
24 |  | Elektriskā boilera uzstādīsņa 100L (caurplūdes vai analogs kombinētais ar iespēju pieslēgt apkures sistēmai) | gb | 1
25 |  | Dušas aizslietnis ar durvīm | gb | 1
26 |  | Dušas maisītājs | gb | 1
27 |  | Roku žāvētājs Saniflow E05CS | gb | 4
28 |  | WC piederumi (dvieļu turētājs, poda birste ar statīvu tualetes papīra turētājs) | kompl | 4
29 |  | kanalizāciajs sistēmas izbūve ar ventilāciajs izvadu | kompl | 1
30 |  | ūdnes sistēmas izbūve, pieslēdzot to pie eošajiem tīkliem un karstā ūdnes boilera | kompl | 1
31 |  | Koka logu nomaiņa uz koka logiem ar stikla selektīvo parklājumu, lai nodrošīnāt siltumU≤1,3W/M2k (analogiem vēsturiskajiem (koka logiem)) | m2 | 45
32 |  | Piekārto griestu izbūve telpās kurās pārvelk elektroinztalāciju un ventilāciju | m2 | 400
33 |  | Objekta tehniskais nodrošinājums uz būvniecības periodu | m2 | 93.6
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: | %
Kopā:
|  | PVN | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja: