## Papilddarbi
Remontdarbu veikšana Elejas vidusskolas 1.-4.klašu ēkā
| Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
| Objekta nosaukums: | Elejas vidusskolas 1.-4.klašu ēkā
| Objekta adrese: | Lietuvas iela 34, Eleja, Jelgavas novads
Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
GAITEŅA REMONTS 1. STĀVS
1.DEMONTĀŽAS DARBI
1 | Sienu tīrīšana no veco krāsu slāniem līdz apmetumam (vietām slānis var būt līdz 15 mm) un dekoratīvas apdares | m2 | 483
2 | Būvgrūžu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 9
2. SIENU APDARE
3 | Durvju ailes aizšūšana ar reģipsi 2 kārtās uz metāla karkasa, ar skaņas izolāciju | m2 | 4
4 | Sienu gruntēšana | m2 | 517.24
5 | Sienu špaktelēšana | m2 | 517.24
6 | Sienu slīpēšana | m2 | 517.24
7 | Sienu gruntēšana | m2 | 517.24
8 | Sienu krāsošana 3 kārtas akrila krāsa (toni saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 517.24
9 | Sienu krāsas tonēšana (toni saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 517.24
3. LOGI UN DURVIS
10 | Durvju klēdes montāža | tek.m | 45
11 | Durvju klēdes krāsošana (toni saskaņot ar pasūtītāju) | tek.m | 45
12 | Palīgmaterāli (montāžas putas, skrūves utt.) | gab | 3
13 | Durvju ailes apdare | tek.m | 5
14 | Durvju ailes gruntēšana, krāsošana 3 kārtas | tek.m | 5
15 | Atdures montaža | gab | 10
kopā
TUALEŠU REMONTS 1. STĀVS
1.DEMONTĀŽAS DARBI
1 | Mūrētās starpsienas demontāža | m2 | 5.6
2 | Izlietņu, podu demontāža ar caurulēm | kompl | 3
3 | Sienas apšuvuma demontāža | m2 | 36
4 | Būvgrūžu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 2
2. SIENU APDARE
5 | Sienu gruntēšana | m2 | 35.4
6 | Sienu špaktelēšana | m2 | 35.4
7 | Sienu slīpēšana | m2 | 35.4
8 | Sienu gruntēšana | m2 | 35.4
9 | Sienu krāsošana 3 kārtas akrila krāsa (toni saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 35.4
10 | Sienu krāsas tonēšana (toni saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 35.4
11 | Sienas flīzēšana | m2 | 21.6
12 | Starpsienas izbūve no KSP ar melamīna pārklājumu alumīnija profilos, ar WC durvīm (SIA ''MENDAĻI'' vai analogs) | m2 | 6.2
13 | 3. LOGI UN DURVIS
14 | Durvju ailes apdare | tek.m | 5.1
15 | Durvju ailes gruntēšana, krāsošana 3 kārtas | tek.m | 5.1
16 | Atdures montaža | gab | 1
4. SANTEHNISKIE DARBI
1 | Jaunā kanalizācijas stāvvada montāža, veicot vienu savienojumu vietu 1.stāvā un otru savienojuma vietu 2.stāvā | kompl | 1
2 | Jaunā aukstā ūdens stāvvada montāža, veicot vienu savienojumu vietu 1.stāvā un otru savienojuma vietu 2.stāvā | kompl | 1
3 | Jaunā karstā ūdens stāvvada montāža, veicot vienu savienojumu vietu 1.stāvā un otru savienojuma vietu 2.stāvā | kompl | 1
4 | Pārseguma kalšanas vietas aizbetonēšana | vietas | 3
5 | Izlietnes ar maisītāju montāža ar krāniem (lai varētu atslēgt izlietni) | gab | 2
6 | Poda montāža | gab | 2
7 | Kanalizācijas cauruļu montāža ar veidgabaliem | tek.m | 8
8 | Aukstā ūdens cauruļu montāža ar veidgabaliem | tek.m | 14
9 | Karstā ūdens cauruļu montāža ar veidgabaliem | tek.m | 14
10 | Radiātoru montāža ar termoregulēšanu, ar diviem krāniem, ar pievienošanu esošai sistēmai | gab | 1
11 | Ventilācijas restes montāža, demontējot veco | gab | 3
Kopā
GAITEŅA REMONTS 2. STĀVS
1.DEMONTĀŽAS DARBI
1 | Sienu tīrīšana no veco krāsu slāniem līdz apmetumam (vietām slānis var būt līdz 15 mm) un dekoratīvas apdares | m2 | 295.6
2 | Būvgrūžu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 5
2. SIENU APDARE
3 | Sienu gruntēšana | m2 | 295.6
4 | Sienu špaktelēšana | m2 | 295.6
5 | Sienu slīpēšana | m2 | 295.6
6 | Sienu gruntēšana | m2 | 295.6
7 | Sienu krāsošana 3 kārtas akrila krāsa (toni saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 295.6
8 | Sienu krāsas tonēšana (toni saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 295.6
3. LOGI UN DURVIS
9 | Durvju klēdes montāža | tek.m | 45
10 | Durvju klēdes krāsošana (toni saskaņot ar pasūtītāju) | tek.m | 45
11 | Palīgmaterāli (montāžas putas, skrūves utt.) | gab | 4
12 | Durvju ailes apdare | tek.m | 5
13 | Durvju ailes gruntēšana, krāsošana 3 kārtas | tek.m | 5
14 | Atdures montaža | gab | 9
4. GRĪDAS
15 | Koka grīdlīstes montāža | tek.m | 102.3
16 | Koka grīdlīstes krāsošana 2.kārtas, toni saskaņot ar pasūtītāju | tek.m | 102.3
17 | Sliekšņa montaža | tek.m | 9
Kopā
TUALEŠU REMONTS 2. STĀVS
1.DEMONTĀŽAS DARBI
1 | Grīdas seguma demontāža | m2 | 7.5
2 | Mūrētās starpsienas demontāža | m2 | 5.6
3 | Izlietņu, podu demontāža ar caurulēm | kompl | 3
4 | Sienas apšuvuma demontāža | m2 | 36
5 | Būvgrūžu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | m3 | 2
6 | 2. SIENU APDARE
7 | Sienu gruntēšana | m2 | 35.4
8 | Sienu špaktelēšana | m2 | 35.4
9 | Sienu slīpēšana | m2 | 35.4
10 | Sienu gruntēšana | m2 | 35.4
11 | Sienu krāsošana 3 kārtas akrila krāsa (toni saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 35.4
12 | Sienu krāsas tonēšana (toni saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 35.4
13 | Sienas flīzēšana | m2 | 21.6
14 | Starpsienas izbūve no KSP ar melamīna pārklājumu alumīnija profilos, ar WC durvīm (SIA ''MENDAĻI'' vai analogs) | m2 | 6.2
15 | 3. LOGI UN DURVIS
16 | Durvju ailes apdare | tek.m | 5.1
17 | Durvju ailes gruntēšana, krāsošana 3 kārtas | tek.m | 5.1
18 | Atdures montaža | gab | 1
19 | 4. GRĪDAS
20 | Grīdas izlīdzinošās kārtas izbūve | m2 | 7.5
21 | Flīzes sabiedriskām ēkām, toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 7.5
22 | Līme | kg | 25
23 | Šuvotājs | kg | 4
24 | Hidroizolācija (MIRA vai analogs) | m2 | 8
25 | 5. SANTEHNISKIE DARBI
26 | Izlietnes ar maisītāju montāža ar krāniem (lai varētu atslēgt izlietni) | gab | 2
27 | Poda montāža | gab | 2
28 | Kanalizācijas cauruļu montāža ar veidgabaliem | tek.m | 8
29 | Aukstā ūdens cauruļu montāža ar veidgabaliem | tek.m | 14
30 | Karstā ūdens cauruļu montāža ar veidgabaliem | tek.m | 14
31 | Radiātoru montāža ar termoregulēšanu, ar diviem krāniem, ar pievienošanu esošai sistēmai | gab | 1
32 | Ventilācijas restes montāža, demontējot veco | gab | 3
33 | kopā
34 | [6 empty] | Telpu 37,38,39 remonts
35 | Starpsienu demontāža | m2 | 30
36 | Reģipša starpsienu montāža no katras puses 2 kārtas reģipsis, skaņas izolācija | m2 | 15
37 | Durvju montāža (slēdzene, kleidas, durvju atdure | kompl. | 1
38 | Grīdas izlīdzinošās kārtas izbūve | m2 | 4
39 | Flīzes sabiedriskām ēkām, toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 4
40 | Līme | kg | 15
41 | Šuvotājs | kg | 2
42 | Hidroizolācija (MIRA vai analogs) | m2 | 4
43 | OSB montāža grīdas izlīzdināšanai, šuves špaktalējot | m2 | 14
44 | Linoleja 34 klase montāža, līmējot, kājlīstu montāža | m2 | 14
45 | Sienu gruntēšana | m2 | 61
46 | Sienu špaktelēšana | m2 | 61
47 | Sienu slīpēšana | m2 | 61
48 | Sienu gruntēšana | m2 | 61
49 | Sienu krāsošana 3 kārtas akrila krāsa (toni saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 61
50 | Sienu krāsas tonēšana (toni saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 61
51 | Sienas flīzēšana | m2 | 24
52 | Izlietnes ar maisītāju montāža ar krāniem (lai varētu atslēgt izlietni) | gab | 1
53 | Poda montāža | gab | 1
54 | Kanalizācijas cauruļu montāža ar veidgabaliem, pievienojoties esošajai kanalizācijai | tek.m | 15
55 | Aukstā ūdens cauruļu montāža ar veidgabaliem | tek.m | 15
56 | Karstā ūdens cauruļu montāža ar veidgabaliem | tek.m | 15
57 | Kombinētā ūdensboilera montāža V=200l | kompl. | 1
Dažādi
58 | Pakāpienu demontāža | kompl | 1
59 | Pamatu nokalšana (sagatavošana montāžai) | kompl. | 1
60 | Kāpienu pamatnes betonēšana | kompl. | 1
61 | Pakāpienu montāža | m | 98
62 | Rindas pakāpieni | m | 80
63 | Stūra pakāpieni | gab | 12
64 | Kāpņu laukuma montāža no betona plātnēm | m2 | 8
65 | Bruģakmens montāža, pamatnes sagatavošana | m2 | 60
66 | Vājstravu tīklu (interneta tīkls, ugunsdzēsības signalizācija) demontāža un montāža atpakaļ visā ēka. | kompl | 1
Kopā
Kopā:
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
| Virsizdevumi: | %
t. sk darba aizsardzība:
| Peļņa: | %
| Darba devēja sociālais nodoklis: | %
Kopā:
| PVN | %
Kopā ar PVN:
| Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja: