2013 .gada  20.martā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Jautājumi un atbildes

Būvdarbi „Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkas rekonstrukcija”” (ID Nr. JNP 2013/16)

Iepirkuma komisija sniedz atbildes uz Pretendenta jautājumiem:

Jautājums.

Izskatot dotos darba apjomus lokālajā tāmē Nr.1/1, sadaļa „INVALĪDU UZBRAUKTUVE NR.1”, poz., Nr. 136 ir paredzēts veikt „Iebūvēt metāla margas M-1 un M-2 no hromētām tērauda caurulēm ar stiprinājumiem pie sienām un grīdas ar bultām”, kuras kā jau minēts ir paredzētas no hromēta tērauda.Ņemot vērā, ka Latvija šādus hromēšanas darbus lielām detaļām neveic tas būtiski sadārdzina margu izmaksas, kā arī hromu ir viegli mehāniski bojāt, kā rezultātā tērauda caurule vairs nebūs aizsargātas no korozijas.

Piedāvājam margu risinājumu no nerūsējošā tērauda caurulēm vai arī karsti cinkotām tērauda caurulēm – karstais cinks bojājuma gadījumā, bojāto vietu aizsargās elektroķīmiski.

Vai izstrādājot piedāvājumu ņemt vērā paredzētās hromētās tērauda caurules vai arī kādu no piedāvātajiem risinājumiem?”

Atbilde.

Piekrītam atbilstīga resnuma nerūsējoša cauruļu izmantošanai.

Jautājums.

Dotajos darba apjomus lokālajā tāmē Nr.1/8, poz., Nr. 1; 2; 3 un 4 ir paredzēts uzstādīt dažādas veida mēbeles.

Lūdzu precizēt no kāda materiāla mēbeles (koks, laminētas kokskaidu plātnes u.c.), kādos izmēros mēbeles, paredzēto mēbeļu foto/skice, u.c.?

Atbilde.

Mēbeļu gabarīti doti rasējumā AR-7. Kvalitātes kritērijs mazgāšanas soliņam „Jika” (Čehija) artikuls 3897180030001.

Ar cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251