## Palīgdarbi
Lokālā tāme Nr.1.
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Adrese: Vēsmas, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.
Pasūtītājs: SIA "Jelgavas novada KU"
Uzņēmējs: ___________________________________
Palīgdarbi
N.P.K. | DARBU UN IZDEVUMU NOSAUKUMS | MĒRV. | APJ. | LAIKA NORMA c.st. | Likme Ls/c.st. | VIENĪBAS IZMAKSAS |  |  | KOPĀ VIENĪBAS LS | KOPĒJĀS IZMAKSAS |  |  | KOPĀ | KOPĀ
[6 empty] | DARBS | MEHĀN. | MATER. |  | DARBS | MEHĀN. | MATER.
1 | Sagatavošanās darbi
1.1. | Sadzīves telpas, instrumentu noliktava 3 mēn. | gb | 1 | [10 empty] | 0
1.2. | BIO tualetes īre | gb | 1 | [10 empty] | 0
1.3. | Teritorijas iežoģošana, invenāržogs 3. mēn | m | 180 | [10 empty] | 0
1.4. | Būvtāfeles uzstādīšana | gb | 1 | [10 empty] | 0
1.5. | Komunikāciju pieslēgumu vietas | gb | 2 | [10 empty] | 0
1.6. | Objekta, sakopšana, tīrīšna | m2 | 1286.7 | [10 empty] | 0
| kopā | [12 empty] | 0
Kopsavilkums
0
Kopā :
| Sociālais nodoklis tajā skaitā | % | 24.09%
Kopā tiešas izmaksas:
| Sastādīja | [5 empty] | Pārbaudīja
|  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [9 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Jumta siltināšna
Lokālā tāme Nr.2.
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Adrese: Vēsmas, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.
Pasūtītājs: SIA "Jelgavas novada KU"
Uzņēmējs: ___________________________________
Jumta renovācija.
N.P.K. | DARBU UN IZDEVUMU NOSAUKUMS | MĒRV. | APJ. | LAIKA NORMA c.st. | Likme Ls/c.st. | VIENĪBAS IZMAKSAS |  |  | KOPĀ VIENĪBAS LS | KOPĒJĀS IZMAKSAS |  |  | KOPĀ | KOPĀ
[6 empty] | DARBS | MEHĀN. | MATER. |  | DARBS | MEHĀN. | MATER.
1 | Demontāžas darbi
1.1. | Esošā jumta seguma attīrīšana | m2 | 405 | [10 empty] | 0
1.2. | Skārda elementu demontāža (parapeti, jumta elementi) | m2 | 51 | [10 empty] | 0
1.3. | Esošo antenu pārcelšana uz vienotu mastu, tajā skaitā masta uzstādīšana | gb | 2 | [10 empty] | 0
1.4. | Lietus ūdensnovadīšnas sistēmas demontžā | m | 141 | [10 empty] | 0
1.5. | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 3 | [10 empty] | 0
| kopā | [12 empty] | 0
2 | Jumta segums | [12 empty] | 0
2.1. | Jumta siltināšāna tajā skaitā virs lodžijām | m2 | 405 | [10 empty] | 0
| Paroc (λd=0,039 W/m*K) ROB50- 40mm (vai analogs) | m2 | 465.75 | [10 empty] | 0
| Paroc (λd=0,041 W/m*K) ROS30-150mm (vai analogs) | m2 | 405 | [10 empty] | 0
| Palīgmateriāli | m2 | 405 | [10 empty] | 0
2.2. | Jumta seguma ieklāšana t.sk. virs lodžijām | m2 | 405 | [10 empty] | 0
| ICOPAL uzkaus.ruber V60 S24 apakšklājs SBS (vai analogs) | m2 | 506.25 | [10 empty] | 0
| ICOPAL uzkaus.ruber V60 S28H virsklājs SBS (vai analogs) | m2 | 506.25 | [10 empty] | 0
| Jumta aerators ALIPAI-110, D-160mm | gb | 9 | [10 empty] | 0
| Palīgmateriāli (gāze, dībeļi, diegi šuvēm) | m2 | 405 | [10 empty] | 0
2.3. | Skārda elementu ieklāšana visai ēkai | m2 | 66.3 | [10 empty] | 0
| Skārds PURAL pārklājumu | m2 | 76.245 | [10 empty] | 0
| palīgmateriāli (silikons, mastika, skrūves) | m2 | 66.3 | [10 empty] | 0
| kopā | [12 empty] | 0
3 | Lietus ūdens novadīšanas sitēma | [12 empty] | 0
3.1. | Lietus ūdens tekņu montāža | m | 71 | [10 empty] | 0
| PVC pārklājumu skārda, apaļa škērsgriezuma teknes ar palīgelementiem | m | 78.1 | [10 empty] | 0
| Stiprinājumi, palīg elementi | gb | 35.5 | [10 empty] | 0
3.2. | Lietus ūdens noteku montāža | m | 70 | [10 empty] | 0
| skārda ar PVC pārklājumu apaļa škērsgriezuma notekas ar palīgelementiem | m | 84 | [10 empty] | 0
| Stiprinājumi, palīg elementi | gb | 35 | [10 empty] | 0
| kopā | [12 empty] | 0
4, | Ventilāciajs izvadi uz jumta
4.1. | Ventilācijas izvadu jumtiņu labošana | gb | 8 | [10 empty] | 0
4.2. | Ventilācijas kanaālu tīrīšana | st | 24 | [10 empty] | 0
4.3. | Jumta Lūkas Keraplast Oy uzstādīšana (vai analogs) | gb | 2 | [10 empty] | 0
| kopā | [12 empty] | 0
| Kopsavilkums | [12 empty] | 0
| Kopā : | [12 empty] | 0
| Sociālais nodoklis tajā skaitā |  | 24.09%
Kopā tiešas izmaksas:
| Sastādīja | [5 empty] | Pārbaudīja
|  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [9 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Ieejas bloki_jumtiņi
Lokālā tāme Nr.3.
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Adrese: Vēsmas, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.
Pasūtītājs: SIA "Jelgavas novada KU"
Uzņēmējs: ___________________________________
Ieejas mezgli , pagrabu ieejas un jumtiņi
N.P.K. | DARBU UN IZDEVUMU NOSAUKUMS | MĒRV. | APJ. | LAIKA NORMA c.st. | Likme Ls/c.st. | VIENĪBAS IZMAKSAS |  |  | KOPĀ VIENĪBAS LS | KOPĒJĀS IZMAKSAS |  |  | KOPĀ | KOPĀ
[6 empty] | DARBS | MEHĀN. | MATER. |  | DARBS | MEHĀN. | MATER.
1 | Demontāžas darbi
1.1. | Esošā, atslāņojušās jumta seguma demontāža. | m2 | 10.5 | [10 empty] | 0
1.2. | Skārda elementu demontāža (parapeti, jumta elementi) | m | 20 | [10 empty] | 0
1.3. | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 2 | [10 empty] | 0
| kopā | [12 empty] | 0
2 | Jumtiņu seguma atjaunošana | [12 empty] | 0
2.1. | Jumta seguma ieklāšana | m2 | 10.5 | [10 empty] | 0
| ICOPAL uzkaus.ruber V60 S24 apakšklājs SBS (vai analogs) | m2 | 12.075 | [10 empty] | 0
| ICOPAL uzkaus.ruber V60 S28H virsklājs SBS (vai analogs) | m3 | 12.075 | [10 empty] | 0
| Palīgmateriāli (gāze, dībeļi, diegi šuvēm) | m2 | 10.5 | [10 empty] | 0
2.2. | Skārda elementu ieklāšana | m2 | 10 | [10 empty] | 0
| Skārds PURAL pārklājumu | m2 | 11.5 | [10 empty] | 0
| palīgmateriāli (silikons, mastika, skrūves) | m2 | 10 | [10 empty] | 0
| kopā | [12 empty] | 0
3 | Lietus ūdens novadīšanas sitēma | [12 empty] | 0
3.1. | Lietus ūdens tekņu montāža | m | 7 | [10 empty] | 0
| PVC pārklājumu skārda, apaļa škērsgriezuma teknes ar palīgelementiem | m | 7.35 | [10 empty] | 0
| Stiprinājumi, palīg elementi | gb | 3.5 | [10 empty] | 0
3.2. | Lietus ūdens noteku montāža | m | 5 | [10 empty] | 0
| skārda ar PVC pārklājumu apaļa škērsgriezuma notekas ar palīgelementiem | m | 5.25 | [10 empty] | 0
| Stiprinājumi, palīg elementi, skrūves, silikons, blīves | gb | 2.5 | [10 empty] | 0
| kopā | [12 empty] | 0
4. | Jumtiņa ļabošana no apakšas | [12 empty] | 0
4.1. | Betona virsmu attīrīšana | m2 | 10.5 | [10 empty] | 0
| palīgmateriāli (smilšpapīrs, sāls šķīdums) | m2 | 10.5 | [10 empty] | 0
4.2. | Betona virsmu špaktelēšana | m2 | 10.5 | [10 empty] | 0
| dziļā grunts PRIMER | l | 2.1 | [10 empty] | 0
| smalkā špaktele Sadolin MAXI PRO | kg | 14.7 | [10 empty] | 0
| palīgmateriāli, siets, līmlentes, stūru līstes | m2 | 10.5 | [10 empty] | 0
4.3. | Griestu virsmu krāsošana | m2 | 10.5 | [10 empty] | 0
| grunts krāsa balta SANDO F WH | l | 2.625 | [10 empty] | 0
| krāsa tonēta SANDO F WH | l | 3.675 | [10 empty] | 0
| kopā | [12 empty] | 0
5 | Kāpņu telpas remonts | [12 empty] | 0
5.1. | Virsmu apdare no iekšpuses (sienas griesti) | m2 | 509.5 | [10 empty] | 0
| Rotbands | kg | 4076 | [10 empty] | 0
| Smalkā špaktele SADOLIN MAXI PRO | kg | 611.4 | [10 empty] | 0
| Palīgmateriāli (siets, līmlentas , stūra līstes) | m2 | 509.5 | [10 empty] | 0
| grunts krāsa Sadolin BINDO 3 WO (vai analoga) | l | 76.425 | [10 empty] | 0
| tonēta krāsa Sadolin BINDO 12 WO (vai analoga) | l | 127.375 | [10 empty] | 0
5.3. | Grīdas seguma ieklāšana ar divkomponentu krāsām, ar pārslām un vismas cietinātāju | m2 | 198 | [10 empty] | 0
5.4. | Kāpņu margu renovācija (krāsošana, roktura maiņa u.t.t) | m2 | 46 | [10 empty] | 0
| kopā | [12 empty] | 0
| Kopsavilkums | [12 empty] | 0
| Kopā : | [12 empty] | 0
| Sociālais nodoklis tajā skaitā |  | 24.09%
Kopā tiešas izmaksas:
| Sastādīja | [5 empty] | Pārbaudīja
|  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [9 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Sienu_siltinashana
Lokālā tāme Nr.4.
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Adrese: Vēsmas, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.
Pasūtītājs: SIA "Jelgavas novada KU"
Uzņēmējs: ___________________________________
Sienu siltināšna.
N.P.K. | DARBU UN IZDEVUMU NOSAUKUMS | MĒRV. | APJ. | LAIKA NORMA c.st. | Likme Ls/c.st. | VIENĪBAS IZMAKSAS |  |  | KOPĀ VIENĪBAS LS | KOPĒJĀS IZMAKSAS |  |  | KOPĀ | KOPĀ
[6 empty] | DARBS | MEHĀN. | MATER. |  | DARBS | MEHĀN. | MATER.
1 | Sagatavošanās darbi
1.1. | Sastatņu montāžā, demontāža, īre 3.mēn | m2 | 950 | [10 empty] | 0
1.2. | Virsmas attīrīšana un sagatavošana atbilstoši ETAG04 standarta prasībām | m2 | 997.77
1.3. | Drošības tīkla (SCAFFOLD-NET 70, fasādes aizsargsiets)ustādīšana | m2 | 950 | [10 empty] | 0
1.4. | Apmalītes demontāža pa ēkas perimetru | m2 | 86 | [10 empty] | 0
1.5. | Antenu pārnešana uz vienotu mastu | gb | 1 | [10 empty] | 0
1.6. | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 24 | [10 empty] | 0
| kopā | [12 empty] | 0
2 | Ēkas sienu siltināšana | [12 empty] | 0
2.1. | Paneļu šuvju blīvēšan (sienu platība) | m2 | 630.07 | [10 empty] | 0
2.2. | Siltumizolācijas pielīmēšna lodžiju paneļiem | m2 | 91.8 | [10 empty] | 0
| ISOPANEL fasādes vate 200mm( λ=0,039 W/(mK) (vai analogs PAROC u.c.) | m2 | 98.226 | [10 empty] | 0
| līmjava ATLAS Klebespachtel M | kg | 459 | [10 empty] | 0
| Līstes, lāseņi sedzošie elementi | m2 | 91.8 | [10 empty] | 0
| palīgmateriāli, vadulas, stiprinājuma dībeļi | m2 | 91.8 | [10 empty] | 0
2.3. | Siltumizolācijas pielīmēšna fasādei un gala sienām | m2 | 630.07 | [10 empty] | 0
| ISOPANEL fasādes vate 150mm( λ=0,039 W/(mK) (vai analogs PAROC u.c.) | m2 | 680.4756 | [10 empty] | 0
| līmjava ATLAS Klebespachtel M | kg | 3150.35 | [10 empty] | 0
| Līstes, lāseņi sedzošie elementi | m2 | 630.07 | [10 empty] | 0
| palīgmateriāli, vadulas, stiprinājuma dībeļi | m2 | 630.07 | [10 empty] | 0
2.4. | Siltinājuma armēšana | m2 | 721.87 | [10 empty] | 0
| Stiklašķiedras siets āra darbiem 145 g/m2 (Valmiera, vai analogs) | m2 | 902.3375 | [10 empty] | 0
| līmjava ATLAS Klebespachtel M | kg | 2771.9808 | [10 empty] | 0
| Palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes, grunts Atlas cerplast grunts ) | m2 | 721.87 | [10 empty] | 0
2.5. | Dekoratīvā apmetumu iestrāde | m2 | 721.87 | [10 empty] | 0
| Atlas Cermit SN 3.0mm | kg | 2887.48 | [10 empty] | 0
| Palīgmateriāli (līmlentes) | m2 | 721.87 | [10 empty] | 0
2.6. | Fasādes krāsošana | m2 | 721.87 | [10 empty] | 0
| krāsa tonēta SANDO F WH | kg | 389.8098 | [10 empty] | 0
| palīgmateriāli (līmlentes) | m2 | 721.87 | [10 empty] | 0
| kopā | [12 empty] | 0
3 | Izvirzījumu bēniņu ārsienu un lodžiju apakšu un sānu malu pdare | [12 empty] | 0
3.1. | Siltumizolācijas pielīmēšna Kāpņu telpas sienām | m2 | 145.9 | [10 empty] | 0
| ISOPANEL fasādes vate 100mm( λ=0,039 W/(mK) (vai analogs PAROC u.c.) | m2 | 153.195 | [10 empty] | 0
| līmjava ATLAS Klebespachtel M | kg | 729.5 | [10 empty] | 0
| Līstes, lāseņi sedzošie elementi | m2 | 145.9 | [10 empty] | 0
| palīgmateriāli, vadulas, stiprinājuma dībeļi | m2 | 145.9 | [10 empty] | 0
3.2. | Sienu armēšana | m2 | 191.5 | [10 empty] | 0
| Stiklašķiedras siets āra darbiem 145 g/m2 (Valmiera, vai analogs) | m2 | 239.375 | [10 empty] | 0
| līmjava Atlas Optizar S; un ATLAS Klebespachtel M | kg | 735.36 | [10 empty] | 0
| Palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes, grunts Atlas cerplast grunts ) | m2 | 191.5 | [10 empty] | 0
3.3. | Dekoratīvā apmetumu iestrāde | m2 | 191.5 | [10 empty] | 0
| smalkā špaktele Sadolin MAXI PRO | kg | 766 | [10 empty] | 0
| palīgmateriāli, siets, līmlentes, stūru līstes, grunts | m2 | 191.5 | [10 empty] | 0
3.4. | Fasādes krāsošana | m2 | 191.5 | [10 empty] | 0
| krāsa tonēta SANDO F WH | kg | 103.41 | [10 empty] | 0
| palīgmateriāli (līmlentes) | m2 | 191.5 | [10 empty] | 0
| kopā | [12 empty] | 0
4 | Cokola siltināšana pa perimetru | [12 empty] | 0
4.1. | Siltumizolācijas pielīmēšna cokolam | m2 | 130 | [10 empty] | 0
| Ekstrudēts Putupolistirols (λd=0,04 W/m*K) 50mm biezumā | m2 | 143 | [10 empty] | 0
| līmjava Atlas Optizar S | kg | 650 | [10 empty] | 0
| palīgmateriāli, vadulas, stiprinājuma dībeļi | m2 | 130 | [10 empty] | 0
4.2. | Siltinājuma armēšana | m2 | 130 | [10 empty] | 0
| Stiklašķiedras siets āra darbiem 145 g/m2 (Valmiera, vai analogs) | m2 | 162.5 | [10 empty] | 0
| līmjava Atlas Optizar S | kg | 499.2 | [10 empty] | 0
| Palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes, grunts Atlas cerplast grunts ) | m2 | 130 | [10 empty] | 0
4.3. | Cokola krāsošana | m2 | 86 | [10 empty] | 0
| krāsa tonēta SANDO F WH | l | 46.44 | [10 empty] | 0
| palīgmateriāli (līmlentes) | m2 | 86 | [10 empty] | 0
kopā
5 | Logu aiļu malu apdare | [12 empty] | 0
5.1. | Siltumizolācijas pielīmēšna logu un durvju aiļu malām | m2 | 53.45 | [10 empty] | 0
| Akmens vate ISOROCK fasādes vate (λd=0,037 W/m*K) 30mm | m2 | 56.1225 | [10 empty] | 0
| līmjava SAKRET BAK | kg | 267.25 | [10 empty] | 0
| Līstes, sedzošie elementi, dībeļi | m2 | 53.45 | [10 empty] | 0
5.2. | Siltinājuma armēšana logu un durvju aiļu malām | m2 | 53.45 | [10 empty] | 0
| Stiklašķiedras siets āra darbiem 145 g/m2 (Valmiera, vai analogs) | m2 | 66.8125 | [10 empty] | 0
| līmjava SAKRET BAK | kg | 205.248 | [10 empty] | 0
| Palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes, Grunts SAKRET PG ) | m2 | 53.45 | [10 empty] | 0
5.3. | Dekoratīvā apmetumu iestrāde | m2 | 53.45 | [10 empty] | 0
| SAKRET SBP 3.0mm | kg | 213.8 | [10 empty] | 0
| Palīgmateriāli (līmlentes) | m2 | 53.45 | [10 empty] | 0
5.4. | Fasādes krāsošana | m2 | 53.45 | [10 empty] | 0
| krāsa tonēta SANDO F WH | kg | 28.863 | [10 empty] | 0
| palīgmateriāli (līmlentes) | m2 | 53.45 | [10 empty] | 0
| kopā | [12 empty] | 0
6 | Pamatu apmalītes atjaunošana | [12 empty] | 0
6.1. | Betona apamales izveide pa ēkas perimetru, tajā skaitā ieejas pagrabā. | m2 | 86 | [10 empty] | 0
| Šķembas frakcija līdz 40mm Smilts VIDĒJI RUPJA | m3 | 17.2 | [10 empty] | 0
| Betons B15 | m3 | 6.88 | [10 empty] | 0
kopā
Kopsavilkums
| Kopā : | [12 empty] | 0
| Sociālais nodoklis tajā skaitā | % | 24.09%
Kopā tiešas izmaksas:
| Sastādīja | [5 empty] | Pārbaudīja
|  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [9 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Pagraba_siltināšna
Lokālā tāme Nr.5.
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Adrese: Vēsmas, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.
Pasūtītājs: SIA "Jelgavas novada KU"
Uzņēmējs: ___________________________________
Pagraba pārseguma siltināšana.
N.P.K. | DARBU UN IZDEVUMU NOSAUKUMS | MĒRV. | APJ. | LAIKA NORMA c.st. | Likme Ls/c.st. | VIENĪBAS IZMAKSAS |  |  | KOPĀ VIENĪBAS LS | KOPĒJĀS IZMAKSAS |  |  | KOPĀ | KOPĀ
[6 empty] | DARBS | MEHĀN. | MATER. |  | DARBS | MEHĀN. | MATER.
1 | Demontāžas darbi
1.1. | Esošo koka starpsienu augšas demontāža, saglabājot konstrukcijas | m2 | 310 | [10 empty] | 0
1.2. | Komunikāciaj pagaidu pārnešana (pagraba platība) | m2 | 310 | [10 empty] | 0
1.3. | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 7 | [10 empty] | 0
| kopā | [12 empty] | 0
2 | Pārseguma siltināšana | [12 empty] | 0
2.1. | Siltumizolācijas pielīmēšna | m2 | 310 | [10 empty] | 0
| Putupolistirols (λd=0,04 W/m*K) 100mm biezumā EPS 60 | m2 | 325.5 | [10 empty] | 0
| līmjava Atlas Optizar S | kg | 1550 | [10 empty] | 0
| palīgmateriāli, vadulas, stiprinājuma dībeļi | m2 | 310 | [10 empty] | 0
2.2. | Siltinājuma armēšana | m2 | 310 | [10 empty] | 0
| Stiklašķiedras siets āra darbiem 145 g/m2 (Valmiera, vai analogs) | m2 | 387.5 | [10 empty] | 0
| līmjava Atlas Optizar S | kg | 1190.4 | [10 empty] | 0
| Palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes, grunts Atlas cerplast grunts ) | m2 | 310 | [10 empty] | 0
kopā
Kopsavilkums
| Kopā : | [12 empty] | 0
| Sociālais nodoklis tajā skaitā |  | 24.09%
Kopā tiešas izmaksas:
| Sastādīja | [5 empty] | Pārbaudīja
|  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [9 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Logi durvis
Lokālā tāme Nr.6.
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Adrese: Vēsmas, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.
Pasūtītājs: SIA "Jelgavas novada KU"
Uzņēmējs: ___________________________________
Logu nomaiņa.
N.P.K. | DARBU UN IZDEVUMU NOSAUKUMS | MĒRV. | APJ. | LAIKA NORMA c.st. | Likme Ls/c.st. | VIENĪBAS IZMAKSAS |  |  | KOPĀ VIENĪBAS LS | KOPĒJĀS IZMAKSAS |  |  | KOPĀ | KOPĀ
[6 empty] | DARBS | MEHĀN. | MATER. |  | DARBS | MEHĀN. | MATER.
1 | Demontāžas darbi
1.1. | Esošo koka logu demontāža koplietošnas telpās | m2 | 9.61 | [10 empty] | 0
1.2. | Esošo koka logu demontāža dzīvokļos | m2 | 40.5 | [10 empty] | 0
1.3. | Skārda elementu, palodžu demontāža visai ēkai | m | 57.2 | [10 empty] | 0
1.4. | Esošā koka Lodžiju aizstiklojuma demontāža | m2 | 30.6 | [10 empty] | 0
1.5. | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 11.2855 | [10 empty] | 0
| kopā | [12 empty] | 0
2 | PVC konstrukcijas logu montāža dzīvokļos | [12 empty] | 0
2.1. | Logu montāža dzīvokļos PVC konstrukcijas logi ar pasīvās ventilāciajs atverēm U=1,6 W/(m²K) | m2 | 40.5 | [10 empty] | 0
| L1 1520x850mm | gb | 7 | [10 empty] | 0
| L2 1520x1450mm | gb | 9
| L4 1520X1300mm | gb | 2
| L5 1520x1700mm | gb | 3
| Stiprinājuma elemetni (ķīļi, skavas, skrūves, lamellas) | m2 | 40.5 | [10 empty] | 0
| Blīvējuma materiāli, SODAL lentes, SODAL putas | m2 | 40.5 | [10 empty] | 0
2.2. | Skārda palodžu montāža, visiem dzīvokļiem un koplietošanas telpām | m | 57.2 | [10 empty] | 0
| PURAL pārklājuma Skārda palodze | m | 62.92 | [10 empty] | 0
| Stiprinājuma elemetni (silikons, skrūves, kniedes) | m | 57.2 | [10 empty] | 0
2.3. | Palodžu montāža, ēkas iekšpusē | m | 28.9286 | [10 empty] | 0
| iekšējā MDF palodze 300mm | m | 35.5821 | [10 empty] | 0
| Stiprinājuma elemetni (silikons, skrūves, celtniecības putas, vates lamelles) | m | 28.9286 | [10 empty] | 0
2.4. | Sānu virsmu apdare ap logiem no iekšpuses | m2 | 28.9286 | [10 empty] | 0
| Rotband rupjā špaktele | kg | 81 | [10 empty] | 0
| Sakret LH Universālā špakteļtepe | kg | 31.8214 | [10 empty] | 0
| palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes, sieti) | m2 | 28.9286 | [10 empty] | 0
| grunts krāsa Sadolin BINDO 3 WO (vai analoga) | l | 7.2321 | [10 empty] | 0
| balta krāsa Sadolin BINDO 12 WO (vai analoga) | l | 10.125 | [10 empty] | 0
| kopā | [12 empty] | 0
3 | Logu montāža koplietošanas telpās | [12 empty] | 0
3.1. | Logu montžās kāpņu telpās | m2 | 9.61 | [10 empty] | 0
| PVC konstrukcijas logi ar pasīvās ventilāciajs atverēm U=1,6 W/(m²K) | m2 | 9.61 | [10 empty] | 0
| Stiprinājuma elemetni (ķīļi, skavas, skrūves, lamellas) | m2 | 9.61 | [10 empty] | 0
| Blīvējuma materiāli, Makroflex PRO | m2 | 9.61 | [10 empty] | 0
3.2. | Ventilācijas restu montāža pagrabā | gb | 12 | [10 empty] | 0
3.4. | Sānu virsmu apdare ap logiem no iekšpuses | m2 | Skatīt pie kāpņu telpas remonts | [10 empty] | #VALUE!
| Rotband rupjā špaktele | kg | [11 empty] | 0
| Sakret LH Universālā špakteļtepe | kg | [11 empty] | 0
| palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes, sieti) | m2 | [11 empty] | 0
| grunts krāsa Sadolin BINDO 7 WO (vai analoga) | l | [11 empty] | 0
| kopā | [12 empty] | 0
4 | Lodzīju iestiklošana | [12 empty] | 0
4.1. | Vitrinu montža lodžijās | m2 | 76.15 | [10 empty] | 0
| PVC konstrukcijas logi ar pasīvās ventilāciajs atverēm U=1,6 W/(m²K) | m2 | 76.15 | [10 empty] | 0
| Stiprinājuma elemetni | m2 | 76.15 | [10 empty] | 0
| Blīvējuma materiāli | m2 | 76.15 | [10 empty] | 0
4.2. | Sienu apdare ēkas iekšpusē lodžiju zonā | m2 | 26.1982 | [10 empty] | 0
| Rupjā tepe | kg | 73.355 | [10 empty] | 0
| smalkā špaktele | kg | 28.818 | [10 empty] | 0
| palīgmateriāli | m2 | 26.1982 | [10 empty] | 0
| grunts krāsa | l | 6.5496 | [10 empty] | 0
| balta krāsa | l | 9.1694 | [10 empty] | 0
4.3. | Skārda padžu montāža lodžiju logiem | m | 54.3929 | [10 empty] | 0
| PVC pārklājuma Skārda palodze | m | 54.3929 | [10 empty] | 0
| Stiprinājuma elemetni | m | 54.3929 | [10 empty] | 0
| kopā | [12 empty] | 0
Kopsavilkums
| Kopā : | [12 empty] | #VALUE!
Sociālais nodoklis tajā skaitā
Kopā tiešas izmaksas:
| Sastādīja | [5 empty] | Pārbaudīja
|  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [9 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## komunikacijas
| Lokālā tāme Nr.7. | Inženierkomunikācijas
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Adrese: Vēsmas, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.
Pasūtītājs: SIA "Jelgavas novada KU"
Uzņēmējs: ___________________________________
N.P.K. | DARBU UN IZDEVUMU NOSAUKUMS | MĒRV. | APJ. | LAIKA NORMA c.h. | Darba sam. likme LVL/h | VIENĪBAS IZMAKSAS LVL |  |  | KOPĀ VIENĪBAS LS | Kopā uz visu apjomu |  |  | KOPĀ
[6 empty] | DARBA ALGA | mehānismi LVL | materiāls LVL |  | DARBA ALGA LVL | mehānismi LVL | materiāls LVL |  | darbietilpība (c/h)
1 | Demontāžas darbi
1.1. | Esošās cauruļvadu izolāciajs demontāža no maģistrālām pagrabā | m | 160 | [10 empty] | 0
1.2. | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 3.2 | [10 empty] | 0
kopā
2 | Cauruļu izolācija
2.1. | Siltumizolācija caurulēm maģisrālajos vados | m | 160 | [10 empty] | 0
| Izolācija KK - AL - 35-50 | m | 168 | [10 empty] | 0
| palīgmateriāli | m | 160 | [10 empty] | 0
kopā
Kopsavilkums
0
| Sastādīja | [5 empty] | Pārbaudīja
|  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [9 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)

## kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Adrese: Vēsmas, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.
Pasūtītājs: SIA "Jelgavas novada KU"
Uzņēmējs: ___________________________________ |  |  |  |  | Par kopējo summu, Ls : | 0
[5 empty] | Kopējā darbietilpība, c.st. : | 0
|  |  | Tāme sastādita | 0
Tāmes Nr. | Tāmes un izmaksu nosaukums | Kopā, Ls (bez PVN 22%) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība c/h
|  |  | Darba izmaksas, Ls | Mehānismu ekspluatācija, Ls | Materiāli, Ls
1 | Palīgdarbi
2 | Jumta renovācija.
3 | Ieejas mezgli , pagrabu ieejas un jumtiņi
4 | Sienu siltināšna.
5 | Pagraba pārseguma siltināšana.
6 | Logu nomaiņa.
7 | Inženierkomunikācijas
Kopā TIEŠĀS par punktiem 1-7 bez PVN
Virsizdevumi %
Peļņa %
Būvniecības izmakas KOPĀ
PVN 21%
IZMAKSAS KOPĀ
Piezīmes:
Sastādija :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)