## 1_Telpu atjaunošana
Lokālā tāme Nr. 1
Telpu atjaunošana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Staļģenes doktorāta telpu atjaunošana
Objekta adrese: |  | Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads
Tāme sastādīta 2019.gada tirgus cenās
[14 empty] | Tāmes izmaksas: | 0
[14 empty] | Tāme sastādīta: | 12.03.2019
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EURO/h) | Darba alga (EURO) | Būvizstrādājumi (EURO) | Mehānismi (EURO) | Kopā (EURO) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EURO) | Būvizstrādājumi (EURO) | Mehānismi (EURO) | Kopā (EURO)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Telpu atjaunošana
Demontāža
1 |  | Iekšdurvju demontāža, būvgružu izvešana | gb | 5
2 |  | Būvgružu izvešana | m3 | 7
Sienu un ailu apdare
3 |  | Sienu virsmu gruntēšana | m2 | 55
4 |  | Sienu virsmu līdzināšana, špaktelēšana un krāsošana ar krāsu uz ūdens bāzes 2 kārtās | m2 | 55
5 |  | Koka pildiņa iekšdurvju (1000x2100) montāža, pārsedzes ierīkošana, ailes apdare | gb | 2
6 |  | Koka pildiņa iekšdurvju (1000x2100) montāža, ailes apdare | gb | 3
Gaisa kondicionēšanas sistēma
7 |  | Hisense New Comfort 09 iekšējais bloks DJ25VE0AG (2,6 kWt) R32 (R8*) vai analogs | kompl | 3
8 |  | Hisense multi 20 ārējais bloks AMW3-20U4SZD1-OUT (līdz 3 blokiem/max 7,5 kWt) (R8*) vai analogs | kompl | 1
9 |  | Kondensāta sūknis | gab | 3
10 |  | Freons R32 | kg | 2
11 |  | Freona caurules ar aukstumizolāciju 1/4 " | m | 83
12 |  | Freona caurules ar aukstumizolāciju 1/2" | m | 83
13 |  | Kronšteinu komplekts āras kompresorblokam | gab | 1
14 |  | El.instalācijas materiāli,kabelis 3x1,5mm2 | m | 85
15 |  | El.instalācijas materiāli,kabelis 3x2,5mm2 | m | 30
16 |  | Kabeļu un caurules kanāli | kompl | 1
17 |  | Kondensāta caurules ar fasondetaļām 1/2 | m | 80
18 |  | Stiprinājumi un montāžas palīgmateriāli | gab | 1
19 |  | Elektrības kabeļu guldīšana penāļos | m | 115
Dažādi darbi
20 |  | Objekta sakopšana | obj | 1
|  | Kopā (tai skaitā darba devēja soc.nodoklis 24,09%): | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
Būves nosaukums: |  | Staļģenes doktorāta telpu atjaunošana
Objekta adrese: |  | Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads
[5 empty] | Par kopējo summu, EURO: |  | 0
[5 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h: |  | 0
[5 empty] | Tāme sastādīta: |  | 12.03.2019
Nr.p.k. | Kods, Tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EURO) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (EURO) | Būvizstrādājumi (EURO) | Mehānismi (EURO)
1 | 1 | Telpu atjaunošana
Kopā:
Virsizdevumi ( % )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
Pavisam kopā:
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Koptāme
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: | Staļģenes doktorāta telpu atjaunošana
Būves adrese: | Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads
| Tāme sastādīta: | 12.03.2019
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Euro)
1 | Telpu atjaunošana
Kopā:
PVN (21%):
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS:
Sastādīja:
Pārbaudīja: