## 1_Telpu atjaunošana
Lokālā tāme Nr. 1
Telpu atjaunošana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Lielplatones doktorāta atjaunošana
Objekta adrese: |  | Liepas, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads
Tāme sastādīta 2019.gada tirgus cenās
[14 empty] | Tāmes izmaksas: | 0
[14 empty] | Tāme sastādīta: | 21.03.2019
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EURO/h) | Darba alga (EURO) | Būvizstrādājumi (EURO) | Mehānismi (EURO) | Kopā (EURO) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EURO) | Būvizstrādājumi (EURO) | Mehānismi (EURO) | Kopā (EURO)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Telpu atjaunošana
Demontāža
1 |  | Esošā jumta azbestcementa lokšņu demontāža | m2 | 126
2 |  | Esošo vēja kārbu demontāža | m | 49
3 |  | Esošo vertikālo un horizontālo lietus ūdens noteku demontāža | m | 26
4 |  | Esošās apkures sistēmas demontāža | obj | 1
5 |  | Būvgružu izvešana | m3 | 21
Jumta seguma izbūve
6 |  | Siltumizolācijas ieklāšana ar beramo vati virs pārseguma b=300mm | m2 | 70
7 |  | Dēļu laipu izbūve bēniņos | m2 | 8
8 |  | Ieklāt virs spārēm antikondensāta plēvi, to stiprinot to ar latām 25x50mm | m2 | 126
9 |  | Montēt latojumu 32x150mm ar soli 300mm | m2 | 126
10 |  | Ieklāt jumta segumu – profilētais skārds T20 0.45-0,5mm, Pural RR22 | m2 | 126
11 |  | Vēdināmās kores montāža | m | 10
12 |  | Vējdēļu montāža | m | 37
13 |  | Atjaunot vējkārbas ar krāsotiem apdares dēļiem | m | 49
14 |  | Horizontālo lietus ūdens tekņu d 100mm montāža, ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus | m | 20
15 |  | Vertikālo lietus ūdens notekcauruļu d 75mm montāža, ieskaitot veidgabalus un stiprinājumus | m | 17
16 |  | Esošā jumta koka konstrukciju apstrāde ar antiseptizētu, ugunsdrošu krāsojumu | m2 | 126
Apkures sistēmas ierīkošana
17 |  | Elektriskais konvektors ADAX VP1105 KT 500W montāža | gb | 1
18 |  | Elektriskais konvektors ADAX VP1110 KT 1000W montāža | gb | 2
19 |  | Elektriskais konvektors ADAX VP1120 KT 1600W montāža | gb | 3
20 |  | Izbūvēt jaunus elektro pievadus elektriskajiem konvektoriem ar kabeli MMJ3x2,5mm2 un kontaktu no esošās sadalnes skapīša | kompl | 6
Dažādi darbi
21 |  | Objekta sakopšana | obj | 1
22 |  | Grunts izrakšana, izvešana | m3 | 12
23 |  | Bruģētas b=60mm taciņas ierīkošana, sagatavojot pamatni 150mm šķembas, 150mm smilts k>1 | m2 | 40
24 |  | Gājēju apmales ierīkošana uz betonētas pamatnes | m | 50
|  | Kopā (tai skaitā darba devēja soc.nodoklis 24,09%): | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
Būves nosaukums: |  | Lielplatones doktorāta atjaunošana
Objekta adrese: |  | Liepas, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads
[5 empty] | Par kopējo summu, EURO: |  | 0
[5 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h: |  | 0
[5 empty] | Tāme sastādīta: |  | 21.03.2019
Nr.p.k. | Kods, Tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EURO) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (EURO) | Būvizstrādājumi (EURO) | Mehānismi (EURO)
1 | 1 | Telpu atjaunošana
Kopā:
Virsizdevumi ( % )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
Pavisam kopā:
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Koptāme
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: | Lielplatones doktorāta atjaunošana
Būves adrese: | Liepas, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads
| Tāme sastādīta: | 21.03.2019
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Euro)
1 | Telpu atjaunošana
Kopā:
PVN (21%):
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS:
Sastādīja:
Pārbaudīja: