Nolikuma pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija, Tehniskais-Finanšu piedāvājums

konkursam “Remontmateriālu iegāde Jelgavas novada pašvaldības iestādēm” (ID Nr.JNP 2019/15)

Santehniskie remontmateriāli

| N. P. K. |  | Pasūtītāja tehniskā specifikācija |  |  |  |  |  |  |  | Mērv. |  |  | Daudzums 3 (trīs) gadiem |  |  | Pretendenta piedāvājums (preces markas/modeļa nosaukums, ražotājs, preci raksturojošie parametri) |  |  | Cena EUR bez PVN par vienu vienību |  |  |  | Cena EUR bez PVN par visu apjomu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izlietnes ūdens maisītājs |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Maisītājs dušai ar stieni |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lokanais pievads pinumā karstajam, aukstajam ūdenim, garums 0,6m |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hidrolenta: izmērs 3,8-4,0mm x 50m |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lodveida krāni FM |  |  |  |  | dn 15(1/2)- |  |  | gab. |  |  | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dn20(3/4)- |  |  | gab. |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dn 25(1”)- |  |  | gab. |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Savilcēji metāliskie 25-40mm(D32) |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 1535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pludiņ mehānisms skalošanas tvertnēm |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ventilis krānam (Krānbukses) |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blīves ūdens maisītāju krāniem, savienojumiem, u.c. |  |  |  |  | Dn15(1/2)- |  |  | gab. |  |  | 1586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D20(3/4)- |  |  | gab. |  |  | 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sifoni fajansa izlietnēm, d40 |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klozetpods komplektā |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skalojamā tvertne |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Korpusa elements (ūdens filtrs) 10mikr., garums 12 cm. |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caurule (gofra 35cm) tualetes podam |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Regulatori boileriem |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sildelements boileriem |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Izlietne komplektā |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Roratslēga 1.5” |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Akmens masas izlietne 51x51cm |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celtniecības remontmateriāli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cements M 500, maisos pa ~40kg±1 kg |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Špaktele iekštelpu virsmu izlīdzināšanai ,Rotbands vai ekvivalents, maisos ~30 kg±1 kg |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Apdares špaktele iekštelpu 0.5kg. |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 1720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kaļķis |  |  |  |  | kg. |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Līme PVA, klasiska, universāla, kokam u.c., neatstāj pēdas, fasēta pa 0,5 L, aizveramās pudelēs un korķis ar snīpi. |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Līme,( kontakt), paredzēta dažādu virsmu salīmēšanai gumijai, metālam, u.c. „Moments” vai ekvivalents. Tūbiņā 120 gr±5gr |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Smilšpapīrs uz auduma pamatnes, lentas platums 12cm ±5mm |  |  | Nr 60 |  | gab. |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nr 80 |  | gab. |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nr. 100 |  | m |  |  |  | 1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nr. 120 |  | m |  |  |  | 1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Krāsošanas rullīši, krāsošanai ar emaljas krāsu un lakām uz šķīdinātāju bāzes, (audums, velūrs), rullīša garums : |  |  | 20 cm |  | gab. |  |  |  | 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 cm |  | gab. |  |  |  | 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ota krāsošanai ar emaljas krāsām un lakām uz šķ. Bāzes, plakana, ar mīkstiem pret izkrišanu noturīgiem sariem, otas platums: |  |  | 25 mm |  | gab. |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 mm |  | gab. |  |  |  | 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alkīda emaljas krāsa grīdu krāsošanai, spīdīga, patēriņš ne vairāk par 1L uz 6-9m², žūst 24 stundu laikā (tº +20-22 C). |  |  | Pelēka ( 4.5 L) |  | gab. |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alkīda emaljas krāsa grīdu krāsošanai, spīdīga, patēriņš ne vairāk par 1L uz 6-9m², žūst 24 stundu laikā (tº +20-22 C). |  |  | Sarkana ( 4.5 L) |  | gab. |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alķīda emaljas krāsa dažādu virsmu krāsošanai, spīdīga, patēriņš 1L uz 9-11m², žūšanas laiks ~24 stundas. |  |  | Balta (2.7 L) |  | gab. |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Krēmkrāsā (2.7 L) |  | gab. |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Balta emaljas krāsa, spīdīga, fasēta metāla aizvākojamā tarā pa 4,5L. |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ūdens emulsijas krāsa, balta matēta, patēriņš 1L uz 6-8m². tara 10 L, „Sadolin Bindo 10 vai Bindo 40” vai ekvivalents |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BINDO 7 W2 vai ekvivalents krāsa lateksa 10l (sienām) |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Atšķaidītājs/ vaitspirts, eļļas un alķīdu krāsu atšķaidīšanai, virsmu attaukošanai, inventāra mazgāšanai. Tara 1 litrs, pudelēs ar aizgriežamu korķi. |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Silikons iekšdarbiem un āra darbiem, stiklu, fajansa hermetizēšanai, elastīgs, sanitāro mezglu aprīkojumam. Lietojams ar pistoli. Nerūsē un pret pelējuma. Fasējuma svars 0,3kg±10gr. |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtniecības putas (Makroflekss vai ekvivalents) profesionālais, lietojams ar putu pistolēm, Tara 750 ml. |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 1040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Parketa laka. Tara 2,9L |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hermētiķis, dažādām virsmām, var krāsot. Lietojams ar pistoli. Fasēts: svars 0,3 kg ±10gr. |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtniecības Putu pistoļu attīrītājs, (putu pistoļu attīrīšanai no makrofleksa). Fasēts pudelēs ar aizgr.korķi, pa 0,5L. |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Špaktele koka virsmām. Smalkgraudaina, balta, viegli slīpējama Fasēts Tara 2,5L. Sadolin Sniķeri vai ekvivalents. |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pret pelējuma, pret aļģēm un ķērpjiem, grunts apmetuma virsmām. Patēriņš 1L uz ~20m². Fasēts Tara 3 litri. |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kontakt-grunts, (betonokontakts). Patēriņš uz 1m² 250-300gr. Fasēta tarā pa 5L. |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pinotex (ultra) āra darbiem. Patēriņš 1L uz 4-8m². Nožūst 12 stundās. Fasēts tarā pa 3,0 L |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vanniņa krāsošanai, izmērs: ~20-25cmx28-30cm. |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Krāsotāju Līmlente. Izmērs 3cmx50m. |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Durvīs iekaļama atslēga ZV4, (200x84mm), pielietojama labām un kreisām durvīm, komplekts. |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nomaināms, Iekaļamās atslēgas ieliktnis cilindrs ar nemazāk kā trīs atslēgām. 40mm. |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Skrūves ar dībeļiem: izmērs: | 4x20mm |  |  |  | gab. |  |  |  | 34600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4x70mm |  |  |  | gab. |  |  |  | 43000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Skrūves kokam, cinkotas, ar gremdgalvu, izmērs : | 3x35mm |  |  |  | gab. |  |  |  | 41500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3x45mm |  |  |  | gab. |  |  |  | 55900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3x65mm |  |  |  | gab. |  |  |  | 58500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,5x40mm |  |  |  | gab. |  |  |  | 228700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Naglas | 4x100mm |  |  |  | kg |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3x70mm |  |  |  | kg |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Metāla profili – 30x 60 x3000mm |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ģipškartona (reģipsis) loksnes mitrumizturīgais. Izmērs: 1.20x 2,7m |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 1850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Iekārto griestu plāksnes. Izmērs: 120x60cm |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 4900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Iekārto griestu plāksnes. Izmērs: 60x60cm |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Griestu plāksnes .Izmērs:600x600x13 |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Drēbju pakaramie āķīši, dubultie. (garderobei) |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Durvju eņģes |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Plastmasas apdares dēlīši griestiem (balti), platums 25 cm, garums 270cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Flīzes sienām (30*30) |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Flīzes grīdām (30*30) |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Flīžu līme |  |  |  |  | kg. |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Griezējdiski d.125 x 1mm. |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zāģis metālam 300 mm |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koka durvis 2100x 960 iekšējas ar furnitūru un ar apmalēm |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Linolejs , platums 4m(dažādas krāsas) 32.klase |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Flīžu šuvotājs |  |  |  |  | kg. |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ventilācijas difuzori d.100 |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ventilācijas gofra d.100, l=3m |  |  |  |  | gab. |  |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Akmens vate 50mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Urbju komplekts metālam (d.2-12) |  |  |  |  | kompl. |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroinstalācijas remontmateriāli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L-spuldzes F18ww/ 33-613 TLD |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  | 5120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekonomiskā spuldze 15w, E27 |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spuldzes 220-240v (Ar reflektoru 60W R80) |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TLD – 36W sporta zāles apgaismojumam |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaismas armatūra TCS022 2XTL-D36WICP virs apmetuma, (2x36 IP65) |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaismas armatūra 4x18W ar reflektoru ( iebūvējamā) |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaismas armatūra 4x18w ar reflektoru (virs apmetuma ) |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automātslēdzis B20A 3P |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontaktligzda ar zemējumu, mono iebūvējama sienā |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontaktligzda ar zemējumu , mono Virs apmetuma |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Slēdzis divpolu, iebūvējams sienā16A |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Slēdzis vien pola Virs apmetuma |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automātslēdzis B16A 1P |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automātslēdzis 32A3P |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dienas gaismas spuldžu starteris 4x22w |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  | 3450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izolācijas lenta plastmasas ruļļos, zilā, melnā, baltā krāsā. Izmērs: 0,13mmx19mmx20m. |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nozarkārba v/a 75x75x42, iebūvējama sienā |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrības kabelis MYM 3x1,5 mm² |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vadu skavas (augstāk minētiem kabeļiem) , pēc skaita. |  |  |  |  |  |  |  | Gab. |  | 17500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vadu penāli 18x20 |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kvēlspuldzes 220-240v (Ar reflektoru 75W R80) |  |  |  |  |  |  |  | gab. |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LED spuldzes E27 |  |  |  | 4 W |  |  |  | gab. |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 W |  |  |  | gab. |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 W |  |  |  | gab. |  | 3350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | LED spuldzes E14 |  |  |  | 3W |  |  |  | gab. |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 W |  |  |  | gab. |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 W |  |  |  | gab. |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā EUR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ar PVN EUR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pretendenta tirdzniecības vieta________________________________ Pretendenta pārstāvis________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |