PROJEKTĒŠANAS  UZDEVUMS

"Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība“

“Zaļenieku lauksaimniecības skola”, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

- METODOLOĢIJA

  - "Pasūtītājs" nodrošina ,,Izpildītāju” ar sekojošiem dokumentiem:

    - Zemes īpašuma dokumenti, zemes robežu plāns;

    - Ēkas inventarizācijas lietas;

    - Tehniskie noteikumi no VKPAI;

    - Ar VKPAI izdotajiem tehniskajiem noteikumiem punktā nr.4.3.minētajiem projektiem, kā arī citiem darbiem, “Izpildītājs” var iepazīties Inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centrā;

  - ,,Izpildītājs":

    - Būvprojekta izstrādes laikā informē Pasūtītāja pārstāvi par projektēšanas gaitu un risinājumiem, precizē un saskaņos citus darba gaitā radušos jautājumus;

    - Būvprojektu saskaņo ar Pasūtītāju un saņem projekta akceptu Jelgavas novada Būvvaldē un VKPAI;

    - Būvprojektu izstrādā atbilstoši LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana”;

    - Veikt topogrāfiskā plāna izstrādi pils teritorijā lietus kanalizācijas un siltumtrases izbūvei paredzētajās vietās (~1ha).

- UZDEVUMS

2.1. Atbilstoši VKPAI izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumu pasākumiem veikt Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas ēku kompleksa – pils, mācību korpuss (Zirgu staļļi), katlu mājas – energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojektu izstrādi, ietverot telpu un fasādes vienkāršoto atjaunošanu.

Visām ēkām veikt tehnisko apsekošanu, atzinums būs kā pamats būvprojekta tālākai izstrādei.

2.2. Arhitektūras risinājumi

-   Atbilstoši Pasūtītāja prasībām un VKPAI tehniskajiem noteikumiem, veikt visu ēku telpu pārplānošanu, tai skaitā griestu, sienu, grīdu, fasādes atjaunošanu;

2.3.Būvkonstrukciju sadaļa

-    Atbilstoši tehniskās apsekošanas rezultātiem, būvprojektā ievērtēt nepieciešamās darbības konstrukcijas nomaiņai, pastiprināšanai;

2.4. Inženiertehniskie risinājumi
      	 - Atbilstoši enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumu plānotajiem pasākumiem, izstrādāt tehniskās shēmas. Papildus šiem pasākumiem, izstrādāt automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas, apsardzes signalizācijas, videonovērošanas, datortīklu (ar UPS), zibens aizsardzības tehniskās shēmas.

2.5. Autoruzraudzība

- Atbilstoši spēkā esošajiem LBN, būvdarbu laikā veikt autoruzraudzību.

Paredzamie darbi:

Pils

- Ņemot vērā enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumu pasākumus un VKPAI tehniskos noteikumus, veikt telpu pārplānošanu, telpu un fasādes atjaunošanas darbus;

Zirgu Staļļi

- Ņemot vērā enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumu pasākumus un VKPAI tehniskos noteikumus, veikt telpu pārplānošanu (pirmo stāvu pielāgojot mācību telpu vajadzībām, otro stāvu- Jaunsardzes centra vajadzībām), telpu un fasādes atjaunošanas darbus;

- Projektu sadalīt divās kārtās- 1.stāvs pirmā kārta, 2.stāvs otrā kārta.

Katla māja

- Ņemot vērā enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumu pasākumus (norādīti kopā ar arodvidusskolas pils ēku) un VKPAI tehniskos noteikumus, veikt telpu un fasādes atjaunošanas darbus;

3. NOTEIKUMI

Būvprojekta izstrādē jāievēro šādas prasības:

3.1. Būvprojekts jāizstrādā ņemot vērā ar Pasūtītāja pārstāvi un nepieciešamības gadījumā no VKPAI pārstāvi darba gaitā saskaņotos risinājumus un radušos jautājumu apspriešanas rezultātus;

3.2. Izstrādājot būvprojektu, jāievēro visas LR likumdošanā spēkā esošās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības kā arī citas prasības;

3.3. Būvprojekts jāsaskaņo ar Pasūtītāju;

3.4. Būvprojektam jāsaņem VKPAI un Jelgavas novada Būvvaldes akcepts.

4. PROJEKTA SASTĀVS

4.1. "Izpildītājs" nodod ,,Pasūtītājam" Būvprojektu saskaņotu ar ,,Pasūtītāju", VKPAI un  ar Jelgavas novada būvvaldes akceptu – 4 eksemplāros (pārējie eksemplāri tiek sagatavoti pārējām instancēm)

4.2. Projekta sadaļas:

Vispārīgā daļa:

TI – Inženiertopogrāfikais plāns;

TIS – Tehniskās izpētes atzinumi esošajām ēkām;

Skaidrojošs apraksts

Arhitektūras daļa:

ĢP – Būvprojekta ģenerālplāns;

AR, ARD – Arhitektūras sadaļa, tai skaitā detalizēties risinājumi;

Inženierrisinājumu daļa:

BK – Būvkonstrukciju sadaļa;

AVK – Apkures sistēmas renovācija (tai skaitā katlu mājas pārbūve);

SM – Siltummehānika (siltummezgls);

SAT – Siltumtrase, ārējie tīkli;

ŪK – Iekšējā ūdensapgāde (tai skaitā karstā ūdens sistēmas renovācija), kanalizācija;

EL – Iekšējie elektrotīkli;

ELT – Zibensaizsardzība;

LKT – Lietus ūdens kanalizācijas tīkli;

AUS –  Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas sistēma;

VS - Apsardzes sistēma, tai skaitā trauksmes signalizācija, videonovērošanas sistēma,

Telefona un datoru tīkls

Ekonomikas daļa:

BA – Būvdarbu apjomu saraksts;

T – Izmaksu aprēķins (tāmes)

Saskaņots:	Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājs						O.Briedis

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas direktore		L.Leoho

JNP būvinženieris								J.Brūveris