2015.gada 23.februārī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Atklāts konkurss

„Pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” telpu vienkāršotā renovācija” (ID Nr. 2015/10)

Jautājumi un atbildes

Jautājums:

Vai Lokālajā tāmē nr.2 „ Apkure” PU tipa izolācija - Lambda (20°C) = 0,036W/mK ir domāts putu polistirols vai poliuretāns?

Atbilde:

Lokālajā tāmē Nr.2 „Apkure”, PU tipa izolācija- poliuretāna, bet pretendents drīkst tāmē ievērtēt analogu izolācijas materiālu ar nosacījumu, ka Lambda (20°C) = 0,036W/mK

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251