2015.gada 26.februārī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Atklāts konkurss

„Pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” telpu vienkāršotā renovācija” (ID Nr. 2015/10)

Jautājumi un atbildes

1) Precizēt ģipškartona konstrukciju sastāvu.

KNAUF WHITE 12,5mm.

2) Precizēt vieglbetona bloku tipu (Aeroc/Fibo)

Pretendents pats piedāvā bloku tipu.

3) Precizēt durvju tipu: koksne, stikls (biezums, rūdīts, aplīmēts, triplex)

Stikls – rūdīts 4mm.

4) UG signalizācijas sadaļu izņemt no piedāvājuma, jo pēc Vadītājas
teiktā darbus var veikt tikai sistēmas apkalpotājs.

Pretendentam piedāvājumā jāievērtē tāmē pozīcijas Nr.49 paredzētos darbus.

5) Apjomos nav kan. stāvvadu apšūšana ar ģipškartonu?

Tāmē apjomi netiek mainīti.

6) Lai ēka atbilstu UG prasībām, uz EL sadali nepieciešamas ugunsdrošās
durvis EI60, rekomendējam arī UG durvis uz virtuvi kā atsevišķu ēku, kā
arī grupiņu durvis.

Projekts atbilst UG prasībām. U2b- ugunsdrošības nodalījuma maksimālā platība 1200m2, būves augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme līdz 8m. Nav nepieciešamas papildus ugunsdrošās durvis. Visa ēka ir kā viens ugunsdrošs nodalījums.

7) Kanalizācijas apjomos nav ugunsdrošo muftu pārsegumos?

Visa ēka ir kā viens ugunsdrošs nodalījums, nav nepieciešamas ugunsdrošās muftes pārsegumos.

8) Kanalizācijas izbūves darbos nav iekļauti jumta pieslēgumi caurejošām
caurulēm?

Pretendents pats ievērtē šīs izmaksas.

9) Nav apkures cauruļu stāvvadu apšūšanas apjomi?

Apkures stāvvadus izvietos šahtās, iebūvēs sienās vai atklāti izbūvēs gar kolonnām, kā parādīts plānos.

10) Nav tehniskā risinājuma, kā nogādāt ventilācijas agregātu PN2
bēniņos (2.3x1.6x0.4m; 289kg)?

Pretendents pats izstrādā tehnisko risinājumu ventilācijas agregāta PN2 nogādāšanai bēniņos.

11) Vai tāmē nav par maz dzīvojamo vagoniņu (birojam un ģērbtuvēm)?

Tāmē poz.Nr.4 „Sadzīves telpu modulis uz būvniecības laiku” mērvienība ir norādīta komplekta, daudzums 1. Pretendents pats izvērtē, cik sadzīves vagoniņi nepieciešami, un tāmē ievērtē vienu summu.

12) Kas veic mēbeļu pārnešanu, atbrīvo telpas?

Mēbeļu pārnešanu veic PII „Mārīte” darbaspēks.

13) Kāds linoleja veids (homogēns vai heterogēns)?

Skatīt AR-1 sadaļu piezīmes.

14) Precizēt griestu paneļu tehnisko informāciju?

1.un 2.stāva griesti ir dzelzsbetona paneļu pārsegums.

15) Precizēt lamināta biezumu?

Lamināta biezums 8mm.

16)Tāmē Nr. 1 pozīcijā Nr. 46 aprēķins saskaņā ar notinumu A-A, bet
tehniskā specifikācijā to nav. Lūdzu papildināt tehnisko specifikāciju.

Skatīt Apliec 1.stāvs sadaļu.

17)Nav iekļauts elektrisko maģistrāļu šķērsojuma caur
nesošajām/ugunsdrošajām sienām tehniskā izpildījuma apraksts BK, nav
iekļauts darbu apjomos.

Skatīt EL-1 sadaļu vispārīgie norādījumi punktu Nr.5. Nepieciešamības gadījumā pretendents, viņaprāt, neiekļautos darba apjomus var ievērtēt Lokālā tāmē Nr.5 Elektroapgāde Poz.Nr.19 „Palīgmateriāli”.

18)Lūdzu precizēt, kurš nodrošina pagaidu elektropieslēgumu,
elektroenerģijas patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un elektroenerģijas
izmaksas būvdarbu laikā?

Skatīt Iepirkuma sadaļā pielikumi-> tehniskās specifikācijas punktu Nr.8

19) Lūdzu precizēt, kurš nodrošina pagaidu ūdens apgādes nodrošinājumu,
ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un ūdens resursu izmaksas būvdarbu
laikā?

Skatīt Iepirkuma sadaļā pielikumi-> tehniskās specifikācijas punktu Nr.8

20) Lūdzu precizēt, kurš nodrošina slēgtas materiālu noliktavas būvdarbu
laikā?

Slēgtas materiālu noliktavas būvdarbu laikā nodrošina pretendents.

21)Lūdzu precizēt, vai paredzēta atklātas materiālu novietnes
ierīkošana/nojaukšana?

Nav paredzēta atklātas materiālu novietnes ierīkošana/nojaukšana.

22) Vai paredzēta darba apjomos būvtāfeles uzstādīšana/noņemšana?

Skatīt lokālo tāmi Nr.1 Vispārīgie būvdarbi.

23) Vai paredzēta darba apjomos būvlaukuma apsardze un apsardzes vagoniņš?

Nav paredzēta darba apjomos būvlaukuma apsardze un apsardzes vagoniņš.

24) Vai paredzēta darba apjomos būvgružu aizvešana uz atbērtni?

Skatīt lokālo tāmi Nr.1 Vispārīgie būvdarbi

25) Lūdzam norādīt demontāžai paredzēto esošo grīdas konstrukcijas šķērsgriezumu 1.un 2.stāvā.

1.un 2.stāva grīdas konstrukcijas šķērsgriezums- saplāksnis, betona kārta, šķembas, smiltis.

26) Kādi darbi jāparedz esošo iebūvēto sienas skapju remontā, poz.Nr.48?

Esošo iebūvēto sienas skapju remontā jāparedz plauktu un durvju remonts.

27) Objekta vietas apskatē izglītības iestādes pārstāvji informēja, ka bēniņu koka konstrukciju apstrāde ar antipirēnu (poz.Nr.50) jau ir veikta un esošās ugunsdzēsības signalizācijas noņemšanu un uzlikšanu pēc darbu pabeigšanas veiks kompānija, kura to ir uzstādījusi. Vai šo darbu izmaksas ir jāiekļauj finanšu piedāvājumā?

Pretendentam piedāvājumā jāievērtē Lokālā tāmē Nr.1 pozīcijas Nr.49 „Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas pārlikšana , veicot remontdarbus” paredzētos darbus.

Pretendentam piedāvājumā jāievērtē Lokālā tāmē Nr.1 pozīcijas Nr.50 „Bēniņu koka konstrukciju apstrāde ar antipirēniem” paredzētos darbus.

28) Apakšējo margu nomaiņas (poz.Nr.53) kopējais garums ir paredzēts 19,6m, kas ir vienāds ar koka margu atjaunošanas garumu. Vietas apskatē konstatējām, ka apakšējās margas ir izbūvētas kāpņu abās pusēs. Vai apakšējās margas nomaiņa paredzēta tikai kāpņu vienā pusē?

Tāmē apjomi netiek mainīti.

29) Vai mainot apakšējo margu (poz.Nr.53) ir jāparedz arī margu kronšteinu (stiprinājumu) nomaiņa?

Mainot apakšējo margu nav jāparedz margu stiprinājumu nomaiņa.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251