## 01-Zemes darbi, virsmas
Darbu izmaksas
1 | Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam | gab. | 30
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 caurulei | m | 1284
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana šķērsojumā ar citām komunikācijām | m | 125
4 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 1409
5 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m | 1409
6 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 1409
7 | Asfalta noņemšana | m2 | 51.5
8 | Asfalta zāģēšana | m | 198
9 | Brauktuves asfaltēšana | m2 | 51.5
10 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 1499
11 | ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža balstos | m | 240
12 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana līnijai | gab. | 240
13 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 60
14 | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab. | 30
15 | ZS izolatora ar kāsi demontāža | gab. | 26
16 | ZS kailvada demontāža | km 1 vads | 828
17 | Piekarkabeļa AMKA demontāža | km | 75
18 | Apgaismojuma armatūras demontāža | gab. | 14
19 | Betona pamata montāža balstam | gab. | 30
20 | Cinkota metālā balsta h=6m montāža | gab. | 30
21 | Cinkotas metālā konsoles L=2m montāža | gab. | 30
22 | Apgaismojuma armatūras montāža | gab. | 30
23 | Automāta montāža 1 fāzu | gab. | 30
24 | Vieglais transports | objekts | 1
25 | Kravas transports ar celtspēju lielāku par 1,6 t | objekts | 1
26 | Mehānismu izmaksas | objekts | 1
27 | Balstu transports | objekts | 1
28 | Balstu izvadāšana trasē | objekts | 1
29 | Zālāja ierīkošana, atjaunošana ar melnzemes pievešanu | m2 | 1963.5
30 | Koku atsevišķu zaru apzāģēšana apdzīvotās vietās | gab. | 9
31 | Trases nospraušana | m | 1409
32 | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 1409
33 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
34 | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1
35 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1
36 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
37 | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1
Materiālu izmaksas
1 | Kabelis AXMK-4x35mm2 | m | 349
2 | Kabelis AXMK-4x25mm2 | m | 1210
3 | Kabelis NYY-3x1.5mm2 | m | 240
4 | Aizsargcaurule d-75 750N | m | 29
5 | Aizsargcaurule d-75 450N | m | 1470
6 | Signāllenta | m | 1409
7 | Kabeļa galu apdare EPKT-0015 | gab. | 60
8 | Cinkots metālā balsts h=6m | gab. | 30
9 | Cinkota metālā konsole L=2m | gab. | 30
10 | Betona pamats balstam | gab. | 30
11 | Apgaismojuma armatūra SGS-101 | gab. | 30
12 | HID spuldze P=70W | gab. | 30
13 | Gumijas blīve balstam | gab. | 30
14 | Aizsardzības automāts 1fB6A | gab. | 30
15 | Apgaismojuma spailes ENSTO SV15 | k-ts | 30
16 | Smiltis | m3 | 21.2
17 | Melnzeme | m3 | 19.7
18 | Dolomīta šķembas | m3 | 4.5
19 | Asfaltbetons | m2 | 51.5
20 | Paligmateriāli | k-ts | 1