## kopsavilk
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Vircavas vidusskolas Platones filiāles remontdarbi
Būves adrese: Platones pamatskola, Platones pagasts, Jelgavas novads
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksa (Ls) | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība ( c/h)
|  |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls)
1 | 1 | Būvdarbi
2 | 2
Kopā
Virsizdevumi %
T.sk.darba aizsardzība
Peļņa %
Darba devēja soc.nodoklis (24.09%)
Pavisam kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1
Lokālā tāme Nr.1
Būvdarbi
Būves nosaukums: Vircavas vidusskolas Platones filiāles remontdarbi
Būves adrese: Platones pamatskola, Platones pagasts, Jelgavas novads
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Elektropievada montāžas darbi ventagregātiem | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Nokomplektētu elektro sadaļu uzstādīšana
3 |  | Kūstošo drošinātāju montāža sadales skapī | gab | 3
4 |  | Ievadkabeļu montāža un galu apstrāde (esošājās sadalēs)
5 |  | Kabeļiem līdz 16mm | gab | 4
6 |  | Kabeļiem no 25 līdz 50mm | gab | 4
7 |  | Mērījumi, izpilddokumentācija
8 |  | Izolācijas mērījumi 1 grupai (Ja ir nepieciešamība novienot patērētāju un grupu sadali) | gab | 3
9 |  | Zemējuma mērījumi | gab. | 2
10 |  | Fāze - cilpa mērījumi 1 grupai | gab | 3
11 |  | Elektrisko kabeļu ieguldīšana
12 |  | Kabeļu no 2.6 līdz 25 mm2 (Gofra, Penālis, Atklāti, Gropēs, Kabeļu tilts vai aiz Rēģipša) līdz 2.5m | m | 133
13 |  | Kabeļu no 26 līdz 75 mm2 montāža (Gofra, Penālis, Atklāti, Gropēs, Kabeļu tilts vai aiz Rēģipša) līdz 2.5m | m | 85
14 |  | Kabeļu no 2.6 līdz 25 mm2 (Gofra, Penālis, Atklāti, Gropēs, Kabeļu tilts vai aiz Rēģipša); virs 6.5m | m | 30
15 |  | Kabeļu kanālu montāža
16 |  | Kabeļu kanālu līdz 120x240 mm montāža pie sienas līdz 2.5m | m | 47
17 |  | Kabeļu kanālu līdz 120x240 mm montāža pie sienas2.6m - 6.5m | m | 20
18 |  | Rievošana, šahtu veidošana un caurumu urbšana
19 |  | Caurumu līdz 65mm urbšana grīdā, sienā līdz 2.5m | gab | 5
20 |  | Kabeļa ieguldīšanas darbi
21 |  | Gludsienu vai gofrētas caurules stiprināšana pa jumtu | m | 50
22 |  | Kabeļa ieguldīšana caurulēs, kanālos | m | 323
23 |  | Sadales montāža
24 |  | Sadales Svent un to komplektējošo iekārtu montāža (skatīt shēmu) | kpl | 1
25 |  | Uguns drošības signalizācijas pieslēgšana Svent | gab | 1
26 |  | Materiāli
27 |  | Kabelis NYY 5x50 | m | 85
28 |  | Kabelis NYY 5x25 | m | 65
29 |  | Kabelis NYY 5x10 | m | 98
30 |  | Kabelis NHXCH E30 3x1.5 | m | 75
31 |  | Metāla kabeļu kanāls 100x60mm 2000mm LLK | m | 67
32 |  | Caurule D=65mm ar stiprinājumiem | m | 62
33 |  | Gofrēta caurule D=32mm 750N 50m melna EVOEL FM-UV | m | 15
34 |  | Gofrēta caurule D=65mm 750N 50m melna EVOEL FM-UV | m | 20
35 |  | Drošinātāji NH-2 125A | gab | 3
36 |  | Sadalne Svent nokomplektēta atbilstoši shēmai (skatīt shēmu Svent) | kpl | 1
37 |  | Ventilācijas cauruļu siltumizolācijas aizsargkārtas izveide ar kausējamo jumta apakšklāja materiālu | m3 | 254
38 |  | Siltumtrase sporta zālē
39 |  | Betona grīdas kalšana tranšejas rakšana | m3 | 4
40 |  | Būvgružu izvešana | m3 | 4
41 |  | Cauruļu demontāža | m | 34
42 |  | Rupnieciski izolēta terauda caurule d=89\225 | m | 28
43 |  | Rupnieciski izolēta terauda caurule d=60\200 | m | 6
44 |  | Līkums d=89 | gb | 2
45 |  | Savienojumu izolācija | gb | 8
46 |  | Tranšejas izbēršana, blietēšana | m3 | 2.65
47 |  | Pievienojums esošajai siltumtrasei | vietas | 4
48 |  | Caurules d=25 ar veidgabaliem montāža | m | 6
49 |  | Apkures sūkņa mezgla pārbūve katlu mājā | vieta | 1
50 |  | Apkure
51 |  | Demontēt aizbīdņus | gb | 2
52 |  | Montēt aizbīdņus D 80 Naval | gb | 2
53 |  | Demontēt lodveida krānus | gb | 44
54 |  | Montēt lodveida krānus d20 ar saskrūvi | gb | 44
55 |  | veidgabali ( vītne, mufe) d20 | gb | 88
56 |  | Savienojumu vietu gruntēšana | obj | 1
57 |  | Montāžas materiāli | kpl | 1
58 |  | Sporta zāle
59 |  | Sporta zāles sienu tīrīšana, apmetuma emonts, gruntēšana, špaktelēšana, krasošana | m² | 95.03
60 |  | Sporta zāles griestu tīrīšana, apmetuma emonts, gruntēšana, špaktelēšana, krasošana | m² | 273.55
61 |  | Basketbola grozu demontāža | gab. | 4
62 |  | Griestu metāla stiprinājumu demontāža | gab. | 2
63 |  | Radiatoru demontāža | gab. | 2
64 |  | Radiatoru krāsošana | gab. | 11
65 |  | Zibensaizsardzības izbūve
66 |  | Universālās savienojuma klemmes | gab. | 200
67 |  | Pievienojuma klemmes pie horizontālas notekas | gab. | 120
68 |  | Mērklemmes | gab. | 28
69 |  | Zemē ievūvējamas mērklemme kārbas | gab. | 4
70 |  | Dībeļveida (tai skaitā skrūves) stieples stiprinājumi līdz 600mm | gab. | 200
71 |  | Dībeļveida (tai skaitā skrūves) stieples stiprinājumi līdz 600mm | gab | 450
72 |  | Betona stieples turētājs | gab. | 350
73 |  | Zibens uztvērējstieple AlMgSi d=8mm | m | 690
74 |  | Zibens uztvērējs d=16mm L=1,5m | gab. | 9
75 |  | Zibens uztvērējs d=16mm L=3,0m | gab. | 1
76 |  | Zibens uztvērējs d=16mm L=4,0m | gab. | 1
77 |  | Zibens uztvērējs d=16mm L=4,25m | gab. | 2
78 |  | Zibens uztvērējs d=16mm L=5,0m | gab. | 1
79 |  | Zibens uztvērēja stiprinājumi pie mūra sienas 2 gab. Komplektā | kompl. | 9
80 |  | Zibens uztvērēja stiprinājumi jumta | kompl. | 5
81 |  | Zibens uztvērēja betona pamatne 3m uztvērējam | kompl. | 1
82 |  | Zibens uztvērēja distancers metāla, divdaļīgs, distance 0,5m, 4m uztvērējam | kompl. | 1
83 |  | Zibens uztvērēja betona pamatne 1,5m uztvērējam | kompl. | 1
84 |  | Zibens uztvērēja kronšteini stiprināšanai pie mūra, ar papildu carulēm, enkura nostiprināšanai caur silutmizolāciju 100mm, 2gab. Kopmlektā | kompl. | 2
85 |  | HVI Light Cu austsprieguma kabelis L=7,5m | kompl. | 3
86 |  | HVI Light Cu austsprieguma kabelis L=8,2m | kompl. | 3
87 |  | HVI Light Cu austsprieguma kabelis L=8,5m | kompl. | 1
88 |  | Antikorozijas lenta (ruļļi) | gab. | 1
89 |  | Brīdinājuma plāksne “Negaisa laikā atrasties bīstami” | gab. | 2
90 |  | Potenciālu izlīdzināšanas kopne | gab. | 3
91 |  | Asfalta segums | m2 | 2.1
92 |  | Dzelteni zaļais vads Cu 1x35 | m | 80
93 |  | Dzelteni zaļais vads Cu 1x16 | m | 50
94 |  | Cinkots tērauda apaļdzelzs d=10mm | m | 15
95 |  | Plakandzelzs – apaļdzelzs savienojuma klemme | gab. | 3
96 |  | Pievienojuma klemmes pie apaļdzelzs | gab. | 3
97 |  | Pārsprieguma aizsardzība 1.-2. klases 100kA 3 fāzu | gab. | 3
98 |  | Pārsprieguma aizsardzība 3. klases 2 polu | gab. | 1
99 |  | Pārsprieguma aizsardzība UTP kabelim | gab. | 1
100 |  | Zibens uztvērējs DEHNiso Combi Sets L=4,2m | kompl. | 2
101 |  | Dielektriska traversa (distancers) L=1m | gab. | 2
102 |  | Zemē montējama kārba mērklemmei. | gab. | 4
103 |  | Kontaktu pārejas pretestības mērījumi | objekts | 1
104 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | objekts | 1
105 |  | Palīgmateriāli | objekts | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja: