2013 .gada 26.jūlijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Konkurss

“Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšana” (ID Nr.JNP 2013/62/KPFI)” (ID Nr.JNP 2013/56/KPFI)

Jautājumi un atbildes, precizējumu veikšana

1.Jautājums.

Lokālajā tāmē Nr.1 sadaļā „Sagatavošanas darbi” septītajā ailītē „Pažobeļu iekšējā apšuvuma demontāža” darbu daudzumu ailīte ir tukša. Lūdzam norādīt nepieciešamo kvadratūru.

| 7 |  | Pažobeļu iekšējā apšuvuma demontāža | m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Atbilde.

| 7 |  | Pažobeļu iekšējā apšuvuma demontāža | m2 | 119,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.jautājums.

Vēlamies precizēt vai lokālajā tāmē Nr.1 sadaļā „Jumtiņu seguma atjaunošana” nav paredzēta vecā zibens aizsardzības demontāža un jaunā montāža? Dokumentācijā nav iekļauts jaunās zibens aizsardzības projekts un tāmēs nepieciešamie apjomi.

Atbilde.

Lokālajā tāmē Nr.3  poz. 66 norādīts: Esošās zibensaizsardzības demontāža un jauna pasīvās zibensaizsardzības montāža. Izbūvēt atbilstoši LBN.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251