## Kop vispbuvd
Kopsavilkuma aprēķins
| Pasūtītājs: | Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola
Izpildītājs:
| Objekta nosaukums: | Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšana
| Objekta adrese: | Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pagasta, Jelgavas novads
| Pasūtījuma Nr. | 0 | [6 empty] | Par kopējo summu (Ls):
Kopējā darbietilpība (c/st):
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Tāmes nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  |  |  |  | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība c/h
|  |  | CS | alga | mat | meh |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1 | 1 | Vispārceltnieciskie darbi energo efektivitātes paugstināšanā | 21754.2 | 53132.7 | 117903.4 | 2641.33
2 | 2 | Ventilācijas - rekuperācijas sistēma | 21754.2 | 53132.7 | 117903.4 | 2641.33
3 | 3 | Elektrības sadaļa | 21754.2 | 53132.7 | 117903.4 | 2641.33
Kopā
Virsizdevumi (%):
t. sk darba aizsardzība
Peļņa (%):
Darba devēja sociālais nodoklis (%):
Kopā:
PVN
Kopā ar PVN:
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1
[6 empty] | Lokālā tāme Nr. | 1
Vispārceltnieciskie darbi energo efektivitātes paugstināšanā
|  | Pasūtītājs: | Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: | Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pagasta, Jelgavas novads
|  | Pasūtījuma Nr. | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | Ls bez PVN
|  | Tāme sastādīta 2013. gada 2. cet. tirgus cenās, pamatojoties uz Tehnisko specifikāciju un Auditu | [10 empty] | Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 |  | Sagatavošanās darbi
1 |  | Teritorijas iežoģošana, inventāržogs 4. mēn | m | 80
2 |  | Sadzīves telpas, instrumentu noliktavas vagonu noma 4 mēn. | gb | 1
3 |  | Būvtāfeles uzstādīšana | gb | 1
4 |  | Skārda parapetu demontāža | m2 | 16
5 |  | Jumta seguma un latojuma un demontāža | m2 | 372
6 |  | Lietus ūdensnovadīšnas sistēmas demontāža | m | 140
7 |  | Pāžobeļu iekšējā apšuvuma demontāž | m2
8 |  | Materiālu pacelšana uz un no ēkas | m.st. | 8
9 |  | Sastatņu montāžā, demontāža, īre 2.mēn | m2 | 790
10 |  | Apmalītes demontāža pa ēkas perimetru. Atrokot pamatus līdz 400mm un aizberot | m2 | 62
11 |  | Apgaismes ķermeņu, ielu plāksnīšu u.c. Fasādes elementu demontāža un montāža, pēc apdares (fasādes apjoms) | m2 | 790
12 |  | Fasādes virsmu attīrīšana no esošās krāsas(poligrāna krāsojums) gruntēšana, virsmu līdzināšana Atbilstosī ATAG 04 | m2 | 980
13 |  | Skārda elementu, palodžu demontāža visai ēkai | m | 88.6
14 |  | Esošās kok agrīdas demontāža | m2 | 120.6
15 |  | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 120
16 |  | Objekta, sakopšana, tīrīšana | m2 | 802.9
kopā
2 | Jumtiņu seguma atjaunošana
1 |  | Spāru revīzija un labošana | m3 | 1.2
2 |  | Jumta plaknes siltinšāna | m2 | 280
|  | vates siltumizolācijas plāksnes 220mm (λd=0,039 W/m*K) | m2 | 154
|  | vates siltumizolācijas plāksnes 250mm (λd=0,039 W/m*K) | m2 | 154
|  | Palīgelementi | m2 | 280
3 |  | Koka latojuma ierīkošana , t.s.k. Antikondensāta plēve | m2 | 372
|  | Kokmateriāls (garenlatas šķeŗslatas | m2 | 409.2
|  | Antikondensāta plēve 0.2mm | m2 | 280
|  | Palīgelementi | m2 | 372
4 |  | Jumta seguma ieklāšana | m2 | 372
|  | Metāla jumta segums - Valcprofils | m2 | 390.6
|  | Palīgelementi (jumta lūkas, vēja malas, pieslēgumi barjeras u.c.) | m2 | 372
|  | Palīgmateriāli | m2 | 372
5 |  | Lietus ūdens noteku montāža | m | 80
|  | skārda cauruļo montāža | m | 80
|  | Stiprinājumi, palīg elementi | gb | 40
6 |  | Lietus ūdens tekņu montāža | m | 60
|  | Skārda teknes ar palīgelementiem | m | 60
|  | Stiprinājumi, palīg elementi | gb | 30
kopā
3 |  | Sienu siltināšana
1 |  | Siltumizolācijas pielīmēšana ēkas arējām norobežojošām konstrukcijām | m2 | 790
|  | Akmens vate (λd=0,039 W/m*K) 120mm (Kstarpailu pildījumam) | m2 | 829.5
|  | līmjava ATLAS Klebespachtel M(vai ekvivalents) | kg | 3950
|  | palīgmateriāli (cokola līste, dībļi u.c.) | m2 | 790
2 |  | Siltumizolācijas pielīmēšna cokolam | m2 | 126
|  | Polistirols EPS 150 (ekstrudēts) 70mm biezumā (λd=0,039 W/m*K) | m2 | 144.9
|  | līmjava Atlas Optizar S (vai ekvivalents) | kg | 630
|  | palīgmateriāli, vadulas, stiprinājuma dībeļi | m2 | 126
3 |  | Siltumizolācijas pielīmēšna logu un durvju aiļu malām | m2 | 64
|  | Akmens vate fasādes vate (λd=0,039 W/m*K) 30mm | m2 | 67.2
|  | līmjava SAKRET BAK (vai ekvivalents) | kg | 320
|  | Līstes, sedzošie elementi, dībeļi | m2 | 64
4 |  | Siltinājuma armēšana | m2 | 980
|  | Stiklašķiedras siets āra darbiem 145 g/m2 (Valmiera, vai analogs) | m2 | 1225
|  | līmjava ATLAS Klebespachtel M (vai ekvivalents) | kg | 3763.2
|  | Palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes, grunts Atlas cerplast grunts ) | m2 | 980
5 |  | Dekoratīvā apmetumu iestrāde | m2 | 980
|  | Atlas Cermit SN 3.0mm (vai ekvivalents) | kg | 3920
|  | Palīgmateriāli (līmlentes) | m2 | 980
6 |  | Fasādes krāsošana | m2 | 980
|  | krāsa tonēta SANDO F WH(vai ekvivalents) | kg | 529.2
|  | palīgmateriāli (līmlentes) | m2 | 980
7 |  | Skārda elementu ieklāšana parapetiem un dekoratīvajiem elementiem | m2 fasāde | 790
8 |  | Dekoratīvo elementu izveide fasādē | m2 fasāde | 790
9 |  | Skārda palodžu montāža, visiem Logiem | m | 88.6
|  | Skārda palodze | m | 88.6
|  | Stiprinājuma elemetni (silikons, skrūves, kniedes) | m | 88.6
10 |  | Betona apmales sakārtošana 800mm, t.sk. Nojaukšana, pamatnes ierīkošana no šķembas 150mm, betonēšana ar betonu B20, armējot ar sietu 100x100mm d=3mm. | m2 | 62
kopā
4 |  | Bēniņu pažobeles
1 |  | Karkasa uzstādīšana uz pažobelēm un apšūšana ar ģipškartona loksnēm | m2 | 119.6
2 |  | Virsmu apdare no iekšpuses | m2 | 119.6
|  | rupjā špaktele šuvēm | kg | 334.88
|  | Sakret LH Universālā špakteļtepe (vai ekvivalents) | kg | 131.56
|  | palīgmateriāli (līmlentes, stūra līstes, sieti) | m2 | 119.6
|  | grunts krāsa Sadolin BINDO 3 WO (vai analoga) | l | 29.9
|  | balta krāsa Sadolin BINDO 12 WO (vai analoga) | l | 41.86
kopā
5 |  | Grīdas un griesti
1 |  | Grīdas demontāža (pēc nepieciešamības izvākt lieko grunti), sagataves slāņa izveide no šķembrām 150mm un smilts, ieklājot to ar plēves hidroizolāciju | m2 | 342.8
2 |  | 1.stāva grīdas siltumizolācijas ieklāšana no ekstrudēto putopolistirolu b=70mm | m2 | 342.8
3 |  | Betona izlīdzinaoša karta 80mm ar stiegrojumu ar metala sietu d=6mm 200x200mm | m2 | 342.8
|  | Siets d=6mm 200x200mm | m2 | 428.5
|  | Betons B15 | m3 | 30.1664
4 |  | Palīgmateriāli, distanceri, stieples | m2 | 342.8
5 |  | 1.stāva gaiteņu grīdas seguma (linolejs) ieklāšana | m2 | 342.8
6 |  | Ggrīdlīstes uzstādīšana | m | 290
kopā
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: | %
Kopā:
|  | PVN | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja:

## 2
[7 empty] | Lokālā tāme Nr. | 2
Ventilācijas - rekuperācijas sistēma
|  | Pasūtītājs: |  | Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: |  | Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: |  | Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pagasta, Jelgavas novads
|  | Pasūtījuma Nr. | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | Ls bez PVN
|  | Tāme sastādīta 2013. gada 2. cet. tirgus cenās, pamatojoties uz Tehnisko specifikāciju un Auditu | [11 empty] | Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  | Izmērs |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
PN-1
1 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un follija pārklājumu | 500x350 | m | 18
2 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 50mm izolāciju un follija pārklājumu | 500x250 | m | 22
3 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 50mm izolāciju un follija pārklājumu | d350 | m | 16
4 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 50mm izolāciju un follija pārklājumu | d200 | m | 80
5 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 0mm izolāciju un follija pārklājumu | d200 | m | 96
6 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 0mm izolāciju un follija pārklājumu | d160 | m | 120
7 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 0mm izolāciju un follija pārklājumu | d120 | m | 3
8 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 0mm izolāciju un follija pārklājumu | d100 | m | 35
9 |  | Gofrētais gaisa vads | d200 | m | 10
10 |  | Gofrētais gaisa vads | d160 | m | 48
11 |  | Gofrētais gaisa vads | d120 | m | 8
12 |  | Gofrētais gaisa vads | d100 | m | 14
13 |  | Cinkota skārda veidgabali |  | kompl. | 1
14 |  | Āra reste pieplūde/nosūce | 500x250 | gab. | 2
15 |  | Pieplūdes / nosūces difuzors | d200 | gab. | 5
16 |  | Pieplūdes / nosūces difuzors | d160 | gab. | 24
17 |  | Pieplūdes / nosūces difuzors | d120 | gab. | 4
18 |  | Pieplūdes / nosūces difuzors | d100 | gab. | 7
19 |  | Balamsējošais vārsts | d200 | gab. | 10
20 |  | Balamsējošais vārsts | d160 | gab. | 14
21 |  | Balamsējošais vārsts | d120 | gab. | 4
22 |  | Balamsējošais vārsts | d100 | gab. | 4
23 |  | Gaisa apstrādes iekārta komplektā ar vadību un tie pieslēgumiem, Atbilstoši VR specifikācijai |  | kompl. | 1
24 |  | Pasīvie ventilatori, virs sanmezgliem, uz jumta. |  | kompl. | 1
25 |  | Trokšņu slāpētāji L=1200mm | 500x350 | gab. | 2
26 |  | Gaisa pārplūdes restes, montējamas durvīs. | 50x200 | gab. | 3
27 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli |  | kompl. | 1
KOPĀ
Sistēmu ieregulējumi un palīgdarbi
28 |  | Vēdināšanas sistēmu pārbaude,ieregulēšana un to parametru mērījumi |  | kpl. | 1
29 |  | Telpu greistu caurumu kalšana, aizdare un šahtu aizdare, ugunsdrošie vārsti u.t.t |  | m2 | 802.9
KOPĀ
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: |  | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: |  | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: |  | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: |  | %
Kopā:
|  | PVN |  | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [6 empty] | Pārbaudīja:

## 3
Lokālā tāme Nr. 3
Elektrības sadaļa
|  | Pasūtītājs: | Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese: | Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pagasta, Jelgavas novads
|  | Pasūtījuma Nr. | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  | Ls bez PVN
|  | Tāme sastādīta 2013. gada 2. cet. tirgus cenās, pamatojoties uz Tehnisko specifikāciju un Auditu | [10 empty] | Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
Elektroinstalācija
1 |  | Dienas gaismas armatūra OMS Tornado 2X36W IP65, ar spuldzēm (vai ekvivalents) | gab. | 2
2 |  | Sienas / griestu plafons, ar ekonomiskām spuldzēm IP20/44 20W | gab. | 20
3 |  | Dienas gaismas armatūra PAR 4X18W IP20, ar spuldzēm (vai ekvivalents) | gab. | 126
4 |  | Brā gaismeklis IP20 60W, ar spuldzēm | gab. | 5
5 |  | Avārijas modulis IZEJA 8W IP20 1h | gab. | 10
6 |  | LED prožektors 60W IP65 | gab. | 2
7 |  | Akumulators evakuācijas gaismekļiem, darbības laiks 1h | gab. | 44
8 |  | Tāfeles gaismeklis Pasat 70W | gab. | 10
9 |  | Gaismeklis uz sliedes IP 20 halogena spuldze 50W | gab. | 12
10 |  | Sliede gaismeklim 6,5m + savienojumi | gab. | 2
11 |  | Sliede gaismeklim 5,5m + savienojumi | gab. | 2
12 |  | Slēdzis z/a 230V 10A IP 20 | gab. | 35
13 |  | Slēdzis grupu z/a 230V 10A IP 20 | gab. | 30
14 |  | Pārslēdzis z/a 230V 10A IP 20 | gab. | 10
15 |  | Krusta slēdzis z/a 230V 10A IP 20 | gab. | 1
16 |  | Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili 230V16AIP20 | gab. | 235
17 |  | Kontaktligzda v/a ar zemējuma spaili 230V16AIP44 ar vāciņu | gab. | 14
18 |  | Kontaktligzda v/a ar zemējuma spaili 380V 32AIP44 ar vāciņu | gab. | 1
19 |  | Kabelis NYY4x25 | m | 45
20 |  | Kabelis Cu 5x16 | m | 35
21 |  | Kabelis Cu 5x10 | m | 45
22 |  | Kabelis Cu 5x6 | m | 50
23 |  | Kabelis Cu 5x2,5 | m | 45
24 |  | Kabelis Cu 3x2,5 | m | 3200
25 |  | Kabelis Cu 4x1,5 | m | 1100
26 |  | Kabelis Cu 3x1,5 | m | 2600
27 |  | Sadalne Z/A 36 moduļi | gab. | 3
28 |  | Sadalne Z/A 34 moduļi | gab. | 1
29 |  | Kontaktors 380V 32A | gab. | 1
30 |  | Pārsprieguma aizsardzības modulis 2 polu 3. klase | gab. | 2
31 |  | Pārsprieguma aizsardzības modulis interneta ievada kabeļa aizsardzībai | gab. | 1
32 |  | Pārsprieguma un zibens strāvas aizsardzības modulis. 3 polu 25 kA uz fāzi | gab. | 1
33 |  | Gaismas rene MEK 70 | m | 84
34 |  | Vītņstienis ar stiprinaājumiem | m | 160
35 |  | Modulārs slēdzis 3f 32A | gab. | 2
36 |  | Modulārs slēdzis 3f 40A | gab. | 2
37 |  | Automātslēdzis 3f C25A | gab. | 1
38 |  | Automātslēdzis 3f C32A | gab. | 4
39 |  | Automātslēdzis 3f C16A | gab. | 1
40 |  | Automātslēdzis 1f C16A | gab. | 45
41 |  | Automātslēdzis 1f C10A | gab. | 44
42 |  | Automātslēdzis 1f C6A | gab. | 1
43 |  | Diferencālā aizsardzība 1f 16A 30mA | gab. | 4
44 |  | Instalācijas caurule cietā | m | 150
45 |  | Instalācijas gofra | m | 60
46 |  | Nozarkārbas z/a | gab. | 150
47 |  | Nozarkārbas v/a | gab. | 70
48 |  | Montāžas kārbas z/a | gab. | 500
49 |  | AVK iekārtu pieslēgšana | objekts | 1
50 |  | Āra apgaismojuma automātiskā / rokas ieslegšanas iekārta | gab. | 1
51 |  | Cinkots apļdzelzs d=10mm | m | 12
52 |  | Klemmes apļdzelzs - plakandzelzs | gab. | 2
53 |  | Klemmes plakandzelzs - plakandzelzs | gab. | 20
54 |  | Karsti cinkota tērauda lenta 30x3,5mm | m | 110
55 |  | Vads dzelteni zaļš Cu 6 | m | 250
56 |  | Vads dzelteni zaļš Cu 25 | m | 30
57 |  | Zemējuma elektrodi 3m + savienojums ar plakandzelzi | gab. | 17
58 |  | Zemējuma elektrodu spice | gab. | 17
59 |  | Zemējuma elektrodu montāžas galva 1uz 20 | gab. | 1
60 |  | Potenciālu izlīdzināšnas kopne | gab. | 2
61 |  | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 | gab. | 2
62 |  | Zemējuma kontūra saskaņošana ar komunikāciju pievadu turētājiem | objekts | 1
64 |  | Elektroinstalācijas mērījumi | objekts. | 1
65 |  | Zemējuma kontūra mērīšana | objekts. | 1
66 |  | Esošās zibensaizsardzības demontāža un jauna pasīvās zibensaizsardzības montāža | objekts. | 1
67 |  | Palīgmateriali | objekts. | 1
KOPĀ
Darbi kas saistīti ar inženiertīklu pārbūvi
68 |  | Sienu līdzināšana un apmetuma atjaunošana kur pārvelk elektroinztalāciju | m2 | 1369
69 |  | Piekārto griestu izbūve telpās kurās pārvelk elektroinztalāciju un ventilāciju | m2 | 715.6
70 |  | Sienu gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana 2 kārtās ar tonētu krāsu | m2 | 1369
kopā
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
%
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: | %
Kopā:
|  | PVN | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja: