| Nr.p.k. |  | Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums | Tips, marka | Mērvienība | Skaits | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĒKAS MAĢISTRĀLIE ELEKTROAPGĀDES TĪKLI |  |  |  |  |  |  |
|  | # Sadalnes skapis z/apm. |  | GS un GS-1 | kompl. | 1 | skat. kopā |
|  | # individuāli komplektējamais |  | (spēka sadalne) |  |  | ar shēmu |
|  |  |  |  |  |  | lp. EL – 7.1 |
|  |  |  |  |  |  | ABB vai |
|  |  |  |  |  |  | analogs |
|  | # Sadalnes skapis, z/apm. |  | SS-1, AS-1, STS | kompl. | 1 | skat. kopā |
|  | # individuāli komplektējamais |  | (spēka sadalne) |  |  | ar shēmu |
|  |  |  |  |  |  | lp. EL – 7.2 |
|  |  |  |  |  |  | ABB vai |
|  |  |  |  |  |  | analogs |
|  | # Sadalnes skapis z/apm. |  | SS-2 AS-2 | kompl. | 1 | skat. kopā |
|  | # individuāli komplektējamais |  | (spēka sadalne) |  |  | ar shēmu |
|  |  |  |  |  |  | lp. EL – 7.3 |
|  |  |  |  |  |  | ABB vai |
|  |  |  |  |  |  | analogs |
|  | # Sadalnes skapis z/apm. |  | SS-3 AS-3 | kompl. | 1 | skat. kopā |
|  | # individuāli komplektējamais |  | (spēka sadalne) |  |  | ar shēmu |
|  |  |  |  |  |  | lp. EL – 7.4 |
|  |  |  |  |  |  | ABB vai |
|  |  |  |  |  |  | analogs |
| 5. | # Sadalnes skapis z/apm. |  | SS-4 AS-4 | kompl. | 1 | skat. kopā |
|  | # individuāli komplektējamais |  | (spēka sadalne) |  |  | ar shēmu |
|  |  |  |  |  |  | lp. EL – 7.5 |
|  |  |  |  |  |  | ABB vai |
|  |  |  |  |  |  | analogs |
| 6. | # Sadalnes skapis z/apm. |  | VSS | kompl. | 1 | skat. kopā |
|  | # individuāli komplektējamais |  | (spēka sadalne) |  |  | ar shēmu |
|  |  |  |  |  |  | lp. EL – 7.6 |
|  |  |  |  |  |  | ABB vai |
|  |  |  |  |  |  | analogs |
| 5. | # Kabelis NYY 5x70 |  |  | m | 50 | precizēt |
| 6. | # Kabelis MMJ 5x25 |  |  | m | 215 |  |
| 7. | # Kabelis MMJ 5x10 |  |  | m | 48 |  |
| 8. | # H07V-K-1x70 |  |  | m | 100 |  |
| 9. | # Kabelis PPJ 5x2.5 |  |  | m | 365 |  |
| 10. | # Kabelis PPJ 3x2.5 |  |  | m | 2420 |  |
| 11. | # Kabelis PPJ 3x1.5 |  |  | m | 2065 |  |
| 12. | # Kabelis PPJ 2x1.5 |  |  | m | 107 |  |
| 13. | # Kabelis PPJ 5x1.5 |  |  | m | 224 |  |
| 14. | # Kabelis NHXCH 90 3x1.5/1.5 |  |  | m | 30 | Precizēt |
| 15. | # Aizsargcaurule d-20 |  |  | m | 1800 |  |
| 16. | # Aizsargcaurule d-25 |  |  | m | 2000 |  |
| 17. | # UV aizdsargcarule d-20 |  |  | m | 50 |  |
| 18. | # Aizsargcaurule EVOCAB HARD d-110mm |  |  | m | 75 |  |
| 19. | # Kabeļa gala apdare |  |  | Kompl. | 12 |  |
| 20. | # Palīgmateriāli |  |  | kompl.. | 1 |  |
| 21. | # Gaismas rene MEK-70 |  | Kopā ar montāžas elementiem | m | 80 |  |
| 22. | # Kabeļu trepe 300mm |  | Kopā ar montāžas elementiem | m | 100 |  |
| APGAISMOJUMA TĪKLI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Gaismekļi, vadības slēdži |  |  |  |  |
| 23. |  | # Griestu gaismeklis 4x24W HF parab. |  | gab. | 66 |  |
| 24. |  | # Tāfeles gaismeklis 1x58W IP HF virsb. |  | gab. | 2 |  |
| 25. |  | # Gaismeklis 4x18W HF ar aklm. |  | gab. | 5 | Gaiteņi |
| 26. |  | # Gaismeklis 4x18W HF |  | gab. | 15 |  |
| 27. |  | # Gaismeklis 4x14W HF |  | gab. | 6 |  |
| 28. |  | # Gaismeklis 2x35W HF |  | gab. | 12 |  |
| 29. |  | # Gaismeklis 2x36W HF |  | gab. | 16 |  |
| 30. |  | # Gaismeklis 1x18W HF |  | gab. | 42 |  |
| 31. |  | # Gaismeklis 1x18W HF plafons |  | gab. | 3 |  |
| 32. |  | # Gaismeklis 2x26W HF |  | gab. | 1 | ieeja |
| 33. |  | # Gaismeklis 1x18W IP54 |  | gab. | 6 | Smilšu kaste |
| 34. |  | # Gaismeklis 2x28W IP50 |  | gab. | 1 | Kāpnes g. |
| 35. |  | # Gaismeklis 2x14W IP50 |  | gab. | 2 | Kāpnes g. |
| 36. |  | # Gaismeklis 2x26W |  | gab. | 12 | zāle |
| 37. |  | # Gaismeklis 2x35W IP50 |  | gab. | 2 | Kāpnes g. |
| 38. |  | # Gaismeklis 1x18W IP65 |  | gab. | 10 | Pie virpām un darba vietām |
| 39. |  | # Evakuācijas izeja 1 vai 3h. akl. virsb. |  | gab. | 9 |  |
| 40. |  | # Slēdzis 1pola |  | gab. | 53 |  |
| 41. |  | # Slēdzis 1pola IP44 |  | gab. | 21 |  |
| 42. |  | # Pārslēdži 1 pola |  | gab. | 10 | Gaiteņi/kāpnes |
| 43. |  | # Palīgmateriāli |  | kompl. | 1 |  |
| 44. |  | # Aizsargcaurule cietā d-25mm |  | m | 25 | 1-19 |
| 45. |  | # Kabelis PPJ 4x1.5 |  | m | 360 | Evakuācijas izejas |
| ROZETES/KĀRBAS |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  | # Rozete. |  | gab. | 163 |  |
| 46. |  | # 3.FĀZU rozete 16A VIRSB. |  | gab. | 12 |  |
| 47. |  | # Rozete IP44 |  | gab. | 12 |  |
| 48. |  | # Rozešu slēdžu kārbas |  | gab. | 240 |  |
| 49. |  | # Nozarkārbas |  | gab. | 500 |  |
| 50. |  | # Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1 |  |
| ZEMĒJUMS |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  | # Zibens novadītāja masts h-2m |  | kompl. | 2 |  |
| 52. |  | # Zibens novadītāja kronšteins |  | gab. | 2 |  |
| 53. |  | # Vertikālais zemētājs |  | gab. | 60 |  |
| 54. |  | # Zemējuma lenta 40x4mm |  | m | 300 |  |
| 55. |  | # Savienotāji unversālie |  | gab. | 50 |  |
| 56. |  | # Mērijumu klemme unversālā |  | gab. | 20 |  |
| 57. |  | # Krusta klemmes |  | gab. | 500 |  |
| 58. |  | # Jumta stiprinājumi stieplei |  | gab. | 600 |  |
| 59. |  | # Zemējuma stieple d-8mm AL |  | m | 800 |  |
| 60. |  | # Palīgmateriāli |  | kompl. | 1 |  |
| 61. |  | # Zemējuma vads H07V-K-1x25 |  | m | 200 |  |
| 62. |  | # Zemējuma vads H07V-K-1x16 |  | m | 200 |  |
| 63. |  | # GS-1 zemēšana |  | kompl. | 1 |  |

Dotā specifikācija ir normatīvs materiāls, kuru jāskatās kopā ar rasējumiem.