## kopt
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas pirmskolas ēka
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas
p.k. |  | (Ls)
1 | Svētes pamatskolas pirmskolas ēka
Kopā
Pievienotās vērtības nodoklis (21% )
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:

## kopsavilk
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas pirmskolas ēka
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
|  | Par kopējo summu, Ls | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/st | 0
Tāme sastādīta 2013.gada aprīlis
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksa (Ls) | Tai skaitā: |  |  | Darbietilpība ( c/h)
|  |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls)
1 | 1 | Būvlaukuma iekārtošanas darbi
2 | 2 | Demontāžas darbi
3 | 3 | Būvdarbi
4 | 4 | Elektromontāžas darbi
5 | 5 | Ūdensapgāde, kanalizācija
6 | 6 | Apkure
7 | 7 | Siltummezgls
8 | 8 | Ventilācija
9 | 9 | Datortīkli
10 | 10 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
11 | 11 | Automātiskā apsardzes signalizācijas, video novērošanas sistēmas
12 | 12 | Labiekārtošana
13 | 13 | Ārējā kanalizācija K-1, ūdensvads Ū-1
Kopā
Virsizdevumi
T.sk.darba aizsardzība
Peļņa
Darba devēja soc.nodoklis (24.09%)
Pavisam kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1.
Lokālā tāme Nr.1
Būvlaukuma iekārtošanas darbi
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas pirmskolas ēka
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Pagaidu nožogojuma ierīkošana H=2m ar divviru vārtiem | m | 237
2 |  | Pārvietojamie konteinera tipa sadzīves moduļi 2.gab | mēn | 6
3 |  | Pārvietojamā konteinera tipa modulis apsardzei 1.gab | mēn | 6
4 |  | Pārvietojamā konteinera tipa tualetes 3.gab ( ar apkalpošanu) | mēn | 6
5 |  | Teritorijas apgaismojuma laternas (prožektori) | gb | 7
6 |  | Ugunsdzēsības aparātu stendi teritorijā | gb | 6
7 |  | Informatīvais dēlis | gb | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:

## 2.
Lokālā tāme Nr.2
Demontāžas darbi
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas pirmskolas ēka
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Esošās skolas ēkas demontāža | obj | 1
2 |  | Būvgružu savākšana , izvešana uz būvgružu utilizācijas vietu | m3 | 1000
3 |  | Betona bruģakmeņu demontāža un novietošana atkārtotai izmantošanai | m2 | 1346
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:

## 3.
Lokālā tāme Nr.3
Būvdarbi
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas pirmskolas ēka
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Zemes darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Būvbedres rakšana, grunts aizvešana uz atbērtni | m3 | 830
2 |  | Būvbedres piebēršana pēc pamatu betonēšanas ar pievestu grunti līdz projekta atzīmei | m3 | 610
Pamati
Stabveida un lentveida pamati
3 |  | Blietētu šķembu pabērums zem pamatiem | m3 | 30
4 |  | Stabveida pamatu betonēšana, betons C20/25, ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 20.6
5 |  | Stabveida pamatu armēšana | tn | 1.374
6 |  | Lentveida pamatu betonēšana, betons C20/25, ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 124.5
7 |  | Lentveida pamatu armēšana | tn | 1.724
8 |  | Pamatu horizontālā hidroizolācija no 2 kārtām ruberoīda | m2 | 74
9 |  | Pamatu siltināšana ar ekstrudētu putupolistirolu 50mm | m2 | 126
10 |  | Cokola apdare ar betona apdares blokiem 390x90x95 zem zemes līmeņa | m2 | 94.5
11 |  | Cokola apdare ar šķeltiem betona apdares blokiem 390x90x95 | m2 | 31.5
Pamati zem lifta
12 |  | Blietētu šķembu pabērums zem pamatiem | m3 | 0.51
13 |  | Pamatu betonēšana, betons C20/25, ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 1.04
14 |  | Pamatu armēšana | kg | 62.66
Pamati zem evakuācijas kāpnēm
15 |  | Smilts pabērums zem grīdas | m3 | 2.1
16 |  | Blietētu šķembu pabērums zem pamatiem un grīdas | m3 | 3.5
17 |  | Pamatu betonēšana, betons C20/25, ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 7.64
18 |  | Pamatu armēšana | tn | 0.24
19 |  | enkurskrūves | gb | 33
20 |  | Lieveņa ieklāšana ar betona bruģakmeņiem uz līmjavas | m2 | 9.72
Nojumes, galvenā lieveņa pamati
21 |  | Blietētu šķembu pabērums zem pamatiem | m3 | 11.2
22 |  | Pamatu betonēšana, betons C20/25, ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 17.34
23 |  | Pamatu armēšana | tn | 0.441
24 |  | enkurskrūves | gb | 56
25 |  | Smilts pabērums grīdai | m3 | 2.4
26 |  | Blietētu šķembu pabērums zem grīdas | m3 | 3.62
27 |  | Lieveņa,pandusa ieklāšana ar betona bruģakmeņiem uz līmjavas | m2 | 30
Mazais lievenis
28 |  | Blietētu šķembu pabērums zem pamatiem | m3 | 0.51
29 |  | Lieveņa betonēšana, betons C20/25, ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 3.62
30 |  | Lieveņa armēšana | kg | 21.91
31 |  | Lieveņa ieklāšana ar betona bruģakmeņiem uz līmjavas | m2 | 5.56
Sienas
S-1
32 |  | Sienas mūrēšana no keramzītbetona blokiem 300mm MPa 5 | m3 | 173.35
33 |  | Pārsedžu un betona joslas papildus siltināšana ar putupolistirolu 50mm | m2 | 106
34 |  | Sienas siltinājums ar akmens vati 150mm | m2 | 577.82
35 |  | Sienas apmūrēšana ar dekoratīviem apdares ķieģeļiem ( gaiši dzelteni) | m2 | 577.82
36 |  | Sienu apmetums no iekšpuses | m2 | 577.82
S-2
37 |  | Sienas mūrēšana no keramzītbetona blokiem 250mm MPa3 | m3 | 30.2
38 |  | Sienas apmetums no abām pusēm | m2 | 241.6
S-2*
39 |  | Sienas mūrēšana no keramzītbetona blokiem 200mm MPa3 | m3 | 72.53
40 |  | Sienas apmetums no abām pusēm | m2 | 725.28
S-3
41 |  | Ģipškartona starpsienu montaža - metāla karkass, akmens vates skaņas izolācija 100mm, divkāršs ģipškartona lokšņu apšuvums no abām pusēm | m2 | 190.85
S-4
42 |  | Ģipškartona starpsienu montaža - metāla karkass, akmens vates skaņas izolācija 50mm, divkāršs ģipškartona lokšņu apšuvums no abām pusēm | m2 | 73.21
S-5
43 |  | Sienas mūrēšana nokeramzītbetona blokiem 200mm MPa3 | m3 | 13.04
44 |  | Skaņas izolācija no akmens vates 50mm | m2 | 52.17
45 |  | Sienas mūrēšana no keramzītbetona blokiem 150mm MPa3 | m3 | 7.83
46 |  | Sienas apmetums no abām pusēm | m2 | 104.34
47 |  | Pārsedzes
48 |  | Monolīto dz/b pārsedžu betonēšana, betons C20/25, ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 6.01
49 |  | Monolītodz/b pārsedžu armēšana | tn | 0.791
50 |  | Keramzītbetona aiļu pārsedžu montāža 150x185x1400 | gb | 1
51 |  | Keramzītbetona aiļu pārsedžu montāža 200x185x1300 | gb | 1
52 |  | Keramzītbetona aiļu pārsedžu montāža 200x185x1400 | gb | 12
53 |  | Keramzītbetona aiļu pārsedžu montāža 250x185x1500 | gb | 2
54 |  | Keramzītbetona aiļu pārsedžu montāža 250x185x1700 | gb | 2
|  | Pārsegumi | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Dz/betona kolonu montāža | m3 | 8.35
56 |  | Dz/b rīģeļu montāža | m3 | 22.85
1.stāva pārsegums
57 |  | Monolītās dz/b joslas betonēšana, betons C20/25, ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 6.04
58 |  | Monolītās dz/b joslas armēšana | tn | 0.964
59 |  | Dobo pārseguma paneļu montāža | m2 | 419.76
2.stāva pārsegums
60 |  | Monolītās dz/b joslas betonēšana, betons C20/25, ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 7.81
61 |  | Monolītās dz/b joslas armēšana | tn | 0.985
62 |  | Metāla konstrukcijas pārseguma paneļu balstīšanai | kg | 51.7
63 |  | Dobo pārseguma paneļu montāža | m2 | 469.78
Kāpņu pamatne un monolītais pārsegums
64 |  | Monolītā dz/b pārseguma un kāpņu laidu betonēšana, betons C20/25, ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 9.1
65 |  | Monolītā dz/b pārseguma armēšana | tn | 1.035
Pārseguma siltināšana
66 |  | Tvaika izolācijas ieklāšana virs pārseguma paneļa | m2 | 496
67 |  | Pārseguma siltumizolācija ar akmens vati 200mm | m2 | 496
68 |  | Pārseguma pretvēja izolācija 50mm | m2 | 496
69 |  | Montēt bēniņos dēļu laipas no dēļiem 25mm 800mm platumā uz koka brusām 75x150mm | m | 79.32
Kāpnes
Galvenā kāpņu telpa
70 |  | Betona pakāpienu 1,2x0,34 montāža | gb | 23
71 |  | Kāpņu margu montāža no metāla profiliem, krāsotiem ar nodilumizturīgu alkīda krāsu | kg | 192.3
72 |  | Koka rokturis kāpņu margām | m | 12.5
Evakuācijas kāpnes, kāpņu telpa
73 |  | Evakuācijas kāpņu telpas metāla kostrukcijas izgatavošana, montāža | tn | 2.479
74 |  | Evakuācijas kāpņu metāla kostrukcijas izgatavošana, montāža | tn | 0.768
75 |  | Metāla konstrukciju krāsošana | m2 | 296
76 |  | Evakuācijas kāpņu telpas apšuvums ar skārda apdares kasetēm (Ruuki Liberta 102 vai analogs) ar fasondaļām | m2 | 42.64
77 |  | Evakuācijas kāpņu telpas apšuvums ar cinkota metāla sieta režģi | m2 | 24.75
Jumts
78 |  | Jumta metāla konstrukciju montāža | tn | 11.408
79 |  | Metāla konstrukciju virsmu gruntēšana | m2 | 317.5
80 |  | Jumta koka konstrukciju montāža no antiseptizēta un ar pretuguns šķidumu apstrādāta kokmateriāla | m3 | 12.7
81 |  | Ieklāt virs spārēm antikondensāta plēvi, to stiprinot ar latām 25x50mm | m2 | 736
82 |  | Montēt jumta latojumu no latām 50x50mm | m2 | 736
83 |  | Ieklāt jumta segumu no profilēta skārda (valcprofils) PUR RR 32 | m2 | 736
84 |  | Jumta malas apdares skārda profils | m | 38
85 |  | Jumta kore | m | 105
86 |  | Lāsenis | m | 105
87 |  | Satekne | m | 21
88 |  | Pieslēgums sienai | m | 44
89 |  | Montēt lietus ūdens notekrenes ar veidgabaliem un stiprinājumiem d 150mm | m | 105
90 |  | Montēt lietus ūdens notekcaurules ar veidgabaliem un stiprinājumiem d 100mm | m | 80
91 |  | Sniega barjeras montāža | m | 150
92 |  | Jumta lūkas montāža | gb | 1
93 |  | Apdarināt jumta malu un dzegu ar krāsotiem apdares dēļiem | m2 | 195
Logi, durvis
94 |  | Montēt PVC logu blokus ( ārpuse brūna, iekšpuse balta) daļēji veramus | m2 | 164.75
95 |  | Montēt iekšējās palodzes-mitrumizturīgas, laminētas | m | 84
96 |  | Montēt ārējās cinkota skārda palodzes | m | 84
97 |  | Montēt durvju blokus D-7-iekšdurvis, krāsotas koka ar furnitūru, durvju apmalēm 700x2100mm | kpl | 6
98 |  | Montēt durvju blokus D-8-iekšdurvis, krāsotas koka ar furnitūru, durvju apmalēm 800x2100mm | kpl | 10
99 |  | Montēt durvju blokus D-9-iekšdurvis, krāsotas koka ar furnitūru, durvju apmalēm 900x2100mm | kpl | 12
100 |  | Montēt durvju blokus D-9A-ārdurvis,PVC ar furnitūru, durvju apmalēm 1780x2080mm ( brūnas) | kpl | 1
101 |  | Montēt durvju blokus D-9U-iekšdurvis,krāsotas koka ar furnitūru, pašaizveres mehānismu, durvju apmalēm 900x2100mm, EI-30 | kpl | 4
102 |  | Montēt durvju blokus D-10-iekšdurvis, krāsotas koka ar furnitūru, durvju apmalēm 1000x2100mm | kpl | 1
103 |  | Montēt durvju blokus D-10A-ārdurvis,PVC ar furnitūru, durvju apmalēm 1000x2100mm ( brūnas) | kpl | 1
104 |  | Montēt durvju blokus D-10AS-ārdurvis,PVC stiklotas ar furnitūru, durvju apmalēm 1000x2100mm ( brūnas) | kpl | 1
105 |  | Montēt durvju blokus D-10ASU-ārdurvis, alumīnija, stiklotas ar furnitūru, durvju apmalēm 1700x2600mm ( brūnas) EI-30 | kpl | 1
106 |  | Montēt durvju blokus D-12ASU*-ārdurvis, alumīnija, stiklotas ar furnitūru, durvju apmalēm 2400x2400mm ( brūnas) EI-31 | kpl | 1
107 |  | Montēt durvju blokus D-10SU-iekšdurvis,alumīnija, stiklotas, ar furnitūru, durvju apmalēm 1160x2100mm (brūnas)EI-30 | kpl | 1
108 |  | Montēt durvju blokus D-10SU*-iekšdurvis,alumīnija, stiklotas, ar furnitūru, durvju apmalēm 2245x2400mm (brūnas)EI-31 | kpl | 1
109 |  | Montēt durvju blokus D-12UA-ārdurvis, alumīnija, stiklotas ar furnitūru, durvju apmalēm 1200x2100mm ( brūnas) EI-31 | kpl | 1
110 |  | Montēt durvju blokus D-10S-iekšdurvis,PVC, stiklotas ar furnitūru, durvju apmalēm 2100x2400mm ( brūnas) | kpl | 1
111 |  | Montēt durvju blokus D-10S*-iekšdurvis, PVC, stiklotas ar furnitūru, durvju apmalēm 2250x2400mm ( brūnas) | kpl | 1
112 |  | Pārsegumā iebūvējama bēniņu lūka ar saliekamām kāpnēm 1,4x0,6m | gb | 1
Grīdas
1.stāvs
113 |  | Blietēts smilts pabērums 150mm | m2 | 458.8
114 |  | Blietētu šķembu pabērums 150mm | m2 | 458.8
115 |  | Siltumizolācija no ekstrudētā putu polistirola 100mm | m2 | 458.8
116 |  | Norobežojošais filtraudums vai plēve | m2 | 458.8
117 |  | Armēta izlīdzinošā betona kārta 80mm | m2 | 458.8
2.stāvs
118 |  | Tvaika izolācija virs pārseguma paneļa | m2 | 449.7
119 |  | Skaņas izolācija 30mm | m2 | 449.7
120 |  | Armēta izlīdzinošā betona kārta 60mm | m2 | 449.7
Grīdas apdare
121 |  | Betona grīdas pretputekļu apstrāde | m2 | 20.5
122 |  | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm | m2 | 84.9
123 |  | Hidroizolācijas ieklāšana zem keramikas flīzēm | m2 | 95.5
124 |  | Grīdas flīzēšana ar keramikas flīzēm | m2 | 95.5
125 |  | Koka brusu50x50mm grīda uz amortizējošas starpkārtas, grīdas slīpēšana, apdare | m2 | 86.3
126 |  | Linoleja 43 kl. grīdas segums | m2 | 624
127 |  | Flīžu grīdlīstes izbūve | m | 274.1
128 |  | Lakotas koka grīdlīstes montāža | m | 363
Iekšējā apdare
129 |  | Špaktelēt , krāsot sienas | m2 | 1731
130 |  | Flīzēt sienas ar keramiskajām flīzēm | m2 | 315.14
131 |  | Montēt Armstrong tipa iekārtos griestus | m2 | 892
132 |  | Špaktelēt , krāsot griestus kāpņu telpā | m2 | 24.91
Nojume, lielais lievenis
133 |  | Betona balsti nojumes koka konstrukcijas atbalstam keramzītbetona mūra sienā | m3 | 0.05
134 |  | Nojumes koka konstrukcijas montāža no antiseptizēta un ar pretuguns šķidumu apstrādāta kokmateriāla | m3 | 6.49
135 |  | Nojumes koka spāru montāža no antiseptizēta un ar pretuguns šķidumu apstrādāta kokmateriāla | m3 | 1.08
136 |  | Tērauda grīdas sijas IPE-200 montāža | m | 11.25
137 |  | Grīdas siju 75x150mm montāža no ar pretuguns šķidumu apstrādāta kokmateriāla | m3 | 0.5
138 |  | Grīdas dēļu montāža | m2 | 28.16
139 |  | Nojumes sānu malu apšuvums ar no abām pusēm krāsotiemkoka apdares dēļiem h=1.2m | m2 | 29.5
140 |  | Nerūsējoša tērauda csuruļu margu izgatavošana un montāža | m | 10.1
Dažādi darbi
141 |  | Grīdā iebūvējama metāla kājslauķa 750x500 montāža | gb | 4
142 |  | Kompakta pasažieru pacēlāja ar pašnesošu šahtu ( KONE Motala 2000 vai analoga) montāža -pasažieru pacēlājs ardivām pieturām, celšanas augstumu 4.5m,platformas izmēri1.12x1.48m | kpl | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:

## 4.
Lokālā tāme Nr.4
Elektromontāžas darbi
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas pirmskolas ēka
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Sadalnes skapis z/apm. GS un GS-1 | k-ts | 1
2 |  | Sadalnes skapis, z/apm. SS-1, AS-1, STS | k-ts | 1
3 |  | Sadalnes skapis z/apm. SS-2 AS-2 | k-ts | 1
4 |  | Sadalnes skapis z/apm. SS-3 AS-3 | k-ts | 1
5 |  | Sadalnes skapis z/apm. SS-4 AS-4 | k-ts | 1
6 |  | Sadalnes skapis z/apm. VSS | k-ts | 1
7 |  | Kabelis NYY 5x70 | m | 50
8 |  | Kabelis MMJ 5x25 | m | 215
9 |  | Kabelis MMJ 5x10 | m | 48
10 |  | H07V-K-1x70 | m | 100
11 |  | Kabelis PPJ 5x2.5 | m | 365
12 |  | Kabelis PPJ 3x2.5 | m | 2420
13 |  | Kabelis PPJ 3x1.5 | m | 2090
14 |  | Kabelis PPJ 2x1.5 | m | 107
15 |  | Kabelis PPJ 5x1.5 | m | 224
|  | Kabelis PPJ 4x1.5 | m | 360
16 |  | Kabelis NHXCH 90 3x1.5/1.5 | m | 30
17 |  | Aizsargcaurule d-20 | m | 1850
18 |  | Aizsargcaurule d-25 | m | 2000
19 |  | UV aizdsargcarule d-20 | m | 50
20 |  | Aizsargcaurule EVOCAB HARD d-110mm | m | 75
21 |  | Kabeļa gala apdare | m | 12
22 |  | Palīgmateriāli | m | 1
23 |  | Gaismas rene MEK-70 | m | 80
24 |  | Kabeļu trepe 300mm | m | 100
25 |  | Griestu gaismeklis 4x24W HF parab. | gab. | 66
26 |  | Tāfeles gaismeklis 1x58W IP HF virsb. | gab. | 2
27 |  | Gaismeklis 4x18W HF ar aklm. | gab. | 5
28 |  | Gaismeklis 4x18W HF | gab. | 15
29 |  | Gaismeklis 4x14W HF | gab. | 6
30 |  | Gaismeklis 2x35W HF | gab. | 12
31 |  | Gaismeklis 2x36W HF | gab | 16
32 |  | Gaismeklis 1x18W HF | gab. | 42
33 |  | Gaismeklis 1x18W HF plafons | gab. | 3
34 |  | Gaismeklis 2x26W HF | gab. | 1
35 |  | Gaismeklis 1x18W IP54 | gab. | 6
36 |  | Gaismeklis 2x28W IP50 | gab. | 1
37 |  | Gaismeklis 2x14W IP50 | gab. | 2
38 |  | Gaismeklis 2x26W | gab. | 12
39 |  | Gaismeklis 2x35W IP50 | gab. | 2
40 |  | Gaismeklis 1x36W IP65 | gab. | 6
41 |  | Evakuācijas izeja 1 vai 3h. akl. virsb. | gab. | 9
42 |  | Slēdzis 1pola | gab. | 53
43 |  | Slēdzis 1pola IP44 | gab. | 15
44 |  | Pārslēdži 1 pola | gab. | 10
45 |  | Palīgmateriāli | gab. | 1
46 |  | Aizsargcaurule cietā d-25mm | gab. | 25
47 |  | Rozete. | gab. | 163
48 |  | 3.FĀZU rozete 16A VIRSB. | gab. | 12
49 |  | Rozete IP44 | gab. | 12
50 |  | Rozešu slēdžu kārbas | gab. | 240
51 |  | Nozarkārbas | gab. | 500
52 |  | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi | gab. | 1
Zibensaizsarzība
53 |  | Zibens novadītāja masts h-2m | k-ts | 2
54 |  | Zibens novadītāja kronšteins | k-ts | 2
55 |  | Vertikālais zemētājs | gab. | 60
56 |  | Zemējuma lenta 40x4mm | k-ts | 300
57 |  | Savienotāji unversālie | gab. | 50
58 |  | Mērijumu klemme unversālā | m | 20
59 |  | Krusta klemmes | gab. | 500
60 |  | Jumta stiprinājumi stieplei | gab. | 600
61 |  | Zemējuma stieple d-8mm AL | gab. | 800
62 |  | Palīgmateriāli | m | 1
63 |  | Zemējuma vads H07V-K-1x25 | k-ts | 200
64 |  | Zemējuma vads H07V-K-1x16 | k-ts | 200
65 |  | GS-1 zemēšana | gab. | 1
66 |  | Elektriskie mērījumi, izpilddokumentācija | k-ts | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:

## 5.
Lokālā tāme Nr.5
Ūdensapgāde, kanalizācija
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas pirmskolas ēka
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Aukstā (Ū1) ūdens apgāde | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Daudzslāņu kompozītcaurule Ø40×4 | t.m. | 22
2 |  | Daudzslāņu kompozītcaurule Ø32×3 | t.m. | 16
3 |  | Daudzslāņu kompozītcaurule Ø25×2,5 | t.m. | 42
4 |  | Daudzslāņu kompozītcaurule Ø20×2,25 | t.m. | 39
5 |  | Daudzslāņu kompozītcaurule Ø16×2 | t.m. | 62
6 |  | Kompozītcauruļu sistēmas veidgabali (dažādi) | gab. | 302
7 |  | Kompozītcauruļu montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
8 |  | Cauruļvadu pretkondensāta izolācija 13 mm; caurulei Ø40 | t.m. | 22
9 |  | Cauruļvadu pretkondensāta izolācija 13 mm; caurulei Ø32 | t.m. | 16
10 |  | Cauruļvadu pretkondensāta izolācija 13 mm; caurulei Ø25 | t.m. | 42
11 |  | Cauruļvadu pretkondensāta izolācija 13 mm; caurulei Ø20 | t.m. | 39
12 |  | Cauruļvadu pretkondensāta izolācija 13 mm; caurulei Ø16 | t.m. | 62
13 |  | Izolācijas montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
14 |  | Lodveida ventīlis 11/2" (ārējā vītne) | gab. | 4
15 |  | Lodveida ventīlis 11/4" (ārējā vītne) | gab. | 2
16 |  | Lodveida ventilis 1" (ārējā vītne) | gab. | 5
17 |  | Lodveida ventilis 3/4" (ārējā vītne) | gab. | 6
18 |  | Lodveida ventilis 1/2" (ārējā vītne) | gab. | 49
19 |  | Vienvirziena vārsts 11/2" (ārējā vītne) | gab. | 1
20 |  | Vienvirziena vārsts 1" (ārējā vītne) | gab. | 4
21 |  | Vienvirziena vārsts 3/4" (ārējā vītne) | gab. | 1
22 |  | Daudzstrūklu aukstā ūdens skaitītājs DN25 (ārējā vītne 11/2") | gab. | 1
23 |  | Manometri ar manometru krānu 1/2" (0 - 6 atm.) | kompl. | 1
24 |  | Filtrs - dubļu ķērājs DN32 (ārējā vītne 11/2") | kompl. | 1
25 |  | Maisītājs laistīšanas (telpu uzkopšanas) krānam | gab. | 4
26 |  | Laistīšanas krāns (pie ēkas fasādes) | gab. | 1
27 |  | Armēta lokanā pievadcaurule 1/2" (klozetpoda skalojamai kastei) | gab. | 16
28 |  | Universāla pāreja no plastmasas PE Ø40 cauruļvada uz Ø40 daudzslāņu kompozītcauruli | gab. | 1
29 |  | Kompozītcauruļu stiprinājumu skavas (nerūsējošā tērauda) | gab. | 121
30 |  | Aizsargčaulas cauruļvadu iebūvei caur dzelzsbetona/ mūra pamatiem un sienām | kompl. | 1
31 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Karstā (T3) ūdens apgāde
1 |  | Daudzslāņu kompozītcaurule Ø25×2,5 | t.m. | 18
2 |  | Daudzslāņu kompozītcaurule Ø20×2,25 | t.m. | 36
3 |  | Daudzslāņu kompozītcaurule Ø16×2 | t.m. | 61
4 |  | Kompozītcauruļu sistēmas veidgabali (dažādi) | gab. | 220
5 |  | Kompozītcauruļu montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
6 |  | Cauruļvadu siltumizolācija 20 mm; caurulei Ø25 | t.m. | 18
7 |  | Cauruļvadu siltumizolācija 20 mm; caurulei Ø20 | t.m. | 35
8 |  | Cauruļvadu siltumizolācija 20 mm; caurulei Ø16 | t.m. | 59
9 |  | Izolācijas montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
10 |  | Lodveida ventīlis 1" (ārējā vītne) | gab. | 5
11 |  | Lodveida ventilis 3/4" (ārējā vītne) | gab. | 5
12 |  | Lodveida ventilis 1/2" (ārējā vītne) | gab. | 33
13 |  | Elektriskais ūdens sildītājs (vertikālais), tiplums V = 200 l, jauda N = 2.6 kW | kompl. | 2
14 |  | Elektriskais ūdens sildītājs (vertikālais), tiplums V = 150 l, jauda N = 2.3 kW | kompl. | 3
15 |  | Kompozītcauruļu stiprinājumu skavas (nerūsējošā tērauda) | gab. | 75
16 |  | Aizsargčaulas cauruļvadu iebūvei caur dzelzsbetona/ mūra pamatiem un sienām | kompl. | 1
17 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
18 |  | Sisitēmas hidrauliskā pārbaude | sist | 1
|  | Sadzīves kanalizācija (K1) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | PVC kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi Ø110 | t.m. | 207
2 |  | PVC kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi Ø50 | t.m. | 69
3 |  | PVC kanalizācijas cauruļu palīgmateriāli (kompensējošās īscaurules, uzmavas u.c.) | kompl. | 1
4 |  | Trejgabals 110×110 45o | gab. | 59
5 |  | Trejgabals 110×50 45o | gab. | 15
6 |  | Trejgabals 50×50 45o | gab. | 10
7 |  | Tīrīšanas lūka Ø110 | gab. | 19
8 |  | Tīrīšanas lūka Ø50 | gab. | 5
9 |  | Īscaurule ar revīziju Ø110 | gab. | 5
10 |  | Līkums 45° Ø110 | gab. | 126
11 |  | Līkums 45° Ø50 | gab. | 63
12 |  | Ekscentriska pāreja Ø110/50 | gab. | 14
13 |  | Ventilācijas jumta izvads Ø110 | kompl. | 4
14 |  | Vakuumvārsts Ø110 | kompl. | 1
15 |  | Keramikas vai fajansa roku mazgātne komplektā ar jaucējkrānu, sifonu un stiprinājuma elementiem | kompl. | 9
16 |  | Keramikas vai fajansa bērnu roku mazgātne komplektā ar jaucējkrānu (bērnu izlietnes jaucējkrāns ar termostatu vai arī pirms jaucējkrāna uzstādīts termostatiskais ūdens jaucējvārsts), sifonu un stiprinājuma elementiem | kompl. | 11
17 |  | Nerūsējošā tērauda roku/ trauku mazgātne komplektā ar jaucējkrānu, sifonu un stiprinājuma elementiem | kompl. | 8
18 |  | Kāju vanna komplektā ar dušas jaucējkrānu un sifonu | kompl. | 4
19 |  | Sēdpodu mazgātne (ar seklo vāceli) komplektā ar dušas jaucējkrānu un sifonu | kompl. | 1
20 |  | Divvietīga procedūru vanna komplektā ar jaucējkrānu un sifonu | kompl. | 1
21 |  | Keramikas klozetpods komplektā ar divu režīmu ekonomisko skalojamo kasti, sēdekli ar vāku, kanalizācijas pieslēguma elastīgo manžeti un grīdas stiprinājuma skrūvēm | kompl. | 7
22 |  | Keramikas bērnu klozetpods komplektā ar divu režīmu ekonomisko skalojamo kasti, sēdekli ar vāku, kanalizācijas pieslēguma elastīgo manžeti un grīdas stiprinājuma skrūvēm | kompl. | 9
23 |  | Ugunsdrošības manžetes Ø110 | gab. | 9
24 |  | Grīdas traps ar vertikālo pieslēgu un sifonu Ø110 (nerūsējošā tērauda) | gab. | 4
25 |  | Montāžas putas, slīdpasta un citi palīgmontāžas materiali | kompl. | 1
26 |  | Cauruļvadu stiprinājumu skavas (nerūsējošā tērauda) | gab. | 180
27 |  | Aizsargčaulas cauruļvadu iebūvei caur dzelzsbetona/ mūra pamatiem un sienām | kompl. | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:

## 6
Lokālā tāme Nr.6
Apkure
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas pirmskolas ēka
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Siltās grīdas
1 |  | Daudzslāņu caurule Ø16x2.0 | m | 2630
2 |  | Daudzslāņu caurule Ø32x3.0 | m | 65
3 |  | Daudzslāņu caurule Ø40x4.0 | m | 15
4 |  | Daudzslāņu caurule Ø50x4.5 | m | 14
5 |  | Daudzslāņu caurule Ø63x6.0 | m | 22
6 |  | Nerūsējošā tērauda sadalītājs 1'' ar plūsmas mērītājiem, 5 cilpu, L=345 mm | gab. | 1
7 |  | Nerūsējošā tērauda sadalītājs 1'' ar plūsmas mērītājiem, 7 cilpu, L=445 mm | gab. | 2
8 |  | Nerūsējošā tērauda sadalītājs 1'' ar plūsmas mērītājiem, 8 cilpu, L=495 mm | gab. | 1
9 |  | Nerūsējošā tērauda sadalītājs 1'' ar plūsmas mērītājiem, 10 cilpu, L=595 mm | gab. | 1
10 |  | Kompresijas pievienojums, 16x2.0x3/4'' eirokonuss | gab. | 74
11 |  | Lodveida krāns 1'' ā.v.x1''i.v. | gab. | 74
12 |  | Līkuma veidnis 16 mm | gab. | 74
13 |  | Izpildmehānisms 24V, 30x1.5 i.v. Nerūsējošā tērauda sadalītājiem | gab. | 37
14 |  | Sadalītāja skapis, iebūvējams, UFH2, platums 710 mm, baltā krāsā | gab. | 3
15 |  | Sadalītāja skapis, iebūvējams, UFH4, platums 950 mm, baltā krāsā | gab. | 2
16 |  | Savienojuma modulis C-33, 6 termostatiem un 8 izpildmehānismiem, spriegums 24V | gab. | 5
17 |  | Telpas termostats T-35, vadu, regulējamu temperatūras skalu, temperatūras iestatījums 6-30ºC, balta krāsa | gab. | 22
18 |  | Metāla armatūras siets 15x15x3 mm | m2 | 490
19 |  | Apmales lenta 150x8 mm; 50 m rullī | m | 220
20 |  | Termo šuves profils, pašlīmējošs garums 2m, augstums 100mm, biezums 10mm | m | 125
21 |  | Hidroizolācijas plēve | m2 | 490
22 |  | Stiprināšanas stieple, 150x1.25 mm | gab. | 2630
23 |  | Cauruļu aizsargčaula 20 mm | m | 40
24 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1
Radiatoru apkure
25 |  | Radiātors 11/500/900 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi | gab. | 1
26 |  | Radiātors 11/900/1800 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi | gab. | 1
27 |  | Radiātors 21/500/1100 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi | gab. | 6
28 |  | Radiātors 21/500/1200 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi | gab. | 1
29 |  | Radiātors 21/500/1800 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi | gab. | 1
30 |  | Radiātors 21/500/2000 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi | gab. | 1
31 |  | Radiātors 21/900/2300 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi | gab. | 1
32 |  | Radiātors 22/500/2000 komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi | gab. | 2
33 |  | Radiātors NA35/07/16/AD/F komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi | gab. | 1
34 |  | Radiātors NA35/07/18/AD/F komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi | gab. | 2
35 |  | Radiātors NA46/07/16/AD/F komplektā ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi | gab. | 2
36 |  | Divcauruļu sistēmas vārsts tips RA-N15 aksiālais 1/2" | gab | 19
37 |  | Termostatiskie sensori ar RA tipa pievienojumu RA 2990 | gab | 19
38 |  | Noslēgvārsts RLV-S-15, leņķis 1/2" | gab | 19
39 |  | Daudzslāņu caurule PE-RT/AL Ø16x2.0 | m | 116
40 |  | Daudzslāņu caurule PE-RT/AL Ø20x2.25 | m | 42
41 |  | Daudzslāņu caurule PE-RT/AL Ø25x2.5 | m | 66
42 |  | Daudzslāņu caurule PE-RT/AL Ø32x3.0 | m | 35
43 |  | Daudzslāņu caurule PE-RT/AL Ø40x4.0 | m | 38
44 |  | Siltumizolācijas čaula 30 mm priekš caurules Ø16 | m | 116
45 |  | Siltumizolācijas čaula 30 mm priekš caurules Ø20 | m | 42
46 |  | Siltumizolācijas čaula 30 mm priekš caurules Ø25 | m | 66
47 |  | Siltumizolācijas čaula 30 mm priekš caurules Ø32 | m | 35
48 |  | Siltumizolācijas čaula 30 mm priekš caurules Ø40 | m | 38
49 |  | Cauruļvada stiprinājumi priekš caurules Ø16 | gab | 116
50 |  | Cauruļvada stiprinājumi priekš caurules Ø20 | gab | 42
51 |  | Cauruļvada stiprinājumi priekš caurules Ø25 | gab | 66
52 |  | Cauruļvada stiprinājumi priekš caurules Ø32 | gab | 35
53 |  | Cauruļvada stiprinājumi priekš caurules Ø40 | gab | 38
54 |  | Cauruļvadu veidgabali | kompl. | 1
55 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1
56 |  | Apkures sistēmas palaišana, regulēšana | obj | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:

## 7.
Lokālā tāme Nr.7
Siltummezgls
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas pirmskolas ēka
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Siltummainis 33 kW (80º-60º/75º-55º) | kompl. | 1
2 |  | Siltummainis 26.02 kW (80º-60º/40º-33º) | kompl. | 1
3 |  | Siltummainis 10 kW (80º-60º/75º-55º) | kompl. | 1
4 |  | Procesors ECL Confort 310 | kompl. | 1
5 |  | Spārniņu tipa siltuma skaitītājs Q=3.03 m3/h | kompl. | 1
6 |  | Cirkulācijas sūknis q=0.45 m3/h; H=4 m | gab. | 2
7 |  | Cirkulācijas sūknis q=1.45 m3/h; H=5 m | gab. | 1
8 |  | Cirkulācijas sūknis q=3.22 m3/h; H=5 m | gab. | 1
9 |  | Izplešanās trauks V=50 l komplektā ar stiprinājumiem | kompl. | 2
10 |  | Izplešanās trauks V=80 l komplektā ar stiprinājumiem | kompl. | 1
11 |  | Ūdens temperatūras sensors | gab. | 5
12 |  | Āra gaisa temperatūras sensors | gab. | 1
13 |  | Karstā ūdens skaitītājs Q=1.5 m3/h DN15 | gab. | 1
14 |  | Apk. reg. divgaitas vārsts ar piedziņu DN32 | gab. | 3
15 |  | Metāla caurule DN15 | m | 12
16 |  | Metāla caurule DN25 | m | 20
17 |  | Metāla caurule DN32 | m | 36
18 |  | Metāla caurule DN40 | m | 16
19 |  | Metāla caurule DN50 | m | 10
20 |  | Drošības vārsts 1'' 3 bar. | gab. | 3
21 |  | Ventilis DN15 | gab. | 14
22 |  | Lodveida krāns ar kapi DN25 | gab. | 3
23 |  | Ventilis DN25 | gab. | 9
24 |  | Ventilis DN32 | gab. | 7
25 |  | Ventilis DN40 | gab. | 3
26 |  | Ventilis DN50 | gab. | 3
27 |  | Vienvirziena vārsts DN15 | gab. | 4
28 |  | Vienvirziena vārsts DN25 | gab. | 1
29 |  | Trīsceļu vārsts ar motoru DN32 | gab. | 1
30 |  | Filtrs DN15 | gab. | 1
31 |  | Filtrs DN25 | gab. | 1
32 |  | Filtrs DN32 | gab. | 1
33 |  | Filtrs DN40 | gab. | 1
34 |  | Filtrs DN50 | gab. | 1
35 |  | Automātiskais atgaisotājs ar lodveida krānu DN15 | gab. | 4
36 |  | Krāsa cauruļvadu krāsošanai | litri | 3
37 |  | Termometrs | gab. | 14
38 |  | Monometrs | gab. | 18
39 |  | Montāzas materiāli | kompl. | 1
40 |  | Sistēmas palaišana, regulēšana | obj | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:

## 8.
Lokālā tāme Nr.8
Ventilācija
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas pirmskolas ēka
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Pieplūdes un nosūces sistēma PN-1 | [6 empty] | 0
1 |  | Pieplūdes gaisa apstrādes iekārta VS-21-R-RH L=1980 m3/h | kompl. | 1
2 |  | Pieplūdes difuzors DVS-P-100 | gab. | 1
3 |  | Pieplūdes difuzors DVS-P-125 | gab. | 16
4 |  | Nosūces difuzors DVS-100 | gab. | 25
5 |  | Gaisa pārplūdes restes durvju vērtnes lejas daļā 150x300 | gab. | 16
6 |  | Regulējošais vārsts Ø100 | gab. | 26
7 |  | Regulējošais vārsts Ø125 | gab. | 16
8 |  | Ugunsdrošais vārsts Ø315 | gab. | 4
9 |  | Cinkots skārda gaisavads Ø100 | m | 36
10 |  | Cinkots skārda gaisavads Ø125 | m | 30
11 |  | Cinkots skārda gaisavads Ø160 | m | 38
12 |  | Cinkots skārda gaisavads Ø200 | m | 12
13 |  | Cinkots skārda gaisavads Ø250 | m | 24
14 |  | Cinkots skārda gaisavads Ø315 | m | 45
15 |  | Cinkots skārda gaisavads Ø400 | m | 20
16 |  | Cikots taisntūra gaisavads 313x821 | m | 4
17 |  | Cinkots skārda līkums Ø100 90º | gab. | 26
18 |  | Cinkots skārda līkums Ø125 90º | gab. | 16
19 |  | Cinkots skārda līkums Ø250 90º | gab. | 2
20 |  | Cinkots skārda līkums Ø315 90º | gab. | 6
21 |  | Cinkots skārda līkums Ø400 90º | gab. | 6
22 |  | Trejgabals 315/250/315 | gab. | 2
23 |  | Trejgabals 315/315/315 | gab. | 1
24 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 100/125 | gab. | 12
25 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 100/160 | gab. | 1
26 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 100/200 | gab. | 8
27 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 125/160 | gab. | 14
28 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 125/315 | gab. | 2
29 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 160/250 | gab. | 8
30 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 200/250 | gab. | 2
31 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 200/315 | gab. | 2
32 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 400/315 | gab. | 4
33 |  | Pāreja 125/200 | gab. | 3
34 |  | Pāreja 160/200 | gab. | 1
35 |  | Pāreja 160/315 | gab. | 1
36 |  | Pāreja 250/315 | gab. | 3
37 |  | Pāreja 313x821/Ø400 | gab. | 4
38 |  | Gaisvada nosegreste Ø400 | gab. | 2
39 |  | Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø125 | gab. | 4
40 |  | Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø160 | gab. | 8
41 |  | Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø250 | gab. | 5
42 |  | Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø400 | gab. | 2
43 |  | Siltumizolācijas PV-LAM ar foliju 100 mm | m2 | 70
44 |  | Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø100 | gab. | 36
45 |  | Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø125 | gab. | 30
46 |  | Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø160 | gab. | 38
47 |  | Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø200 | gab. | 12
48 |  | Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø250 | gab. | 24
49 |  | Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø315 | gab. | 45
50 |  | Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø400 | gab. | 20
51 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1
| Nosūces sistēma N-2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Kanāla ventilātors VENT 160-B L=275 m3/h | gab. | 1
2 |  | Klusinātājs Ø160, L=900 mm | gab. | 1
3 |  | Pretvārsts Ø160 | gab. | 1
4 |  | Ātruma regulators REB | gab. | 1
5 |  | Regulējošais vārsts Ø100 | gab. | 4
6 |  | Nosūces difuzors DVS100 | gab. | 4
7 |  | Cikota skārda caurule Ø100 | m | 5
8 |  | Cikota skārda caurule Ø125 | m | 1
9 |  | Cikota skārda caurule Ø160 | m | 16
10 |  | Pāreja Ø125/100 | gab. | 1
11 |  | Pāreja Ø160/125 | gab. | 1
12 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 100/125 | gab. | 1
13 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 100/160 | gab. | 2
14 |  | Līkums Ø100 90º | gab. | 5
15 |  | Līkums Ø160 90º | gab. | 1
16 |  | Siltumizolācijas PV-LAM ar foliju 100 mm | m2 | 4
17 |  | Cauruļvada stiprinājumu priekš caurules Ø100 | gab. | 5
18 |  | Cauruļvada stiprinājumu priekš caurules Ø125 | gab. | 1
19 |  | Cauruļvada stiprinājumu priekš caurules Ø160 | gab. | 16
20 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1
| Nosūces sistēma N-3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Kanāla ventilātors VENT 315-B L=1200 m3/h | gab. | 1
22 |  | Gaisa pieplūdes vārsts VTK-160 | gab. | 4
23 |  | Klusinātājs Ø315, L=900 mm | gab. | 1
24 |  | Pretvārsts Ø315 | gab. | 1
25 |  | Ātruma regulators REB | gab. | 1
26 |  | Tvaika nosūcējs virs plīts L=300 m3/h | gab. | 4
27 |  | Regulējošais vārsts Ø160 | gab. | 4
28 |  | Ugunsdrošais vārsts Ø160 | gab. | 1
29 |  | Cikota skārda caurule Ø160 | m | 2
30 |  | Cikota skārda caurule Ø200 | m | 2
31 |  | Cikota skārda caurule Ø250 | m | 2
32 |  | Cikota skārda caurule Ø315 | m | 18
33 |  | Pāreja Ø160/200 | gab. | 1
34 |  | Pāreja Ø200/250 | gab. | 1
35 |  | Pāreja Ø250/315 | gab. | 1
36 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 160/200 | gab. | 1
37 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 160/250 | gab. | 1
38 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 160/315 | gab. | 1
39 |  | Līkums Ø160 90º | gab. | 1
40 |  | Līkums Ø315 90º | gab. | 4
41 |  | Siltumizolācijas PV-LAM ar foliju 100 mm | m2 | 8
42 |  | Cauruļvada stiprinājumu priekš caurules Ø160 | gab. | 2
43 |  | Cauruļvada stiprinājumu priekš caurules Ø200 | gab. | 2
44 |  | Cauruļvada stiprinājumu priekš caurules Ø250 | gab. | 2
45 |  | Cauruļvada stiprinājumu priekš caurules Ø315 | gab. | 18
46 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nosūces sistēma N-4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Kanāla ventilātors VENT250-B L=600 m3/h | gab. | 1
2 |  | Klusinātājs Ø250, L=900 mm | gab. | 1
3 |  | Pretvārsts Ø250 | gab. | 1
4 |  | Ātruma regulators REB | gab. | 1
5 |  | Gaisa pieplūdes vārsts VTK-160 | gab. | 2
6 |  | Nosūces reste L=200 m3/h | gab. | 3
7 |  | Cikota skārda caurule Ø160 | m | 2
8 |  | Cikota skārda caurule Ø200 | m | 2
9 |  | Cikota skārda caurule Ø250 | m | 23
10 |  | Pāreja Ø160/200 | gab. | 1
11 |  | Pāreja Ø200/250 | gab. | 1
12 |  | Līkums Ø250 90º | gab. | 5
13 |  | Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø160 | gab. | 1
14 |  | Siltumizolācijas PV-LAM ar foliju 100 mm | m2 | 9
15 |  | Cauruļvada stiprinājumu priekš caurules Ø160 | gab. | 2
16 |  | Cauruļvada stiprinājumu priekš caurules Ø200 | gab. | 2
17 |  | Cauruļvada stiprinājumu priekš caurules Ø250 | gab. | 23
18 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1
| Pieplūdes un nosūces sistēma PN-5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Pieplūdes gaisa apstrādes iekārta VS-21-R-RMH L=1600 m3/h | kompl. | 1
20 |  | Pieplūdes difuzors DVS-P-200 | gab. | 5
21 |  | Nosūces difuzors DVS-200 | gab. | 5
22 |  | Regulējošais vārsts Ø200 | gab. | 10
23 |  | Ugunsdrošais vārsts Ø400 | gab. | 2
24 |  | Cinkots skārda gaisavads Ø200 | m | 6
25 |  | Cinkots skārda gaisavads Ø250 | m | 5
26 |  | Cinkots skārda gaisavads Ø315 | m | 5
27 |  | Cinkots skārda gaisavads Ø400 | m | 28
28 |  | Cikots taisntūra gaisavads 313x821 | m | 4
29 |  | Cinkots skārda līkums Ø200 90º | gab. | 10
30 |  | Cinkots skārda līkums Ø400 90º | gab. | 7
31 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 200/200 | gab. | 2
32 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 200/250 | gab. | 2
33 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 200/315 | gab. | 2
34 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 200/400 | gab. | 4
35 |  | Pāreja 200/250 | gab. | 2
36 |  | Pāreja 250/315 | gab. | 2
37 |  | Pāreja 315/400 | gab. | 2
38 |  | Pāreja 313x821/Ø400 | gab. | 4
39 |  | Gaisvada nosegreste Ø400 | gab. | 2
40 |  | Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø200 | gab. | 2
41 |  | Siltumizolācijas PV-LAM ar foliju 100 mm | m2 | 30
42 |  | Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø200 | gab. | 6
43 |  | Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø250 | gab. | 5
44 |  | Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø315 | gab. | 5
45 |  | Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø400 | gab. | 28
46 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:

## 9.
Lokālā tāme Nr.9
Datortīkli
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas pirmskolas ēka
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Komutācijas panelis ODF ar 6 SC Duplex. SM adapteriem un kabeļu ievadu | gb | 2
2 |  | Splice holder kasete | gb | 2
3 |  | Pigtail 9/125 1m OS-1 | gb | 24
4 |  | Komutācijas panelis 24 porti Cat.5e UTP 1U ar kabeļu stiprinājumu | gb | 2
5 |  | Kabeļu organizātori 1HU 19" | gb | 4
6 |  | Rozete ar 1xRJ45 Cat.5e ligzdām z/a ABB BASIC 55 -vai analogs | kpl | 5
7 |  | Rozete ar 2xRJ45 Cat.5e ligzdām z/a ABB BASIC 55 -vai analogs | kpl | 6
8 |  | Nosedzes rāmji 1v ABB BASIC 55 -vai analogs | kpl | 11
9 |  | Z/A Kārbas D68mm | gb | 11
10 |  | R6 x M6 skrūves (RACK skrūves) | gb | 24
11 |  | Optiskais kabelis OS1 SM 12 dz D657 | m | 65
12 |  | DATA kabelis Cat.5e 4x2x0,5 UTP iekšdarbiem | m | 800
13 |  | DATA kabelis Cat.5e 4x2x0,5 UTP āra darbiem | m | 80
14 |  | Komutācijas vads UTP Cat 5e 1m | gb | 18
15 |  | Komutācijas vads UTP Cat 5e 3m | gb | 10
16 |  | Zemējuma kabelis 6mm² | m | 35
17 |  | PVC caurule d=50 mm | m | 6
18 |  | PVC caurule d=25 mm montāža zem apmetuma | m | 33
19 |  | Komutācijas skapis D1c 15HU 500*600 slēdzams , ar termostatu un ventilācijas bloku | gb | 1
20 |  | Tīkla komutātors L2 vadāms . ENTERASYS 24 port 10/100/100 | gb | 1
21 |  | UPS 1000VA auton darbība 10 min pie 70% | gb | 1
22 |  | Barošanas panelis (PDU) 19" 8*220 PEN ar C14 spraudni | gb | 1
23 |  | Telefona kanalizācijas Caurule D100 | m | 20
24 |  | Kabeļu penālis 60*40 | m | 5
25 |  | Hermētiķis | gb | 1
26 |  | Sienas kabeļu aizsargs Nr 2 | m | 4
27 |  | Zemējuma komplekts | kpl | 1
28 |  | Pārējie palīgmateriāli (skrūves, saites, saišu turētāji utt) | kpl | 1
29 |  | Tīkla testēšana un izpildokumentācijas izstrāde | kpl | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:

## 10.
Lokālā tāme Nr.10
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas pirmskolas ēka
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | ECO 1003/1000B dūmu detektors | gab. | 36
2 |  | ECO 1005/1000B siltuma detektors | gab. | 4
3 |  | MCP-1A rokas darbības detektors | gab. | 7
4 |  | PS-200 vāks rokas darbības detektoram | gab. | 7
5 |  | AH-0218 skaņas signalizators iekšējais | gab. | 11
6 |  | AH-03127BS skaņas signalizators ārējais | gab. | 1
7 |  | RS-704/RHS424D5P relejs | gab. | 2
8 |  | Smartline 020-4 kontrolpanelis | gab. | 1
9 |  | Smartline 8Z zonu paplašinātājs | gab. | 1
10 |  | Smartletusee/Lite atkārtotājpanelis | gab. | 1
11 |  | 12V 7A/h akumulators | gab. | 2
12 |  | J-Y(St)Y 1x2x0,8 kabelis | m. | 950
13 |  | JE-H(St)H 1x2x0,8 kabelis | m. | 250
14 |  | Eurosafe 4x0,8 kabelis | m. | 100
15 |  | JE-H(St)H 3x1,5 kabelis | m. | 40
16 |  | CQR 6x0,22 kabelis | m. | 40
17 |  | d-32 gofrēta caurule | m. | 10
18 |  | Izpilddokumentācija, nod. ekspl. | kompl. | 1
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:

## 11
Lokālā tāme Nr.11
Automātiskā apsardzes signalizācijas, video novērošanas sistēmas
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas pirmskolas ēka
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | RXC-ST kustības detektors | gab. | 21
2 |  | SC-516WH magnētiskā kontakta detektors | gab. | 2
3 |  | SC-555AL magnētiskā kontakta detektors | gab. | 3
4 |  | JB-701WH savienojumu kārba | gab. | 3
5 |  | SL-350 Blue ārējā sirēna | gab. | 1
6 |  | NX-8 kontrolpanelis | gab. | 1
7 |  | NX-003 kārba kontrolpanelim | gab. | 1
8 |  | NX-600CL slēdzene ar atslēgām | gab. | 1
9 |  | NX-216 zonu paplašinātājs | gab. | 1
10 |  | NX-148 vadības tastatūra | gab. | 1
11 |  | 12V 2A transformators | gab. | 1
12 |  | 12V 7A/h akumulators | gab. | 2
13 |  | CQR 6x0,22 kabelis | m. | 200
14 |  | CQR 8x0,22 kabelis | m. | 300
15 |  | OMY 3x1,5 kabelis | m. | 20
16 |  | d-32 gofrēta caurule | m. | 5
17 |  | PB-2013L video novērošanas kamera | gab. | 2
18 |  | 12V 2A barošanas bloks | gab. | 1
19 |  | BNC-C2 konektors | gab. | 4
20 |  | PC-100 konektors | gab. | 2
21 |  | S-BOX 106 savienojumu kārba | gab. | 2
22 |  | RG-59 kabelis (ārtelpu montāžai) | m. | 250
23 |  | OMY 2x1,0 kabelis | m. | 100
24 |  | d-40 zemē guldāma gofrēta caurule | m. | 30
25 |  | Izpilddokumentācija, nod. ekspl. | kompl. | 1
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:

## 12
Lokālā tāme Nr.12
Labiekārtošana
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas pirmskolas ēka
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Augsnes noņemšana, gultnes sagatavošana spēļu laukumiem, celiņiem | m2 | 1443
2 |  | Blietēts smilts pabērums 200mm | m2 | 49 | [11 empty] | 6.4
3 |  | Blietēts šķembu pabērums 150mm | m2 | 49 | [11 empty] | 12
4 |  | Blietēts smilts pabērums 300mm | m2 | 1094
5 |  | Blietēts šķembu pabērums 200mm | m2 | 1094
6 |  | Laukumu, celiņu bruģēšana ( izmantojot esošos bruģakmeņus)uz 50mm smilts pamatojuma | m2 | 1143
7 |  | Ceļa betona apmales 100.30.15 montāža to iebetonējot | m | 129.5
8 |  | Ietves betona apmales 100.20.6 montāža to iebetonējot) |  | 240.3
Spēļu laukumi
9 |  | Blietēts smilts pabērums 200mm | m2 | 300
10 |  | Blietēts šķembu pabērums 150mm | m2 | 300
11 |  | Ģeotekstils | m2 | 300
12 |  | Spēļu laukumu smilts iesegums | m2 | 300
13 |  | Smilšu kastes3,0x3,9m izgatavošana, uzstādīšana | gb | 3
14 |  | Teritorijas planēšana, zālāja ierīkošana izmantojot esošo augsni | m2 | 1256
Nojume
1 |  | Bedru rakšana stabveida pamatiem, grunts atpakaļaizbēršana pēc pamatu izbūves | m3 | 4.5
2 |  | Stabveida pamatu betonēšana ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 1.8
3 |  | Koka karkasa konstrukcijas montāža no kokmateriāla , apstrādāta ar ķīmiskiem aizsarglīdzekļiem pret trupi un degšanu | m3 | 2.22
4 |  | Antikondensāta plēves montāža, to stiprinot ar latām 25x50mm | m2 | 34.4
5 |  | Retināta dēļu klāja montāža | m2 | 34.4
6 |  | Jumta iesegums ar profilētu skārdu (valcprofils) | m2 | 34.4
7 |  | Vējdēļa montāža un vējkastes apšūšana ar apdares dēļiem (krāsotiem) | m2 | 15.12
8 |  | Nojumes griestu apšuvums ar apdares dēļiem ( krāsotiem) | m2 | 22.4
9 |  | Nojumes sienu apšuvums ar apdares dēļiem ( krāsotiem no abām pusēm) | m2 | 31.2
10 |  | Blietēts šķembu pabērums 200mm | m2 | 24
11 |  | Blietēts smilts pabērums 300mm | m2 | 24
12 |  | Grīdas ieŗīkošana no betona bruģakmeņiem | m2 | 24
|  | Koka smilšu kastes 3x4m uzstādīšana | gb | 3
Lapene
1 |  | Bedru rakšana stabveida pamatiem, grunts atpakaļaizbēršana pēc pamatu izbūves | m3 | 4
2 |  | Blirtētu šķembu pabērums zem pamatiem | m3 | 0.6
3 |  | Stabveida pamatu betonēšana, armēšana ar veidņu montāžu, demontāžu | m3 | 0.7
4 |  | Koka karkasa konstrukcijas montāža no kokmateriāla , apstrādāta ar ķīmiskiem aizsarglīdzekļiem pret trupi un degšanu | m3 | 4
5 |  | Antikondensāta plēves montāža, to stiprinot ar latām 25x50mm | m2 | 36.5
6 |  | Retināta dēļu klāja montāža | m2 | 36.5
7 |  | Jumta iesegums ar profilētu skārdu (valcprofils) | m2 | 36.5
8 |  | Vējdēļa montāža un vējkastes apšūšana ar apdares dēļiem (krāsotiem) | m2 | 19.2
9 |  | Nojumes griestu apšuvums ar apdares dēļiem ( krāsotiem) | m2 | 31.6
10 |  | Norobežojošās koka barjeras izgatavošana, montāža ( krāsota) h=0,8m | m2 | 9.6
11 |  | Blietēts šķembu pabērums 200mm | m2 | 26.2
12 |  | Blietēts smilts pabērums 300mm | m2 | 26.2
13 |  | Grīdas ieŗīkošana no betona bruģakmeņiem | m2 | 26.2
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja:

## 13
Lokālā tāme Nr.113
Ārējā kanalizācija K-1, ūdensvads Ū-1
Būves nosaukums: Svētes pamatskolas pirmskolas ēka
Būves adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Ūdensapgāde (Ū1) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | PE100 ūdensapgādes caurule, Ø40 × 2.40 mm, PN10 | m | 24
3 |  | EM 90° uzmavu tejgabals Ø40/ 40 mm | gab. | 1
4 |  | EM dubultuzmava Ø40 mm, PE Ø40 × 2.40 mm, PN10 cauruļvadu savienošanai | gab. | 2
5 |  | Pazemes tipa Ø40 mm ventilis ar PE īscaurulēm (komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju, betona gredzenu un peldošo ielas kapi 40 t) | gab. | 1
6 |  | Betona (B20) balsts pazemes tipa ventilim, Ø40 mm | gab. | 1
7 |  | Montāžas materiāli materiāli | kompl. | 1
Grunts darbi projektējamo Ū1 tīklu zonā
1 |  | Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 61
2 |  | Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros | m3 | 36
3 |  | Smilts (drenējoša, Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošana zem cauruļvada un apbēruma veidošana virs cauruļvada, ietverot blietēšanu (blietēšanas pakāpe vismaz 95% pēc Proktora skalas) | m3 | 4
4 |  | Smilts slānis (h = 40 cm, salizturīga, drenējoša - Kf > 1 m/dnn) asfalta/ bruģakmens ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai, t.sk. ieklāšana un blietēšana (blietēšanas pakāpe vismaz 95% pēc Proktora skalas) | m3 | 32
5 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem | kompl. | 1
6 |  | Ūdensvada trases nospraušana | m | 22
7 |  | Ūdensvada trases digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
8 |  | Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža (vietās, kur tās traucē jauno komunikāciju izbūvei), t.sk. būvgružu izvešana un turpmāk neizmantojamo cauruļvadu galu aizbetonēšana | m | 18
9 |  | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 22
|  | Sadzīves kanalizācija (K1), lietus ūdens kanalizācija (K2) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Uponor IQ lietus ūdens infiltrācijas tunelis DN1000, L = 6.00 m, kas paredzēts uzstādīšanai zaļajā zonā (komplektā ar visu nepieciešamo papildaprīkojumu) | kompl. | 2
2 |  | PP lietus ūdens kanalizācijas caurule ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu, Ø200 × 12.80 mm, SN8 | m | 114
3 |  | PP sadzīves kanalizācijas caurule ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu, Ø160 × 10.55 mm, SN8 | m | 18
4 |  | PP lietus ūdens kanalizācijas caurule ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu, Ø160 × 10.55 mm, SN8 | m | 6
5 |  | PP lietus ūdens kanalizācijas caurule ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu, Ø110 × 8.10 mm, SN8 | m | 55
6 |  | PP 45° trejgabals Ø200/ 200 mm (komplektā ar gumijas blīvgredzeniem) | gab. | 10
7 |  | Redukcijas pāreja Ø200/ 110 (komplektā ar gumijas blīvgredzenu) | gab. | 12
8 |  | Redukcijas pāreja Ø200/ 160 (komplektā ar gumijas blīvgredzenu) | gab. | 1
9 |  | PP 45° līkums Ø200 mm (komplektā ar gumijas blīvgredzenu) | gab. | 2
10 |  | PP 45° līkums Ø110 mm (komplektā ar gumijas blīvgredzenu) | gab. | 5
11 |  | Individuāla pasūtījuma plastmasas teleskopiskā skataka Ø560/ 500, ar peldošu akas lūku, ķeta vāku (slēdzamu, slodzei 40 t uz ceļiem un ietvēm vai slodzei 10 t zaļajā zonā, smagā tipa), H = 1.50 - 2.00 m | kompl. | 4
12 |  | Individuāla pasūtījuma plastmasas teleskopiskā skataka Ø560/ 500, ar peldošu akas lūku, ķeta vāku (slēdzamu, slodzei 40 t uz ceļiem un ietvēm vai slodzei 10 t zaļajā zonā, smagā tipa), H = 1.00 - 1.50 m | kompl. | 3
13 |  | Individuāla pasūtījuma plastmasas teleskopiskā lietus ūdens revīzijas aciņa/ lietus ūdeņu savācējs Ø315, ar peldošu akas lūku, ķeta vāku ar resti, H = 1.50 - 2.00 m | kompl. | 5
14 |  | Individuāla pasūtījuma plastmasas teleskopiskā lietus ūdens revīzijas aciņa/ lietus ūdeņu savācējs Ø315, ar peldošu akas lūku, ķeta vāku ar resti, H = 1.00 - 1.50 m | kompl. | 7
15 |  | Betona (B20) aizsargapmales ap akas lūku - 0.50 m (ar slīpumu no akas lūkas) izveidei - vietās, kur aka atrodas uz ceļiem bez cietā seguma un zaļajā zonā (2 gab) | m3 | 0.7
16 |  | ACO DRAIN Multiline drenāžas kanāls V 300 ar bezskrūvju fiksēšanas sistēmu, V veida profilu, pakāpienveida noteci, čuguna rāmi un režģi (slodzes izturības klase D 400), no sala un sāls izturīga ACO polimērbetona uz betona C25/30 pamata (komplektā ar smilšķērāju horizontālai notecei Ø160 ar integrētu blīvējumu), L = 46.00 m | kompl. | 1
17 |  | Betona (C25/30) ACO DRAIN Multiline drenāžas kanāla V 300 betona pamata izveide | m3 | 10
18 |  | Ģeotekstils (BS8) | m2 | 90
19 |  | Šķelta, divdaļīga kabeļu aizsargcaurule Ø110 (esošo kabeļu aizsardzībai) | m | 2
20 |  | Montāžas materiāli | kompl. | 1
Grunts un montāžas darbi projektējamo K1 un K2 tīklu zonā
1 |  | Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 468
2 |  | Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros | m3 | 341
3 |  | Smilts (drenējoša, Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot blietēšanu (blietēšanas pakāpe vismaz 95% pēc Proktora skalas) | m3 | 59
4 |  | Smilts slānis (h = 40 cm, salizturīga, drenējoša - Kf > 1 m/dnn) asfalta/ bruģakmens ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai, t.sk. ieklāšana un blietēšana (blietēšanas pakāpe vismaz 95% pēc Proktora skalas) | m3 | 236
5 |  | Grants - šķembu (skalotu) maisījums vai oļi (frakcija 10 - 60 mm) filtra veidošanai ap lietus ūdens tuneļiem | m3 | 36
6 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem | kompl. | 1
7 |  | Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, cauruļvadu komunikācijām, t.sk. to atšurfēšana | vietas | 2
8 |  | Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, kabeļu komunikācijām, t.sk. to atšurfēšana | vietas | 1
9 |  | Kanalizācijas trases nospraušana | m | 198
10 |  | Kanalizācijas trases digitālā uzmērīšana | kompl. | 1
11 |  | Esošo kabeļu un cauruļvadu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā | kompl. | 1
12 |  | Esošo, turpmāk neizmantojamo aku demontāža, t.sk. būvgružu izvešana, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu galu aizbetonēšana un būvbedres aizbēršana | kompl. | 1
13 |  | Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža (vietās, kur tās traucē jauno komunikāciju izbūvei), t.sk. būvgružu izvešana un turpmāk neizmantojamo cauruļvadu galu aizbetonēšana | m | 43
14 |  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu CCTV inspekcija | m | 198
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja | [8 empty] | Pārbaudīja: