## Kopt
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs
Objekta nosaukums: Telpu vienkāršotā renovācija
Objekta adrese:Lielupes iela 27 Kalnciems, Jelgavas novads
Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas
p.k. |  | (Ls)
1.stāvs
1 | 1-01,1-02, 1-03 gaitenis, vējtveris, garderobe
2 | 1-07 kabinets
3 | 1-08,1-09-1-10 tualetes
4 | 1-11 gaitenis
5 | 1-12 noliktava
6 | 1-13,1-14, 1-15 veļas telpas,1-16,1-17vējtveris, priekštelpa
7 | 1-18 noliktava
8 | 1-19 arhīvs
9 | 1-20,1-21 vējtveris, el.sadale
10 | 1-22 gaitenis
11 | 1-23 , 2-09 kāpņu telpa
12 | 1-24 Istaba
13 | 1-25 kabinets
14 | 1-26 istaba
15 | 1-27 istaba
16 | 1-28 , 2-15 kāpņu telpa
17 | 1-29 priekštelpa
22 | 1-34 istaba
23 | 1-35 gaitenis
24 | 1-36,1-37,1-38,1-39 noliktava, kabinets, siltummezgls
25 | 1-40 tualete
26 | 1-41,1-42 vējtveris, gaitenis
27 | 1-45,1-47 gaitenis
28 | 1-46 Zāle
29 | 1-48,1-49 noliktavas
2.stāvs
1 | 2-02 Palīgtelpa
2 | 2-03 istaba
3 | 2-05 istaba
4 | 2-06 noliktava
5 | 2-07 istaba
6 | 2-08 gaitenis
7 | 2-19 kabinets
8 | 2-20 atpūtas telpa
9 | 2-21 gaitenis
10 | 2-22 kabinets
11 | 2-25 istaba
12 | 2-27 istaba
13 | 2-28 istaba
14 | 2-32 istaba
15 | 2-37 gaitenis
16 | 1-07 istaba
17 | 1-43, 1-44 virtuve
18 | 2-13 kabinets
19 | 2-23, 2-24 kabinets
20 | Elektromontāžas darbi
Kopā
Pievienotās vērtības nodoklis (21% )

## 1
Lokālā tāme Nr.1
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs
Objekta nosaukums: Telpu vienkāršotā renovācija
Objekta adrese:Lielupes iela 27 Kalnciems, Jelgavas novads
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | 1-01,1-02, 1-03 gaitenis, vējtveris, garderobe | m2 | 44.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt vējtveri, ieejas durvis | obj | 1
2 |  | Montēt jaunas PVC konstrukcijas stiklotas durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-1 1.8x2.73m | kpl | 1
3 |  | Montēt jaunas finierētas koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-2 0.98x2.3m | kpl | 1
4 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 29
5 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 29
6 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 29
7 |  | demontēt grīdas flīzes | m2 | 15.5
8 |  | Izlīdzināt grīdu | m2 | 15.5
9 |  | Flīzēt grīdu ar keramikas flīzēm | m2 | 15.5
10 |  | Montēt grīdlīstes | m | 47
11 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 166.41
12 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 166.41
13 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 44.5
14 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 1
15 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 3
16 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 1
17 |  | Montēt pie sienas koka atbalsta margu -dēli h=150mm | m | 8.5
18 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 44.5
19 |  | Griestu gaismeklis 1x18W HF IP 54 | gb | 1
20 |  | Gaismeklis Evakuācijas izeja | gb | 2
21 |  | Griestu gaismeklis 2x18W HF | gb | 5
|  | Gaismeklis 2x18W HF ar aklm. | gab | 2
22 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 2
23 |  | 1 pola slēdzis | gb | 3
24 |  | 1pola pārslēdzis | gb | 2
25 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 3
26 |  | Izlietnes demontāža | vieta | 1
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
Tiešās izmaksas kopā
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-07 kabinets |  | 13.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas finierētas koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-3 0.98x2.23m | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 13.3
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 13.3
5 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 13.3
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 14.8
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 47.58
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 47.58
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 13.3
10 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 1
11 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 1
12 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 1
13 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 13.3
14 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 2
15 |  | 1 pola slēdzis | gb | 1
16 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 7
17 |  | Montēt keramikas izlietni ar ūdens maisītāju ar pievienojumu esošajam kanalizācijas stāvvadam, ūdensvadam ( telpā 1-10) | kpl | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 |  | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-08,1-09-1-10 tualetes | m2 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt starpsienas, durvju blokus | m2 | 22.2
2 |  | Montēt starpsienu 150mm no metāla karkasa, ar divkāršu mitrumizturīga ģipškartona apšuvuma | m2 | 11.55
3 |  | Demontēt ieejas durvju bloku | kpl | 1
4 |  | Montēt jaunas PVC konstrukcijas durvis (divas vērtnes) ar furnitūru, durvju apmalēm D-4 2.15x2.23m | kpl | 1
5 |  | demontēt grīdas flīzes | m2 | 10
6 |  | Izlīdzināt grīdu | m2 | 10
7 |  | Flīzēt grīdu ar keramikas flīzēm | m2 | 10
8 |  | Nokalt sienas flīzes | m2 | 22.4
9 |  | Līdzināt sienas ar apmetumu | m2 | 39.16
10 |  | Flīzēt sienas ar keramikas flīzēm | m2 | 30.2
11 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar ūdens emulsiju | m2 | 30.16
12 |  | Montēt lamināta starpsienu ar durvīm | m2 | 4.5
13 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus=mitrumizturīgus | m2 | 10
14 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 2
15 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 2
16 |  | Montēt logiem žalūzijas 0.6x1.6m | gb | 3
17 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 10
18 |  | Griestu gaismeklis 1x18W HF IP44 | gb | 5
19 |  | 1 pola slēdzis | gb | 2
20 |  | Sienas kontaktu montāža IP 44 | gb | 2
21 |  | Montēt tualetes podu ar pievienojumu kanalizācijai, ūdensvadam | kpl | 1
22 |  | Montēt tualetes podu ar aprīkojumu invalīdiem, ar pievienojumu kanalizācijai, ūdensvadam | kpl | 1
23 |  | Montēt keramikas izlietni ar ūdens maisītāju ar pievienojumu kanalizācijai, ūdensvadam | kpl | 1
24 |  | Montēt keramikas izlietni ar ūdens maisītāju ar aprīkojumu invalīdiem,ar pievienojumu kanalizācijai, ūdensvadam | kpl | 1
25 |  | Montēt elektrisko ūdens sildītāju V=30 l | gb | 1
26 |  | Montēt ventilējamu stāvvadu d110 stāva robežās, apšūt ar ģipškartonu | m | 3.3
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-11 gaitenis | m2 | 42.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-8 1.3x2.3m, stiklotas | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 42.9
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 42.9
5 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 42.9
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 36.5
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 118.73
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 118.73
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 42.9
10 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 1
11 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 1
12 |  | Montēt pie sienas koka atbalsta margu -dēli h=150mm | m | 15.5
13 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 42.9
14 |  | Griestu gaismeklis 2x18W HF | gb | 5
|  | Gaismeklis 2x18W HF ar aklm. | gab | 1
15 |  | Gaismeklis Evakuācijas izeja | gb | 1
16 |  | 1pola pārslēdzis | gb | 2
17 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 1
18 |  | Cauruļu apšušana ar reģipsi, špaktalēšana, krāsošana | t.m | 30
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | % |  |  |  |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-12 noliktava | m2 | 9.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas finierētas koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-5 0.83x2.1m | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 9.8
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 9.8
5 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 9.8
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 13.4
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 43.3
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 43.3
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 9.8
10 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 1
11 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 1
12 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 9.8
13 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 2
14 |  | 1 pola slēdzis | gb | 1
15 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-13,1-14, 1-15 veļas telpas,1-16,1-17vējtveris, priekštelpa | m2 | 41.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Aizbūvēt durvju ailu starpsienā | m2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Montēt jaunas funierētas koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-2 0.98x2.3m | kpl | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-7 1.3x2.1m | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Krāsot esošos durvju blokus | gb | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 41.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 41.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 41.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Montēt grīdlīstes | m | 64 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 192.44 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Flīzēt sienas ar keramikas flīzēm | m2 | 16.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 175.94 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 38.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Mazgāt, līdzināt, krāsot griestus | m2 | 2.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 41.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Gaismeklis 2x36W HF IP44 | gb | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Griestu gaismeklis 1x18W HF IP44 | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Griestu gaismeklis 1x18W HF IP 54 | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | 1 pola slēdzis | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | 2polu slēdzis | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 1pola pārslēdzis | gb | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Sienas kontaktu montāža IP 44 | gb | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Montēt elektrisko ūdens sildītāju V=15 l zem izlietnes | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Montēt keramikas izlietni ar ūdens maisītāju ar pievienojumu kanalizācijai, ūdensvadam | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Montēt ūdens un kanalizācijas pieslēgumus veļas mašīnām | kpl | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-18 noliktava | m2 | 6.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas funierētas koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-2 0.98x2.3m | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 6.8
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 6.8
5 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 6.8
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 10.6
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 34.26
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 34.26
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 6.8
10 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 1
11 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 1
12 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 6.8
13 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 2
14 |  | 1 pola slēdzis | gb | 1
15 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-19 arhīvs | m2 | 6.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas funierētas koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-2 0.98x2.3m | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 6.2
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 6.2
5 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 6.2
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 10.2
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 32.89
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 32.89
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 6.2
10 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 1
11 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 1
12 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 6.2
13 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 2
14 |  | 1 pola slēdzis | gb | 1
15 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-20,1-21 vējtveris, el.sadale | m2 | 4.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 2
2 |  | Montēt jaunas finierētas koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-6 0.96x1.95m | kpl | 1
3 |  | Montēt jaunas finierētas koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-6* 0.96x1.95m ugunsdrošas EI 30 | kpl | 1
4 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 4.6
5 |  | Izlīdzināt grīdu | m2 | 4.6
6 |  | Flīzēt grīdu ar keramikas flīzēm | m2 | 4.6
7 |  | Flīzēt grīdlīstes | m | 12.2
8 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 39.78
9 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 39.78
10 |  | Mazgāt, līdzināt, krāsot griestus | m2 | 4.6
11 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 4.6
12 |  | Griestu gaismeklis 2x18W HF | gb | 1
|  | Gaismeklis 2x18W HF ar aklm. | gab | 1
13 |  | 1 pola slēdzis | gb | 2
14 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-22 gaitenis | m2 | 26.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-8 1.3x2.3m, stiklotas | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 26.3
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 26.3
5 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 26.3
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 28.4
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 94
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 94
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 26.3
10 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 1
11 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 1
12 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 26.3
13 |  | Griestu gaismeklis 2x18W HF | gb | 2
|  | Gaismeklis 2x18W HF ar aklm. | gab | 2
14 |  | 1pola pārslēdzis | gb | 1
15 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 2
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-23 , 2-09 kāpņu telpa | m2 | 31.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 2
2 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-8* 1.3x2.3m, stiklotas, ugunsdrošas EI 30 ar pašaizveres mehānismu | kpl | 2
3 |  | demontēt grīdas flīzes | m2 | 31.2
4 |  | Izlīdzināt grīdu | m2 | 31.2
5 |  | Flīzēt grīdu ar keramikas flīzēm | m2 | 31.2
6 |  | Flīzēt grīdlīstes | m | 28
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 109.6
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 109.6
9 |  | Mazgāt, līdzināt, krāsot griestus | m2 | 31.2
10 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 2
11 |  | Montēt pie sienas koka atbalsta margu -dēli h=150mm | m | 17
|  | Krāsot kāpņu margas | m | 10
12 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 31.2
13 |  | Gaismeklis 2x36W HF IP44 | gb | 2
|  | Gaismeklis 2x36W HF IP44 ar aklm. | gab | 2
14 |  | Gaismeklis Evakuācijas izeja | gb | 2
16 |  | 1pola pārslēdzis | gb | 2
17 |  | Nomainīt ugunsdzēsības virsienas krāna kasti- | kpl | 2
18 |  | Krāsot metāla kāpnes uz bēniņiem, griestu lūku | gb | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
[11 empty] | Kopā |  |  |  | 0
|  | 1-24 Istaba | m2 | 18.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt koka karkasa starpsienas | m2 | 27
2 |  | Montēt starpsienu 150mm no metāla karkasa, ar divkāršu ģipškartona apšuvuma | m2 | 17.82
3 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
4 |  | Aizbūvēt durvju ailu starpsienā | m2 | 2
5 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-10 1.06x2.3m ar anodētu al.plāksni | kpl | 1
6 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 18.3
7 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 18.3
8 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 18.3
9 |  | Montēt grīdlīstes | m | 17.6
10 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 56.94
11 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 56.94
12 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 18.3
13 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 2
14 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 2
15 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 18.3
16 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 3
17 |  | 2polu slēdzis | gb | 1
18 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 6
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
[11 empty] | Kopā |  |  |  | 0
|  | 1-25 kabinets | m2 | 12.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Izveidot durvju ailu starpsienā | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-10 1.06x2.3m ar anodētu al.plāksni | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 12.1
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 12.1
5 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 12.1
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 14
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 45.18
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 45.18
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 12.1
10 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 1
11 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 1
12 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 12.1
13 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 2
14 |  | 1 pola slēdzis | gb | 1
15 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 4
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-26 istaba | m2 | 17.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Izveidot durvju ailu starpsienā | kpl | 1
2 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
3 |  | Aizbūvēt durvju ailu starpsienā | m2 | 2
4 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-10 1.06x2.3m ar anodētu al.plāksni | kpl | 1
5 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 17.5
6 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 17.5
7 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 17.5
8 |  | Montēt grīdlīstes | m | 17.2
9 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 55.9
10 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 55.9
11 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 17.5
12 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 1
13 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 2
14 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 2
15 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 17.5
16 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 3
17 |  | 2polu slēdzis | gb | 1
18 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 6
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-27 istaba | m2 | 17.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Montēt starpsienu 150mm no metāla karkasa, ar divkāršu ģipškartona apšuvuma | m2 | 17.556
2 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-10 1.06x2.3m ar anodētu al.plāksni | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 17.8
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 17.8
5 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 17.8
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 17.4
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 56.42
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 56.42
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 17.8
10 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 2
11 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 2
12 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 17.8
13 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 3
14 |  | 2polu slēdzis | gb | 1
15 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 6
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-28 , 2-15 kāpņu telpa | m2 | 31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 2
2 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-8* 1.3x2.3m, stiklotas, ugunsdrošas EI 30 ar pašaizveres mehānismu | kpl | 2
3 |  | demontēt grīdas flīzes | m2 | 31
4 |  | Izlīdzināt grīdu | m2 | 31
5 |  | Flīzēt grīdu ar keramikas flīzēm | m2 | 31
6 |  | Flīzēt grīdlīstes | m | 28
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 109.6
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 109.6
9 |  | Mazgāt, līdzināt, krāsot griestus | m2 | 31
10 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 2
11 |  | Montēt pie sienas koka atbalsta margu -dēli h=150mm | m | 17
|  | Krāsot kāpņu margas | m | 10
12 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 31
13 |  | Gaismeklis 2x36W HF IP44 | gb | 3
|  | Gaismeklis 2x36W HF IP44 ar aklm. | gab | 1
14 |  | Gaismeklis Evakuācijas izeja | gb | 2
16 |  | 1pola pārslēdzis | gb | 2
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-29 priekštelpa | m2 | 5.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas finierētas koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-6 0.96x1.95m | kpl | 1
3 |  | demontēt grīdas flīzes | m2 | 5.3
4 |  | Izlīdzināt grīdu | m2 | 5.3
5 |  | Flīzēt grīdu ar keramikas flīzēm | m2 | 5.3
6 |  | Flīzēt grīdlīstes | m | 9.6
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 31.07
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 31.07
9 |  | Mazgāt, līdzināt, krāsot griestus | m2 | 5.3
10 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 5.3
11 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 2
12 |  | 1 pola slēdzis | gb | 1
13 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-34 istaba | m2 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-10 1.06x2.3m ar anodētu al.plāksni | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 10
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 10
5 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 10
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 13.4
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 43.38
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 43.38
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 10
10 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 1
11 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 1
12 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 1
13 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 10
14 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 2
15 |  | 1 pola slēdzis | gb | 1
16 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 4
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-35 gaitenis | m2 | 22.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 2
2 |  | Aizbūvēt durvju ailu starpsienā | m2 | 3.22
3 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-7 1.3x2.1m | kpl | 1
4 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-8 1.3x2.3m, stiklotas | kpl | 1
5 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 22.3
6 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 22.3
7 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 22.3
8 |  | Montēt grīdlīstes | m | 28.2
9 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 93.6
10 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 93.6
11 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 22.3
12 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 1
13 |  | Montēt pie sienas koka atbalsta margu -dēli h=150mm | m | 16.5
14 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 22.3
15 |  | Griestu gaismeklis 1x18W HF IP 54 | gb | 1
16 |  | Griestu gaismeklis 2x18W HF | gb | 3
|  | Gaismeklis 2x18W HF ar aklm. | gab | 1
17 |  | Gaismeklis Evakuācijas izeja | gb | 1
18 |  | 1pola pārslēdzis | gb | 2
19 |  | 1 pola slēdzis | gb | 1
20 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 2
21 |  | Pārbūvēt ūdens ievada mezglu ar ūdens skaitītāju DN15 Q=1.5m3/h, | kpl | 1
22 |  | Izbūvēt virssienas skapi ūdens ievada mezglam | obj | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-36,1-37,1-38,1-39 noliktava, kabinets, siltummezgls | m2 | 16.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Aizbūvēt durvju ailu starpsienā | m2 | 2
2 |  | Montēt starpsienu 150mm no metāla karkasa, ar divkāršu ģipškartona apšuvuma | m2 | 14.52
3 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
4 |  | Montēt jaunas finierētas koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-5 0.83x2.1m | kpl | 1
5 |  | Montēt jaunas finierētas koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-5* 0.83x2.1m ar mitrumizturīgu pārklājumu |  | 2
6 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 16.7
7 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 9.8
8 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 9.8
9 |  | Izlīdzināt grīdu | m2 | 6.9
10 |  | Flīzēt grīdu ar keramikas flīzēm | m2 | 6.9
11 |  | Montēt grīdlīstes | m | 32.2
12 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 105.7
13 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 105.7
14 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 16.7
15 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 2
16 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 2
17 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 16.7
18 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 4
19 |  | Griestu gaismeklis 1x18W HF IP44 | gb | 1
20 |  | 1 pola slēdzis | gb | 4
21 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 9
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-40 tualete | m2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas finierētas koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-11 0.6x2.10m ar mitrumizturīgu pārklājumu | kpl | 1
3 |  | demontēt grīdas flīzes | m2 | 2
4 |  | Izlīdzināt grīdu | m2 | 2
5 |  | Flīzēt grīdu ar keramikas flīzēm | m2 | 2
|  | Nokalt sienas flīzes | m2 | 8.8
|  | Līdzināt sienas ar apmetumu | m2 | 8.8
6 |  | Flīzēt sienas ar keramikas flīzēm | m2 | 8.8
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 10.57
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar ūdens emulsiju | m2 | 10.57
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus=mitrumizturīgus | m2 | 2
10 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 1
11 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 2
12 |  | Griestu gaismeklis 1x18W HF IP44 | gb | 1
13 |  | 1 pola slēdzis | gb | 1
14 |  | Sienas kontaktu montāža IP 44 | gb | 1
15 |  | Montēt tualetes podu ar pievienojumu kanalizācijai, ūdensvadam | kpl | 1
16 |  | Montēt keramikas izlietni ar ūdens maisītāju ar pievienojumu kanalizācijai, ūdensvadam | kpl | 1
17 |  | Montēt elektrisko ūdens sildītāju V=30 l | gb | 1
18 |  | Montēt ventilējamu kanalizācijas stāvvadu d110 uz 2.stāvu | m | 4
19 |  | Montēt ūdensvadu d16 uz 2.stāvu | m | 8
20 |  | Apšūt stāvvadus ar ģipškartonu | m | 3.3
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-41,1-42 vējtveris, gaitenis | m2 | 9.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 2
2 |  | Montēt jaunas funierētas koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-2 0.98x2.3m | kpl | 1
3 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-7 1.3x2.1m | kpl | 1
4 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 9.3
5 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 9.3
6 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 9.3
7 |  | Montēt grīdlīstes | m | 13
8 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 57.21
9 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 57.21
10 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 9.3
11 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 9.3
12 |  | Griestu gaismeklis 1x18W HF IP 54 | gb | 1
13 |  | Griestu gaismeklis 2x18W HF | gb | 2
|  | Gaismeklis 2x18W HF ar aklm. | gab | 1
14 |  | Gaismeklis Evakuācijas izeja | gb | 1
15 |  | 1 pola slēdzis | gb | 2
16 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-45,1-47 gaitenis | m2 | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 2
2 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-8 1.3x2.3m, stiklotas | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 24
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 24
5 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 24
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 25.8
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 98.94
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 98.94
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 24
10 |  | Montēt pie sienas koka atbalsta margu -dēli h=150mm | m | 11.5
11 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 3
12 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 24
13 |  | Griestu gaismeklis 2x18W HF | gb | 2
|  | Gaismeklis 2x18W HF ar aklm. | gab | 2
14 |  | Gaismeklis Evakuācijas izeja | gb | 3
15 |  | 1pola pārslēdzis | gb | 2
16 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 2
17 |  | Nomainīt ugunsdzēsības virsienas krāna kasti- | kpl | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-46 Zāle | m2 | 32.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-8 1.3x2.3m, stiklotas | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 32.9
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 32.9
5 |  | Ieklāt nodilimizturīgu laminātu 34.klase | m2 | 32.9
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 23.6
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 76.64
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 76.64
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 32.9
10 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 4
11 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 3
12 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 3
13 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 32.9
14 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 6
15 |  | 2polu slēdzis | gb | 1
16 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 10
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | % |  |  |  |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-48,1-49 noliktavas | m2 | 25.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Aizbūvēt durvju ailu starpsienā | m2 | 2
2 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 2
3 |  | Montēt jaunas funierētas koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-2 0.98x2.3m | kpl | 1
4 |  | Montēt jaunas finierētas koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-5 0.83x2.1m | kpl | 1
5 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 25.7
6 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm | m2 | 25.7
7 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 25.7
8 |  | Montēt grīdlīstes | m | 29.2
9 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 94.39
10 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 94.39
11 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 25.7
12 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 2
13 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 2
14 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 2
15 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 25.7
16 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 6
17 |  | 1 pola slēdzis | gb | 2
18 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 2
19 |  | Montēt keramikas izlietni ar ūdens maisītāju ar pievienojumu kanalizācijai, ūdensvadam | kpl | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 2-02 Palīgtelpa | m2 | 3.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas finierētas koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-5* 0.83x2.1m ar mitrumizturīgu pārklājumu | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 3.2
4 |  | Izlīdzināt grīdu | m2 | 3.2
5 |  | Flīzēt grīdu ar keramikas flīzēm | m2 | 3.2
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 7.48
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 23.37
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 23.37
9 |  | Mazgāt, līdzināt, krāsot griestus | m2 | 3.2
10 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 3.2
11 |  | Griestu gaismeklis 1x18W HF IP44 | gb | 2
13 |  | 1 pola slēdzis | gb | 1
14 |  | Demontēt esošo ūdens sildītāju | gb | 1
15 |  | Montēt elektrisko ūdens sildītāju V=300 l | gb | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 2-03 istaba | m2 | 9.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-13 0.98x2.3m ar anodētu al.plāksni | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 9.6
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 9.6
5 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 9.6
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 13.4
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 41.71
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 41.71
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 9.6
10 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 1
11 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 1
12 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 1
13 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 9.6
14 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 2
15 |  | 1 pola slēdzis | gb | 1
16 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 4
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 2-05 istaba | m2 | 22.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-9 1.3x2.3m ar anodētu al.plāksni | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 22.5
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 22.5
5 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 22.5
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 19
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 59.91
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 59.91
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 22.5
10 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 4
11 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 3
12 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 3
13 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 22.5
14 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 4
15 |  | 2polu slēdzis | gb | 1
16 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 8
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 2-06 noliktava | m2 | 5.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Montēt starpsienu 150mm no metāla karkasa, ar divkāršu ģipškartona apšuvuma | m2 | 6.93
2 |  | Montēt jaunas funierētas koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-2 0.98x2.3m | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 5.4
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 5.4
5 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 5.4
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 9.3
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 29.3
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 29.3
9 |  | Mazgāt, līdzināt, krāsot griestus | m2 | 5.4
10 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 1
11 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 1
12 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 5.4
13 |  | Gaismeklis 2x36W HF IP44 | gb | 1
14 |  | 1 pola slēdzis | gb | 1
15 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | % |  |  |  |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 2-07 istaba | m2 | 13.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-9 1.3x2.3m ar anodētu al.plāksni | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 13.4
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 13.4
5 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 13.4
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 15
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 47.12
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 47.12
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 13.4
10 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 1
11 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 2
12 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 2
13 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 13.4
14 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 3
15 |  | 2polu slēdzis | gb | 1
16 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 6
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 2-08 gaitenis | m2 | 20.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-8 1.3x2.3m, stiklotas | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 20.7
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 20.7
5 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 20.7
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 23.2
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 74.72
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 74.72
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 20.7
10 |  | Montēt pie sienas koka atbalsta margu -dēli h=150mm | m | 14.8
11 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 3
12 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 20.7
13 |  | Griestu gaismeklis 2x18W HF | gb | 2
|  | Gaismeklis 2x18W HF ar aklm. | gab | 2
14 |  | Gaismeklis Evakuācijas izeja | gb | 1
15 |  | 1pola pārslēdzis | gb | 2
16 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 2
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 2-19 kabinets | m2 | 18.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 18.1
2 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 18.1
3 |  | Ieklāt laminātu, 33. klase, ieklājot zemparketa segumu | m2 | 18.1
4 |  | Montēt grīdlīstes | m | 17
5 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 53.83
6 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 53.83
7 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 18.1
8 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 2
9 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 2
10 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 18.1
11 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 4
12 |  | 2polu slēdzis | gb | 1
13 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 11
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 2-20 atpūtas telpa | m2 | 25.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-8 1.3x2.3m, stiklotas | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 25.2
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 25.2
5 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 25.2
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 20.2
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 63.76
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 63.76
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 25.2
10 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 1
11 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 2
12 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 2
13 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 25.2
14 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 6
15 |  | 2polu slēdzis | gb | 1
16 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 8
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | % |  |  |  |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 2-21 gaitenis | m2 | 21.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-8 1.3x2.3m, stiklotas | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 21.7
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 21.7
5 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 21.7
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 28.28
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 89.21
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 89.21
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 21.7
10 |  | Montēt pie sienas koka atbalsta margu -dēli h=150mm | m | 14
11 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 1
12 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 1
13 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 21.7
14 |  | Griestu gaismeklis 2x18W HF | gb | 2
|  | Gaismeklis 2x18W HF ar aklm. | gab | 2
15 |  | Gaismeklis Evakuācijas izeja | gb | 1
16 |  | 1pola pārslēdzis | gb | 2
17 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24%
Kopā
|  | 2-22 kabinets | m2 | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas funierētas koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-2 0.98x2.3m | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 9
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 9
5 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 9
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 12.8
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 40.64
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 40.64
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 9
10 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 1
11 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 1
12 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 1
13 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 9
14 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 2
15 |  | 1 pola slēdzis | gb | 1
16 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 4
17 |  | Montēt elektrisko ūdens sildītāju V=15 l zem izlietnes, pievienojot ūdensvadam | gb | 1
18 |  | Montēt ūdensvadu un kanalizāciju līdz pirmā stāva griestiem | kpl | 1
19 |  | Sienas flīzēšana virs izlietnes, šuvošana | m2 | 1
20 |  | Montēt keramikas izlietni ar ūdens maisītāju ar pievienojumu kanalizācijai, ūdensvadam | kpl | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 2-25 istaba | m2 | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-10 1.06x2.3m ar anodētu al.plāksni (precizēt uz vietas). | kpl | 1
3 |  | Samzināt durju ailu piemūrējot, apmetuma izveidošana | kpl | 1
4 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 26
5 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 26
6 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 26
7 |  | Montēt grīdlīstes | m | 20.6
8 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 64.7
9 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 64.7
10 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 26
11 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 1
12 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 2
13 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 2
14 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 26
15 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 6
16 |  | 2polu slēdzis | gb | 1
17 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 8
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 2-27 istaba | m2 | 12.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-13 0.98x2.3m ar anodētu al.plāksni | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 12.7
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 12.7
5 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 12.7
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 14.8
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 46.18
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 46.18
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 12.7
10 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 1
11 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 1
12 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 1
13 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 12.7
14 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 2
15 |  | 1 pola slēdzis | gb | 1
16 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 4
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 2-28 istaba | m2 | 9.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-13 0.98x2.3m ar anodētu al.plāksni | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 9.6
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 9.6
5 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 9.6
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 13.4
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 41.39
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 41.39
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 9.6
10 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 1
11 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 1
12 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 1
13 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 9.6
14 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 2
15 |  | 1 pola slēdzis | gb | 1
16 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 4
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 2-32 istaba | m2 | 9.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt durvju bloku | kpl | 1
2 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-13 0.98x2.3m ar anodētu al.plāksni | kpl | 1
3 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 9.6
4 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 9.6
5 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 9.6
6 |  | Montēt grīdlīstes | m | 13.4
7 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 41.71
8 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 41.71
9 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 9.6
10 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 1
11 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 1
12 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 1
13 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 9.6
14 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 2
15 |  | 1 pola slēdzis | gb | 1
16 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 4
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 2-37 gaitenis | m2 | 107.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 107.7
2 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 107.7
3 |  | Ieklāt linoleju 33 kl., to līmējot | m2 | 107.7
4 |  | Montēt grīdlīstes | m | 91.2
5 |  | Tīrīt, līdzināt sienas | m2 | 328.41
6 |  | Špaktelēt, gruntēt krāsot sienas ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 328.41
7 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 107.7
8 |  | Montēt pie sienas koka atbalsta margu -dēli h=150mm | m | 46.5
9 |  | Tīrīt, krāsot radiatorus un apkures caurules | vieta | 2
10 |  | Montēt logiem vertikālās žalūzijas 1.8x1.6m | gb | 2
11 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa | m2 | 107.7
12 |  | Griestu gaismeklis 2x18W HF | gb | 17
|  | Gaismeklis 2x18W HF ar aklm. | gab | 4
13 |  | Gaismeklis Evakuācijas izeja | gb | 2
14 |  | 2polu slēdzis | gb | 1
15 |  | 1pola pārslēdzis | gb | 6
16 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 10
17 |  | Nomainīt ugunsdzēsības virsienas krāna kasti- | kpl | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | % |  |  |  |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0 |  |  | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
[11 empty] | Kopā |  |  |  | 0
|  | 1-07 istaba | m2 | 13.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 13.3
2 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 1
3 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa, kabeļu montāža penāļos | m2 | 13.3
4 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 2
5 |  | 1 pola slēdzis | gb | 1
6 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 7
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 1-43, 1-44 virtuve | m2 | 22.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Montēt mitrumizturīgos iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 22.2
2 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa, kabeļu montāža penāļos | m2 | 22.2
3 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 4
4 |  | 1 pola slēdzis | gb | 2
5 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 6
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 2-13 kabinets | m2 | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 11.6
2 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 1
3 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa, kabeļu montāža penāļos | m2 | 11.6
4 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 2
5 |  | 1 pola slēdzis | gb | 1
6 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 6
7 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-13 0.98x2.3m ar anodētu al.plāksni | kpl | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā
|  | 2-23, 2-24 kabinets | m2 | 18.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus | m2 | 18.1
2 |  | Montēt ventilācijas restes ar pievienojumu esošajiem ventilācijas kanāliem | vieta | 1
3 |  | Elektroinstalācijas nomaiņa, kabeļu montāža penāļos | m2 | 18.1
4 |  | Griestu gaismeklis 4x18W HF | gb | 4
5 |  | 1 pola slēdzis | gb | 2
6 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 9
7 |  | Montēt jaunas krāsotas, koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm D-13 0.98x2.3m ar anodētu al.plāksni | kpl | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā

## 2
Lokālā tāme Nr.2
[5 empty] | Elektroapgāde |  | Kopējā
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs
Objekta nosaukums: Telpu vienkāršotā renovācija
Objekta adrese:Lielupes iela 27 Kalnciems, Jelgavas novads
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
58 |  | Kabelis 3x1.5 | gab | 3200
59 |  | Aizsargcaurule d-25mm | gab | 200
63 |  | Palīgmateriāli | gab | 1
64 |  | Kabelis PPJ/MMJ 5x6 | gab | 25
65 |  | Kabelis PP/MMJ 3x2.5 | gab | 2820
66 |  | Kabelis NYM 5x2,5mm² | m | 200
67 |  | Aizsargcaurule cietā d-25mm | gab | 300
Kopā
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
|  | Tiešās izmaksas kopā | [9 empty] | 0
[11 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
[11 empty] | Peļņa |  |  | %
[11 empty] | Darba devēja soc.nodoklis (.......%) |  |  | 24.09%
Kopā