2013 .gada  17.jūnijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Jautājumi un atbildes

„Tehnisko palīglīdzekļu un aprīkojuma iegāde Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra klientiem” (ID Nr.JNP 2013/43)

Iepirkuma komisija sniedz atbildes uz Pretendenta jautājumiem:

Jautājums.

Tehniskajā specifikācijā nav „Pretizgulējumu matrača ar kompresoru”  tehniskās prasības, bet finanšu piedāvājumā ir prasīti šie matrači?

Atbilde.

Iepirkuma komisija veic precizējumus tehniskajā specifikācijā un Nolikuma 3.pielikumā „Tehniskais piedāvājums” pievieno pozīcijas „Pretizgulējumu matracis ar kompresoru” aprakstu.

Pretizgulējumu matracis

(ar komp

resoru)

Pretizgulējumu matracis paredzēts, lai mazinātu izgulējuma čūlu   rašanos, uzlabotu pacienta ērtības un atvieglotu aprūpes procesu.

Sastāv no matrača un kompresora, izmanto:

- ilgtermiņa aprūpē pacientiem, kas

cieš no izgulējuma čūlām;

- ir iespēja regulēt spiedienu matracī

Tehniskie parametri

| Kompresors: |  |
| --- | --- |
| Strāvas padeve | AC230 V 50Hz |
| Drošinātāja tips | 1A, 250 V |
| Spiediena maiņas cikls | 10 min |
| Izmēri (LxWxH) | 24 x 12 x 9.5 (cm) |
| Svars | 1.4 kg |
| Temperatūra: | Darbā: 10ºC līdz 40ºC Uzglabāšanas: 15ºC līdz 50ºC Transportēšanas: 15ºC līdz 70ºC |
| Mitrums | 10% līdz 90% nekondensēts |
| Klasifikācija | -Tips BF, -Klase II |
| Matracis |  |
| Modelis: | 300 x 90 x 6.5 (cm) 2.4 kg 50-105 mm Hg |
| Izmēri (LxWxH) |  |
| Svars |  |
| Spiediena diapazons |  |

Ar cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251