## Tame
Lokālā tāme Nr.1
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Dienas centra vienkāršotā renovācija
Objekta adrese: Lielplatones pag., Lielplatone "Birztaliņas"
Nr. | Kods | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. |  | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Demontāžas darbi
1 |  | Demontēt durvju blokus starpsienās | kpl | 10
2 |  | Demontēt ārdurvis | kpl | 1
3 |  | Demontēt sienas skapi | obj | 1
4 |  | Demontēt sienas apšuvumu | m2 | 21.46
5 |  | Demontēt starpsienas vannas istabā | m2 | 7.32
6 |  | Nokalt grīdas flīzes | m2 | 13.6
7 |  | Nokalt sienas flīzes | m2 | 29.56
8 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, grīdlīstes | m2 | 88.3
9 |  | Izvākt būvgružus, konteineru noma | m3 | 10
Durvis, logi
10 |  | Montēt jaunas krāsotas koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm 0.9x2.1m | kpl | 6
11 |  | Montēt jaunas krāsotas koka durvis ar furnitūru, durvju apmalēm 0.8x2.1m | kpl | 1
12 |  | Montēt jaunas krāsotas MDF durvis ar furnitūru, durvju apmalēm 0.9x2.0m | kpl | 1
13 |  | Montēt jaunas krāsotas MDF durvis ar furnitūru, durvju apmalēm 1,0x2.0m | kpl | 1
14 |  | Montēt jaunas PVC ārdurvis 1x2.1m ar furnitūru | kpl | 1
15 |  | Izbūvēt vieglas konstrukcijas durvis ar stiklojumu priekštelpā | m2 | 3.828
16 |  | Aizlīmēt Vannas istabas logu ar matētu līmplēvi | m2 | 4
17 |  | Montēt žalūzijas logiem | m2 | 30
Grīdas
18 |  | Izlīdzināt grīdu ar OSB loksnēm 22mm | m2 | 81.8
19 |  | Ieklāt linoleju 43 kl., to līmējot | m2 | 81.8
20 |  | Montēt krāsotas koka grīdlīstes | m | 105
21 |  | Izlīdzināt grīdu ar cementa javu | m2 | 20.1
22 |  | Flīzēt grīdu ar keramikas flīzēm | m2 | 20.1
23 |  | Iebūvēt grīdā kājslauķa metāla režģi | gb | 1
24 |  | Pārbūvēt pandusu pie ieejas kāpnēm | obj | 1
Sienas
25 |  | Mūrēt starpsienu b=100mm, h=2m | m2 | 4.16
26 |  | Apmest mūra starpsienu, sienas pēc flīžu nokalšanas | m2 | 37.88
27 |  | Izbūvēt lamināta tualetes starpsienas ar durvīm | m2 | 3.2
28 |  | Izbūvēt ģipškartona starpsienas - metāla karkass, dubultais ģipškartona apšuvums | m2 | 16.82
29 |  | Apšūt sienu ar ģipškartonu uz metāla profiliem | m2 | 13.282
30 |  | Flīzēt sienas ar keramikas flīzēm | m2 | 53
31 |  | Tīrīt, špaktelēt sienas, līmēt tapetes, krāsot ar tonētu ūdens emulsiju | m2 | 277
Griesti
32 |  | Montēt ģipškartona griestu apšuvumu | m2 | 13.1
33 |  | Montēt iekārtos "Armstrong" tipa griestus pārmontējotesošo AUS) | m2 | 19.1
34 |  | Montēt iekārtos "Armstrong"tipa griestus-mitrumizturīgus | m2 | 11.8
35 |  | Mazgāt, špaktelēt, krāsot griestus un sienas virs flīzēm | m2 | 105.1
36 |  | Špaktelēt, krāsot ģipškartona griestus | m2 | 13.1
ventilācija
37 |  | Montēt vannas istabā piespiedu ventilācijas sistēmu ( 2 el.ventilatori) ar pievienojumu esošajam vēdināšanas kanālam | obj | 1
Elektrība
38 |  | Nomainīt elektroinstalāciju telpās | m2 | 102
39 |  | Griestu gaismeklis 4x18W H | gb | 12
40 |  | Griestu gaismeklis 1x36W iebūvēts griestos | gb | 6
41 |  | Gaismeklis" Evakuācijas izeja" | gab | 1
42 |  | El.slēdžu montāža | gb | 13
43 |  | Sienas kontaktu montāža | gb | 30
Santehniskie darbi
44 |  | Montēt keramikas izlietni ar ūdens maisītāju ar pievienojumu kanalizācijai, ūdensvadam | kpl | 3
45 |  | Montēt tualetes podu ar pievienojumu kanalizācijai, ūdensvadam | kpl | 1
46 |  | Montēt tualetes podu ( piemērotu invalīdiem)ar pievienojumu kanalizācijai, ūdensvadam | kpl | 1
47 |  | Montēt dušas kabīni ar ūdens maisītāju ar pievienojumu kanalizācijai, ūdensvadam | kpl | 1
48 |  | Montēt ūdens un kanalizācijas pieslēgumus veļas mašīnai | kpl | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Virsizdevumi
Peļņa
Darba devēja soc.nodoklis (.......%)
|  | Sastādīja: | [8 empty] | Kopā
PVN
Kopā