## Sheet1
Nr. | Materiālu specifikācija. | Iekārtas tips, marka. | Mērv. | Daudz.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ugunsdzēsības signalizācijas kontroles panelis | INIM SMARTLINE 020-4 | kompl. | 1
2 | Zonu paplasīnātājs 8 zonām | SMARTLINE 8Z | gab. | 2
3 | Akumulātoru baterija | 12V/7Ah | gab. | 2
4 | Ugunsdzēsības signalizācijas kontroles paneļa atkārtotājs |  | gab. | 1
5 | Dūmu detektors | NB-338-2 | gab. | 36+4
6 | Siltuma detektors | NB-323-2 | gab. | 2
7 | Staru dūmu detektors ar atstarotāju | System Sensor 6500R | gab. | 2
8 | Darbības rokas detektors | MCP3A | gab. | 9
9 | Trauksme sirēna(iekšeja) | 163-0241 | gab. | 11
10 | Sirēna (ārējā) ar zibspuldzi | Flashni FL/RL/R/D/24V | gab. | 1
11 | Relejs 24VDC | OPTRON | gab. | 2
12 | Kabelis 1x4x0,8 | JE-H(St)H FE 180 PH30 | m | 100
13 | Kabelis 1x2x0,8 | JE-H(St)H FE 180 PH30 | m | 800
14 | Kabelis 1x2x0,8 | J-Y(st)Y | m | 1100
15 | Kabelis | Protecwire 180 C | m | 5
16 | Komutācijas kārba
17 | PVC instalācijas caurule | EVOPIPES d=16mm | m | 600
18 | Ugunsdrošais pildījums java GVS Fire Stop |  | kompl. | 1
19 | Montāžas materiāli |  | kompl. | 1