## Izpilde
Nr.p.k. | Nosaukums, marka | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
Apkures sistēma
1 | Uponor Thermo Twin 2x63x5.8/200 | m | 60 | UPONOR
2 | Gala noslēguzmava Twin 63/200 | gab. | 2 | UPONOR
3 | Liekuma aizsargcaurule 200 | gab. | 2 | UPONOR
4 | Iemūrējasm blīvēšanas elements 200 | gab. | 2 | UPONOR
5 | PE-Xa 17x2.0 | m | 4156 | UPONOR
6 | PE-Xa 20x2.0 | m | 2800 | UPONOR
7 | Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 16x2.0 | m | 10 | UPONOR
8 | Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 20x2.25 | m | 26 | UPONOR
9 | Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 25x2.5 | m | 60 | UPONOR
10 | Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 32x3.0 | m | 60 | UPONOR
11 | Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 40x4.0 | m | 120 | UPONOR
12 | Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 50x4.5 | m | 60 | UPONOR
13 | Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 63x6.0 | m | 56 | UPONOR
14 | Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 75x7.5 | m | 104 | UPONOR
15 | Nerūsējošā tērauda sadalītājs 1'' ar plūsmas mērītājiem, 5 cilpu, L=345 mm | kompl. | 1 | UPONOR
16 | Nerūsējošā tērauda sadalītājs 1'' ar plūsmas mērītājiem, 6 cilpu, L=395 mm | kompl. | 1 | UPONOR
17 | Nerūsējošā tērauda sadalītājs 1'' ar plūsmas mērītājiem, 7 cilpu, L=445 mm | kompl. | 1 | UPONOR
18 | Nerūsējošā tērauda sadalītājs 1'' ar plūsmas mērītājiem, 8 cilpu, L=495 mm | kompl. | 4 | UPONOR
19 | Nerūsējošā tērauda sadalītājs 1'' ar plūsmas mērītājiem, 9 cilpu, L=545 mm | kompl. | 1 | UPONOR
20 | Nerūsējošā tērauda sadalītājs 1'' ar plūsmas mērītājiem, 11 cilpu, L=645 mm | kompl. | 1 | UPONOR
21 | Kompresijas pievienojums | gab. | 140 | UPONOR
22 | Izpildmehānisms 230V, 30x1.5 i.v. Nerūsējošā tērauda sadalītājiem | gab. | 70 | UPONOR
23 | Noslēgventiļi Ø20 | gab. | 2
24 | Noslēgventiļi Ø32 | gab. | 8
25 | Noslēgventiļi Ø40 | gab. | 2
26 | Noslēgventiļi Ø50 | gab. | 6
27 | Noslēgventīļi DN60 | gab. | 4
28 | Balansējošais vārsts DN60 | gab. | 2
29 | Kolektoru skapis, iebūvējams | kompl. | 9 | UPONOR
30 | Savienojuma modulis C-33 | kompl. | 8 | UPONOR
31 | Savienojuma modulis C-35 | kompl. | 1 | UPONOR
32 | Telpas termostats T-33 | kompl. | 34 | UPONOR
33 | Telpas termostats T-35 | kompl. | 7 | UPONOR
34 | Cauruļu stiprinājuma siets | m2 | 1500 | UPONOR
35 | Uponor gofrēta apvalkcaurule Ø23(20x2.25), 300 mm | m | 60 | UPONOR
36 | Uponor apmales lenta 10x150 mm; 50 m rullī (zila) | gab. | 12 | UPONOR
37 | Uponor termo šuves profils 10*100 mm ; L=2m | m | 900 | UPONOR
38 | Hidroizolācijas plēve | m2 | 1600
39 | Cauruļvadu veidgabali un stiprinājumi | kompl | 1
40 | Montāžas materiāli | kompl. | 1
Nr.p.k. | Nosaukums, marka | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
Ventilācijas sistēma
Nosūces un pieplūdes sistēma PN-1
1 | Ventilācijas iekārta GOLD RX komplektā ar klusinātāju, filtriem, CO sensoru, elektrisko sildītāju | kompl. | 1
2 | Cinkots metāla gaisvads Ø315 | m | 10
3 | Cinkots metāla gaisvads Ø400 | m | 8
4 | Cinkots metāla gaisvads Ø500 | m | 20
5 | Cinkots metāla gaisvads Ø630 | m | 50
6 | Līkums 90º Ø630 mm | gab. | 7
7 | Taisnstūrveida cinkots metāla gaisvads 1000x400 | m | 8
8 | Taisnstūrveida cinkots metāla līkums 90˚ 1000x400 | gab. | 1
9 | Pāreja Ø315/400 | gab. | 2
10 | Pāreja Ø400/500 | gab. | 2
11 | Pāreja Ø500/630 | gab. | 2
12 | Pāreja 100x400/Ø631 | gab. | 2
13 | Regulējošie vārsti Ø315 | gab. | 7
14 | Pieplūdes difuzori KONIKA-315 | gab. | 7
15 | Nosūces restes GAR 500x200 | gab. | 6
16 | Reste 1000x400 | gab. | 2
17 | Ugunsdrošais vārsts Ø630 | gab. | 2
18 | Sedli Ø315/315 | gab. | 1
19 | Sedli Ø400/315 | gab. | 1
20 | Sedli Ø500/315 | gab. | 2
21 | Sedli Ø630/315 | gab. | 3
22 | Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø315 | gab. | 2
23 | Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø360 | gab. | 1
24 | Akmensvate ar folija pārklāju K-LAM 100 mm | m2 | 24
25 | Montāžas materiāli | kompl. | 1
Nosūces un pieplūdes sistēma PN-2
26 | Ventilācijas iekārta GOLD 14-C-SD komplektā ar filtriem, siltummainītāju | kompl. | 1
27 | Cinkots metāla gaisvads Ø250 | m | 11
28 | Cinkots metāla gaisvads Ø400 | m | 6
29 | Taisnstūrveida cinkots metāla gaisvads 1000x400 | m | 4
30 | Taisnstūrveida cinkots metāla līkums 90˚ 1000x400 | gab. | 1
31 | Līkums 90º Ø250 mm | gab. | 3
32 | Līkums 90º Ø400 mm | gab. | 4
33 | Pāreja 100x400/Ø631 | gab. | 2
34 | Reste 1000x400 | gab. | 2
35 | Sedli Ø400/250 | gab. | 2
36 | Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø400 | gab. | 1
37 | Akmensvate ar folija pārklāju K-LAM 100 mm | m2 | 6
38 | Veidgabali un fasondaļas | kompl. | 1
39 | Montāžas materiāli | kompl. | 1
Nr.p.k. | Nosaukums, marka | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
Ventilācijas sistēma
Nosūces sistēma N-1
1 | Nosūces ventilators VENT 250-L L=800 m3/h | gab. | 1 | VENT
2 | Klusinātājs SIL 250 | gab. | 1 | VENT
3 | Pretvārsts CAR Ø250 | gab. | 1 | VENT
4 | Gaisvada jumtiņš Ø250 | gab. | 1
5 | Ugunsdrošais vārsts Ø250 | gab. | 1
6 | Ātruma regulātors REB | gab. | 1 | VENT
7 | Nosūces difuzori Balance E-100 | gab. | 8
8 | Cinkots metāla gaisvads Ø100 | m | 14
9 | Cinkots metāla gaisvads Ø125 | m | 4
10 | Cinkots metāla gaisvads Ø160 | m | 8
11 | Cinkots metāla gaisvads Ø200 | m | 2
12 | Cinkots metāla gaisvads Ø250 | m | 8
13 | Pāreja Ø100/125 | gab. | 2
14 | Pāreja Ø125/160 | gab. | 2
15 | Pāreja Ø160/200 | gab. | 2
16 | Sedli Ø125/100 | gab. | 5
17 | Sedli Ø160/100 | gab. | 2
18 | Sedli Ø200/100 | gab. | 1
19 | Sedli Ø400/160 | gab. | 1
20 | Sedli Ø400/200 | gab. | 1
21 | Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø100 | gab. | 2
22 | Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø250 | gab. | 1
23 | Regulējošie vārsti Ø100 | gab. | 8
24 | Gaisa pārplūdes restes durvju vērtnes lejas daļā 150x300 | gab. | 6
25 | Akmensvate ar folija pārklāju K-LAM 100 mm | m2 | 2.3
26 | Montāžas materiāli | kompl. | 1
Nosūces sistēma N-2
27 | Nosūces ventilators DECOR-100 CZ komplektā ar pretvārstu | gab. | 1 | S&P
28 | Reste PER-100W | gab. | 1 | S&P
29 | Veidgabali un fasondaļas | kompl. | 1
30 | Montāžas materiāli | kompl. | 1
Nr.p.k. | Nosaukums, marka | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
Ventilācijas sistēma
Nosūces sistēma N-3
1 | Nosūces ventilators DECOR-100 CZ komplektā ar pretvārstu | gab. | 3 | S&P
2 | Ugunsdrošais vārsts Ø200 | gab. | 1
3 | Cinkots metāla gaisvads Ø100 | m | 3
4 | Cinkots metāla gaisvads Ø160 | m | 2
5 | Cinkots metāla gaisvads Ø200 | m | 2
6 | Pāreja Ø100/200 | gab. | 1
7 | Sedli Ø160/100 | gab. | 2
8 | Sedli Ø200/160 | gab. | 1
9 | Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø100 | gab. | 1
10 | Gaisvada jumtiņš Ø200 | gab. | 1
11 | Gaisa pārplūdes restes durvju vērtnes lejas daļā 150x300 | gab. | 1
12 | Akmensvate ar folija pārklāju K-LAM 100 mm | m2 | 6
13 | Montāžas materiāli | kompl. | 1
Nosūces sistēma N-4
14 | Nosūces ventilators DECOR-100 CZ komplektā ar pretvārstu | gab. | 2 | S&P
15 | Ugunsdrošais vārsts Ø100 | gab. | 1
16 | Cinkots metāla gaisvads Ø100 | m | 14
17 | Sedli Ø100/100 | m | 2
18 | Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø100 | gab. | 1
19 | Gaisvada jumtiņš Ø100 | gab. | 1
20 | Gaisa pārplūdes restes durvju vērtnes lejas daļā 150x300 | gab. | 2
21 | Akmensvate ar folija pārklāju K-LAM 100 mm | m2 | 1
22 | Veidgabali un fasondaļas | kompl. | 1
23 | Montāžas materiāli | kompl. | 1
Nr.p.k. | Nosaukums, marka | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes
Katlu telpa
1 | Emaljētā ūdens sildāmā tvertne 500 litri | gab. | 1
2 | Siltummainis 80 kW (80˚-60˚/50˚-10˚) | gab. | 1
3 | Danfoss ECL 300 | kompl. | 1 | Danfoss
4 | Cirkulācijas sūknis q=3.52 m3/h H=2.5 m | gab. | 2
5 | Cirkulācijas sūknis q=3.52 m3/h H=8 m | gab. | 1
6 | Cirkulācijas sūknis q=5.38 m3/h 35 kPa | gab. | 1
7 | Cirkulācijas sūknis q=6.39 m3/h 40 kPa | gab. | 1
8 | Trīsceļu vārsts ar motoru DN50 | gab. | 1
9 | Trīsceļu vārsts ar motoru DN60 | gab. | 2
10 | Iegremdējasm temperatūras sensors | gab. | 2
11 | Virsmas temperatūras sensors | gab. | 4
12 | Sadalītājs DN150 | kompl. | 1
13 | Metāla caurule DN50 | m | 16
14 | Metāla caurule DN60 | m | 10
15 | Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT DN40 | m | 10
16 | Lodveida ventīlis DN20 | gab. | 2
17 | Lodveida ventīlis DN32 | gab. | 3
18 | Lodveida ventīlis DN40 | gab. | 6
19 | Lodveida ventīlis DN50 | gab. | 3
20 | Lodveida ventīlis DN60 | gab. | 8
21 | Vienvirziena vārsts DN32 | gab. | 1
22 | Vienvirziena vārsts DN40 | gab. | 2
23 | Vienvirziena vārsts DN50 | gab. | 1
24 | Vienvirziena vārsts DN60 | gab. | 2
25 | Filtrs DN32 | gab. | 1
26 | Filtrs DN40 | gab. | 1
27 | Filtrs DN60 | gab. | 2
28 | Termometrs | gab. | 8
29 | Monometrs | gab. | 8
30 | Montāžas materiāli | kompl. | 1