## Darbu un materiālu saraksts IS
STAĻĢENES VIDUSSKOLAS REKONSTRUKCIJA (SPORTA ZĀLES PIEBŪVE)
JELGAVAS RAJONS, JAUNSVIRLAUKAS PAGASTS, "STAĻĢENES PAMATSKOLA"
Apgaismojuma izbūve
Darbu izmaksas
| Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 4
| Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 260
| Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 220
| Teritorijas labiekārtošana | m2 | 130
| Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam | gab. | 13
| Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 220
| ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 220
| ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā | m | 45
| ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma balstam | gab. | 39
| Apgaismojuma balsta uzstādīšana gatavā bedrē | gab. | 13
| Gaismekļa montāža uz balsta | gab. | 13
| Nozarošanas spaiļu komplekta ar automātu montāža balstā | gab. | 13
| Kravas transports ar celtspēju mazāku par 1,6 t | objekts | 1
| Kravas transports ar celtspēju lielāku par 1,6 t | objekts | 1
| Mehānismu izmaksas | objekts | 1
| Balstu transports | objekts | 1
| Izgāztuves pakalpojumu saņemšana | objekts | 1
| Trases nospraušana | m | 220
| Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | gab. | 1
| Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
| ZS kabeļa demontāža | objekts | 1
| Apgaismojuma balsta demontāža | objekts | 4
| Izgāztuves pakalpojumu saņemšana | m3 | 1
Materiāli
1 | Gaismeklis "Streetlight 10 midi LED with ECG Plus 2xLED module, neutral white, P begin 159W P, reduction 63W, IP65 ar stiprinājumiem 5XA5821A1B08 (pirms pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju un projekta vadītāju) | kompl. | 9
2 | Stiprinājums "Mast flange, spigot size, 60mm" 5XA58100XM2 | kompl. | 9
3 | Kabelis "cable set, for mast, L=8m, for Plus version 5EA6Y00L10 | kompl. | 9
4 | Apgaismojuma stabs ar pastiprinātu cinojumu RAL 7016, H=4m (pirms pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju un projekta vadītāju) | kompl. | 9
9 | Automāts, C6A | gab. | 9
10 | Z/spr. kabelis AXPK-1-4x35 | m | 484
11 | Kabeļa gala apdares bez kabeļkurpēm, šķ. 4-35mm2 EPKT-0015 | kompl. | 23
12 | Kabeļkurpes kabeļiem ar Al/Cu dzīslām, šķ. līdz 50mm2 SAL1.27 | gab. | 92
13 | Kabeļu savenošana uzmava SMOE 81404 | kompl. | 1
14 | Dzīslu savenošanas čaulas SLJ1.27 | gab. | 4
15 | Plastmasas aizsargcaurule Ø75, 450N | m | 484
16 | Plastmasas aizsargcaurule Ø110, 750N | m | 35
17 | Kabeļa brīdinājuma lente | m | 484
18 | Nozarošanas spaiļu komplekts | kompl. | 9
19 | Elektrods cinkots Ø20mm, L=5m | gab. | 1
20 | Stieņa spice TE 20 | gab. | 1
21 | Apaļtērauds cinkots Ø10mm | m | 5
22 | Pretkorozijas lenta 50mm,10m | gab. | 1
23 | Šķembas | m3 | 2
24 | Keramzīts | m3 | 1
25 | Celtniecības smilts | m3 | 20
26 | Pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1
27 | Materiālu transportēšana un sagādes izdevumi% | kompl. | 1
Zibensaizsardzība un zemējums
Darbu izmaksas
| Zemējuma kontūra guldīšana tranšejā | m | 140
| Zemējuma elektroda līdz 4 m montāža | gab. | 45
| Potenciālu izlīdzinošā kopne montāža | k-ts | 1
Materiāli
1 | Lentas aizsargprofils h=2,0m | gab. | 11
2 | Cinkota zemējuma lenta 40x4,0mm | m | 140
3 | Elektrods 219/20BP 20x1500mm FT | gab. | 45
4 | Elektroda uzgalis 1819/20BP 20mm | gab. | 15
5 | Klemme elektroda pievienojumam 2760/20 FT | gab. | 34
6 | Lentas krusta klemme | gab. | 5
7 | Pretkorozijas līdzeklis | gab. | 5
8 | Potenciālu izlīdzinošā kopne 1801 VDE | gab. | 1
9 | PVC- izolēts savīts vads, H07V-K-240 | m | 50
10 | Metālkonstrukcijas un citi materiāli | kg | 65
Ārējie elektroapgādes tīkli
Darbu izmaksas
| Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 4
| Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 60
| Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1.0m dziļumā | m | 21
| Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m | 51
| Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) | m | 51
| Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 54
| Teritorijas labiekārtošana | m2 | 40
| Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 60
| ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 21
| ZS kabeļa dzīslu pievienošana GS | gab. | 8
| ZS sausā kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 2
| ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gab. | 1
| Kravas transports ar celtspēju mazāku par 1,6 t | objekts | 1
| Kravas transports ar celtspēju lielāku par 1,6 t | objekts | 1
| Mehānismu izmaksas | objekts | 1
| Balstu transports | objekts | 1
| Izgāztuves pakalpojumu saņemšana | objekts | 1
| Trases nospraušana | m | 51
| Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | gab. | 1
| Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
| ZS kabeļa demontāža | m | 47
Materiāli
1 | Z/spr. kabelis AXPK-1-4x70 | m | 70
2 | Kabeļa gala apdares bez kabeļkurpēm, šķ. 70mm2 EPKT-0031 | kompl. | 2
3 | Kabeļkurpes kabeļiem ar Al/Cu dzīslām, šķ. līdz 70mm2 SL2.11 | gab. | 8
4 | Plastmasas aizsargcaurule Ø110, 1250N | m | 30
5 | Kabeļa brīdinājuma lente | m | 60
6 | Celtniecības smilts | m3 | 1
7 | Pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1
8 | Materiālu transportēšana un sagādes izdevumi% | kompl. | 1
1. Projekts izstrādāts balstoties uz arhitektūras un inženiertīklu daļu uzdevumiem, kā arī
pasūtītāja norādījumiem.
2. Dotā specifikācija ir normatīvs materiāls, kuru jāskatās kopā ar rasējumiem.
3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analoga izstrādājumiem.
4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktiem pēc projekta izstrādāšanas.
5. Visus iekārtu tipus saskaņot ar pasūtītāju.
6. Slēdžus komplektēt ar montāžas kārbām un dekoratīvo rāmi.
7. Specifikācijā norādītos gaismekļus komplektēt ar spuldzēm.
Sastādīja: __________________
/ I.Semjonovs /