## 1
Lokālā tāme Nr.1
Telpu renovācija -vispārējie būvdarbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Jelgavas novada pašvaldības telpu remontdarbi
Būves adrese: Jelgava, Pasta iela 37
0
Nr. | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
| Griesti | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cauruļvadu gar 1.stāva rīģeli apšūšana ar ģipškartonu, izbūvējot karkasu | m2 | 12
2 | Remontēt griestu apmetumu vietām ( 416.kab) | m2 | 4
3 | Griesti - tīrīt, špaktelēt ( vietām, komunikāciju iebūves vietās), gruntēt, krāsot ar baltu ūdensemulsijas krāsu | m2 | 682.6
4 | Montēt jaunas iekārto griestu plātnes 600x600mm 2.-4.stāva gaiteņos (pēc nepieciešamības remontējot iekārto griestu nesošo konstrukciju) | m2 | 152.5
Sienas
1 | Ugunsdzēsības ūdensvada stāvvadu apšūšana ar ģipškartonu, izbūvējot karkasu | m2 | 9
2 | Demontēt koka karkasa starpsienas | m2 | 49
3 | Montēt ģipškartona starpsienas, izbūvējot karkasu, aizpildot ar skaņas izolāciju | m2 | 49
4 | Demontēt sienas flīzes, apmetuma remonts (WC 1.stāvā) | m2 | 22.8
5 | Sienas flīzēšana ar keramikas flīzēm | m2 | 22.8
6 | Sienas virs flīzēm tīrīšana, gruntēšana, krāsošana ar baltu ūdensemulsijas krāsu (virtuve) | m2 | 16.4
7 | Sienas tīrīšana, špaktelēšana ( vietām, komunikāciju iebūves vietās) ,gruntēšana, krāsošana ar tonētu ūdensemulsijas krāsu | m2 | 1130
8 | Sienas tīrīšana, špaktelēšana ( vietām, komunikāciju iebūves vietās) ,tapešu līmēsana, krāsošana ar tonētu ūdensemulsijas krāsu | m2 | 882.2
Grīdas
1 | Demontēt grīdas flīzes, izlīdzināt grīdas pamatni (WC 1.stāvā) | m2 | 3.3
2 | Grīdas flīzēšana arkeramikas flīzēm | m2 | 3.3
3 | Grīdas remonts ( 206.kab.) | m2 | 32.6
4 | Parketa remonts, slīpēšana, lakošana | m2 | 218
5 | Demontēt esošos grīdas segumus, grīdlīstes | m2 | 517
6 | Linoleja 34 klase ieklāšana, līmēsana, šuvju metināšana, iepriekš sagatavojot grīdas pamatni | m2 | 32.3
7 | Lamināta 33.klase ieklāšana, ieklājot zemparketa segumu. | m2 | 436.5
| Pamatnes sagatavošana zem lamināta | m2 | 236
8 | Galveno kāpņu betona pakāpienu remonts, krāsošana ar epoksīda krāsu un pārklāšana ar dekoratīvajām pārslām | m2 | 75
9 | Krāsotu koka grīdlīstu montāža | m | 732.2
10 | Demontēt esošās flīzes (telpa Nr101), līdzināt un flīzēt. (Flīzes saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 24
Dazādi darbi
1 | Krāsot centrālo kāpņu koka margas, paneļus | m2 | 62.4
2 | Krāsot evakucijas kāpņu metāla margas | m | 24.5
3 | Izbūvēt logailu 60x50cm ēdamtelpas starpsienā. Apdarināt ailu | gb | 1
4 | Demontēt, atjaunot logailu siltinājumu, apšūvumu 2.-4.stāva vestibilos | m2 | 15.6
5 | Demontēt, montēt iekšējās palodzes kabinetos (baltas, kokskaidu , laminētas, b=30cm) | m | 142.2
6 | Demontēt, montēt iekšējās palodzes 1.stāva hallē un ēdnīcā ( kokskaidu , laminētas, b=50cm, biezums38mm) | m | 17.3
7 | Montēt krāsotus koka durvju bloku ar furnitūru, slēdzeni( jaunajās starpsienās) | gb | 2
8 | Krāsot durvju blokus ( no abām pusēm) | m2 | 200.3
Santehniskie darbi
1 | Demontēt santehniskās ierīces, cauruļvadus | kpl | 20
2 | Montēt elektrisko boileri V=80 l , pievienot to jaunajam ūdensvadastāvvadam | kpl | 3
3 | Montēt tualetes podu , pievienojot to jaunajiem kanalizācijas un ūdensvada stāvvadiem. Cersanit Parva vai analogs | kpl | 7
4 | Montēt dušas kabīni ar ūdens maisītāju , pievienojot to jaunajiem kanalizācijas un ūdensvada stāvvadiem un el.boilerim. Cersanit vai analogs | kpl | 1
5 | Montēt keramikas izlietni ar ūdensmaisītāju un sifonu , pievienojot to jaunajiem kanalizācijas un ūdensvada stāvvadiem un el.boilerim. Cersanit Parva vai analogs | kpl | 6
6 | Montēt virsmā iebūvējamu akmens masas izlietni ar ūdensmaisītāju un sifonu , pievienojot to jaunajiem kanalizācijas un ūdensvada stāvvadiem un el.boilerim | kpl | 5
7 | Montēt skapīšus ar virsmu iebūvējamām izlietnēm | kpl | 3
8 | Montēt urinālu ar ūdensmaisītāju un sifonu , pievienojot to jaunajiem kanalizācijas un ūdensvada stāvvadiem. Cersanit vai analogs. | kpl | 1
| Kopā: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
Tiešās izmaksas kopā
Virsizdevumi ( %)
T.sk.darba aizsardzība
Peļņa (%)
Darba devēja soc.nodoklis (24,09%)
Kopā
Sastādīja |  |  |  |  | Pārbaudīja

## 2
Lokālā tāme Nr.2
Elektromontāžas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Jelgavas novada pašvaldības telpu remontdarbi
Būves adrese: Jelgava, Pasta iela 37
Nr. | Darba | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. | nosaukums |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
Sadalnes
1 | Sadalnes skapis z/apm. SS/AS1 | k-ts | 1
2 | Esošās sadalnes demontāža un esošo grupu pieslēgšana jaunajā sadalē | k-ts | 1
3 | Sadalnes skapis z/apm. SS/AS2 | k-ts | 1
4 | Esošās sadalnes demontāža un esošo grupu pieslēgšana jaunajā sadalē | k-ts | 1
5 | Sadalnes skapis z/apm. SS/AS3 | k-ts | 1
6 | Esošās sadalnes demontāža un esošo grupu pieslēgšana jaunajā sadalē | k-ts | 1
7 | Sadalnes skapis z/apm. SS/AS4 | k-ts | 1
8 | Esošās sadalnes demontāža un esošo grupu pieslēgšana jaunajā sadalē | k-ts | 1
9 | Sadalnes skapis z/apm. SS/ASV | k-ts | 1
10 | Esošās sadalnes demontāža un esošo grupu pieslēgšana jaunajā sadalē | k-ts | 1
11 | Galvenā sadale esošā (papildinājumi) GS | k-ts | 1
12 | Kontroluzskaites skaitītājs 3.fāzu 20(160A) | gab | 1
13 | NH drošinātāju bloks ar NH-00 drošinātājiem | k-ts | 6
14 | Palīgmateriāli GS sadalnei | k-ts | 1
15 | ARI (201 telpā) | k-ts | 1
Kabeļi
16 | Kabelis NYY-J 5x25 virs piekārtiem griestiem | m | 85
17 | Kabelis NYY-J 5x25 caurulē d=50 montēt segti | m | 80
18 | Kabelis MMJ 5x16 uz ģeneratoru segti | m | 25
19 | Kabelis MMJ 5x4 uz siltummezglu | m | 35
20 | Kabeļa gala apdare | k-ts | 16
21 | Kabelis PPJ 4x1.5 virs piekārtiem griestiem | m | 840
22 | Kabelis PPJ 3x2.5 virs piekārtiem griestiem | m | 2700
23 | Kabelis PPJ 3x1.5 virs piekārtiem griestiem | m | 2000
24 | Kabelis PPJ 3x2.5 montēt segti | m | 2100
25 | Kabelis PPJ 3x1.5 montēt segti | m | 2000
26 | Esošās elektroinstalācijas koridorā pārbaude | Obj. | 1
APGAISMOJUMA TĪKLI
Gaismekļi, vadības slēdži
27 | Griestu gaismeklis 4x18W HF VIRSAPMETUMA | gab | 96
26 | Montēt barošanas blokus ar akumulātoru 1h (Telpa 107) | gab | 2
26 | Montēt esošos gaismekļus (Telpās 106, 204, 203, 301, 313, 401, 411) | gab | 31
27 | Gaismeklis 2x18W HF ar aklm.IP20 | gab | 6
28 | Evakuācijas izeja 1 vai 3h. akl. | gab | 11
29 | Gaismeklis 2x36W HF IP44 | gab | 5
30 | Gaismeklis 1x28W PLAFONS ar kust.sensoru | gab | 4
31 | Gaismeklis 2x26W HF IP44 | gab | 4
32 | Gaismeklis 2x26W HF IP44 ar akumulatoru | gab | 1
33 | Gaismeklis SP3D64 | gab | 6
34 | Aizsargcaurule d-20mm | m | 500
35 | Aizsargcaurule d-25mm | m | 500
36 | Aizsargcaurule cietā d-25mm | m | 800
37 | Slēdzis 1pola | gab | 38
38 | Slēdzis 2pola | gab | 12
SPĒKA TĪKLI
39 | Rozete z/a 16A | gab | 445
40 | Rozete z/a 16A IP44. | gab | 4
41 | Rozešu kārba montējama grīdā 4 rozetēm. | kompl. | 1
42 | Rozete 3 fāzu | gab | 3
43 | Rozešu slēdžu kārbas | gab | 753
44 | Nozarkārbas v/a | gab | 200
45 | Aizsargcaurule 50mm | m | 50
ZEMĒJUMS
46 | GS zemēšana | k-ts | 1
47 | Kabeļu kurpes 6mm2, 25mm2; | gab | 2
48 | HO7V-K- šķ.6mm2 | m | 50
49 | HO7V-K- šķ.25mm2 | m | 100
50 | Elektrotehniskie mērījumi, izpildshēmas | Obj. | 1
| Kopā: | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | %
Tiešās izmaksas kopā
Virsizdevumi ( %)
T.sk.darba aizsardzība
Peļņa (%)
Darba devēja soc.nodoklis (24,09%)
Kopā
Sastādīja |  |  |  |  | Pārbaudīja

## 3
Lokālā tāme Nr.3
Datoru tīkls
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Jelgavas novada pašvaldības telpu remontdarbi
Būves adrese: Jelgava, Pasta iela 37
Nr. | Darba |  | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
p.k. | nosaukums | Tips |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | Komutācijas panelis 24 porti Cat.5E UTP 1U ar kabeļu stiprinājumu | UTP CAT5E | gab. | 14
2 | Kabeļu organizātori 1HU 19" | 19" | gab. | 18
3 | Rozete ar 1xRJ45 Cat.5e ligzdām z/a ABB BASIC 55 | Cat 5e | kompl. | 38
4 | Rozete ar 2xRJ45 Cat.5e ligzdām z/a ABB BASIC 55 | Cat 5e | kompl. | 88
5 | Rozete ar 1xRJ45 Cat.5e ligzdām v/a |  | kompl. | 23
6 | Nosedzes rāmji 1v ABB BASIC 55 | ABB BASIC 55 | gab. | 126
7 | Z/A Kārbas mūrim D68mm |  | gab. | 126
8 | Kārba v/a IP65 ar kabeļu ievaiem PG13 -2gab | IP65 | gab. | 1
9 | R6 x M6 skrūves (RACK skrūves) | RM | gab. | 128
10 | DATA kabelis Cat.5e 4x2x0,5 UTP | UTP CAT5E | m | 9243
11 | Ugnsdrošs kabe;lu ievads EZD33 | EZD33 | gab. | 3
12 | Mosedze kabeļu ievadam EZPD333 | EZD333P | gab. | 1
13 | Komutācijas vads UTP Cat 5e 1m | UTP CAT5E | gab. | 200
14 | Komutācijas vads UTP Cat 5e 2m | UTP CAT5E | gab. | 100
15 | Zemējuma kabelis 6mm² |  | m | 140
16 | PVC caurule d=50 mm |  | m | 20
17 | PVC caurule d=20 mm montāža zem apmetuma |  | m | 132
18 | PVC caurule d=25 mm montāža zem apmetuma |  | m | 456
19 | Gropju dzīšana sienās |  | m | 864
20 | Kabeļu trepe, 6 m KS200/34 | KS200 VAI ANALOGS | m | 120
21 | Atbalsts HK13-210 /KS20 |  | gab. | 6
22 | Griestu stiprinājumi RTF-10/KS20 |  | gab. | 80
23 | Sienas stiprinājumi VK 2 /KS21 |  | gab. | 20
24 | Zemējuma komplekts |  | kompl. | 1
25 | Barošanas panelis (PDU) 19" 8*220 PEN ar C14 spraudni |  | gab. | 2
26 | Pārējie palīgmateriāli (skrūves, saites, saišu turētāji utt) |  | kompl. | 1
27 | Vecā tīkla demontāža |  | kompl. | 1
28 | Tīkla testēšana un izpildokumentācijas izstrāde |  | kompl. | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [8 empty] | %
Tiešās izmaksas kopā
Virsizdevumi ( %)
T.sk.darba aizsardzība
Peļņa (%)
Darba devēja soc.nodoklis (24,09%)
Kopā
Sastādīja | [5 empty] | Pārbaudīja

## kopsavilkums
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Jelgavas novada pašvaldības telpu remontdarbi
Būves adrese: Jelgava, Pasta iela 37
Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas
p.k. |  | (Ls)
1 | Telpu renovācija -vispārējie būvdarbi | 0
2 | Elektromontāžas darbi | 0
3 | Datortīkli | 0
| Kopā | 0
| Pievienotās vērtības nodoklis (21% ) | 0
| Pavisam kopā | 0
Sastādīja
Pārbaudīja