Paskaidrojuma raksts

par projektā veiktajām izmaiņām.

1.  Vispārīgi.

Saskaņā ar TEP (tehniski ekonomisko pamatojumu) Jelgavas novada Platones ciemam, tehniskā projekta darbu apjomu samazinājums attiecās uz komponenti „U4 – esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija” un komponenti „K3 – esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija. Pārējās TEP paredzētās komponentes paliek realizējamas.

Pēc projekta izmaiņām, tehniskais risinājums paliek tāds pats, ir tikai samazināti to darbu apjomi (tīklu rekonstrukcija).

2.  Projektējamā ūdensapgādes sistēma.

Pēc darbu apjomu samazināšanas no tehniskā projekta realizējami sekojoši posmi saskaņā ar būvprojekta ģenerālo plānu:

1. Ūdensvada posms no artēziskās akas līdz ūdenstornim;

2. Ūdensvada posms no ūdenstorņa līdz p.24.

3. Ūdensvada posms no akas Ū1-4 līdz akai Ū1-5.

4. Ūdensvada posms no p.22 līdz ēkai.

3. Projektējamā kanalizācijas sistēma.

Pēc darbu apjomu samazināšanas no tehniskā projekta realizējami sekojoši posmi saskaņā ar būvprojekta ģenerālo plānu:

1. No akas K1-50 līdz K1-58;

2. No akas K1-58 līdz K1-60;

3. No akas K1-60 līdz K1-67;

4. No akas K1-67 līdz K1-49;

5. No akas K1-49 līdz K1-42;

6. No akas K1-49 līdz KSS (notekūdeņu pārsūknēšanas stacijai);

7. No KSS līdz NAI (attīrīšanas iekārtām).

8. No NAI līdz izlaides vietai.