## kopt
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
______. gada___.________________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas novada Platones ciemā
Objekta nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas novada Platones ciemā
Objekta adrese: Jelgavas novads, Platones ciems
Identifikācijas numurs:
Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas
p.k.
1 | Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas novada Platones ciemā |  |  |  |  | m
| Kopā |  | -351402 | 351402 |  | 5591
PVN 21 %
| Pavisam būvniecības izmaksas |  |  |  | 62.85
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
523.0769
Pārbaudīja | [5 empty] | 561983.4711
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## kopsavilk
Pasūtītājs |  | SIA "Jelgavas novada KU"
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem Nr. 1
Būves nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas novada Platones ciemā
Objekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas novada Platones ciemā
Objekta adrese |  | Jelgavas novads, Platones ciems
N.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Alga | Mat. | Meh.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | Sadzīves ūdensvada tīkli
2 | 2 | Ūdenssagatavošanas stacija
3 | 3 | Esošā ūdenstorņa rekonstrukcija
4 | 4 | Sadzīves kanalizācijas sistēma
KOPĀ
Virsizdevumi (%)
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa (%)
Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Pavisam kopā:
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## 2
Pasūtītājs | SIA "Jelgavas novada KU"
Būvdarbu apjomi Nr. 2
Darba nosaukums | Ūdenssagatavošanas stacija
Būves nosaukums | Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas novada, Platones ciemā
Darbu veikšanas objekts | Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas novada Platones ciemā
Objekta adrese | Jelgavas novads, Platones ciems
N.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Vispārbūvniecības darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Zemes darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Tranšeju rakšana ar ekskavatoru | 100 m³ | 0.12
1.1.2. | Pamatnes izveidošana no smilts , blietējot pa slāniem | m³ | 4
| Smilts | m3 | 4.4
1.1.3. | Grunts atpakaļatbēršana (roku darbs) | m³ | 7.8
1.2. | Pamati
1.2.1. | Lentveida pamatu betonēšana no betona B20 stiegrojot ar sietu | m3 | 3.15
| Betons B20 | m3 | 3.3075
| Veidņi | m2 | 36.225
| Stiegrojums | kg | 78.75
1.2.2. | Enkurbultu un apakšējā metāla rāmja iebūve betonējot pamatu | t | 0.295
| Enkurbultas un metāla rāmis | t | 0.3097
1.2.3. | Pamatu horizontālā hidroizolācija ar 2 kārtām ruberoida pa bituma mastiku | m2 | 5
| Ruberoids | m2 | 11
| Bituma mastika | kg | 22
1.3. | Grīda
1.3.1. | Grīdas pamatnes blietēšana ar šķembām | m2 | 12.5
| Šķembas | m3 | 1.875
1.3.2. | Grīdas pamatnes izlīdzinošā kārta no betona B15 | m3 | 1.2
| Betons B15 | m3 | 1.26
1.3.3. | Grīdas siltuma izolācija ar putuplasta plātnēm 30mm biez | m2 | 12.5
1.3.4. | Grīdas hidroizolācija | m2 | 12.5
| Plēve | m2 | 13.75
1.3.5. | Monolitās stiegrotās betona grīdas izbūve 40mm biezumā ar teknes izveidošanu no betona B15 | m2 | 12.5
| Betons B15 | m3 | 0.5625
| Stiegrojums | kg | 62.5
1.3.6. | Ieejas lieveņa izbūve pa blietētām šķembām | m3 | 0.75
| Betons B15 | m3 | 0.7875
| Šķembas | m3 | 0.7875
1.4. | Atdzelzošanas iekārtas konteinera 3,42x4,42x3,10 iegāde un montāža
1.4.1. | Atdzelzošanas iekārtas konteinera ar izm. 3,42x4,42x3,10 ar ārējām tērauda durvīm 1000x2100, slēdzamām pulverkrāsotām RAL7004 ar iebūvētu manuālo žalūziju, fasādes apdare-profilētā skārda BP20/B RAL7004 loksnes,, divslīppu jumts ar profilētā skārda BP20/B RAL7004 segumu,iekšējā apdare sienām un griestiem -profilētā skārda loksnes BP20/B RAL7004. Sienās un jumtā 150mm siltumizolācija iegāde, transports un montāža | kpl | 1
| Atdzelzo;sanas stacijas konteiners | kpl | 1
| Elektriskais konvekcijas radiators telpas platībai līdz 15m3 1000W | gb | 1
2. | Tehnoloģiskā iekārta
2.1. | Ūdens atdzelzošanas iekārtas 10,0m3/h | kompl | 1
2.2. | Antiskalanta dozēšanas kompleksa DPS PC-191 montāža | kompl | 1
| Antiskalanta dozēšanas komplekss DPS PC-191 | komplekts | 1
2.3. | Nanofiltrācijas iekārtas 10,0m3/h montāža | kpl | 1
2.5. | Ūdensvada ievada iebūve | kpl | 1
| PE plastmasas DN 63X2" 1./2 | gb | 1
| Misiiņa pretvārsts DN2" | gb | 1
| Lodveida ventilis TIEMME (garais) 2" | gb | 1
| PVH-PAV DN 63X2" | gb | 1
2.6. | Pievienojums spiedkatlam | kpl | 1
| PVH trejgabals DN63 | gb | 2
| PVH ventilis ar izjaucāmo savienojumu abpusējs DN63 | gb | 2
| PVH PAV DN 63X2" | gb | 2
| Misiņa mufe 2" | gb | 2
| Misiņa gredzenveida pāreja 2" | gb | 1
2.9. | Mehāniskā filtra iebūve | kpl | 1
| PVH trejgabals DN63 | gb | 1
| PVH ventilis ar izjaucāmo savienojumu abpusējs DN63 | gb | 1
| PVH-PAV DN 63X2" | gb | 1
| Misiņa mufe 2" | gb | 1
| Dubļu filtrs ar atloku un flančiem DN65 | kpl | 1
| Lodveida ventilis garais 2" | gb | 2
| Misiņa mufe 2" | gb | 1
| PVH-PAV DN 63X2" | gb | 1
| PVH trejgabals DN63 | gb | 1
2.10. | Ūdensskaitītāja ar apvedlīniju iebūve | kpl | 1
| PVH trejgabals DN63 | gb | 1
| PVH ventilis ar izjaucāmo savienojumu abpusējs DN63 | gb | 1
| PVH-PAV DN63X2" | gb | 1
| Misiņa mufe 2" | gb | 1
| Lodveida ventilis garais 2" | gb | 1
| Aukstā ūdens skaitītājs ar atlokiem DN65 25m3/h | kpl | 1
| Lodveida ventilis garais 2''1/2 | gb | 1
| Misiņa mufe 2" | gb | 1
| PVH-PAV DN 63X2" | gb | 1
| PVH trejgabals DN63 | gb | 1
2.11. | Apvedlīnijas atdzelzošanas iekārtām | kpl | 1
| Trejgabals DN63 | gb | 2
| PVH ventilis ar izjaucāmo savienojumu abpusējs DN63 | gb | 2
2.12. | Pievienojuma izbūve gaisa spiediena kompresoram | kpl | 1
| Redukcijas trejgabals DN63X25X63 | gb | 1
| PVH-PAV DN 25-20X1/2"''>PVH-PAV DN 25-20X1/2" | gb | 1
| Misiņa mufe 1/2"''>Misiņa mufe 1/2" | gb | 1
| Lodveida ventilis garais 1/2"''>Lodveida ventilis garais 1/2" | gb | 1
| Misiņa pretvārsts DN1/2 | gb | 1
| Misiņa gredzenveida pāreja 1/2āx1/4ie | gb | 1
| Misiņa pāreja ar ārējo vītni PUN caurulei DN1/4X6mm | gb | 1
| Plastmasas caurule PUN DN63 | m | 10
| Misiņa pāreja ar ārējo vītni PUN caurulei DN 1/4X6mm | gb | 1
2.13. | Ievada iebūve aeratoros | kpl | 1
| PVH -PAV DN50X1" | gb | 2
| Misiņa izjaucamais savienojums 1" | gb | 2
2.14. | Atgaisošanas sistēmas ierīkošana | vien. | 1
| Misiņa nipelis 1/2 | gb | 2
| Misiņa trejgabals D1/2 | gb | 2
| Misiņa līkums 90gr 1/2"''>Misiņa līkums 90gr 1/2" | gb | 4
| Automatiskais atgaisotājs 1/2 ar pretvārstu | gb | 4
2.15. | Izvadu no aeratoriem iebūve | kpl | 1
| PVH-PAV DN 50X1"1/2 | gb | 2
| PVH redukcijas trejgabals DN 50X25X50 | gb | 2
| PVH-PAV DN 25-20X1/2"''>PVH-PAV DN 25-20X1/2" | gb | 2
| Misiņa mufe 1/2 | gb | 2
| Lodveida ventilis garais 1/2"''>Lodveida ventilis garais 1/2" | gb | 2
| Misiņa prevārsts DN1/2"''>Misiņa prevārsts DN1/2" | gb | 2
| Misiņa gredzenveida pāreja 1/2x1/4 | gb | 2
| Misiņa pāreja ar ārējo vītni PUN caurulei DN 1/4X6mm | gb | 2
2.16. | Ievada iebūve filtrējošā tvertnē Nr1 | kpl | 1
| PVH trejgabals DN50 | gb | 1
| PVH ventilis ar izjaucāmo savienojumu abpusējs DN50 | gb | 1
| PVH-PAV DN 63-50X2" | gb | 1
2.17. | Izvada no tvertnes Nr1 izbūve | kpl | 1
| PVH-PAV DN 63X50X2"''>PVH-PAV DN 63X50X2" | gb | 1
| Ventilis ar izjaucāmo savienojumu abpusējs DN50 | gb | 1
2.18. | Papildus atgaisošanas ierīkošana | vien. | 1
| Redukcijas trejgabals DN 50X25X50 | gb | 1
| PVH-PAV DN 25X20X1/2"''>PVH-PAV DN 25X20X1/2" | gb | 1
| Misiņa mufe 1/2"''>Misiņa mufe 1/2" | gb | 1
| Lodveida ventilis garais 1/2 | gb | 1
| Automatiskais atgaisotājs 1/2 ar pretvārstu | gb | 2
2.19. | Ievada iebūve tvertnē Nr2 | kpl | 1
| PVH ventilis ar izjaucāmo savienojumu abpusējs DN50 | gb | 1
| PVH-PAV DN 63-50X2" | gb | 1
2.20. | Izvada no tvertnes Nr2 izbūve | kpl | 1
| PVH-PAV DN 63X50X2"''>PVH-PAV DN 63X50X2" | gb | 1
| Ventilis ar izjaucāmo savienojumu abpusējs DN50 | gb | 1
| PVH trejgabals DN50 | gb | 1
2.21. | Skalošanas notekūdeņu izvads no tvertnes Nr1 | kpl | 1
| Cinkotā metāla vītne garā 1"1/2 | gb | 1
| Misiņa ventilis aizbīdnis 1" | gb | 1
| PVH-PAV DN 50X1"1/2 (pāreja ar ārējo vītni) | gb | 1
| PVH līkums DN 50 45gr | gb | 2
| IE Kanalizācijas cauruļvads DN 100 1,5m | gb | 1
| IE Kanalizācijas trejgabals DN 100 87gr | gb | 1
2.22. | Skalošanas notekūdeņu izvads no tvertnes Nr2 | kpl | 1
| Cinkotā metāla vītne garā 1"1/2 | gb | 1
| Misiņa ventilis aizbīdnis 1" | gb | 1
| PVH-PAV DN 50X1"1/2 (pāreja ar ārējo vītni) | gb | 1
| PVH līkums DN 50 45gr | gb | 2
| IE Kanalizācijas cauruļvads DN 100 1,5m | gb | 1
| IE Kanalizācijas trejgabals DN 100 | gb | 1
2.23. | Kanalizācijas izvada izbūve | kpl | 1
| PVH līkums DN50 | gb | 1
| IE Kkanalizācijas cauruļvads DN100 l=1,5m | gb | 4
| IE Kanalizācijas revīzijas lūka DN100 | gb | 1
| PE plastmasas PAV DN 50X2"''>PE plastmasas PAV DN 50X2" | gb | 1
| Lodveida ventilis garais 2"''>Lodveida ventilis garais 2" | gb | 1
| PVH līkums DN50 90gr | gb | 40
| PVH caurule DN50 | m | 20
| PVH caurule DN63 | m | 20
| Cauruļvadu izolācija K-flex EC 54X13 | m | 20
| Cauruļvadu izolācija K-flex EC 63X13 | m | 20
| Metāla cauruļu stiprinājumi ar gūmiju 2"''>Metāla cauruļu stiprinājumi ar gūmiju 2" | gb | 12
| Metāla cauruļu stiprinājumi ar gūmiju 2" | gb | 12
| Metāla stiprinājums KONSOL 250mm | gb | 10
| Neparedzētie materiāli | kpl | 1
2.24. | Trapa d=100mm iebūve | gab | 1
| Traps d110 | gab. | 1
2.25. | Elektroradiatora N=2KW ;220v iebūve | gab | 1
| Elektroradiators N=2 kw | gab. | 1
2.26. | Sistēmas izmēģināšana hlorēšana | 100m | 0.28
2.27. | Sistēmas pieslēgšana pie esošiem tīkliem | vieta | 2
2.28. | Sistēmas nodošana | ob. | 1
3. | Kanalizācija izlaide
3.1. | Tranšejas rakšana mehanizēti cauruļu likšanai gruntī | 100m3 | 0.15
3.2. | Kanalizācijas pamatnes ierīkošana un cauruļvadu apbēršana ar smilti 30 cm biez | m3 | 0.45
| Smilts | m3 | 0.495
3.3. | Kanalizācijas cauruļvadu PP D200mm un veidgabalu likšana tranšejā | m | 3
| Caurule PP T8 D 200 | m | 3.21
3.4. | Nosēdakas izbūve no dzelzsbetona grodiem 2000mm h=1,00m , | kompl | 1
| Dzelzsbet. grodi KC 15-09 | gab. | 1
| Pamatnes plātne | gab. | 1
| Pārseguma plātne | gab. | 1
| Nerūsējošā tērauda lūka | gab. | 1
| Cementa java | gab. | 0.15
| Trejgabals 110x110 | gab. | 1
| Trejgabals 160x160 | gab. | 1
| Kanalizācijas PVC caurule d 110mm | m | 1
| Kanalizācijas caurule d=160mm | m | 1
3.5. | Kanalizācijas akas betona apmales izbūve | vieta | 1
| Betons B7,5 | m3 | 0.3
3.6. | Kanalizācijas pieslēgšana pie projektējamiem tīkliem | vieta | 1
3.7. | Tranšeju aizbēršana pēc cauruļu likšanas | 100m3 | 0.05
3.8. | Kanalizācijas sistēmas pārbaude un nodošana | km | 0.02
| Materiālu kompl | komplekts | 0.02
3.9. | Zālāja atjaunošana ar 15cm biezu melnzemes kārtu, zāles sēšanu | m2 | 10
| Melnzeme | m3 | 1.5
| Zāles sēkla | kg | 0.2
4. | Elektropieslēgums
4.1. | Sadales SS-2 korpusa iebūve | gb | 1
| Sadales korpuss IP-65 v/a montāžai | gb | 1
| Metāla pamatne P-2 | komplekts | 1
4.2. | Sadales aprīkojums | kpl | 1
| Ievada svirslēdzis 50A; 380V | gb | 1
| Automatslēdzis 16A; 380V B | gb | 2
| Automāts 40A; 380 V; B | gb | 1
| Automatslēdzis 10A; 220V; C | gb | 1
| Automatslēdzis 16A;220V; B | gb | 2
| Noplūdes aizsardzības relejs 1f; 25A; 30mA; 220V | gb | 3
| Noplūdes aizsardzības relejs 3f; 25A; 30mA; 380V | gb | 2
| Noplūdstrāvas aizsardzības relejs 3f; 40A; 30mA; 380V | gb | 1
| Kopnes DIN standartā | kpl | 1
4.3. | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu kabelim | m | 60
4.4. | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu | m | 60
| Smilts | m3 | 2.4
4.5. | Kabeļa nosegšana ar smilti | m | 60
| Smilts | m3 | 3
4.6. | Kabeļu ievilkšana caurulēs | m | 60
4.7. | Kabeļu izmaksa | m | 1.05
| Kabelis NYY 5X6 | m | 21
| Kabelis ar vara dzīslām NYY 5x2,5 | m | 21
| Kabelis ar vara dzīslām NYY 3X2,5 | m | 10.5
| Kabelis ar vara dzīslām NYY 3X1,5 | m | 10.5
4.8. | PVC cauruļu montāža | m | 60
4.9. | PVC cauruļu izmaksa | m | 1
| Plastmasas caurule d=32mm | m | 20
| PVC caurule d25mm | m | 20
| PVC caurule d20mm | m | 20
4.10. | Papildmateriālu un palīgmateriālu komplekts | kpl | 1
| Papildmateriālu un palīgmateriālu komplekts | kpl | 1
| Kopā tiešās izmaksas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transporta izdevumi | % | %
| Kopā tiešās izmaksas | [9 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## 1
Pasūtītājs | SIA "Jelgavas novada KU"
Būvdarbu apjomi Nr. 1
Darba nosaukums | Sadzīves ūdensvada tīkli
Būves nosaukums | Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas novada Platones ciemā
Darbu veikšanas objekts | Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas novada Platones ciemā
Objekta adrese | Jelgavas novads, Platones ciems
N.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Zemes darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Precizēt ūdensvada cauruļu šķērsošanas vietas ar esošām komunikācijām,atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas | vieta | 17
1.2. | Tranšejju rakšana mehanizēti cauruļu likšanai gruntī | 100m3 | 24.9
1.3. | Esošo komunikāciju aizsardzība šķersojuma vietās saskaņā ar projektu | vieta | 17
1.4. | Komunikāciju aizsardzība saskaņā ar projektu vietās , kur trase šķersojas ar projektējamiem tīkliem | vieta | 2
1.5. | Blietētās smilts pamatnes izveidošana zem caurulēm 15cm biez. | m3 | 90
| Smilts | m3 | 90
1.6. | Apbērt caurules ar smilti 0,02m no sāniem un virspuses 0,2m biezumā ar blīvēšanu | m3 | 120
| Smilts | m3 | 120
1.7. | Tranšejas aizbēršana pēc cauruļu ielikšanas | 100m3 | 22.75
1.8. | Liekās grunts aizvešana uz pasūtītāja ierādīto atbērtni | m3 | 215
2. | Sadzīves ūdensvada sistēma
2.1. | Esošā ūdensvada cauruļvadu demontāža (vienā tranšejā blakus montējot jaunus) | m | 85
2.2. | Jauno ūdensvada plastmasas caurules PN10; DN100 (110X6,6) ar savienojumiem un veidgabaliem montāža | m | 172
| Caurule DN100; PN10 | m | 172
2.3. | Rekonstruējamā ūdensvada plastmasas caurules PN10; DN100 (110X6,6) ar savienojumiem un veidgabaliem montāža | m | 43
| Caurule DN100; PN10 | m | 43
2.4. | Rekonstruējamās ūdensvada plastmasas caurules PN10; DN50( 50x4,6) ar savienojumiem un veidgabaliem montāža | m | 55
| Caurule DN50; PN10 | m | 55
2.5. | Jauno ūdensvada cauruļvadu PN 10; PE 32X2,9 ar savienojumiem un veidgabaliem guldīšana tranšejā | m | 11
| Caurule Dy32 X2,9 PN10 | m | 11
2.6. | Apvalkcaures no metāla caurules d250 iebūve ar caurduršanas metodi ar darba bedru rakšanu un aizbēršanu | m | 15.4
| Cauruļvads d=250mm | m | 15.708
2.13. | Ūdensvada akas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1000mm H=līdz 2,27m,, ar lūku Pn=40t | gab. | 4
| Grodi KC 10--09 | gab. | 8
| Pārseguma plātne d=1,00m | gab. | 4
| Pamatnes pl/atne d=1,00m | gab. | 4
| Vāka gredzens | gab. | 4
| Ķeta lūka | gab. | 4
| Cementa java | m3 | 1.2
2.17. | Līkņi cauruļvadiem (DN110; DN50; DN32) | kpl | 1
| Līkņi cauruļvadiem | kpl | 1
2.18. | Betona atbalstu izbūve no betona B20 V=0,3m3 | kpl | 1
2.19. | Ūdensvada veidgabali | kpl | 1
| Trejgabals DN110 | gb | 1
| Krustgabals DN50 | gb | 1
| Sedls ar atzaru DN110X32 | gb | 2
| Sedls ar atzaru DN110/50 | gb | 1
| Ūdensvada pāreja DN50/DN25 | gb | 2
| Ūdensvada pāreja DN110/DN50 | gb | 1
2.20. | Aizbīdņa Dn 100 P10 ar atlokiem montāža akā | gab | 1
| Aizbīdnis P16, Dn100 ar atlokiem | gab. | 1
2.21. | Aizbīdņa DN50 PN10; montāža akās | gb | 1
| Aizbīdnis Pn10, Dn50mm | gab. | 1
2.22. | Noslēgventiļu DN32 PN10; montāža akās | gb | 2
| Ventilis Pn10, Dn32mm | gab. | 2
2.23. | Noslēgventiļu DN25 PN10; montāža akās | gb | 2
| Ventilis Pn10, Dn25mm | gab. | 2
2.26. | Ūdens mērītāja DN25mm lPN10 iebūve | gb | 1
| Ūdensmērītājs d=25mm ar palīgmateriāliem | gab. | 1
2.27. | Aku betona apmale V=0,3m3 | gab | 4
| Betons B20 | m3 | 1.2
2.29. | Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem | vieta | 4
| Montāžas materiāli | komplekts | 12
2.30. | Neuzskaitīto fasondaļu komplekts (nodsaka montāžas firma) | kpl | 1
| Fasondaļu komplekts | kpl | 1
2.31. | Papildmateriālu un palīgmateriālu komplekts | kpl | 1
| Papildmateriālu un palīgmateriālu komplekts | kpl | 1
2.32. | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude, hlorēšana un nodošana | km | 0.281
2.33. | Zālāja atjaunošana ar 15cm biezas melnzemes kārtas sagatavošanu un zāles sēšanu | m2 | 300
| Menlzeme | m3 | 50
| Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 63
3. | Esošā urbuma rekonstrukcija
3.1. | Esošās urbuma ēkas 5,2x5,4m demontāža | kpl | 1
3.2. | Urbuma teritorijas nožogojuma demontāža | m | 140
3.3. | Būvgrūžu iekraušana autotransportā , aizvešana uz izgāztuvi, utilizācija | m3 | 25
| Būvgrūžu , transportēšana, utilizācija | m3 | 25
3.4. | Artēziskās akas cauruļvada skalošana | m | 240
3.5. | Ūdensvada akas montāža no dzelzsbetona grodiem d=2000mm H=2,50m ar nerūsējošā tērauda lūku, ventilācijas cauruli | gab | 1
| Grodi kc20-09 | gab. | 3
| Pārseguma plātne d=2,00m | gab. | 1
| Pamatnes pl/atne d=2,00m | gab. | 1
| Nerūsējošā tērauda lūka | gab. | 1
| Vāka gredzens | gab. | 1
| Ventilācijas caurule d160 | gab. | 1
| Cementa java | m3 | 0.3
3.6. | Artēziskās akas sūkņa demontāža | gab | 1
3.7. | Urbuma galvas blīves nomaiņa | kpl | 1
3.8. | Apsaites cauruļvadu vertikālā posma nomaiņa ar nerūsējošā tērauda cauruli DN110 | m | 25
| Nerūsējošā tērauda cauruē dn100 | m | 25.75
| Nesošā trose D8mm ar plastmasas apvalku | m | 27.5
3.9. | Iegremdējamā artēziskā sūkņa Q=10m3/st; H=290m ūd. st. ar vadības skapi un frekvenču pārveidotāju montāža (viens darbojošš, viens rezerves) | kpl | 1
| Iegremdējamais artēz. sūknis Q=8m3/st; H=120m | gab. | 2
| Vadības skapis | gab. | 1
3.10. | Elektroaibīdņa ar vadības bloku PN10 Dn110 ar atlokiem montāža | kpl | 1
| Elektroaibīdnis ar vadības bloku P10, Dn110 | kpl | 1
3.11. | Aizbīdņa PN10 Dn 110 ar atlokiem montāža | kpl | 1
| Aizbīdnis P10, Dn110 | gab. | 1
3.12. | Vienvirziena vārsta P10 , DN110 montāža | kpl | 1
| Vienvirziena vārsts DN110 | kpl | 1
3.13. | Noslēgventiļa PN10 Dn40 ar atlokiem montāža | gb | 1
| Ventilis P10, Dn40 | gab. | 1
3.14. | Pāreja DN110/DN40 | gab | 2
| Pāreja DN110/ DN40 | gab. | 2
3.15. | Ūdensskaitītāja ar impulsa devēju Dn 40mm, iebūve | gab | 1
| Ūdensskaitītājs ar impulsu devēju | gab. | 1
3.16. | Papildmateriālu un palīgmateriālu komplekts | kpl | 1
| Papildmateriālu un palīgmateriālu komplekts | kpl | 1
3.17. | Akas nosiltināšana ar grunts uzbēršanu, planēšanu, nostiprināšana ar zāles sēšanu | m3 | 4
| Smilts | m3 | 4.4
3.18. | Urbuma nožogojuma stabiņu pamatu betonēšana ar betona B7,5 | m3 | 4.8
| Betons B7,5 | m3 | 4.944
3.19. | Metāla stiepļu žoga ierīkošana no PVC sieta H=1,5m | m2 | 210
3.20. | Metināts metāla siets ar zaļu plastikāta pārklājumu H=1,5m, acs izm.100x50 l=25m | gab | 6
| Metināts metāla siets | gab. | 6
3.21. | Metāla žoga stabi d=60mm; L=2,3m ar zaļu plastikāta pārklājumu | gab | 48
| Žoga stabi | gab. | 48
| Klipši | gab. | 480
3.22. | Vārti 5400X1500mm ar vārtu stabiem d=70mm L=2,3m , ar slēdzeni | gab | 1
| Vārti 5,4x1,5 | kpl | 1
| Kopā tiešās izmaksas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transporta izdevumi | % | %
| Kopā tiešās izmaksas | [9 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## 3
Pasūtītājs | SIA "Jelgavas novada KU"
Būvdarbu darbi Nr. 3
Darba nosaukums | Esošā ūdenstorņa rekonstrukcija
Būves nosaukums | Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas novada, Platones ciemā
Darbu veikšanas objekts | Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas novada Platones ciemā
Objekta adrese | Jelgavas novads, Platones ciems
N.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Ūdenstorņa rekonstrukcija | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Ūdenstvertņu iztukšošana | kpl | 1
1.2. | Atrakt ūdenstorņa pazemes daļas sienas , mehaniski notīrīt sienu virsmu (pie tukšāmm tvertnēm) | m3 | 35
1.3. | Pamatu sienu vertikālā hidroizolācija ar 2 kārtām karstas bituma mastikas uz aukstas bituma mastikas( vai cittiem izolācijas materiāliem) | m2 | 25
| Mastika | kg | 165
1.4. | Drenāžas caruruļu DN50 montāža pa ēkas perimetru ( ar kritumu no pazemes daļas grīdas līmeņa līdz pamatu pēdas augšas līmenim) | m | 24
1.5. | Apbērt cauruli ar šķembu līdz32cm drenējošo slāni 0,45m biezumā | m3 | 9.7
| Sķembas | m3 | 10.67
1.6. | Infiltrācijas caruruļu DN100 iebūve ar tranšejas rakšanu un aizbēršanu | m | 12
1.7. | Apbērt cauruli ar šķembu līdz32cm drenējošo slāni 0,45m biezumā | m3 | 9.7
| Sķembas | m3 | 10.67
1.8. | Cauruļvadu ievadu hermetizācija | kpl | 1
| Materiālu komplekts | kpl | 1
1.9. | Sekciju tipa skataka ar teleskopisko cauruli D400, caurejošo pamatni OD160 čuguna rāmi un lūku Pn40tn montāža | gb | 2
| Kanalizācijas PVC aka 400X160 | gb | 2
| Rāmis, vāks slēgts | gb | 2
1.10. | Pamatu žākles atpakaļaizbēršanu pēc cokola sienu hidroizolācijas un drenāžas iebūves | m3 | 25
1.11. | Teritorijas planēšana apkārt ūdenstornim veidojot teritorijas slīpumu no ūdenstorņa | m2 | 100
1.12. | Apmales grants slāņa 150mm biez izbūve | m3 | 2
| Grants | m3 | 2.1
1.13. | Apmales blietēto šķembu pamatnes izbūve 150mm biez | m3 | 2
| Šķembas | m3 | 2.06
1.14. | Apmales betonēšana ar betonu B15 ar slīpumu no ēkas puses (8-12cm) | m2 | 12
| Betons B15 | m3 | 1.32
1.15. | Ūdenstorņa ārējo virsmu krāsojuma notīrīšana un betonējuma vieglu attdalāmo gabalu nojaukšana | m2 | 330
1.16. | Ūdenstorņa betona sienu stiegrojuma attīrīšana no rūsas ( apjomu precizēt) | m2 | 10
| Rūsas pārveidotājs | m2 | 10
1.17. | Stiegrojuma antikorozijas krāsojums | m2 | 10
| Antikorozijas krāsa un grunts | kg | 4
1.18. | Renovējamo vietu aizbetonējums (apjomu precizēt0 | m2 | 10
| Smalkgraudainais betons B25 | m3 | 0.5
1.19. | Fasādes sienu virsmu gruntēšana un krāsošanu ar mitrumizturīgo , tonētu silikatkrāsu( apjomu prezizēt) | m2 | 330
| Grunts zem silikatkrāsas | l | 66
| Silikatkrāsa ar tonējumu | l | 108.9
1.20. | Durvju bloku demontāža | gab | 1
1.21. | Durvju bloka 1000x2100mm(precizēt izmēru) iebūve | gab | 1
| Durvju bloki ar aprīkojumu | gab | 1
| Celtniecības putas | balons | 0.5
1.22. | Ūdenstvertņu V=33m3; d=4,5m ārējo virsmu un citu montāžas konstrukciju notīrīšana no rūsas un krāsošana ar antikorozijas krāsu | kpl | 3
| Rūsas pārveidotājs | kpl | 3
| Antikorozijas krāsa | kpl | 3
1.23. | Ūdenstvertņu V=33m3; d=4,5m iekšējo virsmu attīrīšana no netīrumiem | kpl | 3
1.24. | Ūdenstvertņu V=33m3; d=4,5m iekšējo virsmu un citu montāžas konstrukciju notīrīšana no rūsas | kpl | 3
| Rūsas pārveidotājs | kpl | 3
| Antikorozijas krāsa | kpl | 3
1.25. | Ūdenstvertņu V=33m3; d=4,5m iekšējo virsmu un citu montāžas konstrukciju dezinfekcija izmantojot līdzekli Carela Bio Plus ( vai analogo) | kpl | 3
| Dezinfekcijas līdzeklis | kpl | 3
1.26. | Ūdenstvertņu V=33m3; d=4,5n iekšējo virsmas un metāla konstrukciju krāsošana ar pārtikai labvēlīgo krāsu | kpl | 3
1.27. | Ūdenstorņa H=33m; d=4,5m metāla kāpņu, un citu metāla elementu attīrīšana no rūsas un krāsošana ar antikorozijas krāsām | kpl | 1
| Rūsas pārveidotājs | kpl | 1
| Antikorozijas krāsa | kpl | 1
1.28. | Metāla lūkas uzstādīšana | gab | 1
| Metāla lūka | gab. | 1
1.29. | Esošo cauruļvadu demontāža | tn | 70
1.30. | Caurules no nerūsējošā tērauda Dn110mm iebūve | m | 80
| Nerūsējošā tērauda caurule D-110mm | m | 80
| Palīgmateriāli | m | 80
1.31. | Līkums Dn110,90 | gab | 2
| Līkums Dn110mm,90 | gab. | 2
1.32. | Aizbīdņa Dn 110 mm ar atlokiem montāža | gab | 2
| Aizbīdnis D110mm ar atlokiem | gab. | 2
1.33. | Ūdensvada cauruļvadu izolācija ar akmens vates paklājiem ar follijas pārklājumu b=50mm | m2 | 22
| Akmens vates paklāji | m2 | 22
| Stiprinājumi | m2 | 22
1.34. | Elektroinstalācijas atjaunošana | kpl | 1
| Materiālu komplekts | kpl | 1
1.35. | Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem | vieta | 2
| Montāžas materiāli | komplekts | 2
1.36. | Sistēmas hlorēšana un nodošana ekspluatācija | ob | 1
1.37. | Neuzskaitīto darbu, papildmateriālu un palīgmateriālu komplekts | kpl | 1
| Papildmateriāli | kpl | 1
| Kopā tiešās izmaksas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transporta izdevumi | % | %
| Kopā tiešās izmaksas | [9 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## 4
Pasūtītājs | SIA "Jelgavas novada KU"
Būvdarbu apjomi Nr. 4
Darba nosaukums | Sadzīves kanalizācijas sistēma
Būves nosaukums | Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas novada Platones ciemā
Darbu veikšanas objekts | Ūdenssaimniecības attīstība Jelgavas novada Platones ciemā
Objekta adrese | Jelgavas novads, Platones ciems
N.p.k. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Demontāžas darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Esošā NAI ēkas ar izm. 6,8mx19,0m demontāža | kpl | 1
1.2. | Esošās kanalizācijas sūkņu stacijas ēkas ar izm. 3,58x6,93m demontāža | kpl | 1
1.3. | Esošās kanalizācijas tīkla demontāža (vienā tranšejā, blakus montējot jaunus) | m | 207
1.4. | Iekraut būvgrūžus autotransportā, izvest uz izgāztuvi | 100m3 | 1.2
1.5. | Būvgrūžu utilizācija | m3 | 120
| Būvgrūžu utilizācija | m3 | 120
2. | Zemes darbi
2.1. | Precizēt kanalizācijas cauruļu šķērsošanas vietas ar esošām komunikācijām,atrokot pirms būvdarbu uzsākšanas | vieta | 34
2.2. | Esošo komunikāciju aizsardzība šķersojuma vietās saskaņā ar projektu | vieta | 34
2.3. | Komunikāciju aizsardzība saskaņā ar projektu vietās , kur trase šķersojas ar projektējamiem tīkliem | vieta | 4
2.4. | Tranšejju rakšana mehanizēti cauruļu likšanai gruntī | 100m3 | 95.65
2.5. | Blietētās smilts pamatnes izveidošana zem caurulēm 10cm biez. | m3 | 200
| Smilts | m3 | 200
2.6. | Apbērt caurules ar smilti 0,02m no sāniem un virspuses 0,2m biezumā ar blīvēšanu | m3 | 585
| Smilts | m3 | 585
2.7. | Tranšejas aizbēršana pēc cauruļu ielikšanas | 100m3 | 87.3
2.8. | Liekās grunts aizvešana uz pasūtītāja ierādīto atbērtni | m3 | 835
3. | Sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūve
3.1. | Kanalizācijas rekonstruējamo cauruļvadu PP D200mm riboto, monolitsienu ,iebūves klase SN8 ar veidgabaliem likšana tranšejā | m | 91
| Caurule PP D200 | m | 91
3.2. | Kanalizācijas jauno cauruļvadu PP D250mm riboto, monolitsienu ,iebūves klase SN8 ar veidgabaliem likšana tranšejā | m | 250
| Caurule PP D250 | m | 250
3.3. | Kanalizācijas rekonstruējamo cauruļvadu PP D250 riboto, monolitsienu ,iebūves klase SN8 ar veidgabaliem likšana tranšejā | m | 145
| Caurule PP D250 | m | 145
3.4. | Kanalizācijas rekonstruējamo cauruļvadu PP D315mm riboto, monolitsienu ,iebūves klase SN8 ar veidgabaliem likšana tranšejā | m | 330
| Caurule PP D315 | m | 330
3.4'. | Kanalizācijas rekonstruējamo cauruļvadu PE D315mm,iebūves klase SN8 ar veidgabaliem likšana caurdurtā caurulē | m | 15.7
| Caurule PE D315 | m | 15.7
3.5. | Kanalizācijas rekonstruējamo cauruļvadu no PVC DN110 ,iebūves klase SN8 ar veidgabaliem likšana tranšejā | m | 40
| Caurule PVC DN110 | m | 40
3.6. | Spiedvadu kanalizācijas PN 10; PE DN63 ar savienojumiem un veidgabaliem guldīšana tranšejā | m | 1180
| Caurule DN63 PN10 | m | 1203.6
3.11. | Apvalkcaurules no tērauda caurulēm d450 iebūve ar caurduršanas metodi ar darba bedru rakšanu un aizbēršanu | m | 15.7
| Cauruļvads d=450 | m | 16.014
3.12. | Kanalizācijas skatakas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1000mm H=līdz1,50m,, ar ķeta vāku | gab. | 3
| Grodi KC 10--09 | gb | 3
| Grodi KC 10-6 | gb | 3
| Pārseguma plātne d=1,00m | gb | 3
| Pamatnes pl/atne d=1,00m | gb | 3
| Vāka gredzensredzens | gb | 3
| Ķeta lūka | gb | 3
| Cementa java | m3 | 0.6
3.13. | Kanalizācijas skatakas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1000mm H= līdz 2,00m,, ar ķeta vāku | gab. | 2
| Grodi KC 10--09 | gab. | 4
| Pārseguma plātne d=1,00m | gab. | 2
| Pamatnes pl/atne d=1,00m | gab. | 2
| Vāka gredzens | gab. | 2
| Ķeta lūka | gab. | 2
| Cementa java | m3 | 0.6
3.14. | Kanalizācijas skatakas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1000mm H= līdz 3,0mm,, ar ķeta vāku | gab. | 14
| Grodi KC 10--09 | gab. | 42
| Pārseguma plātne d=1,00m | gab. | 14
| Pamatnes pl/atne d=1,00m | gab. | 14
| Vāka gredzens | gab. | 14
| Ķeta lūka | gab. | 14
| Cementa java | m3 | 2.7
3.15. | Kanalizācijas skatakas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1500mm H= līdz 3,00m,, ar ķeta vāku | gab. | 1
| Grodi KC 15--09 | gab. | 3
| Pārseguma plātne d=1,50m | gab. | 1
| Pamatnes pl/atne d=1,50m | gab. | 1
| Vāka gredzens | gab. | 1
| Ķeta lūka | gab. | 1 | [11 empty] | 0 | 0
| Cementa java | m3 | 0.3
3.16. | Kanalizācijas skatakas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1500mm H= līdz 4,0m,, ar ķeta vāku | gb | 14
| Grodi KC 15--09 | gab. | 42
| Pārseguma plātne d=1,50m | gab. | 14
| Pamatnes pl/atne d=1,50m | gab. | 14
| Konuss | gab. | 14
| Ķeta lūka | gab. | 14
| Cementa java | m3 | 4.2
3.17. | Pārkrituma akas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1500mm H= līdz 3,00m,, ar ķeta vāku | gab. | 1
| Grodi KC 15--09 | gab. | 3
| Pārseguma plātne d=1,50m | gab. | 1
| Pamatnes pl/atne d=1,50m | gab. | 1
| Vāka gredzens | gab. | 1
| Ķeta lūka | gab. | 1
| Cementa java | m3 | 0.3
3.18. | Pārkrituma akas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1000mm H= 3,0m,, ar ķeta vāku | gab. | 1
| Grodi KC 10--09 | gab. | 3
| Pārseguma plātne d=1,00m | gab. | 1
| Pamatnes pl/atne d=1,00m | gab. | 1
| Vāka gredzens | gab. | 1
| Ķeta lūka | gab. | 1
| Cementa java | m3 | 0.3
3.19. | Pārkrituma mezgla ierīkošana ārpus akas -PVC T-gabals OD 200/200/200, PVC aizbāznis OD200, PVC caurule od200 L=1,00m; PVC līkums 90gr d200mm, 2 metāla skavas caurules caurules stiprināšanai pie groda | kpl | 1
| Pārkrituma mezgls | kpl | 1
3.19'. | Pārkrituma mezgla ierīkošana ārpus akas -PVC T-gabals OD 315/315/315, PVC aizbāznis OD315, PVC caurule od315 L=1,00m; PVC līkums 90gr d315mm, 2 metāla skavas caurules caurules stiprināšanai pie groda | kpl | 1
| Pārkrituma mezgls | kpl | 1
3.20. | Spiediena dzēšanas akas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1500mm H= 1,51m,, ar atsitējplāksni, ar ķeta vāku | gab. | 1
| Grodi KC 15--09 | gab. | 2
| Pārseguma plātne d=1,50m | gab. | 1
| Pamatnes pl/atne d=1,50m | gab. | 1
| Vāka gredzens | gab. | 1
| Atsitējplāksne | gab. | 1
| Ķeta lūka | gab. | 1
| Cementa java | m3 | 0.3
3.21. | Kombinētā atgaisotāja (uz spiedvada) DN63 garumā līdz 1,48m montāža | kpl | 3
| Kombinētais atgaisotājs | gab. | 3
3.22. | Aizbīdņa P10; D63mm akā uz spiedvada montāža | gab | 4
| Aizbīdis Dn63 | gab. | 4
3.23. | Betona atbalstu izbūve uz kanalizācijas spiedvada pagriezieniem V=0,3m3 | vieta | 7
| Betons B20 | m3 | 2.1
| Palīgmateriāli | gb | 7
3.24. | Aku betona apmale izbūve no betona B15 | gab | 38
| Betons B15 | m3 | 11.4
3.25. | Aizsargrestes d=315mm ar vienvirziena vārstu d=315mm iebūve izlaides vietā | kpl | 1
| Aizsargreste d=315mm | gb | 1
| Vienvirziena vārsts d=315mm | gb | 1
3.26. | Kanalizācijas izlaiduma - uzgalvja un teknes betonēšana | vieta | 1
| Betons B15 | m3 | 5.2
| Šķembas | m3 | 3
3.27. | Kanalizācijas spiedvada d110 fasondaļas | kpl | 1
| Kanalizācijas spievada fasondaļas fasondaļas | kpl | 1
3.28. | Papildmateriālu un palīgmateriālu komplekts | kpl | 1
| Papildmateriālu un palīgmateriālu komplekts | kpl | 1
3.29. | Kanalizācijas sistēmas skalošana, inspekcija, nodošana | m | 2050.7
4. | Kanalizācijas attīrīšanas iekārtas
4.1. | Būvbedres rakšana mehanizēti attīrīšanas iekārtām | 100m3 | 0.8
4.2. | Blietētās šķembu pamatnes izbūve attīrīšanas iekārtu betona pamatiem 150mm biez | m3 | 4.7
| Šķembas | m3 | 5.17
4.3. | Attīrīšanas iekārtu pamatnes stiegru iebūve | t | 0.82
| Stiegrojums | t | 0.902
4.4. | Pamatnes plātnes betonēšana ar betonu B25 300 mm biez | m3 | 9.3
| Betons B25 | m3 | 9.765
| Veidni | m3 | 9.3
4.5. | Enkurbloka un piespiedplātnes iebetonēšana | t | 0.02
| Ieliekamās detaļas | t | 0.02
4.6. | Kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas biobloku- aerotenku BIO M-30 2gb kurā samontēts aerācijas sistēma, erlifts, savācējtvertne, maisītājs-mikseris BG Blue Pro 50/2 G 40VM ,gaisa pūtēja skapis no nerūsējošā tērauda ar diviem gaisa pūtējiem BAH 6/10 ; Q=45m3/h, pārnesājamo kanalizācijas sūkni lieko dūņu atsūknēšanai, elektrosadales skapis, NAI vadības bloks piegāde,montāža uz betona plātnes,iekārtu palaišana un noregulēšana | kompl | 1
| Attīrīšanas iekārtu 2x BIO M-30 | komplekts | 1
4.7. | Blietētās šķembu pamatnes izbūve krājtvertnes betona pamatnei | m3 | 1.35
| Šķembas | m3 | 1.485
4.8. | Pamatnes plātnes stiegrošana | t | 0.23
| Stiegrojums | t | 0.253
4.9. | Krājtvertnes pamatnes plātnes betonēšana ar betonu B25 250 mm biez | m3 | 2.25
| Betons B25 | m3 | 2.3625
| Veidni | m2 | 2.25
4.10. | Enkurbloka un piespiedplātnes iebetonēšana | t | 0.01
| Ieliekamās detaļas | t | 0.01
4.11. | Septiskā notekūdeņu uzkrājtvertnes no nerūsējošā tērauda AISI 430 (2,5X2,5X2,8 komplektā ar pamatplātni 3,0X3,0x0,25) ,sūkni maisītāju -mikseri, redeļu grozu , elektromontāžas materiāliem piegāde, iekārtu palaišana, ieregulēšana | kpl | 1
| Pievesto notekūdeņu krājtvertne 15m3 ( Kombi D vai analogs) | gb | 1
4.12. | Notekūdeņu plūsmas mērītāja KROHNE OPTIFLUX montāža | gab | 1
| Plūsmas mērītājs | gab. | 1
5. | Sūkņu akās elektropieslēgums
5.1. | Tranšejas rakšana kabelim | 10m | 2
5.2. | Tranšejas aizbēršana | 10m | 2
5.3. | PVC cauruļu montāža | m | 20
5.4. | PVC cauruļu izmaksa | m | 1
| PVC caurule d20mm | m | 2
5.5. | Kabeļu ievilkšana caurulē | m | 20
| Kabelis NYY 3X2,5 | m | 20
5.6. | Papildmateriālu un stiprinājumu komplekts | kpl | 1
| Papildmateriāli un stiprinājumi | kpl | 1
6. | Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS 1-101 montāža
6.1. | Būvbedres rakšana mehanizēti | 100m3 | 0.15
6.2. | Blietētās šķembu pamatnes izbūve betona pamatiem | m3 | 1.15
| Šķembas | m3 | 1.265
6.3. | Pamatnes plātnes stiegrošana | t | 0.1
| Stiegrojums | t | 0.11
6.4. | Pamatnes plātnes betonēšana | m3 | 1.46
| Betons B15 | m3 | 1.533
6.5. | Kanalizācijas sūkņu stacijas 1500X4160 mm komplektā ar apsildāmo āra skapi ,sūkni , vadības automātiku montāža | kompl | 1
| Sūkņu stacijas korpuss | komplekts | 1
| Iegremdējamie kanalizācijas sūkni Q= 8m3/st; H=10m | komplekts | 1
| Vadības skapis ar aprīkojumu | komplekts | 1
| Aizbīdnis DN63 | gb | 2
| Vienvirziena vārsts DN63 | gb | 2
6.6. | Kanalizācijas akas betona apmales izbūve | vieta | 1
| Betons 15 | m3 | 1.2
6.7. | Būvbedres aizbēršana ar smilti | m3 | 4
| Smilts | m3 | 4.4
6.8. | Papildmateriālu un stiprinājumu komplekts | kpl | 1
| Papildmateriāli un stiprinājumi | kpl | 1
7. | Sūkņu stacijas elektropieslēgums
7.1. | Sadales SS-1 korpusa iebūve | gb | 1
| Sadales korpuss IP-65 v/a montāžai | gb | 1
| Metāla pamatne P-2 | komplekts | 1
7.2. | Sadales aprīkojums | kpl | 1
| Ievada svirslēdzis 20A; 380V | gb | 1
| Automatslēdzis 16A; 380V B | gb | 1
| Automāts 16A; 220 V; B | gb | 4
| Noplūdes aizsardzības relejs 1f; 25A; 30mA; 220V | gb | 4
| Noplūdes aizsardzības relejs 3f; 25A; 30mA; 380V | gb | 1
| Kopnes DIN standartā | kpl | 1
7.3. | Tranšejas rakšana kabelim | 10m | 11
7.4. | Tranšejas aizbēršana | 10m | 11
7.5. | Kabeļu ievilkšana caurulēs | m | 110
7.6. | Kabeļu izmaksa | m | 1.05
| Kabelis ar vara dzīslām NYY 5x2,5 | m | 31.5
| Kabelis ar vara dzīslām NYY 3X2,5 | m | 84
7.7. | PVC cauruļu montāža | m | 116
7.8. | PVC cauruļu izmaksa | m | 1
| Plastmasas caurule d=110mm | m | 6
| PVC caurule d20mm | m | 80
| PVC caurule d25mm | m | 30
7.9. | Papildmateriālu un stiprinājumu komplekts | kpl | 1
| Papildmateriāli un stiprinājumi | kpl | 1
8. | Labiekārtošanas darbi
8.1. | NAI nožogojuma stabiņu pamatu betonēšana ar betona B7,5 | m3 | 5.5
| Betons B7,5 | m3 | 5.665
8.2. | Metāla stiepļu žoga ierīkošana no PVC sieta H=1,5m | m2 | 246
8.3. | Metināts metāla siets ar zaļu plastikāta pārklājumu H=1,5m, acs izm.100x50 l=25m | gab | 7
| Metināts metāla siets | gab. | 7
8.4. | Metāla žoga stabi d=60mm; L=2,3m ar zaļu plastikāta pārklājumu | gab | 55
| Žoga stabi | gab. | 55
| Klipši | gab. | 550
8.5. | Vārti 4000X1500mm ar vārtu stabiem d=70mm L=2,3m , ar slēdzeni | gab | 1
| Vārti 4,0x1,5 | gab. | 1
8.6. | Vārti ) 5500X1500mm ar vārtu stabiem d=70mm L=2,3m , ar slēdzeni | gab | 1
| Vārti 5,5x1,5 | gab. | 1
8.7. | Zālāja atjaunošana ar 15cm biezas melnzemes kārtas sagatavošanu un zāles sēšanu | m2 | 1000
| Menlzeme | m3 | 200
| Asfalta seguma atjaunošana | m2 | 40
| Grants seguma atjaunošana | m2 | 200
| Kopā tiešās izmaksas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiālu transporta izdevumi |  | %
| Kopā tiešās izmaksas | [9 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)