Pielikums Nr. 1

201__.gada __ . _____

Nedzīvojamo telpu nomas līgumam

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Nr. __________

TELPU UN MAZVĒRTĪGĀ INVENTĀRA

PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

1. Telpas, kas atrodas Vilces pamatskolā, 96.4 m²:

| Nr. | Telpas nosaukums | Nr. pēc inv. | Platība, m² | Telpu aprīkojums, tehniskais stāvoklis, kosmētiskais stāvoklis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Elektroinstalācijas | Apkurināma | Ventilācija | Ūdens un kanalizācijas sisit. | Logi un durvis | Telpas stāvoklis |
| 1. | Mazgāšanās telpa | 104 | 12,70 | ir | ir | ir | ir | nav | labs |
| 2. | Tualete | 106 | 1,90 | ir | ir | ir | ir | ir | labs |
| 3. | Ēdienu izdales telpa | 109 | 13,70 | ir | ir | ir | nav | ir | labs |
| 4. | Trauku mazgātuve | 110 | 5,80 | ir | ir | ir | ir | nav | labs |
| 5. | Gaitenis | 111 | 2,10 | ir | ir | ir | nav | ir | labs |
| 6. | Priekštelpa | 121 | 4,70 | ir | ir | ir | nav | ir | labs |
| 7. | Palīgtelpa | 122 | 10,50 | ir | ir | ir | nav | ir | labs |
| 8. | Virtuve | 123 | 22,30 | ir | ir | ir | ir | ir | labs |
| 9. | Gaitenis | 124 | 7,70 | ir | ir | ir | ir | ir | labs |
| 10. | Gaitenis | 125 | 2,10 | ir | ir | ir | nav | ir | labs |
| 11. | Sakņu telpa | 126 | 3,60 | ir | nav | ir | ir | ir | labs |
| 12. | Sauso produktu noliktava | 127 | 3,40 | ir | nav | ir | nav | ir | labs |
| 13. | Kabinets | 128 | 5,9 | ir | ir | ir | nav | ir | labs |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Telpu kopējā platība 96.4 m², t.sk. apkurināmā platība 96.4 m2.

3. Pamatlīdzekļus:

| Nr.p. k. | Inventāra Numurs | Pamatlīdzekļi | skaits | Apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nosaukums |  |  |
| 1 | 12-01169 | Elektriskais 6-kvadrātveida sildvirsmu pavards ar cepeškrāsni | 1 | Elektriskais 6-kvadrātveida sildvirsmu pavards 1480*850*860 400V/3N/50 18,0KW |
| 2 | 12-01169 | Marmīts | 1 | Ēdienu sildīšanai 220 V, 2.0KW |
| 3 | 12-00305 | Gaļas maļamā mašīna | 1 | Gaļas maļamā mašīna, 380 V, 1,1Kw |
| 4 | 12-01176 | Ledusskapis Frigdaire ar 4 plauktiem gatavajai produkcijai | 1 | Ledusskapis ar 4 plauktiem gatavajai produkcijai |
| 5 | 12-01177 | Ledusskapis Liebher | 1 | Ledusskapis ar 4 plauktiem gatavajai produkcijai |
| 6 | 12-01168 | Darba galdu komplekts no 5 galdiem | 1 | Ēdienu sagatavošanai |
| 7 | 12-01133 | Metāla plaukts vienpusējs- 4gb | 1 | Produktu izvietošanai |
| 8 | 12-01149 | Žāvētājs traukiem T/N ar 3 plauktiem | 1 | Trauku žāvēšanai |
| 9 | 12-00177 | Keramiskā plīts ARDO 66 CE 04X | 1 | 220V |
| 10 | 12-00179 | Ledusskapis ARDO MPO -34 SHCP |  | Ledusskapis ar 6 plauktiem gatavajai produkcijai |