- pielikums

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/22

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIA

- iepirkumam “Tehniskā apsardze un objektu ugunsdrošības signalizācijas apkope Jelgavas novada pašvaldībā”

- iepirkuma identifikācijas numurs JNP 2017/22

| Nr.p. k. | Prasība |  | Apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pakalpojuma uzdevums |  | Apsardzes signalizācijas iekārtu, ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes sistēmu un to sastāvā esošo iekārtu un ierīču (turpmāk -Sistēmas) tehniskā apkope un remonts, tai skaitā Sistēmu bojājumu novēršana objektos, lai nodrošinātu to nepārtrauktu, pastāvīgu atrašanos ekspluatācijas un darba kārtībā |
| 2. | Pakalpojuma atbilstība normatīvo aktu prasībām |  | Veikt Sistēmu tehnisko apkopi un remontu atbilstoši tehniskai specifikācijai, izgatavotājrūpnīcas izgatavotāja prasībām un saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” , Latvijas Valsts standartu LVS EN CEN/TS 54-14, Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.333 (Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība") un Apsardzes darbības likumu u.c. Latvijas Republikā spēkā esošām normatīvajām prasībām un standartiem |
| 3. | Pakalpojuma izpildes nosacījumi |  | Regulāru tehnisko apkopju un ar tām saistīto darbu veikšana Sistēmām saskaņā ar Sistēmu tehnisko apkopju grafiku, kā arī Sistēmu bojājumu novēršana pēc pieteikuma |
| 4. | Bojājumu novēršana |  | Sistēmu bojājuma gadījumā Izpildītājam jāierodas objektā vismaz 3 (trīs) stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. Bojājumu novēršanu Izpildītājs uzsāk nekavējoties pēc ierašanās objektā un veic 24 (divdesmit četru) stundu laikā. Gadījumā, ja nepieciešams bojāto rezerves daļu pasūtīt no izgatavotājrūpnīcas, Sistēmu bojājuma novēršanas vai remonta termiņš var tikt pagarināts, saskaņojot to ar Pasūtītāju |
| 5. | Tehnisko apkopju darbu veidi |  | Jānodrošina Sistēmu tehniskā apkope un remonts saskaņā ar tehniskās specifikācijas noteikumiem esošo nekustamā īpašuma objektos atbilstoši Tehniskās specifikācijas pielikumos noteiktajam sarakstam |
| 6. | Pakalpojuma pasūtīšanas iespējas |  | Jānodrošina pieteikumu pieņemšana pa diennakts tālruni (norādīt tālruņa numuru) vai pa elektronisko pasta adresi (norādīt e-pasta adresi) |
| 7. | Mobilās grupas vienības |  | Pretendents ir vismaz 10 mobilās grupas Reģionā, Pakalpojuma sniegšanā izmantojamajām automašīnām ir uzstādīta GPS navigācijas izsekošanas sistēma. Pretendents nodrošina mobilās grupas vienības reaģēšanu uz trauksmes signālu katrā no objektiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) minūšu laikā. |
| 8. | Apsardzes Vadības Centrs objektu pieslēgšanai un novērošanai. |  | Pretendents objektu novērošanu nodrošina no Apsardzes Vadības Centra, tiek nodrošināta nepārtraukta sistēmas testu pārraide |
| 11. | Minimālā garantija |  | Jānodrošina garantija uzstādītām rezerves daļām vismaz 24 mēnešus (vai ražotāja noteiktais garantijas laiks) no uzstādīšanas brīža un veiktajiem Sistēmu remontdarbiem vismaz 6 mēnešus no remonta izpildes brīža |
| 12. | Tehnisko apkopju veidi un biežums Ugunsgrēka (atklāšanas un dzēšanas) un izziņošanas sistēmām |  |  |
| 12.1. | Tekošā |  | iekārtu mezglu ārējā apskate, pārbauda vai visi indikācijas režīmi darba/dežūru ir darba stāvoklī – vienu reizi mēnesī. |
| 12.2. | Nr. 1 |  | Tekošā + vadības iekārtu pārbaude: visu nepieciešamo funkciju darbspējas, profilaktiskie un regulēšanas darbi atbilstoši tehniskās dokumentācijas prasībām – vienu reizi divos mēnešos. |
| 12.3. | Nr.2 |  | Tekošā + Nr.1 + sistēmas pārbaude: imitējot “ugunsgrēks” vai “bojājums” gaismas-skaņas un šleifu līnijās, fiksēto ierakstu arhīva pārbaude – vienu reizi kvartālā. |
| 12.4. | Pilnīga- detalizēta |  | Tekošā + Nr.1 + Nr.2 + iekārtu darbspēju pārbaude no rezerves barošanas avota pēc pilnas programmas, visu līniju un mezglu pārbaude – vienu reizi pusgadā. |
| 13. | Tehnisko apkopju veidi un biežums apsardzes un piekļuves kontroles sistēmām |  |  |
| 13.1. | Tekošā |  | iekārtas mezglu ārējā apskate, pārbauda vai visi indikācijas režīmi darba/dežūru ir darba stāvoklī – vienu reizi divos mēnešos. |
| 13.2. | Nr. 1 |  | Tekošā + vadības iekārtu pārbaude: visu nepieciešamo funkciju darbspējas, profilaktiskie un regulēšanas darbi atbilstoši tehniskās dokumentācijas prasībām – vienu reizi ceturksni. |
| 13.3. | Nr.2 |  | Tekošā + Nr.1 + sistēmas pārbaude: imitējot “bojājumu” vienu reizi pusgadā. |
| 13.4. | Pilnīga- detalizēta |  | Tekošā + Nr.1 + Nr.2 + iekārtu darbspēju pārbaude no rezerves barošanas avota pēc pilnas programmas, visu līniju un mezglu pārbaude – vienu reizi gadā. |
| 15. | Tehnisko apkopju veidi un biežums ugunsgrēka (atklāšanas un dzēšanas) un izziņošanas sistēmām |  |  |
| 15.1. | Tekošā |  | iekārtu mezglu ārējā apskate, pārbauda vai visi indikācijas režīmi darba/dežūru ir darba stāvoklī – vienu reizi mēnesī. |
| 15.2. | Nr. 1 |  | Tekošā + vadības iekārtu pārbaude: visu nepieciešamo funkciju darbspējas, profilaktiskie un regulēšanas darbi atbilstoši tehniskās dokumentācijas prasībām – vienu reizi divos mēnešos. |
| 15.3. | Nr.2 |  | Tekošā + Nr.1 + sistēmas pārbaude: imitējot “ugunsgrēks” vai “bojājums” gaismas-skaņas un šleifu līnijās, fiksēto ierakstu arhīva pārbaude – vienu reizi kvartālā. |
| 15.4. | Pilnīga- detalizēta |  | Tekošā + Nr.1 + Nr.2 + iekārtu darbspēju pārbaude no rezerves barošanas avota pēc pilnas programmas, visu līniju un mezglu pārbaude – vienu reizi pusgadā. |
| 16. | Tehnisko apkopju veidi un biežums apsardzes un piekļuves kontroles sistēmām |  |  |
| 16.1. | Tekošā |  | iekārtas mezglu ārējā apskate, pārbauda vai visi indikācijas režīmi darba/dežūru ir darba stāvoklī – vienu reizi divos mēnešos. |
| 16.2. | Nr. 1 |  | Tekošā + vadības iekārtu pārbaude: visu nepieciešamo funkciju darbspējas, profilaktiskie un regulēšanas darbi atbilstoši tehniskās dokumentācijas prasībām – vienu reizi ceturksni. |
| 16.3. | Nr.2 |  | Tekošā + Nr.1 + sistēmas pārbaude: imitējot “bojājumu” vienu reizi pusgadā. |
| 16.4. | Pilnīga- detalizēta |  | Tekošā + Nr.1 + Nr.2 + iekārtu darbspēju pārbaude no rezerves barošanas avota pēc pilnas programmas, visu līniju un mezglu pārbaude – vienu reizi gadā. |
| 18 | Tehnisko apkopju darbu veidi apsardzes sistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu apkopēm, ko veic saskaņā ar spēkā esošo normatīvu un iekārtu izgatavotāju firmu prasībām un veic šādus darbus: |  |  |
| 18.1. |  |  | apsardzes un ugunsgrēka signāldevēju darba spēju pārbaude, nepieciešamības gadījumā nomaiņa vai remonts; |
| 18.2. |  |  | apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas līniju pārbaude un bojājumu novēršana; |
| 18.3. |  |  | apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas ierīcēs noteikto apkopes darbu veikšana, remonts un nomaiņa bojājumu gadījumā; |
| 18.4. |  |  | dežūrējošā personāla apmācība; |
| 18.5. |  |  | akumulatora bateriju un kodu nomaiņa; |
| 18.6. |  |  | apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas ierīču noņemšana un uzstādīšana telpās, kurās tiek veikti remontdarbi; |
| 18.7. |  |  | nodrošināšana ar nepieciešamajiem ekspluatācijas, apkopes un bojājumu uzskaites žurnāliem; |
| 18.8. |  |  | rezerves barošanas ķēžu pārbaude; |
| 18.9. |  |  | darbības programmas pārbaude. |
| 19 | Izziņošanas sistēmu apkopē veic šādus darbus: |  |  |
| 19.1. |  | kabeļu līniju, iekārtu un skaļruņu vizuālā stāvokļa pārbaudi; |  |
| 19.2. |  | sistēmas barošanas sprieguma stabilitātes pārbaudi, akumulatora bateriju stāvokļa pārbaudi; |  |
| 19.3. |  | līnijas pretestības mērījumu veikšana un kontrole; |  |
| 19.4. |  | līnijas pretestības mērījumu veikšana un kontrole; |  |
| 19.5. |  | izziņošanas sistēmas automātiskās darbības pārbaudi saistībā ar ugunsdzēsības sistēmu darbību; |  |
| 19.6. |  | apkalpju žurnāla ieviešana un aizpildīšana; |  |
| 19.7. |  | dežūrējošā personāla apmācība; |  |
| 19.8. |  | izziņošanas sistēmas programmas pārbaude; |  |
| 19.9. |  | mirkrofona pārbaude; |  |
| 19.10. |  | kopējā izziņošanas sistēmas darbības pārbaude. |  |
| 20 | Piekļuves sistēmas apkopē veic šādus darbus: |  |  |
| 20.1. |  |  | kabeļu līniju un iekārtas vizuālā pārbaude; |
| 20.2. |  |  | iekārtas barošanas bloka pārbaude; |
| 20.3. |  |  | elektromagnētisko slēdzeņu pārbaude, iekārtas darba spēju pārbaude, regulēšana, remonts; |
| 20.4. |  |  | piekļuves kontroles kartiņu kodēšana, kodu nomaiņa nepieciešamības gadījumā. |

Apsargājamie objekti un Pasūtītāja kontaktpersonas:

| Nr.p.k | Objekts | Objekta adrese | Tehniskais aprīkojums | Kontaktpersona | Tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valgundes sporta halle | Kalnciema vidusskola, Valgundes pagasts | Apsardzes signalizācija DSC apsardzes panelis; UGD BENTEL 7 zonas; | S.Belte | 26003378 25608892 |
| 2 | Valgundes vidusskola | Kalnciema vidusskola, Valgundes pagasts | Apsardzes signalizācija DSC; UGD panelis INIM Smartline 34 zonas; | A.Laumanis | 27871675 |
| 3 | Tīreļu bibliotēka | Rīgas iela 20 “Tīreļi” Valgundes pagasts | Apsardze un UDG tiek nodrošināta ar DSC 585 panelis; | V.Jansone | 29529494 |
| 4 | Kalnciema vidusskolas pirmskolas grupas (bērnu dārzs) | Celtnieku iela 24, Valgundes pagasts | UGD un APS tiek nodrošināta ar panelis PARADOX; | A.Laumanis | 27871675 |
| 5 | Valgundes pagasta pārvalde | Celtnieku iela 35, Valgundes pagasts | UGD panelis BENTEL J408; APS panelis DSC-PC5020; | A.Krastiņš | 26409183 |
|  | IKSC “Avoti” | Saules iela 2, Valgundes pagasts | Apsardze un UDG tiek nodrošināta ar DSC 585 panelis; 5 zonas | A.Krastiņš | 26409183 |
| 6 | Jelgavas novada SARC | Lielupes iela 27, Kalnciems | UGD BENTEL J424 11 zonas; | Ivita Jansone | 25610049 |
| 7 | PII „Mārīte” | Draudzības iela 15, Kalnciema pagasts | Apsardzes panelis NX; UGD panelis BENTEL J424 7 zonas; | Sandra Raičenoka-Raišonoka | 6369201 |
| 8 | Kalnciema pagasta pārvalde | Kalnciema pagasts Lielā iela 14 | UGD panelis BENTEL J408 7 zonas; Apsardzes panelis NX-8 | Māris Krauze | 25768966 |
| 9 | Kalnciema pagasta vidusskola | Lielupes iela 21, Kalnciema pagasts | UGD panelis GLOBAL FIREX un BENTEL J408 | Ēriks Grabovskis | 28342173 |
| 10 | Kalnciema pagasta Kultūras nams | Jelgavas iela 15, Kalnciema pagasts. | UGD panelis Bentel J424-8 | Dace Dalgā | 27809641 |
| 11 | Kalnciema pagasta Sporta zāle | Jelgavas iela 20, Kalnciema pagasts | Apsardzes panelis NX-8 | Māris krauze | 25768966 |
| 12 | Kalnciema pagasta garāžas | Nometnes iela 2, Kalnciema pagasts | Apsardzes panelisDSC 585 | Māris Krauze | 25768966 |
| 13 | Kalnciema pagasta saimniecības ēka | Lielupes iela 27, Kalnciema pagasts | Apsardzes panelis 585 | Māris Krauze | 25768966 |
| 14 | Glūdas pagasta pārvalde | Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts | UGD panelis BENTEL J424 17 zonas; Apsardzes panelis DSC-585; | Silvija Ziberte | 26366631 |
| 15 | Glūdas skola un arhīvs Zemgales dienas centrs un bibliotēka | Upes iela 10, Glūdas pagasts | NAV UGD un APS | Mārtiņš Kuprēvičs | 26548288 |
| 16 | Nākotnes mākslas skola | Skolas iela 1, nākotne,Glūdas pagasts | UGD panelis BENTEL J424 19 zonas; APS panelis DSC-PC1616; | Dace Laure | 28318526 |
| 17 | PII Taurenītis | Skolas iela 1, nākotne, Glūdas pagasts | UGD panelis BENTEL J424 14 zonas; APS panelis DSC-PC1656; | Ilze Lomakina | 29377105 |
| 18 | Staļģenes vidusskola | Skolas iela 2, Staļģene Jaunsvirlaukas pagasts | UGD panelis Smmartline 34 zonas; APS panelis DSC-PC1864; Vecā sporta zāle – UGD BENTEL J404 3 stāvi | Aleksandrs Petrovs Andrejs Falaļejevs | 20225090 26306274 |
| 19 | Staļģenes bērnu dārzs | Skolas iela2, Staļģene, Jaunsillauka pag | UGD panelis INIM Smartline 20 zonas; APS savienots ar skolu DSC PC-1864; 2 stāvi | Andrejs Falaļejevs | 26306274 |
| 20 | Staļģenes sporta halle | Skolas iela 2. Staļģene, Jaunsillauka pag | UGD panelis INIM Smartline 14 zonas; APS panelis DSC-PC1864; 2 stāvi | Aleksandrs Petrovs Andrejs Falaļejevs | 20225090 26306274 |
| 21 | IKSC Lidumi | Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsillauka pag | UGD panelis BENTEL 11 zonas; Apsardzes panelis DSC-585; 2 stāvi | Jānis Šteinbergs | 28313550 |
| 22 | SARC Jaunsvirlauka filiāle | Svirlaukas 9, Staļģene, Jaunsillauka pag | UGD panelis BENTEL J408 8 zonas; | Jānis Šteinbergs | 28313550 |
| 23 | Staļģenes BJC | Svirlaukas 22, Staļģene, Jaunsillauka pag | APS NX; UGD BENTEL J408; 3 stāvi | Jānis Šteinbergs | 28313550 |
| 24 | Jaunsvirlauka pagasta pārvalde | Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsillauka pag | 1.st. UGD panelis BENTEL J424; APS DSC585; 2.st. APS DSC585 | Jānis Šteinbergs | 28313550 |
| 25 | Vecvirlaukas bibliotēka | Stārķu iela 24, Vecsvirlauka Jaunsillauka pag., | UGD un APS nodrošina ar DSC585 paneli; | Jānis Šteinbergs | 28313550 |
| 26 | Dienas centrs | Liepu iela 1, Mežciems, Jaunsvirlauku pag | UGD un APS nodrošina ar DSC585 paneli; | Jānis Šteinbergs | 28313550 |
| 27 | IKSC Līdumi filiāle Jaunlīdumi | Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlauku pag., | UGD penelis BENTEL J424; APS DSC1616, DSC585; Objektā ir 5 APS paneļi 2stāvi | Jānis Šteinbergs | 28313550 |
| 28 | Aizupes pamatskola | Tušķi, Līvbērzes pagasts | UGD panelis BENTEL J424 22 zonas; APS NX panelis; | Sigita Kārkla | 29424090 |
| 29 | Līvbērzes pagasta pārvalde | Jelgavas iela 9A, Līvbērzes pagasts | APS ar DSC585 paneli; | Lauris Ovsjanko | 22462612 |
| 30 | Līvbērzes kultūras nams | Jelgavas iela 17, Līvbērzes pagasts | UGD panelis BENTEL J424 15 zonas; APS ar DSC585 paneli; | Lauris Ovsjanko | 22462612 |
| 31 | Līvbērzes bibliotēka | Jelgavas iela 17, Līvbērzes pagasts | UGD un APS tiek nodrošināta ar DSC585 paneli; | Velga Petņičenko | 20241807 |
| 32 | Līvbērzes vidusskola | Skolas iela 10, Līvbērzes pagasts | UGD panelis INIM Smartline 17 zonas; zēnu mājturības kab. UGD INIM Smartline 2 zonas; APS NX panelis; | Lauris Ovsjanko | 22462612 |
| 33 | Sporta Halle | Skolas iela 10, Līvbērze | APS ar DSC CLASSIC | Sakina Beitāne | 28698225 |
| 34 | Dienas centrs | Līvbērze, Jelgavas iela 19 | APS ar DSC Classic | Jānis Aņisimovs | 26849158 |
| 35 | Vārpa dienas centrs | Vārpa,Līvbērzes pagasts | UGD panelis BENTEL J408; APS DSC585; | Smaida Vērza | 29268742 |
| 36 | Elejas vidusskolas sākumskolas klases | Lietuvas iela 34, Eleja | UGD panelis BENTEL J424 13 zonas; APS NX panelis; | Uldis Atmanis | 29694301 |
| 37 | Elejas vidusskola | Meža prospekts 5, Eleja, | UGD panelis BENTEL J424 20 zonas; APS NX panelis; | Uldis Atmanis | 29694301 |
| 38 | Elejas pagasta pārvalde | Dārza iela5, Eleja | UGD panelis BENTEL J424; APS NX panelis; | Agris Strautnieks | 27028433 |
| 39 | Lielplatones Tautas nams | Mazplatones iela2, Sidrabes ciems, Lielplatones pagasts | UGD panelis INIM Smartline 12 zonas; APS DSC585; | I.Beide | 26827971 |
| 40 | Elejas saieta nams un bibliotēka | Lietuvas iela 42, Eleja | APS NX panelis; UGD panelis BENTEL J424; | Elīna Zālīte | 28475448 |
| 41 | SARC pilngadīgo nodaļa | Lietuvas 19, Eleja | UGD panelis DSC Clasic PC 585 H, APS trauksmes poga | Nellija Veinberga | 2708431 |
| 42 | SARC Jauniešu māja | Lietuvas 19a, Eleja | UGD panelis BENTEL J424 14 zonas, APS panelis SATEL VERSA | Nellija Veinberga | 2708431 |
| 43 | SARC Elejas fil/PII Kamenīte | Parka iela 11, Eleja | UGD Bentel J 424 13 zonas APS -Trauksmes poga. | Nellija Veinberga | 2708431 |
| 44 | Jelgavas novada bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs. | Lietuvas iela 49 Eleja | UGD Bentel J 424 8 zonas | Sintija Zīlīte | 25453124 |
| 45 | Elejas muižas Tējas namiņš. | Elejas muižas parkā. | UGD Smartline 020-4 3 zonas APS-panelis NX | Agris Strautnieks | 27028433 |
| 46 | Sesavas pagasta pārvalde | Zemgales iela 11, Sesavas pagasts | UGD panelis BENTEL J424 14 zonas; APS panelis SATEL VERSA sadalīts 2 raj. | Staņislavs Matuss | 27234237 |
| 47 | Sesavas pamatskola | Skolas iela 1, Sesavas pagasts | UGD panelis SCHNEIDER FX; | Ināra Nikolajeva | 27234234 |
| 48 | Sesavas pamatskolas sporta zāle | Skolas iela 1, Sesavas pagasts | UGD panelis BENTEL J408 8 zonas; | Inga Striška | 29669395 |
| 49 | Bērvircavas tautas nams | Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts | UGD panelis INIM Smartline 11 zonas; | Sandra Zeimule | 27234231 |
| 50 | Vilces pamatskola | Skolas iela6, Vilce, Vilces pagasts | UGD panelis BENTEL J424 20 zonas; | Agris Zaķis | 26379079 |
| 51 | Bērvircavas bibliotēka | Upes iela 1, Bērvircava Sesavas pag., | APS DSC-PC1616; UGD kopā ar tautas namu | Sandra zeimule | 27234231 |
| 52 | Vilces pamatskolas mājturības kab. | Skolas iela8, Vilce, Vilces pagasts | UGD panelis BENTEL J408 1 zona; APS NX panelis; | Agris Zaķis | 26379079 |
| 53 | Vilces sākumskolas bērnudārzs | Madaru iela 4, Vilce, Vilces pagasts | UGD panelis BENTEL J424 14 zona; APS DSC585 4 zonas | Agris Zaķis | 26379079 |
| 54 | Vilces sporta halle | Vilces pamatskola, Vilces pagasts | UGD panelis BENTEL J408 6 zona; APS DSC585; | Vladimirs Saņuka Agris Zaķis | 26379079 |
| 55 | Vilces bibliotēka | Skolas iela 8, Vilce, Vilces pagasts | UGD panelis BENTEL J408 (1z-bibliotēka; 2z-pogas); APS NX; | Mārtiņš Vīpulis | 26430730 |
| 56 | Vilces kultūras nams | Tautas nama iela 4, Vilce,Vilces pagasts | UGD panelis BENTEL J506-7 6 zonas; APS DSC585; | Mārtiņš Vīpulis | 26430730 |
| 57 | Vilces pagasta pārvalde | Tautas nama iela 2-4, Vilce, Vilces pagasts | UGD panelis BENTEL J506-F; APS DSC585; | Mārtiņš Vīpulis | 26430730 |
| 58 | Ķīves bibliotēka | Ķīves skola,Vilce, Vilces pagasts | UGD panelis BENTEL J408; APS DSC585; | Mārtiņš Vīpulis | 26430730 |
| 59 | Ziedkalnes bibliotēka | Ziedkalnes iela 26-10, Ziedkalne, Vilces pagasts | UGD panelis BENTEL J408 (Z1-telpas; Z2-pogas); APS DSC585; | Mārtiņš Vīpulis | 26430730 |
| 60 | Vircavas vidusskolas pirmskola | Plāksnīšu iela2,Vircava Vircavas pagasts, LV 3020 | UGD panelis INIM Smartline 12 zonas; APS panelis PARADOX; | Gunta Zajankovska | 27234149 |
| 61 | Vircavas bibliotēka | “Kamenes”,Vircava, Vircavas pagasts, | APS panelis ACTPA-712; | Gunta Zajankovska Vita Bērziņa | 27234149 22307442 |
| 62 | APC Kamenītes | “Kamenes”,Vircava, Vircavas pagasts, | APS panelis NX-8 | Gunta Zajankovska Antra Zajankovska | 27234149 29565241 |
| 63 | Vircavas vidusskola | Vircavas vidusskola, Vircavas pagasts | UGD panelis INIM Smartline 16 zonas; APS panelis DSC | Eva Fišere | 29486038 |
| 64 | Vircavas tautas nams | Vircavs tautas nams Vircavas pagasts | APS panelis COMFORT JA -60; | Gunta Zajankovska Una Marecka | 27234149 25603902 |
| 65 | Vircavas katlu māja | Katlu iela 1, Vircava Vircavas pagasts | UGD+APS panelis PREMIER; | Gunta Zajankovska | 27234149 |
| 66 | Vircavas sporta halle | Vircavas sporta halle, Vircava, Vircavas pagasts | Nav UGD un APS: PRADOX | Gunta Zajankovska Jānis Kļaviņš | 29111216 |
| 67 | Vircavas pagasta māja | ‘Kamenes”, Vircava, Vircavas pagasts | APS panelis NX; | Gunta Zajankovska Rita Borščevska | 27234149 |
| 68 | Platones pamatskola | Skolas iela 4, Platones pagasts | UGD panelis BENTEL J424; | Lauris Rudzītis | 26694637 |
| 69 | Platones bibliotēka | Atspulgu iela 4, Platones pagasts | APS un UGD nodrošināta ar panelis DSC585; | Lauris Rudzītis | 26694637 |
| 70 | Platones pagasta pārvalde | Atspulgu iela 4, Platones pagasts | APS un UGD nodrošina ar panelis DSC; | Lauris Rudzītis | 26694637 |
| 71 | Lielvircavas pamatskola | Lielvircavas iela 4, Lielvircava, Platones pagasts | UGD panelis UNIPOS IFS7002- adrešu sistēma; | Lauris Rudzītis | 26694637 |
| 72 | Lielplatones pagasta pārvalde | Alejas iela 7, Lielplatones pag. | UGD panelis BENTEL J424; APS panelis SATEL Versa; UGD –pagasta pārvalde; bibliotēka; bērnudārzs); | E.Salcēvičs | 28685423 |
| 73 | Dārznieka namiņš | Alejas iela 9, Lielplatones pag. | APS panelis DSC585; | E.Salcēvičs | 28685423 |
| 74 | Lielplatones katlu māja | Alejas iela7, Lielplatones pag. | APS panelis DSC585; | E. Salcēvičs | 28685423 |
| 75 | Birstaliņas | Birzes iela 6, Lielplatones pag. | APS panelis DSC585 | E.Džeriņa | 29759964 |
| 76 | Jaunsargu mācību centris | Mazplatones iela4, Lielplatones pag. | APS panelis DSC 585 | Ē. Grinevics | 29652698 |
| 77 | Jekabnieku kultūras nams | Svētes pagasts, Jekabnieki, Straumes iela 5 | UGD panelis INIM Smartline 17 zonas; APS panelis NX-8 3 raj. | Olga Babiča | 22373334 |
| 78 | Svētes pagasta māja | Svētes pagasts Dzirnavu iela 1 | UGD panelis BENTEL J408 6 zonas; APS panelis DSC PC1616H | Edgars Grīnofs | 29522868 |
| 79 | Zaļinieku vidusskolas dienesta viesnīca | Baznīcas iela 2, Zaļinieku pagasts | UGD panelis SCHNEIDER FX 11 zonas | Anda Urbāne | 29273809 |
| 80 | Zaļinieku pagasta sporta halle | Baznīcas iela4, Zaļinieku pagasts | APS ar DSC585 paneli | Jānis Pīle | 25472227 |
| 81 | Zaļinieku komerciālā un amatniecības vidusskola | Jelgavas iela 7, Zaļinieku pagasts | UGD panelis BENTEL STIM J524-F 18 zonas; | Anda Urbāne | 29273809 |
| 82 | Zaļinieku kultūras nams | Centra iela1, Zaļinieku pagasts | UGD panelis BENTEL J424 tiek izmantotas 5 zonas; | Zita Krūmiņa | 29361231 |
| 83 | Zaļinieku bibliotēka | Centra iela 1, Zaļenieku pagasts | APS panelis DSC585; | Zita Krūmiņa | 29361231 |
| 84 | Zaļinieku pagasta pārvalde; | Centra iela 9, Zaļinieku pagasts | UGD panelis INIM Smartline 12 zonas; APS panelis DSC585; | Aivars Brikmanis | 22016330 |
| 85 | Svētes pagasta bibliotēka | Svētes pagasts. Skolas iela 2 | APS panelis NX-6 | Minjona Ozola | 27176621 |
| 86 | Svētes pamatskola | Svētes pagasts. Vilces iela 6 | UGD panelis MAVIGARD SD64+, 23 zonas; APS panelis DSC585, 4 zonas; | Sarmīte Ņikiforova | 29800747 |
| 87 | Svētes pamatskolas pirmsskolas ēka | Svētes pagasts. Vilces iela 6 | UGD panelis INIM Smartline; APS panelis NX, 4 zonas | Sarmīte Ņikiforova | 29800747 |
| 88 | Lielplatones SIS | Lielplatones SIS, Lielplatones pagasts | UGD PROEL PROEVAC ​EV PRO1 APS DSC-7gab | Jānis Tiščenkovs | 29491628 |
| 89 | Jelgavas novada dome | Pasta 37, Jelgava | UGD SMARTLINE-36 APS PARADOX ESPRIT | Jānis Šmits | 26633896 |
| 90 | Garāžas | Mātera 30B, Jelgava | APS DSC 585 | Jānis Šmits | 26633896 |
| 91 | Sporta centris | Aviācijas 8F, Jelgava | UGD SMARTLINE APS DSC | Daiga Rīgava | 29494369 |

2.pielikums

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/22

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

- iepirkumam “Tehniskā apsardze un objektu ugunsdrošības signalizācijas apkope Jelgavas novada pašvaldībā”

- iepirkuma identifikācijas numurs JNP 2017/22

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

| Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90009118031 Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |
| --- | --- |
| Pretendents: (nosaukums, reģistrācijas numurs) |  |
| Adrese: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, telefons) e-pasts: Pretendenta Norēķinu rekvizīti: |  |
| Citi uzņēmēji: (uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās pretendents saskaņā ar Nolikuma noteikumiem) |  |

- iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:

- sniegt apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas apkopi uz trīs gadiem saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (turpmāk – Pakalpojums)

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma pielikumam).

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

3.pielikums

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/22

SNIEGTO PAKALPOJUMU SARAKSTS

- iepirkumam “Tehniskā apsardze un objektu ugunsdrošības signalizācijas apkope Jelgavas novada pašvaldībā”

- iepirkuma identifikācijas numurs JNP 2017/22

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums un īss raksturojums (līgumā ietverto sistēmu nosaukums) | Pakalpojuma izmaksas bez PVN (EUR) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Pakalpojuma izpildes laiks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

4.pielikums

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/22

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS

- iepirkumam “Tehniskā apsardze un objektu ugunsdrošības signalizācijas apkope Jelgavas novada pašvaldībā”

- iepirkuma identifikācijas numurs JNP 2017/22

| Pasūtītājs: |  |
| --- | --- |
| Pretendents: |  |

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms (% no Pakalpojuma kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts |
| --- | --- | --- |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

| Apakšuzņēmēja pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

5.pielikums

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/22

- APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

- iepirkumam “Tehniskā apsardze un objektu ugunsdrošības signalizācijas apkope Jelgavas novada pašvaldībā”

- iepirkuma identifikācijas numurs JNP 2017/22

Ar šo /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā „Par apsardzes un objektu ugunsdrošības signalizācijas apkopi”, iepirkuma identifikācijas numurs JNP 2017/22.

- kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī

- gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

/īss pakalpojuma apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam/

- [un nodot pretendentam šādus resursus:

/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.

/Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds

/Paraksttiesīgās personas paraksts/

6.pielikums

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/22

Tehniskais piedāvājums

- iepirkumam “Tehniskā apsardze un objektu ugunsdrošības signalizācijas apkope Jelgavas novada pašvaldībā”

- iepirkuma identifikācijas numurs JNP 2017/22

| Nr.p. k. | Prasība | Apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakalpojuma uzdevums |  |
| 2. | Pakalpojuma atbilstība normatīvo aktu prasībām |  |
| 3. | Pakalpojuma izpildes nosacījumi |  |
| 4. | Bojājumu novēršana |  |
| 5. | Tehnisko apkopju darbu veidi |  |
| 6. | Pakalpojuma pasūtīšanas iespējas |  |
| 7. | Mobilās grupas vienības |  |
| 8. | Apsardzes Vadības Centrs objektu pieslēgšanai un novērošanai. |  |
| 9. | Garantija |  |
| 12. | Tehnisko apkopju veidi un biežums Ugunsgrēka (atklāšanas un dzēšanas) un izziņošanas sistēmām |  |
| 12.1. | Tekošā |  |
| 12.2. | Nr. 1 |  |
| 12.3. | Nr.2 |  |
| 12.4. | Pilnīga- detalizēta |  |
| 13. | Tehnisko apkopju veidi un biežums apsardzes un piekļuves kontroles sistēmām |  |
| 13.1. | Tekošā |  |
| 13.2. | Nr. 1 |  |
| 13.3. | Nr.2 |  |
| 13.4. | Pilnīga- detalizēta |  |
| 15. | Tehnisko apkopju veidi un biežums ugunsgrēka (atklāšanas un dzēšanas) un izziņošanas sistēmām |  |
| 15.1. | Tekošā |  |
| 15.2. | Nr. 1 |  |
| 15.3. | Nr.2 |  |
| 15.4. | Pilnīga- detalizēta |  |
| 16. | Tehnisko apkopju veidi un biežums apsardzes un piekļuves kontroles sistēmām |  |
| 16.1. | Tekošā |  |
| 16.2. | Nr. 1 |  |
| 16.3. | Nr.2 |  |
| 16.4. | Pilnīga- detalizēta |  |
| 18 | Tehnisko apkopju darbu veidi apsardzes sistēmu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu apkopēm, ko veic saskaņā ar spēkā esošo normatīvu un iekārtu izgatavotāju firmu prasībām un veic šādus darbus: |  |
| 18.1. |  |  |
| 18.2. |  |  |
| 18.3. |  |  |
| 18.4. |  |  |
| 18.5. |  |  |
| 18.6. |  |  |
| 18.7. |  |  |
| 18.8. |  |  |
| 18.9. |  |  |
| 19 | Izziņošanas sistēmu apkopē veic šādus darbus: |  |
| 19.1. |  |  |
| 19.2. |  |  |
| 19.3. |  |  |
| 19.4. |  |  |
| 19.5. |  |  |
| 19.6. |  |  |
| 19.7. |  |  |
| 19.8. |  |  |
| 19.9. |  |  |
| 19.10. |  |  |
| 20 | Piekļuves sistēmas apkopē veic šādus darbus: |  |
| 20.1. |  |  |
| 20.2. |  |  |
| 20.3. |  |  |
| 20.4. |  |  |

2.Reaģēšanas laiks apsargājamajos objektos:

| Nr.p.k. | Objekts | Objekta adrese | Reaģēšanas laiks, min | Mobilās grupas vienības atrašanas vieta (no kurienes tiks nodrošināta ierašanas objektā) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valgundes sporta halle | Kalnciema vidusskola, Valgundes pagasts |  |  |
| 2 | Valgundes vidusskola | Kalnciema vidusskola, Valgundes pagasts |  |  |
| 3 | Tīreļu bibliotēka | Rīgas iela 20 “Tīreļi” Valgundes pagasts |  |  |
| 4 | Kalnciema vidusskolas pirmskolas grupas (bērnu dārzs) | Celtnieku iela 24, Valgundes pagasts |  |  |
| 5 | Valgundes pagasta pārvalde | Celtnieku iela 35 Valgundes pagasts |  |  |
| 6 | IKSC “Avoti” | Saules iela 2, Valgundes pagasts |  |  |
| 7 | Jelgavas novada SARC | Lielupes iela 27, Kalnciems |  |  |
| 8 | PII „Mārīte” | Draudzības iela 15, Kalnciema pagasts |  |  |
| 9 | Kalnciema pagasta pārvalde | Kalnciema pagasts Lielā iela 14 |  |  |
| 10 | Kalnciema pagasta vidusskola | Lielupes iela 21, Kalnciema pagasts |  |  |
| 11 | Kalnciema pagasta Kultūras nams | Jelgavas iela 15, Kalnciema pagasts. |  |  |
| 12 | Kalnciema pagasta Sporta zāle | Jelgavas iela 20, Kalnciema pagasts |  |  |
| 13 | Kalnciema pagasta garāžas | Nometnes iela 2, Kalnciema pagasts |  |  |
| 14 | Kalnciema pagasta saimniecības ēka | Lielupes iela 27, Kalnciema pagasts |  |  |
| 15 | Glūdas pagasta pārvalde | Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts |  |  |
| 16 | Glūdas skola un arhīvs Zemgales dienas centrs un bibliotēka | Upes iela 10, Glūdas pagasts |  |  |
| 17 | Nākotnes mākslas skola | Skolas iela 1, nākotne,Glūdas pagasts |  |  |
| 18 | PII Taurenītis | Skolas iela 1, nākotne, Glūdas pagasts |  |  |
| 19 | Staļģenes vidusskola | Skolas iela 2, Staļģene Jaunsvirlaukas pagasts |  |  |
| 20 | Staļģenes bērnu dārzs | Skolas iela2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag |  |  |
| 21 | Staļģenes sporta halle | Skolas iela 2. Staļģene, Jaunsvirlaukas pag |  |  |
| 22 | IKSC Lidumi | Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag |  |  |
| 23 | SARC Jaunsvirlauka filiāle | Svirlaukas 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag |  |  |
| 24 | Staļģenes BJC | Svirlaukas 22, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag |  |  |
| 25 | Jaunsvirlauka pagasta pārvalde | Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag |  |  |
| 26 | Vecvirlaukas bibliotēka | Stārķu iela 24, Vecsvirlauka Jaunsvirlaukas pag., |  |  |
| 27 | Dienas centrs | Liepu iela 1, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag |  |  |
| 28 | IKSC Līdumi filiāle Jaunlīdumi | Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., |  |  |
| 29 | Aizupes pamatskola | Tušķi, Līvbērzes pagasts |  |  |
| 30 | Līvbērzes pagasta pārvalde | Jelgavas iela 9A, Līvbērze |  |  |
| 31 | Līvbērzes kultūras nams | Jelgavas iela 17, Līvbērzes pagasts |  |  |
| 32 | Līvbērzes bibliotēka | Jelgavas iela 17, Līvbērzes pagasts |  |  |
| 33 | Līvbērzes vidusskola | Skolas iela 10, Līvbērzes pagasts |  |  |
| 34 | Sporta Halle | Līvbērze, Skolas iela 10 |  |  |
| 35 | Dienas centrs. | Līvbērze, Jelgavas iela 19 |  |  |
| 36 | Vārpa dienas centrs | Vārpa,Līvbērzes pagasts |  |  |
| 37 | Elejas vidusskolas sākumskolas klases | Lietuvas iela 34, Eleja |  |  |
| 38 | Elejas vidusskola | Meža prospekts 5, Eleja, |  |  |
| 39 | Elejas pagasta pārvalde | Dārza iela5, Eleja |  |  |
| 40 | Lielplatones kultūras nams | Lielplatones pagasts |  |  |
| 41 | Elejas saieta nams un bibliotēka | Lietuvas iela 42, Eleja |  |  |
| 42 | SARC pilngadīgo nodaļa | Lietuvas 19, Eleja |  |  |
| 43 | SARC Jauniešu māja | Lietuvas 19a, Eleja |  |  |
| 44 | SARC Elejas fil/PII Kamenīte | Parka iela 11, Eleja |  |  |
| 45 | Jelgavas novada bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs. | Lietuvas iela 49 Eleja |  |  |
| 46 | Elejas muižas Tējas namiņš. | Elejas muižas parkā. |  |  |
| 47 | Sesavas pagasta pārvalde | Zemgales iela 11, Sesavas pagasts |  |  |
| 48 | Sesavas pamatskola | Skolas iela 1, Sesavas pagasts |  |  |
| 49 | Sesavas pamatskolas sporta zāle | Skolas iela 1, Sesavas pagasts |  |  |
| 50 | Bērvircavas tautas nams | Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts |  |  |
| 51 | Vilces pamatskola | Skolas iela6, Vilce, Vilces pagasts |  |  |
| 52 | Bērvircavas bibliotēka | Upes iela 1, Bērvircava Sesavas pag., |  |  |
| 53 | Vilces pamatskolas mājturības kab. | Skolas iela8, Vilce, Vilces pagasts |  |  |
| 54 | Vilces sākumskolas bērnudārzs | Madaru iela 4, Vilce, Vilces pagasts |  |  |
| 55 | Vilces sporta halle | Vilces pamatskola, Vilces pagasts |  |  |
| 56 | Vilces bibliotēka | Skolas iela 8, Vilce, Vilces pagasts |  |  |
| 57 | Vilces kultūras nams | Tautas nama iela 4, Vilce,Vilces pagasts |  |  |
| 58 | Vilces pagasta pārvalde | Tautas nama iela 2-4, Vilce, Vilces pagasts |  |  |
| 59 | Ķīves bibliotēka | Ķīves skola,Vilce, Vilces pagasts |  |  |
| 60 | Ziedkalnes bibliotēka | Ziedkalnes iela 26-10, Ziedkalne, Vilces pagasts |  |  |
| 61 | Vircavas vidusskolas pirmskola | Plāksnīšu iela2,Vircava Vircavas pagasts, LV 3020 |  |  |
| 62 | Vircavas bibliotēka | “Kamenes”,Vircava, Vircavas pagasts, |  |  |
| 63 | APC Kamenītes | “Kamenes”,Vircava, Vircavas pagasts, |  |  |
| 64 | Vircavas vidusskola | Vircavas vidusskola, Vircavas pagasts |  |  |
| 65 | Vircavas tautas nams | Vircavs tautas nams Vircavas pagasts |  |  |
| 66 | Vircavas katlu māja | Katlu iela 1, Vircava Vircavas pagasts |  |  |
| 67 | Vircavas sporta halle | Vircavas sporta halle, Vircava, Vircavas pagasts |  |  |
| 68 | Vircavas pagasta māja | ‘Kamenes”, Vircava, Vircavas pagasts |  |  |
| 69 | Platones pamatskola | Skolas iela 4, Platones pagasts |  |  |
| 70 | Platones bibliotēka | Atspulgu iela 4, Platones pagasts |  |  |
| 71 | Platones pagasta pārvalde | Atspulgu iela 4, Platones pagasts |  |  |
| 72 | Lielvircavas pamatskola | Lielvircavas iela 4, Lielvircava, Platones pagasts |  |  |
| 73 | Lielplatones pagasta pārvalde | Lielplatones muiža, Lielplatones pag. |  |  |
| 74 | Dārznieka namiņš | Lielplatones muiža, Lielplatones pag. |  |  |
| 75 | Lielplatones katlu māja | Lielplatones muiža, Lielplatones pag. |  |  |
| 76 | Birstaliņas | Birzes iela 6, Lielplatones pag. |  |  |
| 77 | Jaunsargu mācību centris | Mazplatone, Lielplatones pag. |  |  |
| 78 | Jekabnieku kultūras nams | Svētes pagasts, Jekabnieki, Straumes iela 5 |  |  |
| 79 | Svētes pagasta māja | Svētes pagasts Dzirnavu iela 1 |  |  |
| 80 | Zaļinieku vidusskolas dienesta viesnīca | Baznīcas iela 2, Zaļinieku pagasts |  |  |
| 81 | Zaļinieku pagasta sporta halle | Baznīcas iela4, Zaļinieku pagasts |  |  |
| 82 | Zaļinieku komerciālā un amatniecības vidusskola | Jelgavas iela 7, Zaļinieku pagasts |  |  |
| 83 | Zaļinieku kultūras nams | Centra iela1, Zaļinieku pagasts |  |  |
| 84 | Zaļinieku bibliotēka | Centra iela 1, Zaļenieku pagasts |  |  |
| 85 | Zaļinieku pagasta pārvalde; | Centra iela 9, Zaļinieku pagasts |  |  |
| 86 | Svētes pagasta bibliotēka | Svētes pagasts. Skolas iela 2 |  |  |
| 87 | Svētes pamatskola | Svētes pagasts. Vilces iela 6 |  |  |
| 88 | Svētes pamatskolas pirmsskolas ēka | Svētes pagasts. Vilces iela 6 |  |  |
| 89 | Lielplatones SIS | Lielplatones pagasts |  |  |
| 90 | Jelgavas novada dome | Pasta 37, Jelgava |  |  |
| 91 | Garāžas | Mātera 30B, Jelgava |  |  |
| 92 | Sporta centrs | Aviācijas 8F, Jelgava |  |  |
| 93 | Kopā: (1.r. : 92.r.) |  |  |  |
| 94 | Vidējais reaģēšanas laiks (93.r.: 92) |  |  |  |

3.Mobilās grupas vienības:

| Nr.p.k. | Mobilās vienības atrašanās vieta | Automašīnas marka, reģ. Nr. | Atzīme, vai ir uzstādīta GPS navigācijas izsekošanas sistēma | Atzīme par automašīnas īpašnieku (lietotāju) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7.pielikums

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/22

Finanšu piedāvājums

| Nr.p.k. | Objekts | Objekta adrese | Pakalpojuma cena mēnesī, euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valgundes sporta halle | Kalnciema vidusskola, Valgundes pagasts |  |
| 2 | Valgundes vidusskola | Kalnciema vidusskola, Valgundes pagasts |  |
| 3 | Tīreļu bibliotēka | Rīgas iela 20 “Tīreļi” Valgundes pagasts |  |
| 4 | Kalnciema vidusskolas pirmskolas grupas (bērnu dārzs) | Celtnieku iela 24, Valgundes pagasts |  |
| 5 | Valgundes pagasta pārvalde | Valgundes pagasts |  |
| 6 | IKSC “Avoti” | Saules iela 2, Valgundes pagasts |  |
| 7 | Jelgavas novada SARC | Lielupes iela 27, Kalnciems |  |
| 8 | PII „Mārīte” | Draudzības iela 15, Kalnciema pagasts |  |
| 9 | Kalnciema pagasta pārvalde | Kalnciema pagasts Lielā iela 14 |  |
| 10 | Kalnciema pagasta vidusskola | Lielupes iela 21, Kalnciema pagasts |  |
| 11 | Kalnciema pagasta Kultūras nams | Jelgavas iela 15, Kalnciema pagasts. |  |
| 12 | Kalnciema pagasta Sporta zāle | Jelgavas iela 20, Kalnciema pagasts |  |
| 13 | Kalnciema pagasta garāžas | Nometnes iela 2, Kalnciema pagasts |  |
| 14 | Kalnciema pagasta saimniecības ēka | Lielupes iela 27, Kalnciema pagasts |  |
| 15 | Glūdas pagasta pārvalde | Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts |  |
| 16 | Glūdas skola un arhīvs Zemgales dienas centrs un bibliotēka | Glūdas pagasts |  |
| 17 | Nākotnes mākslas skola | Skolas iela 1, nākotne,Glūdas pagasts |  |
| 18 | PII Taurenītis | Skolas iela 1, nākotne, Glūdas pagasts |  |
| 19 | Staļģenes vidusskola | Skolas iela 2, Staļģene Jaunsvirlaukas pagasts |  |
| 20 | Staļģenes bērnu dārzs | Skolas iela2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts |  |
| 21 | Staļģenes sporta halle | Skolas iela 2. Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts |  |
| 22 | IKSC Lidumi | Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts |  |
| 23 | SARC Jaunsvirlauka filiāle | Svirlaukas 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts |  |
| 24 | Staļģenes BJC | Svirlaukas 22, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts |  |
| 25 | Jaunsvirlauka pagasta pārvalde | Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts |  |
| 26 | Vecvirlaukas bibliotēka | Stārķu iela 24, Vecsvirlauka Jaunsvirlaukas pagasts |  |
| 27 | Dienas centrs | Liepu iela 1, Mežciems, Jaunsvirlaukas pagasts |  |
| 28 | IKSC Līdumi filiāle Jaunlīdumi | Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pagasts |  |
| 29 | Aizupes pamatskola | Līvbērzes pagasts |  |
| 30 | Līvbērzes pagasta pārvalde | Līvbērzes pagasts |  |
| 31 | Līvbērzes kultūras nams | Līvbērzes pagasts |  |
| 32 | Līvbērzes bibliotēka | Līvbērzes pagasts |  |
| 33 | Līvbērzes vidusskola | Skolas iela 10, Līvbērzes pagasts |  |
| 34 | Sporta Halle | Līvbērze, Skolas iela 10 |  |
| 35 |  | Līvbērze, Jelgavas iela 19 |  |
| 36 | Vārpa dienas centrs | Vārpa,Līvbērzes pagasts |  |
| 37 | Elejas vidusskolas sākumskolas klases | Lietuvas iela 34, Eleja |  |
| 38 | Elejas vidusskola | Meža prospekts 5, Eleja, |  |
| 39 | Elejas pagasta pārvalde | Dārza iela5, Eleja |  |
| 40 | Lielplatones kultūras nams | Lielplatones pagasts |  |
| 41 | Elejas saieta nams un bibliotēka | Lietuvas iela 42, Eleja |  |
| 42 | SARC pilngadīgo nodaļa | Lietuvas 19, Eleja |  |
| 43 | SARC Jauniešu māja | Lietuvas 19a, Eleja |  |
| 44 | SARC Elejas fil/PII Kamenīte | Parka iela 11, Eleja |  |
| 45 | Jelgavas novada bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs. | Lietuvas iela 49 Eleja |  |
| 46 | Elejas muižas Tējas namiņš. | Elejas muižas parkā. |  |
| 47 | Sesavas pagasta pārvalde | Zemgales iela 11, Sesavas pagasts |  |
| 48 | Sesavas pamatskola | Skolas iela 1, Sesavas pagasts |  |
| 49 | Sesavas pamatskolas sporta zāle | Skolas iela 1, Sesavas pagasts |  |
| 50 | Bērvircavas tautas nams | Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts |  |
| 51 | Vilces pamatskola | Skolas iela6, Vilce, Vilces pagasts |  |
| 52 | Bērvircavas bibliotēka | Upes iela 1, Bērvircava Sesavas pag., |  |
| 53 | Vilces pamatskolas mājturības kab. | Skolas iela8, Vilce, Vilces pagasts |  |
| 54 | Vilces sākumskolas bērnudārzs | Madaru iela 4, Vilce, Vilces pagasts |  |
| 55 | Vilces sporta halle | Vilces pamatskola, Vilces pagasts |  |
| 56 | Vilces bibliotēka | Skolas iela 8, Vilce, Vilces pagasts |  |
| 57 | Vilces kultūras nams | Tautas nama iela 4, Vilce,Vilces pagasts |  |
| 58 | Vilces pagasta pārvalde | Tautas nama iela 2-4, Vilce, Vilces pagasts |  |
| 59 | Ķīves bibliotēka | Ķīves skola,Vilce, Vilces pagasts |  |
| 60 | Ziedkalnes bibliotēka | Ziedkalnes iela 26-10, Ziedkalne, Vilces pagasts |  |
| 61 | Vircavas vidusskolas pirmskola | Plāksnīšu iela2,Vircava Vircavas pagasts, LV 3020 |  |
| 62 | Vircavas bibliotēka | “Kamenes”,Vircava, Vircavas pagasts, |  |
| 63 | APC Kamenītes | “Kamenes”,Vircava, Vircavas pagasts, |  |
| 64 | Vircavas vidusskola | Vircavas vidusskola, Vircavas pagasts |  |
| 65 | Vircavas tautas nams | Vircavs tautas nams Vircavas pagasts |  |
| 66 | Vircavas katlu māja | Katlu iela 1, Vircava Vircavas pagasts |  |
| 67 | Vircavas sporta halle | Vircavas sporta halle, Vircava, Vircavas pagasts |  |
| 68 | Vircavas pagasta māja | ‘Kamenes”, Vircava, Vircavas pagasts |  |
| 69 | Platones pamatskola | Skolas iela 4, Platones pagasts |  |
| 70 | Platones bibliotēka | Atspulgu iela 4, Platones pagasts |  |
| 71 | Platones pagasta pārvalde | Atspulgu iela 4, Platones pagasts |  |
| 72 | Lielvircavas pamatskola | Lielvircavas iela 4, Lielvircava, Platones pagasts |  |
| 73 | Lielplatones pagasta pārvalde | Lielplatones muiža, Lielplatones pag. |  |
| 74 | Dārznieka namiņš | Lielplatones muiža, Lielplatones pag. |  |
| 75 | Lielplatones katlu māja | Lielplatones muiža, Lielplatones pag. |  |
| 76 | Birstaliņas | Birzes iela 6, Lielplatones pag. |  |
| 77 | Jaunsargu mācību centrs | Mazplatone, Lielplatones pag. |  |
| 78 | Jekabnieku kultūras nams | Svētes pagasts, Jekabnieki, Straumes iela 5 |  |
| 79 | Svētes pagasta māja | Svētes pagasts Dzirnavu iela 1 |  |
| 80 | Zaļenieku vidusskolas dienesta viesnīca | Baznīcas iela 2, Zaļenieku pagasts |  |
| 81 | Zaļenieku pagasta sporta halle | Baznīcas iela4, Zaļenieku pagasts |  |
| 82 | Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola | Jelgavas iela 7, Zaļenieku pagasts |  |
| 83 | Zaļenieku kultūras nams | Centra iela1, Zaļenieku pagasts |  |
| 84 | Zaļenieku bibliotēka | Centra iela 1, Zaļenieku pagasts |  |
| 85 | Zaļenieku pagasta pārvalde; | Centra iela 9, Zaļenieku pagasts |  |
| 86 | Svētes pagasta bibliotēka | Svētes pagasts. Skolas iela 2 |  |
| 87 | Svētes pamatskola | Svētes pagasts. Vilces iela 6 |  |
| 88 | Svētes pamatskolas pirmsskolas ēka | Svētes pagasts. Vilces iela 6 |  |
| 89 | Lielplatones SIS | Lielplatones pagasts |  |
| 90 | Jelgavas novada dome | Pasta 37, Jelgava |  |
| 91 | Garāžas | Mātera 30B, Jelgava |  |
| 92 | Sporta centrs | Aviācijas 8F, Jelgava |  |
| 93. | Kopā mēnesī (1. : 92.) |  |  |
| 94. | Kopā 3 gados (93. X 36) |  |  |

8.pielikums

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/22

PROJEKTS

PAKALPOJUMA LĪGUMS

Par tehniskās apsardzes un objektu ugunsdrošības signalizācijas tehnisko apkopi Jelgavas novada pašvaldībā

(iepirkuma identifikācijas numurs _______________

Jelgava								2017.gada ___._______________

Jelgavas novada dome, tās <paraksttiesīgās personas amats vārds uzvārds> personā, kas rīkojas uz <pilnvarojošā dokumenta nosaukums> pamata, no vienas puses, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Iepirkuma procedūras uzvarētāja nosaukums>, reģistrācijas numurs <vienotais reģistrācijas numurs>, tās <paraksttiesīgās personas amats vārds uzvārds> personā, kurš rīkojas uz <pilnvarojošā dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses,

katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā Puses/Puse, pamatojoties uz Jelgavas novada domes iepirkuma procedūras „Par tehniskās apsardzes un objektu ugunsdrošības signalizācijas tehnisko apkopi Jelgavas novada pašvaldībā.” (iepirkuma identifikācijas numurs _____________) rezultātiem, turpmāk – iepirkums, un iepirkumam iesniegto piedāvājumu,  noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums) un ievērojot Līguma noteikumus,  nodrošināt Telpu lietotāja telpu, kas atrodas Pasūtītāja ēkās <atbilstoši iepirkuma priekšmeta daļai>, turpmāk - Objekts, tehnisko diennakts apsardzi un ugunsdrošības signalizāciju sistēmu tehnisko apkopi turpmāk saukts arī - Pakalpojums.

- LĪGUMA TERMIŅI UN IZPILDES KĀRTĪBA

  - Līguma darbības termiņš tiek noteikts 3 (trīs) gadi no Līguma noslēgšanas dienas, t.i. līdz _____.gada ____._______________ vai līdz tiek sasniegta Līguma 3.1.punktā noteiktā summa. Par faktisko Pakalpojuma uzsākšanas datumu konkrētā Tehniskās specifikācijas pielikumā norādītā Objektā Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Uzsākot Pakalpojuma sniegšanu Objektā, Pasūtītājs un

  - Izpildītājs ne vēlāk kā līdz katra mēneša 10.(desmitajam) datumam iesniedz Pasūtītājam vai tā atbildīgajai personai aktu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem (4.pielikums). Aktu par iepriekšējā mēnes sniegtajiem Pakalpojumiem Izpildītājs sastāda 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.

  - Pasūtītāja atbildīgā persona 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem un, ja tajā norādītie Pakalpojumi atbilst faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem atbilstoši Līgumam, tehniskajai specifikācijai un, ja nav iebildumu par sniegto Pakalpojumu apjomu un kvalitāti, to paraksta un vienu eksemplāru atgriež Izpildītājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par aktā par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem norādītās informācijas pamatotību un/vai sniegto Pakalpojumu kvalitāti un/vai apjomu, Pasūtītājam ir tiesības rakstiski iesniegt Izpildītājam motivētu pretenziju un neparakstīt aktu par sniegtajiem Pakalpojumiem iepriekšējā mēnesī līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Šajā gadījumā Izpildītāja pienākums ir iesniegt Pasūtītājam jaunu vai precizētu aktu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma kopējo summu veido visu par Pakalpojumiem, kurus Izpildītājs ir sniedzis šī Līguma darbības laikā, samaksātā vērtība, bet tā Iepirkumu (“Par tehniskās apsardzes un objektu ugunsdrošības signalizācijas tehnisko apkopi) rezultātā noslēgto Līgumu darbības laikā nevar pārsniegt ..... (...), neskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā - PVN. Pakalpojuma vienas vienības cena, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, izņemot PVN, ir norādīta Līguma 2.pielikumā.

  - izpildi veic pamatojoties uz abu Pušu parakstīto aktu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem un Izpildītāja iesniegto rēķinu, ne vēlāk kā 20 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot to uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu.

  - Līguma kopējā summa ietver visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi, darbaspēka, transporta izmaksas, valstī noteiktās nodevas un nodokļi (izņemot PVN) un pārējās izmaksas (peļņu un ar riska faktoriem saistītās izmaksas), kas saistītas ar Līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.

  - Izrakstot rēķinu, tiek piemērota PVN likme Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.

  - Rēķinam jābūt noformētam atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī jābūt norādītiem Pasūtītāja rekvizītiem, Līguma numuram un iepirkuma identifikācijas numuram. Gadījumā, ja rēķini nav noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu vai šī punkta prasībām Izpildītāja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu un izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā samaksas termiņš tiek skaitīts no brīža, kad Izpildītājs iesniedz atbilstoši Līguma noteikumiem noformētu rēķinu.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, Pasūtītājam ir tiesības rakstiski iesniegt Izpildītājam motivētu pretenziju un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Šajā gadījumā Izpildītāja pienākums ir izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā samaksas termiņš tiek skaitīts no brīža, kad Izpildītājs iesniedz atbilstoši Līguma noteikumiem noformētu rēķinu.

  - Ja Pasūtītājam ir pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, Pasūtītājam ir tiesības rakstiski iesniegt Izpildītājam motivētu pretenziju un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Šajā gadījumā Izpildītāja pienākums ir izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā samaksas termiņš tiek skaitīts no brīža, kad Izpildītājs iesniedz atbilstoši Līguma noteikumiem noformētu rēķinu.

  - Apmaksa tiek uzskatīta par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs pārskaitījis pilnu rēķinā norādīto maksājuma summu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.

- IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS

  - Izpildītājs atbild par kvalitatīvu, šim Līgumam un tā pielikumiem atbilstošu Pakalpojuma sniegšanu Objektā, tajā skaitā Izpildītājs apņemas:

    - ievērot Līguma noteikumus un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus, šajā Līgumā paredzēto darbību regulējošo institūciju norādījumus un noteikumus, kas attiecas uz apsardzi, un nekavējoties informēt Pasūtītāju par tādām izmaiņām un papildinājumiem tajos, kas ietekmē Pušu sadarbību;

    - nodrošināt, ka Pakalpojums tiks sniegts tehniskajā specifikācijā noteiktajos termiņos un kārtībā;

    - nodrošināt, ka Pakalpojuma sniegšanas laikā Izpildītājam būs visas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, kas nepieciešamas Pakalpojuma sniegšanai. Ja kādai no atļaujām Līguma darbības laikā beidzās tās derīguma termiņš, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākošajā darba dienā pēc iepriekšējās atļaujas darbības termiņa beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunās atļaujas kopiju;

    - nodrošināt Objektā atrodošo materiālo vērtību un īpašuma saglabāšanu, kā arī personu drošību;

    - visu Līguma darbības laiku uzturēt spēkā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu atbilstoši Līguma 8.punktā paredzētajiem noteikumiem, ar Pasūtītāju saskaņotā apjomā un ievērot visus apdrošināšanas polises noteikumus, kā arī izpildīt visus nosacījumus tās spēkā esamībai;

    - atbildēt arī par tādiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam vai personām, kas atrodas Objektā rodas Izpildītāja darbinieku vai pārstāvju ļaunprātīgas rīcības vai rupjas neuzmanības dēļ, vai tām pārkāpjot dotā uzdevuma apjomu vai piešķirto pilnvaru ietvarus;

    - segt materiālos zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies Pakalpojuma sniegšanas laikā un par kuriem ir sastādīts akts (5.pielikums);

    - ja saņemts trauksmes signāls, ierasties Objektā saskaņā ar Līguma 6. pielikuma norādīto laiku (Pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu- nolikuma 3.pielikumu), ziņot par trauksmes signāla saņemšanu Pasūtītāja atbildīgajai personai, konstatējot nesankcionētu iekļūšanu izsaukt Valsts Policiju, ugunsgrēka gadījumā nekavējoties ziņot par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam;

    - saskaņojot darbu tāmi veikt uzlabošanas darbus Objekta apsardzes un ugunsdrošības tehniskajā sistēmā;

    - gadījumā, ja Izpildītājs uzstādījis savas tehniskās apsardzes iekārtas Objektā, nodrošināt to garantijas 24 mēnešus;

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma, sniegt informāciju par trauksmes, tajā skaitā signalizācijas aktivizēšanas/deaktivizēšanas gadījumiem Objektā par Pasūtītāja norādīto laika periodu;

    - veikt Objekta lietotāju pārstāvju instruktāžu par uzstādīto iekārtu lietošanas noteikumiem un veikt apmācības signalizācijas ierīču darbības pārbaudei.

- PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS

  - Veicot izmaiņas, papildinot vai pieņemot jaunus ar Objekta apsardzi vai tehnisko apkalpošanu saistītus normatīvus aktus, Pasūtītājs informē par to Izpildītāju 3 (trīs) darba dienu laikā.

  - Pasūtītājam ir tiesības uzraudzīt, vai Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši Līguma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  - Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt Izpildītājam pamatotas pretenzijas par sliktā kvalitātē vai neatbilstoši Līguma noteikumiem sniegtu Pakalpojumu.

  - Pasūtītājam ir tiesības Līguma darbības laikā ne biežāk kā reizi mēnesī rīkot mācību trauksmes, iepriekš par tām nebrīdinot Izpildītāju.

  - Pasūtītājs apņemas:

    - ievērot Līguma nosacījumus, tai skaitā laicīgi veikt samaksu par kvalitatīvi saņemtu Pakalpojumu, tai skaitā veiktajiem uzlabošanas darbiem Objekta apsardzes un ugunsdrošības tehniskajā sistēmā;

    - neizpaust nepiederošām personām personīgos kodus un signalizācijas lietošanas noteikumus.

- PUŠU ATBILDĪBA, ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBAS KĀRTĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

  - Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu Līgumā noteiktajā laikā, Izpildītājam ir tiesības prasīt, lai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit) procenti no nesamaksātās summas.

  - Ja Pasūtītājs konstatējis Līguma 8.2.punktā noteiktā termiņa pārkāpumu, tas, nekavējoties sastāda attiecīgo pretenziju un sekojošo 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informē par to Izpildītāju, kā arī piemēro līgumsodu 140,00 euro (viens simts četrdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru dienu, kad nav iesniegta spēkā esoša polise;

  - Ja Izpildītājs neievēro Līguma 4.1.3.punktā noteikto termiņu par jaunās atļaujas kopijas iesniegšanu Pasūtītājam, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 500,00 euro (pieci simti euro un 00 centi) apmērā;

  - Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs ir ļaunprātīgi apzināti izraisījis trauksmes signāla ieslēgšanos, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 500,00 euro (pieci simti euro un 00 centi) apmērā;

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes. Līgumsodu Pusēm ir pienākums samaksāt 10 (desmit) dienu laikā no otras Puses rēķina saņemšanas dienas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt sakarā ar vainīgās Puses Līguma saistību neizpildi otrai Pusei radušos zaudējumus.

  - Jebkuri strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 14 (četrpadsmit) dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmas: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā, izņemot ja šie valsts un pašvaldību institūciju lēmumi ir sekas kādai Pušu darbībai vai bezdarbībai.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Savlaicīga paziņojuma neiesniegšana Pusēm liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

  - Līguma izpildes termiņu var pagarināt uz nepārvaramas varas notikumu darbības laiku, kā arī Pusēm vienojoties uz laika posmu, kas ļautu pilnībā izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības.

  - Ja Līguma 7.1.punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Puses vienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru.

- CIVILTIESISKĀ ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA

  - Izpildītājs apdrošina savas darbības risku un civiltiesisko atbildību par iespējamajiem zaudējumiem, kas varētu rasties Pasūtītājam sakarā ar Izpildītāja Līgumā noteikto pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi un citiem Līguma izpildi apdraudošajiem riskiem ar kopējo atbildības limitu ne mazāku kā 500 000,00 euro (pieci simti tūkstoši euro un 00 centi) apmērā un atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku kā 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi).

  - Apdrošināšanai jāstājas spēkā pirms Izpildītājs uzsāk Pakalpojuma sniegšanu un jābūt spēkā visu Līguma darbības laiku. Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms apdrošināšanas līguma darbības termiņa beigām iesniegt Pasūtītājam jauno apdrošināšanas līguma kopiju. Jaunās civiltiesiskās apdrošināšanas nosacījumi nevar būt sliktāki par iepriekšējās apdrošināšanas nosacījumiem.

  - Iestājoties apdrošināšanas polisē noteiktajam apdrošināšanas gadījumam, Izpildītājs nekavējoties paziņo apdrošinātājam un Pasūtītājam par tā apstākļiem un draudiem šā Līguma izpildē.

- KONFIDENCIALITĀTE

  - Izpildītājs garantē konfidencialitātes principa ievērošanu un apņemas nenodot trešajām personām Pakalpojuma izpildes gaitā iegūto informāciju par Pasūtītāju, Pakalpojuma saturu un citu informāciju, kas saistīta ar Pakalpojuma sniegšanu.

  - Izpildītājs Līguma 9.1.punktā minēto informāciju var izpaust trešajām personām tikai un vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, bet kur likums pieprasa šādas informācijas izpaušanu – pirms tās izpaušanas informējot Pasūtītāju.

- LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, GROZĪJUMI LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS IZBEIGŠANA

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, var Līgumā veikt būtiskus grozījumus šādos gadījumos:

    - papildinot Līguma 1.pielikumā minēto Objektu sarakstu, ja Pasūtītājs iegūst valdījumā jaunus Objektus. Šādā gadījumā Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma par nepieciešamību sniegt Pakalpojumu jaunā objektā saņemšanas brīža iesniedz Pasūtītājam konkrētā Objekta Pakalpojuma izcenojumu piedāvājumu, kas nepārsniedz vidējās Pakalpojuma izmaksas līdzvērtīgos Objektos. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā Izpildītāja iesniegto izcenojuma piedāvājumu akceptē, lūdz 3 (trīs) dienu laikā precizēt vai noraida to;

    - izslēdzot no Objektu saraksta, ja Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt pakalpojumus Objektā. Šādā gadījumā Pasūtītājs informē Izpildītāju par to vismaz vienu mēnesi iepriekš.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

    - ja Izpildītājs nepilda jebkuru no Līgumā noteiktajām saistībām vai ja Izpildītāja rīcība ir ļaunprātīga un dod Pasūtītājam pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz godprātīgu saistību izpildīšanu nākotnē. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus, bet samaksā Izpildītājam par sniegtajiem un atbilstoši Līguma nosacījumiem pieņemtajiem Pakalpojumiem līdz Līguma izbeigšanās brīdim. Par nodomu vienpusēji izbeigt Līgumu Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Līgums uzskatāms par izbeigtu 31.(trīsdesmit pirmajā) dienā pēc paziņojuma nosūtīšanas;

    - Pasūtītājs, iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju, var nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Līguma darbības laikā Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs zaudējis attiecīgo atļauju (licenci) attiecīgā Pakalpojuma sniegšanai Latvijas Republikā. Līgums uzskatāms par izbeigtu 7.(septītajā) dienā pēc paziņojuma nosūtīšanas.

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski informējot Pasūtītāju vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja Pasūtītājs savu saistību izpildi ir kavējis 2 (divus) mēnešus pēc kārtas. Līgums uzskatāms par izbeigtu 31.(trīsdesmit pirmajā) dienā pēc paziņojuma nosūtīšanas.

- PUŠU ATBILDĪGĀS PERSONAS

  - Pasūtītājs par atbildīgo personu Līguma darbības laikā norīko: <kontaktpersonas vārds uzvārds, amats, tālrunis, fakss, e pasts>.Objektu atbildīgās personas Līguma 6.pielikumā.

  - Izpildītājs par atbildīgo personu Līguma darbības laikā norīko: <kontaktpersonas vārds uzvārds, amats, tālrunis, fakss, e pasts>.

  - Atbildīgajām personām Līguma izpildes laikā ir tiesības:

    - risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

    - Līguma izpildes gaitā, kontaktējoties izmantot Līgums 11.1. un 11.2.punktā minētos rekvizītus (tālruņu un faksu numurus, e-pasta adreses);

    - Veikt savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

    - Pārbaudīt sniegto pakalpojumu atbilstību Līguma un Tehniskās specifikācijas noteikumiem, parakstīt Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu, aktu par sniegtajiem Pakalpojumiem iepriekšējā mēnesī, un citus dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi.

  - Atbildīgajām personām nav tiesību veikt izdarīt grozījumus Līgumā vai tā pielikumos, kā arī izbeigt līgumu.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Puses garantē, ka personām, kas slēdz šo Līgumu, ir visas likumiskās tiesības, juridiskais pamats vai attiecīgs pilnvarojums, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības.

  - Parakstītais Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem.

  - Ja Līguma izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos, spēkā ir pēdējās. Ja kādi Līguma punkti kļūst pretrunā ar normatīvajiem aktiem, tas neietekmē Līguma darbību kopumā. Spēkā neesošie punkti ir jāaizstāj ar citiem šim Līguma mērķim un saturam atbilstošiem punktiem.

  - Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības, pienākumus un saistības.

  - Par Pušu dažādu iesniegumu, pretenziju, paziņojumu vai brīdinājumu, turpmāk — Paziņojums, saņemšanas dienu uzskatāma:

    - septītā diena pēc dienas, kad Paziņojums nodots pastā nosūtīšanai uz otras Puses juridisko adresi kā ierakstīts pasta sūtījums;

    - diena, kad Paziņojums iesniegts otrai Pusei pret tās pārstāvja parakstu;

    - diena, kad saņemts apstiprinājums no otras Puses par e-pasta vai faksa saņemšanu, bet ne vēlāk kā nākamā darba diena pēc e-pasta vai faksa nosūtīšanas.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu pārstāvības tiesības vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, atbildīgā persona, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi.

  - Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs kopā ar pielikumiem uz __ (<lapu skaits vārdiem>) lapām, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

- PUŠU REKVIZĪTI:

1.pielikums

pie 2017.gada___._________

Līguma Nr._______________

(iepirkuma identifikācijas numurs ___________________________)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(Saskaņā ar konkursa procedūras Nr.___________ nolikuma tehnisko specifikāciju un atbilstoši pretendenta piedāvājumam, 1.pielikuma noformējums tiks precizēts līguma slēgšanas etapā.)

2.pielikums

pie 2017.gada___._________

Līguma Nr._______________

(iepirkuma identifikācijas numurs _____________________)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(Saskaņā ar konkursa procedūras Nr.___________  nolikuma finanšu piedāvājuma formu un atbilstoši pretendenta piedāvājumam, 2.pielikuma noformējums tiks precizēts līguma slēgšanas etapā.)

3.pielikums

Pie 2017.gada___._________

Līguma Nr._______________

(iepirkuma identifikācijas numurs ______________________)

Objekta nodošanas – pieņemšanas akts

________, ___. Gada ____. ______________________

Jelgavas novada dome, tās <paraksttiesīgās personas amats vārds uzvārds> personā, kas rīkojas uz <pilnvarojošā dokumenta nosaukums> pamata, no vienas puses, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Iepirkuma procedūras uzvarētāja nosaukums>, reģistrācijas numurs <vienotais reģistrācijas numurs>, tās <paraksttiesīgās personas amats vārds uzvārds> personā, kurš rīkojas uz <pilnvarojošā dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses,

katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk Puse/Puses, sastāda šo aktu par to, ka Izpildītājs saskaņā ar ______. Gada ____. _______________ Pakalpojuma līgumu Nr. ______ Par tehniskās apsardzes un objektu ugunsdrošības signalizācijas tehnisko apkopi, pieņem apsardzē:

| 1. | Objekta nosaukums (adrese) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Objekts tiek nodots Izpildītājam apsardzē | datums, laiks |
| 3. | Objekta un tajā uzstādīto apsardzes un ugunsdrošības tehnisko sistēmu faktiskais stāvoklis |  |
| 4. | Objekta Pasūtītāja atbildīgā amatpersona | vārds, uzvārds un kontaktinformācija |
| 5. | speciālo noteikumu prasības Objekta apsardzei |  |
| 6. | Trūkumi nepilnības Objektā |  |
| 7. | Cita informācija |  |

Objekta nodošanas – pieņemšanas akts (turpmāk – Akts) ir sastādīts latviešu valodā uz 1 (vienas) lappuses, 2 (divos) eksemplāros. Abiem Akta eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Akta viens eksemplārs atrodas pie Izpildītāja, bet otrs pie Pasūtītāja.

Pušu rekvizīti

| - Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |

4.pielikums

Pie 2016.gada___._________

Līguma Nr._______________

(iepirkuma identifikācijas numurs ____________________)

PARAUGS

Akts par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem

Jelgavas novada dome, tās <paraksttiesīgās personas amats vārds uzvārds> personā, kas rīkojas uz <pilnvarojošā dokumenta nosaukums> pamata, no vienas puses, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Iepirkuma procedūras uzvarētāja nosaukums>, reģistrācijas numurs <vienotais reģistrācijas numurs>, tās <paraksttiesīgās personas amats vārds uzvārds> personā, kurš rīkojas uz <pilnvarojošā dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses,

katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk Puse/Puses, sastāda šo aktu par to, ka Izpildītājs saskaņā ar ______. gada ____. _______________ Pakalpojuma līgumu Nr. ______ Par tehniskās apsardzes un objektu ugunsdrošības signalizācijas tehnisko apkopi, ir sniedzis Pasūtītājam šādus pakalpojumus:

| Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena, euro bez PVN | Summa mēnesī, euro bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tehniskā apsardze, | mēnesis |  |  |
| 2 | Ugunsdrošības signalizācijas tehniskās apkopes | mēnesis |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |

Akts par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem (turpmāk – Akts) ir sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lappusēm, 2 (divos) eksemplāros. Abiem Akta eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Akta viens eksemplārs atrodas pie Izpildītāja, bet otrs pie Pasūtītāja.

Pušu rekvizīti

| - Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |

5.pielikums

Pie 2017.gada___._________

Līguma Nr._______________

(iepirkuma identifikācijas numurs____________________)

PARAUGS

Akts par Pakalpojuma sniegšanas laikā radušiem zaudējumiem

________, 20___.gada ____. ______________________

Jelgavas novada dome, tās <paraksttiesīgās personas amats vārds uzvārds> personā, kas rīkojas uz <pilnvarojošā dokumenta nosaukums> pamata, no vienas puses, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Iepirkuma procedūras uzvarētāja nosaukums>, reģistrācijas numurs <vienotais reģistrācijas numurs>, tās <paraksttiesīgās personas amats vārds uzvārds> personā, kurš rīkojas uz <pilnvarojošā dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses,

katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk Puse/Puses, sastāda šo aktu par to, ka Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, sniedzot pakalpojumus saskaņā ar ______.gada ____. _______________ Pakalpojuma līgumu Nr. ______  Par tehniskās apsardzes un objektu ugunsdrošības signalizācijas tehnisko apkopi, Pasūtītājam konstatēti šādi zaudējumi:

| <Zaudējumu apraksts> | <Summa> |
| --- | --- |

Pušu rekvizīti

| - Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |