## Kopsavilkums
Kopsavilkums
Vispārējie būvdarbi
Būves nosaukums: Skolas ēkas rekonstrukcija
Objekta adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.
Nr.p.k. | Tāmes nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība c/h
|  |  |  | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 1 | Vispārējie būvdarbi
Kopā
Virsizdevumi (%):
t. sk darba aizsardzība
Peļņa (%):
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%):
Kopā:
PVN
Kopā ar PVN:

## Tāme
Lokālā tāme
Vispārējie būvdarbi
Būves nosaukums: Skolas ēkas rekonstrukcija
Objekta adrese: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.
[13 empty] | Tāmes izmaksas: | 0
[13 empty] | Tāme sastādīta: | 2014.gada jūnijs
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba atmaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Pamati, zemes darbi
1 |  | Būvbedres rakšana, grunts aizvešana uz atbērtni | m3 | 65
2 |  | Būvbedres piebēršana pēc pamatu betonēšanas ar pievestu grunti līdz projekta atzīmei | m3 | 45
3 |  | Škembu pamatkārtas izveide 150mm zem pamatiem | m3 | 5
4 |  | Pamatu betonēšana, ieskaitot veidņu montāžu/demontāžu un īri | m3 | 16.7
5 |  | Stiegrojums pamatu betonēšanai | t | 0.319
6 |  | Pamatu horizontālā hidroizolācija no 2 kārtām ruberoīda, līmēta ar bituma mastiku | m2 | 18.5
7 |  | Pamatu siltināšana ar ekstrudētu putupolistirolu 50mm | m2 | 40.7
8 |  | Cokola apdare ar šķeltiem betona apdares blokiem 360x90x95 | m2 | 40.7
9 |  | L profils 100x100x8 gāzes vada pārsedzes izbūvei | m | 7.5
10 |  | Kanalizācijas vada aizsardzība veicot pamatu betonēšanas darbus | vietas | 1
Sienas
11 |  | Sienas mūrēšana no keramzītbetona blokiem MPa3 b=250mm | m3 | 16.5
12 |  | Sienas apmūrēšana ar dekoratīviem apdares ķieģeļiem ( gaiši dzelteni) | m2 | 76.2
13 |  | Stiegrota monolīta josla zem mūrlatas | m3 | 1.85
14 |  | Sienas apmetums | m2 | 75
15 |  | Papildus kvadrātcaurules 100x100x4 montāža | m | 3
16 |  | izveidot deformācijas šuves savienojuma vietās ar esošajām sienām | vietas | 2
Jumts
17 |  | Demontēt esošo nojumi pie ieejas sporta zālē | m2 | 6
18 |  | Jumta koka konstrukciju montāža no antiseptizēta un ar pretuguns šķidumu apstrādāta kokmateriāla, ieklājot ruberoīdu zem mūrlatas | m3 | 1.76
19 |  | Ieklāt virs spārēm antikondensāta plēvi, to stiprinot ar latām 25x50mm | m2 | 102
20 |  | Latojuma montāža no latām 25x100mm ar soli 300mm | m2 | 102
21 |  | Ieklāt jumta segumu no profilēta skārda (valcprofils) PUR RR 32 | m2 | 102
22 |  | Lāsenis | m | 29
23 |  | Satekne | m | 7
24 |  | Pieslēgums sienai | m | 20
25 |  | Skārda jumta malas profils | m | 10
26 |  | Apdarināt jumta malu un dzegu ar krāsotiem apdares dēļiem | m2 | 36
27 |  | Montēt lietus ūdens notekrenes d=150mm ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 29
28 |  | Montēt lietus ūdens notekcaurules ar veidgabaliem un stiprinājumiem d 100mm | m | 8
Grīda
29 |  | Blietēts smilts pabērums 150mm | m2 | 50.85
30 |  | Blietētu šķembu pabērums 100mm | m2 | 50.85
31 |  | Siltumizolācija no ekstrudētā putu polistirola 50mm | m2 | 50.85
32 |  | Norobežojošais filtraudums vai plēve | m2 | 50.85
33 |  | Grīdas betonēšana ar betonu C20/25, ar fibrām | m3 | 4.68
34 |  | Linoleja 43 kl. grīdas segums | m2 | 45.45
35 |  | Grīdas flīzēšana | m2 | 5.4
36 |  | koka krāsotas grīdlīstes izbūve | m | 48
Griesti
37 |  | Siltumizolācijas b= 150 mm ieklāšana starp spārēm | m2 | 70
38 |  | Tvaika izolācijas ieklāšana | m2 | 77
39 |  | Ģipškartona griestu montāža no ugunsizturīgā reģipša1 kārta un 1 kārta parastais uz metāla karkasa | m2 | 72
40 |  | Ģipškartona griestu špaktelēšana, krāsošana | m2 | 72
Logi durvis
41 |  | PVC logs 2400x1800(dalīts pa 1500mm), rāmis iekšpuse balta, ārpuse brūna. Viena puse verama-atgāžama ar iekšējo un ārējo palodzi | kpl | 6
|  | Sporta zāles ieejas durvju demontāža | kpl | 1
42 |  | Montēt durvju blokus D-10/6-,PVC, stiklotas ar furnitūru, durvju apmalēm 2100x2400mm ( āra brūna iekša balta) | kpl | 2
43 |  | Montēt durvju blokus D-10/8S-iekšdurvis,PVC, stiklotas ar furnitūru, durvju apmalēm 2600x2100mm ( brūnas) | kpl | 2
44 |  | Montēt durvju blokus D-10/6U-Ugunsdrošās, stiklotas ar furnitūru, durvju apmalēm 2200x2600mm ( brūnas) | kpl | 1
45 |  | Jumta logi 940x1800 mm ar montāžu un pieslēgumiem | kpl | 6
46 |  | Inženierkomunikācijas (elektrība, vājstrāvas) | obj | 1
47 |  | Gaisa aizskari (elektriskie) 2 kw | gab | 2
Panduss, lieveņi
48 |  | Pandusa apmales betonēšana, ieskaitot veidņu montāžu/demontāžu un īri | m3 | 1.6
49 |  | Stiegrojuma siets | m2 | 16.8
50 |  | Apmales apdare ar šķeltiem betona apdares blokiem 360x90x95 | m2 | 9
51 |  | Betona apmales betona nosegplātne 380mm | m | 8
52 |  | Pandusa un lieveņu pamatne no blietētas smilts b=100mm | m2 | 23.92
53 |  | Pandusa un lieveņu šķembu pamatojums b=150mm | m2 | 23.92
54 |  | Betona bruģakmens ieklāšana uz smilts pamatojuma | m2 | 23.92
55 |  | Pandusa margas montāža no cinkotas tērauda caurules | m | 5.6
Kopā
[7 empty] | Materiālu un būvgružu transporta izdevumi: | %
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
[5 empty] | Virsizdevumi |  |  | %
tai skaitā darba aizsardzība
[7 empty] | Peļņa | %
[5 empty] | Darba devēja sociālais nodoklis |  |  | 23.59%
Pavisam kopā:
Sastādīja:
Pārbaudīja: