2014 .gada  30.aprīlī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Iepirkums

Globālās navigācijas satelītu sistēmas komplekta iegāde

(JNP 2014/40)

Jautājumi (skat.mājas lapā)

Atbildes:

Jelgavas novada pašvaldības Iepirkuma komisija izskatīja pretendenta jautājumus un sniedz atbildes:

„Vēstules 1. punkta sakarā sniedzam papildus informāciju:

GPS uztvērējam pieprasītie 220 uztveršanas kanāli ir minimālā prasība. Ja piedāvātajam modelim ražotāja specifikācijā tiks uzrādīts 220 un lielāks kanālu skaits tad tie tiks atzīti par piemērotiem. Skaidrojam, ka minētā prasība iekļauta specifikācijā ir kā kvalitatīvs rādītājs nevis kvantitatīvs.

Vēstules 2. punkta sakarā sniedzam papildus informāciju:

Sistēmas QZSS signālu uztveršana Latvijā ir tehniski iespējama un līdz ar to ir ietverta minimālajās prasībās.

Vēstules 3. punkta sakarā sniedzam papildus informāciju:

Pasūtītājs vēlas iegūt GNSS iekārtu, kas nodrošinātu fiksētas inicializācijas iegūšanu un mērījumu uzsākšanu visā Latvijas teritorijā tipiski zem 8 sekundēm ar komplektā iekļautajām reālā laika korekcijām. Bez šādas korekcijas eksistences nav iespējams nekavējoties iegūt precīzu rezultātu, ja netiek veiktas papildus darbības.

Pretendentam ir iebilde par LatPos kā vienīgo globālās pozicionēšanas sistēmu Latvijā ir nepamatota, jo no 2013.gada 11.novembra darbojas LĢIA validēta globālās pozicionēšanas sistēma EuPos”.

Iepirkuma komisija sniedz atbildi uz pretendenta jautājumiem par tehnisko specifikāciju (2. Vēstule):

„Vēstules 1. punkta sakarā sniedzam papildus informāciju:

9.10.1.Mērījumu sagatavju izveide darbam ar GNSS, signālu uztveršanas parametru konfigurācija. GNSS iekārtām tipiski ir iespējams iestatīt mērījumu sagataves/šablonus, kuros definē mērījumu parametrus un signālu iestatījumus. Specifikācijā ietvertā prasība programmatūrai nodrošināt šādu sagatavju sastādīšanas un lietošanas iespēju iekļauta kā funkcija, kas nepieciešama uzdevuma izpildīšanai. Tātad, specifikācijā ir ietverta prasība, lai iekārta būtu aprīkota ar minēto programmas nodrošinājumu, nevis minēta konkrēta iekārta.

Vēstules 2. punkta sakarā sniedzam papildus informāciju:

9.13.Nodrošina automātisku iezvanu un mērījumus GPS bāzes staciju tīklā, automātisku mērījumu uzsākšanu ar GPS pēc iekārtas nolīmeņošanas. Specifikācija pieprasa automātisku (iepriekš konfigurētu) iezvanu un mērījumu GPS Bāzes staciju tīklā un operatīvu ātru mērījumu uzsākšanu automātiski pēc iekārtas līmeņošanas veikšanas.

Vēstules 3. punkta sakarā sniedzam papildus informāciju:

9.16.Mērījumu piesaistes funkcija punktiem augstumā un plaknē. Izmantojot dažādas atšķirīgas GNSS mērījumu metodes uztvērēja mērījumus ir iespējams tehniski piesaistīt konkrētai definētai koordinātu sistēmai vai atbalsta punktiem ( vietējā tīkla punktiem) - tātad uzstādītajai programmatūrai ir jānodrošina šāda piesaistes veikšana punktiem augstumā un plaknē.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                              A.Udalova