2013 .gada 24.oktobrī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

”Ogļu piegāde Jelgavas novada pašvaldības Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas vajadzībām”   (ID Nr.JNP 2013/84)

Precizējumu veikšana

Iepirkuma komisija veic precizējumus konkursa ”Ogļu piegāde Jelgavas novada pašvaldības Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas vajadzībām” (ID Nr.JNP 2013/84) Nolikuma pielikumā Nr.1  ”Tehniskā specifikācija”:

-tiek precizēta sadaļa ”Gaistošās vielas”- ne vairāk par 45%

| Kvalitātes rādītāji | Akmeņogļu marka |
| --- | --- |
|  | DPK |
| Frakcija, mm | 50-200 |
| Pelni, % | 8-12.0 |
| Sēra saturs, % | 0,2-0.42 |
| Mitrums, % | 8-11.5 |
| Siltumspēja, Kkal/kg | 5500-7620 |
| Gaistošas vielas | Ne vairāk par 45% |

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251