2013 .gada  7.jūnijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Jautājumi un atbildes

„Āra apgaismojuma izbūve, rekonstrukcija, apkalpošana Jelgavas novada pagastu pārvaldēs” (ID Nr.JNP 2013/39)

Iepirkuma komisija sniedz atbildes uz Pretendenta jautājumiem:

1.Jautājums.

Lielplatones muižas parka apgaismojuma balsti ir no plastmasas vai metāla?

Atbilde.

Lielplatones muižas parka apgaismojuma balsti ir no metāla.

2.Jautājums.

Mums ir daži ja jautājumi iepirkumam Nr.JNP 2013/39

1.Ielu apgaismojums Poķi:

1.1. Vai jāliek DET uzskaites sadale vai kontroluzskaite

1.2.Elektroenerģijas skaitītāju vienmēr dod DET

1.3.Tā kā materiālos ir viena sadale, tad DET sadali UAKS 2 aizblombē un vadības sadali tur nedrīkst likt iekšā

Atbilde.

Ielu apgaismojumam Poķos paredzēta kontroluzskaite.

Kontrolskaitītajs pasūtītāja.

3.jautājums

Par Elejas pagasta apkalpošanu:

1. Vadības sadale- vai ir fotorelejs un vai ir pulkstenis;

2. Vadības sadale-cik ir automātu;

Vai visos punktos ir jāierēķina transports vai to jāaprēķina atsevišķi?

Atbilde.

1.Vadības  sadale ir gan fotorelejs, gan pulkstenis.

2. Vadības  sadale ir 6 automāti.

3.Aprēķinu jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 3.7.6.punkta prasībām.