2013 .gada  5.jūnijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Jautājumi un atbildes

„Āra apgaismojuma izbūve, rekonstrukcija, apkalpošana Jelgavas novada pagastu pārvaldēs” (ID Nr.JNP 2013/39)

Iepirkuma komisija sniedz atbildes uz Pretendenta jautājumiem:

Jautājums.

Kā varētu uzzināt staba garumu Lielplatones muižas parkam , jo ir vajadzīgs analogs?

Atbilde.

5.daļā ” Āra apgaismojuma izbūve Lielplatones pagasta pārvaldē” apgaismojuma  tehniskajā specifikācijā – pozīcijā „Gaismas ķermeņi pielāgoti, kaut nedaudz, atrašanās vietai, t.i., parkam. Viens vai otrs variants – tikai ar vienu kupolu”-  stabu augstums 3.50 m.

Atbilde.

Ar cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251