Elejas pagasta pārvaldes ielu apgaismojuma apkalpošanas darbi 2013.gadam.

| Nr.p.k. | Izpildāmo darbu nosaukums | Mērvien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Izdegušo lampu nomaiņa. | gab. | 15 |
| 2. | Bojāto vai novecojušu gaismas armatūras nomaiņa. | gab. | 5 |
| 3. | Bojāto apgaismojuma zemes kabeļu nomaiņa vai remonts. | m | 200 |
| 4. | Ielu apgaismojuma pieslēgumu vietās bojāto palaidēju, foto-laika releju un aizsardzības automātu regulēšana un nomaiņa. | gab. | 5 |