Tehniskā specifikācija

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Lielvircavas ciematā Platones pagastā jelgavās novadā

| Nr.p.k. | Izpildāmo darbu nosaukums | Mērvien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Esošo gaismas ķermeņu demontāža | gb | 39 |
| 2. | Ekonomisko gaismas ķermeņu montāža Ielu gaismekļi SGS tipa ar halogēna spuldzi 70 W vai analogs | gb | 39 |