## 0,4kV KL
Ielu apgaismojums Poķos
ZS sadalņu montāžas darbi
Darbu izmaksas
N# | Nosaukums | Mērvienība | Skaits | Cena | Kopā
12110 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža ar skavām pa sienām | m | 6
12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 2
16107 | Individuālas uzskaites sadalnes montāža | gab. | 1
16211 | Elektroenerģijas skaitītāja montāža | gab. | 1
19107 | Izolācijas pretestības mērīšana | kompl. | 1
19108 | Citi profilaktiskie mērījumi (atkārtotā zemējuma un parējas pretestības US) | mēr. | 1
| Ielu apgaimojuma vadības un automātikas bloka montāža sadalnē | kompl. | 1
| Palīgmateriālu montāža | kompl. | 1
Materiālu izmaksas
N# | Nosaukums | Mērvienība | Skaits | Cena | Kopā
1 | UAKS-2 (16-63) | gab. | 1
2 | 0,4kV kabelis AXMK 4x35 | m | 6
3 | 0,4kV kabeļa gala apdare ЕРКТ0015 (4-35mm2) | gab. | 2
4 | Kabeļkurpe Al 35mm2 | gab. | 4
5 | Trīsfāzu elektroenerģijas uzskaites mēraparāts (10-40A) | gab. | 1
6 | Trīsfāzu automātslēdzis 3C20 ABB SH203L | gab. | 1
7 | Vienfāzu automātslēdzis 1C16 ABB SH201L | gab. | 3
8 | Vienfāzu automātslēdzis 1C6 ABB SH201L | gab. | 1
9 | Vienpolu pārslēdzis ABB E221-4 | gab. | 1
10 | Moduļu kontaktors ABB ESB40-40/230 | gab. | 1
11 | Krēslas relejs ABB TW | gab. | 1
12 | Krēslas sensors ABB LS-SP | gab. | 1
13 | Laika relejs ABB AT1-R | gab. | 1
14 | Vads NYM 3x1,5 | m | 10
15 | Montāžas vads Cu 1x1,5mm2 | m | 10
16 | DIN sliede | m | 1
17 | Keramzīts | litri | 21.23
18 | Atkārtotais zemējums, kompl. | gab. | 1
19 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
Ielu apgaismojums Poķos
0,4kV KL izbūves zemes darbi, virsmas, trases
Darbu izmaksas
N# | Nosaukums | Mērvienība | Skaits | Cena | Kopā
19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 1.816
19304 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 1.816
19307 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1
11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 15
11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 1790
11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 1620
11407 | Brauktuves šķembu segums (Sagatavašana asfaltēšanai) | m2 | 46
11409 | Brauktuves (rajona nozīmes ielu) asfaltbetona atjaunošana | m2 | 46
11415 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 46
11423 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 188.2
11607 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 72.5
12101 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 170
12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 1646
12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 80
19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
19410 | Nodeva par Būvatļaujas nodošanu | objekts | 1
| Betona seguma demontāža (pie tilta) | m2 | 1
| Betona seguma atjaunošana (pie tilta) | m2 | 1
| Kabeļa aizsargcaurules d=līdz 110 mm montāža pa tilta konstrukcijām | m | 26
| Apgaismojuma staba pamata montāža | gab. | 40
| Apgaismojuma staba montāža | gab. | 40
| Apgaismojuma staba L-veida konsoles montāža | gab. | 40
| Apgaismojuma staba gaismekļa montāža ar instalācijas kabeli | gab. | 40
| Kabeļu nozarojuma spaiļu SV15.11 montāža stabā | kompl. | 40
| Palīgmateriālu montāžā | kompl. | 1
Materiālu izmaksas
N# | Nosaukums | Mērvienība | Skaits | Cena | Kopā
1 | 0,4kV kabelis AXMK 4x35 | m | 2021
2 | Kabeļa aizsargcaurule d50 450N (EVOPIPE FLEX) | m | 1646
3 | 0,4kV kabeļa gala apdare ЕРКТ0015 (4-35mm2) | gab. | 80
4 | Instalācijas kabelis NYM 3x1,5 | m | 320
5 | Kabeļa signāllenta | m | 1790
6 | Apgaismojuma staba pamats | gab. | 40
7 | Apgaismojuma stabs L=6m | gab. | 40
8 | Apgaismojuma staba L-veida konsole H=1,5m | gab. | 40
9 | Kabeļu nozarojuma spaiļu SV15.11 komplekts | gab. | 40
10 | Spuldze E40 100W | gab. | 40
11 | Kūstošais drošinātāja ieliktnis E27 6A | gab. | 40
12 | Ielu apgaismojuma gaismeklis SGS102 | gab. | 40
13 | Asfalts | m3 | 4.6
14 | Šķembas | m3 | 4.6
15 | Smilts | m3 | 179
16 | Betons | m3 | 0.6
17 | Zāles sēklas teritorijas labiekārtošanai | kg | 2.2
18 | Palīgmateriāli | kompl. | 1