## paskdrojums
Paskaidrojuma raksts
Ģenerātora iegāde, uzstādīšana un ārējās ugunsdzēsības sūkņu iegāde un uzstādīšana
Būves nosaukums | Ģenerātora iegāde, uzstādīšana un ārējās ugunsdzēsības sūkņu iegāde un uzstādīšana
Objekta adrese | Kalnciema vidusskola, Valgundes pagasts, Jelgavas novads
Izmaksu aprēķins sastādīts pamatojoties uz Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", tehnisko projektu, tajā iekļautajām specifikācijām un dažādās sadaļās iekļautos būvdarbu izpildes visus apstākļu raksturojumu. Saskaņā ar Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" noteikto kārtību noteikta kopējā darbietilpība.Lokālajās tāmēs ievērtētas būvmateriālu, darbaspēka un mehānismu izmaksas valstī 2012.gada sākumā, vadoties pēc Latvijas Ekonomikas ministrijas publicētajiem datiem. Kā izziņas materiāls atsevišķu darbu darbietilpības un mehānismu patēriņa izmaksu noteikšanai pielietots pēc Latvijas republikas Ekonomikas ministrijas pasūtījuma SIA “MV project” izdotais Būvdarbu izcenojumu katalogs 2011. gadam. Būvobjekta izmaksas aprēķinātas tā, lai garantētu visu būvdarbu kvalitatīvu izpildi tehniskajā projektā paredzētajos apjomos un ar tehniskajā projektā norādītajiem būvmateriāliem uz tehniskā projekta izstrādes brīdi. Gadījumā, ja jebkādu no projektētāja neatkarīgu iemeslu dēļ pasūtītājs nevar nodrošināt attiecīgo būvobjekta daļu kvalitatīvai izbūvei nepieciešamo finansējumu, pieļaujams analogas kvalitātes lētāku būvmateriālu pielietojums, to iepriekš saskaņojot ar tehniskā projekta autoru būvniecības autoruzraudzības kārtībā.
Lokālajās tāmēs ievērtētas būvmateriālu, darbaspēka un mehānismu izmaksas valstī 2012.gada sākumā, vadoties pēc Latvijas Ekonomikas ministrijas publicētajiem datiem. Kā izziņas materiāls atsevišķu darbu darbietilpības un mehānismu patēriņa izmaksu noteikšanai pielietots pēc Latvijas republikas Ekonomikas ministrijas pasūtījuma SIA “MV project” izdotais Būvdarbu izcenojumu katalogs 2011. gadam. Būvobjekta izmaksas aprēķinātas tā, lai garantētu visu būvdarbu kvalitatīvu izpildi tehniskajā projektā paredzētajos apjomos un ar tehniskajā projektā norādītajiem būvmateriāliem uz tehniskā projekta izstrādes brīdi. Gadījumā, ja jebkādu no projektētāja neatkarīgu iemeslu dēļ pasūtītājs nevar nodrošināt attiecīgo būvobjekta daļu kvalitatīvai izbūvei nepieciešamo finansējumu, pieļaujams analogas kvalitātes lētāku būvmateriālu pielietojums, to iepriekš saskaņojot ar tehniskā projekta autoru būvniecības autoruzraudzības kārtībā.
Būvprojekta realizācijas izmaksu apēķina izejas dati :
Projekta sastāvā sastādīta būvniecības koptāme, tajā paredzot pasūtītāja finanšu rezervi būvprojekta sastāvā neparedzētu darbu veikšanai no kopējām būvniecības izmaksām. |  |  |  | #REF!
Objekta būvniecības kopējās izmaksas, ieskaitot 21% PVN, Ls: |  |  |  | 0
Objekta izbūves kopējā darbietilpība, c/h: |  |  |  | 0
Būvmateriālu un būvgružu transporta izmaksas no attiecīgo materiālu vērtības, izņemot pozīcijas, kur būvgružu izvešanas izdevumi norādīti atsevišķi. |  |  |  | 0%
Paredzēts, ka būvdarbus veiks būvorganizācija
virsizdevumi |  | #REF!
plānotā peļņa |  | #REF!
Šis būvniecības izmaksu aprēķins ir spēkā 3 mēnešus pēc nodošanas pasūtītājam brīža. Pēc minētā termiņa beigām būvniecības izmaksu aprēķina jāpārskata atbilstoši ekonomiskās situācijas izmaiņām valstī.
1. Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkuma būvdarbu apjomus skatīt kopā ar būvdarbu apjomu sarakstu, projekta dokumentāciju un grafisko daļu.
2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Projektā uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, Latvijā sertificētiem attiecīgās nozares materiāliem.
5. Visi dati iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā doti orientējoši tāmes sagatavošanai. Būvdarbu apjomi var tikt mainīti, saskaņojot izmaiņas ar pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām
Sastādīja | __________________ |  | tāmētājs J. Zaharāns | 2026-07-30
| paraksts |  | paraksta atšifrējums | datums

## Pas-kopt
Apstiprinu
___________________________________
(pasūtītājs, paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
Būvniecības koptāme
Ģenerātora iegāde, uzstādīšana un ārējās ugunsdzēsības sūkņu iegāde un uzstādīšana
Būves nosaukums |  | Ģenerātora iegāde, uzstādīšana un ārējās ugunsdzēsības sūkņu iegāde un uzstādīšana
Būves adrese |  | Kalnciema vidusskola, Valgundes pagasts, Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.
|  |  |  | Tāme sastādīta |  |  | 2026-07-30
N. P. k | Objekta nosaukums |  |  |  | Objekta izmaksas (Ls)
1 | Ģenerātora iegāde, uzstādīšana un ārējās ugunsdzēsības sūkņu iegāde un uzstādīšana |  |  |  | 0
| Kopā |  |  |  | 0
PVN |  |  |  | 21% | 0
Kopā |  |  |  |  | 0
Sastādīja | _______________ |  | J. Zaharāns |  |  | 2026-07-30
| paraksts |  | paraksta atšifrējums |  |  | datums
Pārbaudīja | _______________ |  | A. Foigts |  |  | 2026-07-30
Sertifikāta Nr. 20-4287 | paraksts |  | paraksta atšifrējums |  |  | datums

## Pasutit_buvn
Apstiprinu
___________________________________
(pasūtītājs, paraksts un tā atšifrējums)
Pasūtītāja būvniecības koptāme
Ģenerātora iegāde, uzstādīšana un ārējās ugunsdzēsības sūkņu iegāde un uzstādīšana
Būves nosaukums |  | "Valgundes sporta halle"
Būves adrese |  | Kalnciema vidusskola, Valgundes pagasts, Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta
N. P. k | Objekta nosaukums |  |  | Objekta izmaksas (Ls)
Ģenerātora iegāde, uzstādīšana un ārējās ugunsdzēsības sūkņu iegāde un uzstādīšana
Kopā
PVN |  |  | 21%
Pavisam būvniecības izmaksas
Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi
Kopā

## koptame
Ģenerātora iegāde, uzstādīšana un ārējās ugunsdzēsības sūkņu iegāde un uzstādīšana
Kopsavilkuma aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būves nosaukums |  |  | "Valgundes sporta halle"
Objekta nosaukums |  |  | "Valgundes sporta halle"
Objekta adrese |  |  | Kalnciema vidusskola, Valgundes pagasts, Jelgavas novads
Par kopējo summu
Kopējā darbietilpība
Tāme sastādīta
N.p.k | Kods, tāme Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  |  | Tāmes izmaksa Ls | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Darbietilpība c/h
1 | 1-1 | Kopā UGUNSDZĒSĪBA U2 Tiešās izmaksas
3 | 1-2 | Kopā Ģeneratora uzstādīšanas darbi Tiešās izmaksas
Kopā
Darba devēja sociālais nodoklis |  |  |  | 24.09%
Kopā

## UK
Lokālā tāme Nr. 1
Ģenerātora iegāde, uzstādīšana un ārējās ugunsdzēsības sūkņu iegāde un uzstādīšana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  |  | "Valgundes sporta halle"
Objekta nosaukums |  |  | "Valgundes sporta halle"
Objekta adrese |  |  | Kalnciema vidusskola, Valgundes pagasts, Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz izstrādātā projekta rasējumiem un specifikācijām
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Kods | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls/) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
UGUNSDZĒSĪBA U2
1 | 14-līgumc | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN vai ekvivalents, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | t m | 19
2 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 ø160 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – EVOSAN, vai ekvivalents | t m | 19
3 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 19
4 | 05-līgumc | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1500 (5,0-5,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju, betonētu tekni un ķeta akas vāku 40,0 t, ar 2,0m dziļu nosēddaļu, izbūve un montāža zālāja segumā t.sk. aku vāku apbetonējums | kpl | 1
5 |  | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1500 (5,0-5,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40,0 t, ar 2,0m dziļu nosēddaļu, izbūve un montāža zālāja segumā | kpl | 1
6 |  | Apbetonējums ap akas vāku betons B25 W10 F100 | m3 | 1.5
7 |  | Betons teknes izveidošanai B25 W10 F100 | m3 | 0.68
8 |  | Smilts akas pamatnes ierīkošanai (blietēta) k>1,0 m/dnn | m3 | 1.68
9 | 03-līgumc | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un aizbēršana blietējot), ieskaitot izbrīvētās grunts promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma 0,5-1,0 m un tranšejas platuma 1,5 m, marķējuma lentas iebūve 0,5 m dziļumā no zemes virsas | t m | 19
10 |  | Tranšejas rakšana ar ekskavatoru dziļumā līdz 3,5m, tranšejas platums 1,5 m | m3 | 80
11 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | t m | 19
12 |  | Tranšejas aizbēršana, blietējot pa 30 cm kārtām (bez pievedamās smilts vērtības) | t m | 19
13 |  | Izbrīvētās grunts promvešana ar kravas automašīnu līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 80
Akā
14 | 27-līgumc | Atloku aizbīdnis ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi DCI DN160 Montāža akā | gb | 1
15 | 27-līgumc | Atloku pretvārsts DN50 Montāža akā | gb | 2
16 | 27-līgumc | Atloku līkums DN 50 Montāža akā | gb | 2
17 | 27-līgumc | Elektriskais elektro aizbīdnis DN50 Montāža akā | gb | 2
18 | 27-līgumc | Aizsargčaula akas sienā DN160, piegāde un izbūve | gb | 1
19 | 05-līgumc | Betons pamatnes izbūve | gb | 1
20 | 27-līgumc | Cauruļvada PE Ø160 stiprināšana dīķa nogāzē (betons ~ 0,25 m3) | gb | 1
21 | 27-līgumc | Aizsargsiets grāvī pirms ieplūdes cauruļvadā, ar 10-15 mm lieliem caurumiem piegāde un izbūve | kpl | 1
22 | 27-līgumc | Ugunsdzēsības sūknis WILO FA 05.32-140E, piegāde un uzstādīšana vai ekvivalents | kpl | 2
Šķērsojumi
23 | 27-līgumc | Cauruļvadu skalošana | t m | 19
24 | 27-līgumc | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 10 atm. pārbaudes spiedienu) | t m | 19
25 | 03-līgumc | Grāvja tīrīšana 80m uz augšu no ugunsdzēsības tīklu pievienojuma vietas grāvim | t m | 80
Kopā |  | UGUNSDZĒSĪBA U2
Kopā Lokālās tāmes izmaksa
Materiālu, grunta apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Kopā UGUNSDZĒSĪBA U2 Tiešās izmaksas

## Generators
Lokālā tāme Nr. 2
Ģenerātora iegāde, uzstādīšana un ārējās ugunsdzēsības sūkņu iegāde un uzstādīšana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  |  | "Valgundes sporta halle"
Objekta nosaukums |  |  | "Valgundes sporta halle"
Objekta adrese |  |  | Kalnciema vidusskola, Valgundes pagasts, Jelgavas novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās pamatojoties uz izstrādātā projekta rasējumiem un specifikācijām
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Kods | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls/) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
Ģeneratora uzstādīšanas darbi
1 | 16-līgumc | Zemejuma vads NYY 1x35 montāža | t m | 9
2 | 16-līgumc | Kabelis NYY-4x50 montāža | t m | 20
3 | 16-līgumc | Kabelis NYY-4x35 montāža | t m | 7
4 | 16-līgumc | Signal kabelis XAFLEX-JZ 12x0.75 montāža | t m | 18
5 | 16-līgumc | Automats 3p C16A montāža | gb | 3
6 | 16-līgumc | Automats 3p C20A montāža | gb | 1
7 | 16-līgumc | Automats 3p B20A montāža | gb | 1
8 | 16-līgumc | Kontaktors 4P16A | gb | 2
9 | 16-līgumc | Al 95/Al 95 kabeļu savienojuma uzmava montāža | kpl | 1
10 | 16-līgumc | Gala apdare EPKT 0047 montāža vai ekvivalents | kpl | 3
11 | 16-līgumc | Ģenerators SDMO J88K uzstādīšana vai ekvivalents | kpl | 1
12 | 16-līgumc | Ģeneratora korpus M128 montāža vai ekvivalents | gb | 1
13 | 16-līgumc | ARI iekārta ATyS M 6e 125A montāža vai ekvivalents | kpl | 1
14 | 16-līgumc | Sadales kaste 600x600x200 ARI iekārtai montāža | kpl | 1
15 | 16-līgumc | Sadales kaste 300x200x200 montāža | kpl | 1
16 | 16-līgumc | DIN sliede montāža | t m | 2
17 | 16-līgumc | UPS iekārta 5kVA 400V** montāža | kpl | 1
18 | 07-līgumc | Zemejuma stieple d8 (karsti cinkota) montāža | t m | 13
19 | 07-līgumc | Apaļdzelza stienis d16 (karsti cinkots) montāža | gb | 18
20 | 07-līgumc | 40x4 mm slokšņu dzelzs (karsti cinkots) montāža | t m | 21
Kopā |  | Ģeneratora uzstādīšanas darbi
Kopā Lokālās tāmes izmaksa
Materiālu, grunta apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Kopā Ģeneratora uzstādīšanas darbi Tiešās izmaksas
G