## Kop vispbuvd
Kopsavilkuma aprēķins
| Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
| Objekta nosaukums: | „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Vilces pamatskolas ēkā” projekta „Vilces pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI – 15.1/75 ietvaros(Valsts nosīmes kultūras piemineklis nr.5281)
| Objekta adrese: | Objekta adrese:
| Pasūtījuma Nr. | 0 |  |  | Par kopējo summu (Ls): | 0
[5 empty] | Kopējā darbietilpība (c/st): | 0
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Tāmes nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība c/h
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1 | 1 | Vispārceltnieciskie darbi energo efektivitātes paugstināšanā
2 | 2 | Ventilācijas - rekuperācijas sistēma
3 | 3 | Apkures sistēma, Siltummezgls
4 | 4 | Elektrības sadaļa
Kopā
Virsizdevumi (%):
t. sk darba aizsardzība
Peļņa (%):
Darba devēja sociālais nodoklis (%):
Kopā:
PVN
Kopā ar PVN:
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1
Lokālā tāme Nr. 1
Vispārceltnieciskie darbi energo efektivitātes paugstināšanā
|  |  | Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
|  |  | Objekta nosaukums: | „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Vilces pamatskolas ēkā” projekta „Vilces pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI – 15.1/75 ietvaros(Valsts nosīmes kultūras piemineklis nr.5281)
|  |  | Objekta adrese: | Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads
Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 |  | Lietus ūdens novadsistēmu demontāža | m | 222
2 |  | Jumta seguma demontāža | m2 | 764
3 |  | Esošo skursteņu labošana | gb | 3
4 |  | Jumta koka konstrukciju stiprināšana un apstrāda ar antipireniem | m3 | 17
5 |  | Antikondensāta plēves ieklāšama, šķeŗslatojuma un garenlatojuma izveide | m2 | 764
6 |  | Jumta seguma ieklāšana no valcprofila skārda - RR21, tajā skaitā jumta piederumi, pārkares, ve'ja malas, jumta lūkas. Sniega ķērāji u.c.) | m2 | 764
7 |  | Jumta skārda pieslēgumu apdares ierīkošana fasādei | m2 | 68
8 |  | Lietus ūdens novadsistēmu montāža | m | 222
9 |  | Bēniņu pārseguma esošo siltināšanas materialu slāņu fiksēšana ar cementa pienu | m2 | 531
10 |  | Bēniņu pārseguma siltumizolācija no beramo ekovati, vai minerālvati, vai akmens vati b=200mm, lai nodrošīnāt λ≤0,04W/mk | m2 | 531
11 |  | Tvaika izolācijas ieklāšana | m2 | 531
12 |  | Koka laipu izveide | m2 | 79.65
13 |  | Ārsienu siltumizolācijas ierīkošana no iekšpuses ar cieta akmens vati b=150mm, lai nodrošīnāt λ≤0,04W/mk, | m2 | 796
14 |  | Sienu apšušana ar ģipskartonu 2 kārtas uz metāla karkasa ar tvaika izolāciju | m2 | 796
15 |  | Ģipškartona gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana, ierīkojot kājlīstes | m2 | 796
16 |  | Ārsienu hidroizolācija 1.stava grīdas līmenī no abam pusēm ar injekcijas metodi (vai analogi risinājumi) | m | 114
17 |  | Zemes rakšana | m3 | 150
18 |  | Pagrabsienu pazemes dalas apmešana no ārpuses un vertikālā hidroizolācija | m2 | 127
19 |  | Zemes aizberšana | m3 | 150
20 |  | Apmetumu nokalšana | m2 | 140
21 |  | Ārsienu sanācijas apmešana no ārpuses | m2 | 140
22 |  | Ārsienu krāsošana no ārpuses | m2 | 140
23 |  | Koka logu nomaiņa uz koka logiem ar stikla selektīvo parklājumu, lai nodrošīnāt siltumU≤1,3W/M2k (analogiem vēsturiskajiem (koka logiem)) | gb | 68
24 |  | Palodžu ierīkošana logiem (iekšpusē un ārpusē) | gb | 136
25 |  | Koka logu remonts | gb | 4
26 |  | Koka durvju nomaiņa uz koka durvīm, lai nodrošīnāt siltumU≤1,3W/m2K | gb | 4
27 |  | Logu pieslēgumu apdare no ārpuse nomainītajiem loegiem | gb | 68
28 |  | Logu pieslēgumu apdare no iekšpuses nomainītajiem logiem | gb | 68
29 |  | Betona apmales sakārtošana 800mm, t.sk. Nojaukšana 50%, pamatnes ierīkošana no šķembas 150mm, betonēšana ar betonu B20, armējot ar sietu 100x100mm d=3mm. | m2 | 91.2
30 |  | Sienu aplīmēšana ar ģipškartonu vietās kur pārvelk elektroinstalāciju | m2 | 329.5
31 |  | Sienu līdzināšana un apmetuma atjaunošana kāpnēs kur pārvelk elektroinztalāciju | m2 | 43
32 |  | Piekārto griestu izbūve telpās kurās pārvelk elektroinztalāciju un ventilāciju | m2 | 404.5
33 |  | Sienu gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 372.5
34 |  | Būvgružu savākšana un utilizācija | m3 | 42.721
35 |  | Objekta tehniskais nodrosīnājums uz būvniecības periodu | m2 | 1358
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: | % | [11 empty] | 0
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: | % | [11 empty] | 0
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: | % | [11 empty] | 0
|  | Kopā: | [12 empty] | 0
|  | PVN | % | [11 empty] | 0
|  | Kopā ar PVN: | [12 empty] | 0
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja:

## 2
[6 empty] | Lokālā tāme Nr. | 2
Ventilācijas - rekuperācijas sistēma
|  | Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Vilces pamatskolas ēkā” projekta „Vilces pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI – 15.1/75 ietvaros(Valsts nosīmes kultūras piemineklis nr.5281)
|  | Objekta adrese: | Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads
[13 empty] | Tāmes izmaksas | 0
Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1. Skolas ēka
PN1
1 |  | Gaisa apstrādes agregātsVS-21R-PH-T:pieplūdes ventilators: L=1350m3/h; H=300Pa, noplūdes ventilators L=1177m3/h ; H=300Pa pieplūdes filtrs: gaisa sildītājs Q=18.1kW,recirkulācijas sekcija,noslēgvārsti ar motoru, elastīgie savienojumi,elektroinstalācija,telpas sensori,autom.un vadības kompl.,agregāta rāmis.Iekārtas uzstādīšana un montāža (vai analogs) | kompl. | 1
2 |  | Sintētiskā kaučuka vibrāciju slāpējošo paliktņu ierīkošana | gb | 1
3 |  | Trokšņu slāpētājs L-1200 | gb | 2
4 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 800x300 | m | 30
5 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 400x300 | m | 18
6 |  | Cinkota skārda gaisa vads ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu Ø 400 mm | m | 10
7 |  | Cinkota skārda gaisa vads Ø 250 mm | m | 15
8 |  | Cinkota skārda pāreja Ø 400 uz Ø 200mm | gb | 4
9 |  | Cinkota skārda pieslēguma sedls 400x300 | gb | 4
10 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 800x300 | gb | 4
11 |  | Cinkota skārda veidgabals 90 R1.0 ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 800x300 | gb | 2
12 |  | Cinkota skārda veidgabals 45 R1.0 ar 100mm izolāciju un folija pārklājumu 800x300 | gb | 4
13 |  | Gaisa vada noslēgs 400x300 | gb | 4
14 |  | Pieplūdes reste ar sedlu Ø 250 mm | gb | 8
15 |  | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1
KOPĀ
Sistēmu ieregulējumi un palīgdarbi
16 |  | Vēdināšanas sistēmu pārbaude,ieregulēšana un to parametru mērījumi | kpl. | 1
17 |  | Caurumu galšana un aizdare, apdzre, blīvēšana, gristu demontāža un atjaunošana, citi palīgdarbi | m2 | 1358
KOPĀ
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: | %
Kopā:
|  | PVN | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja:

## 3
Lokālā tāme Nr. 3
Apkures sistēma, Siltummezgls
|  | Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Vilces pamatskolas ēkā” projekta „Vilces pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI – 15.1/75 ietvaros(Valsts nosīmes kultūras piemineklis nr.5281)
|  | Objekta adrese: |  | Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads
Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
Siltummezgls
1 |  | Uzstādīt moduļveida katlumāju ar jaudu Maxicont 400 W ar jaudu 400 KW, biomasas katls |  | kompl | 1
KOPĀ
Apkures sistēma
2 |  | Viega Prestabo caurule 16mm | 16 x 2.0 | m | 724.8
3 |  | Viega Prestabo caurule 20mm | 20 x 2.0 | m | 108
4 |  | Viega Prestabo caurule 25mm | 25 x 2.3 | m | 38.4
5 |  | Viega Prestabo caurule 32mm | 32 x 2.9 | m | 99.6
6 |  | Viega Prestabo caurule 50mm | 50 x 4.6 | m | 6
7 |  | Veidgabali, fasondetaļas |  | gb | 1193
8 |  | stiprinājumi |  | gb | 1224
9 |  | RAW-K 5135, termoregulējošā galva |  | gb | 79
10 |  | Lodveida vārsts, Optibal 107_60 16mm | 15 | gb | 10.8
11 |  | Lodveida vārsts, Optibal 107_60 20mm | 20 | gb | 4.8
12 |  | Hydrocontrol R balansējošais vārsts 16mm | 15 | gb | 10.8
13 |  | Hydrocontrol R balansējošais vārsts 20mm | 20 | gb | 4.8
14 |  | Termogalvas vārsts |  | gb | 79
15 |  | Radiators - PURMO PLAN DF11-600 | 500 | gb | 10
16 |  | DF11-600 | 600 | gb | 7
17 |  | DF11-600 | 700 | gb | 10
18 |  | DF11-600 | 800 | gb | 6
19 |  | DF11-600 | 900 | gb | 14
20 |  | DF11-600 | 1000 | gb | 17
21 |  | DF11-600 | 1200 | gb | 10
22 |  | DF22-600 | 900 | gb | 1
23 |  | DF22-600 | 1000 | gb | 1
24 |  | DF33-600 | 1000 | gb | 3
25 |  | Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 18 mm | 25 mm | m | 302
26 |  | Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 22 mm | 25 mm | m | 45
27 |  | Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 25 mm | 25 mm | m | 16
28 |  | Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 35 mm | 40 mm | m | 83
29 |  | Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 54 mm | 50 mm | m | 5
30 |  | Palīgdarbi un materiāli |  | kompl | 1
31 |  | Sistēmas ieregulēšana, palaišana un izpilddokumentāciasj sagatavošana |  | kompl | 1
32 |  | Caurumu aizdare sienām un griestiem |  | m2 | 1358
33 |  | Esošās sistēmas demonāža, t.sk. Apkures ķermeņi |  | m2 | 1358
KOPĀ
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: |  | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: |  | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: |  | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: |  | %
Kopā:
|  | PVN |  | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [6 empty] | Pārbaudīja:

## 4
Lokālā tāme Nr. 4
Elektrības sadaļa
|  | Pasūtītājs: | Jelgavas novada pašvaldība
Izpildītājs:
|  | Objekta nosaukums: | „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Vilces pamatskolas ēkā” projekta „Vilces pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI – 15.1/75 ietvaros(Valsts nosīmes kultūras piemineklis nr.5281)
|  | Objekta adrese: | Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads
Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta
1
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 |  | Dienas gaismas armatūra OMS CLASSIC ASN PAR 2X36W IP20, ar spuldzēm | gb | 59
2 |  | Dienas gaismas armatūra OMS TORNADO 2X36W IP44, ar spuldzēm | gb | 6
3 |  | Sienas / griestu plafons E27cokols, ar ekonomiksām spuldzēm IP20/44 20W | gb | 45
4 |  | Asimetrisks gaismeklis ar luminiscējošu spuldzi 1X54W IP20 (tāfelei) | gb | 8
5 |  | Slēdzis z/a 230V 10A IP 20 | gb | 45
6 |  | Slēdzis grupu z/a 230V 10A IP 20 | gb | 25
7 |  | Pārslēdzis z/a 230V 10A IP 20 | gb | 2
8 |  | Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili 230V 16A IP20 | gb | 80
9 |  | Sadalnes z/a 36 moduļu IP20 (nokomplektēta) | gb | 2
10 |  | Sadalnes z/a 24 moduļu IP44 (nokomplektēta) | gb | 1
11 |  | Avārijas modulis IZEJA | gb | 7
12 |  | Kabelis Cu 5x25 | m | 170
13 |  | Kabelis Cu 5x16 | m | 100
14 |  | Kabelis Cu 5x4 | m | 120
15 |  | Kabelis Cu 5x2,5 | m | 250
16 |  | Kabelis Cu 3x2,5 | m | 3853
17 |  | Kabelis Cu 3x1,5 | m | 3754
18 |  | Zibens strāvas un pārsprieguma aizsardzības modulis 25 kA fāzē 3.polu | gb | 1
19 |  | Palīgmateriāli | obj. | 1
20 |  | Papildus darbi | obj. | 1358
Kopā:
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi: | %
Tiešās izmaksas kopā:
|  | Virsizdevumi: | %
t. sk darba aizsardzība:
|  | Peļņa: | %
|  | Darba devēja sociālais nodoklis: | %
Kopā:
|  | PVN | %
Kopā ar PVN:
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja: