## Bill mat. - Pipes
Caurules - Viega Prestabo
| Nosaukums | Izmērs | Skaits | Skaits | Mērvienība
| Caurule | 16 | 604 | 724.8 | m
| Caurule | 20 | 90 | 108 | m
| Caurule | 25 | 32 | 38.4 | m
| Caurule | 32 | 83 | 99.6 | m
| Caurule | 50 | 5 | 6 | m
Veidgabali - Viega Prestabo
| Nosaukums | Izmērs | Skaits | Skaits | Mērvienība
| Presējamais veidgabals ar iekšējo vītni | 20 - 3/4"FT | 158 | 189.6 | gab.
| Presējamais veidgabals ar iekšējo vītni | 25 - 3/4"FT | 2 | 2.4 | gab.
| Presējamais veidgabals ar ārējo vītni | 16 - 1/2"MT | 36 | 43.2 | gab.
| Presējamais veidgabals ar ārējo vītni | 20 - 3/4"MT | 18 | 21.6 | gab.
| Presējamais savienojums / pāreja | 20 - 16 | 180 | 216 | gab.
| Presējamais savienojums / pāreja | 25 - 16 | 2 | 2.4 | gab.
| Presējamais savienojums / pāreja | 32 - 25 | 4 | 4.8 | gab.
| Presējamais savienojums / pāreja | 50 - 32 | 2 | 2.4 | gab.
| Presējamais savienojums / pāreja | 50 - 40 | 2 | 2.4 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 16 - 16 - 16 | 94 | 112.8 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 32 - 32 - 32 | 2 | 2.4 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 20 - 16 - 16 | 10 | 12 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 20 - 16 - 20 | 14 | 16.8 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 25 - 16 - 20 | 4 | 4.8 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 25 - 16 - 25 | 2 | 2.4 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 25 - 20 - 25 | 4 | 4.8 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 32 - 20 - 25 | 4 | 4.8 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 32 - 20 - 32 | 22 | 26.4 | gab.
| Presējamais T-gabals / T-gabals ar pāreju | 32 - 40 - 32 | 2 | 2.4 | gab.
Veidgabali
| Nosaukums | Izmērs | Skaits | Skaits | Mērvienība
| RAW-K 5135, iebūvējamais konvektoru sensors |  | 79 | 94.8 | gab.
| Lodveida vārsts, Optibal 107_60 | 15 | 9 | 10.8 | gab.
| Lodveida vārsts, Optibal 107_60 | 20 | 4 | 4.8 | gab.
| Hydrocontrol R balansējošais vārsts | 15 | 9 | 10.8 | gab.
| Hydrocontrol R balansējošais vārsts | 20 | 4 | 4.8 | gab.
| Heimeier iebūvējamais radiatora ieliknis |  | 79 | 94.8 | gab.
Caurļvada izolācija
| Nosaukums | Izmērs (biezums) | Skaits | Skaits | Mērvienība
| Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 18 mm | 25 mm | 604 | 302 | m
| Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 22 mm | 25 mm | 90 | 45 | m
| Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 25 mm | 25 mm | 32 | 16 | m
| Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 35 mm | 40 mm | 83 | 83 | m
| Cauruļvada izolācija ar follija pārklājumu - Lambda (20°C) = 0,036W/mK iekšējais diam. 54 mm | 50 mm | 5 | 5 | m

## Bill mat. - Radiators
Radiatori - PURMO PLAN
| Nosaukums | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Skaits | Mērvienība
| DF11-600 | 600 | 500 | 47 | 10 | gab.
| DF11-600 | 600 | 600 | 47 | 7 | gab.
| DF11-600 | 600 | 700 | 47 | 10 | gab.
| DF11-600 | 600 | 800 | 47 | 6 | gab.
| DF11-600 | 600 | 900 | 47 | 14 | gab.
| DF11-600 | 600 | 1000 | 47 | 17 | gab.
| DF11-600 | 600 | 1200 | 47 | 10 | gab.
| DF22-600 | 600 | 900 | 102 | 1 | gab.
| DF22-600 | 600 | 1000 | 102 | 1 | gab.
| DF33-600 | 600 | 1000 | 152 | 3 | gab.