Par iepirkumu „Būvdarbu veikšana projekta „Jelgavas novada Svētes ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros” (ID Nr. JnKU/2013/06/ERAF)

Jelgavā, Pasta ielā 37, 2013.gada 17.maijā

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresēto piegādātāju iesniegtajiem jautājumiem par augstākminēto atklāto konkursu:

1.Jautājums.

„Nolikuma 8.4. punktā teikts, ka Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā kā ģenerāluzņēmējs ir veicis vismaz 3 (trīs) ūdenssaimniecības objektu (pilnībā pabeigti un ekspluatācijā nodoti objekti, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē). Pretendents ūdenssaimniecības objektos veicis šādus būvdarbus:

1)  Jaunas ūdens sagatavošanas stacijas izbūve ar jaudu vismaz 12 m3/h

2)  Vismaz 1 (viens) artēziskā urbuma rekonstrukcija

3)  Vismaz 1 (viens) jauna artēziskā urbuma izbūve ar ūdens debilu vismaz 4,44 1/s.

4)  Ūdensapgādes cauruļvadu tīklu rekonstrukcija, vai jaunu izbūve vismaz 2700 m.

5)  Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana vismaz 2800 m.

6)  Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve vismaz 50 m3/h.

7)Pozitīvu pieredzi pretendents pierāda ar trīs pasūtītāju pozitīvām atsauksmēm, iepriekšminēto objektu būvatļauju vai darbu nodošanas - pieņemšanas aktiem par objekta nodošanu ekspluatācijā vai cita informācija.

Pretendents, lūdz, skaidrot vai Pretendentam ir jāiesniedz 3 (trīs) ūdenssaimniecības objekti, kur katrā no viņiem ir jāizpilda apakšpunktos norādītie darbi vai Pasūtītājs vēlas, ka katrs darbs var tikt izpildīts 3 (trīs) dažādu līgumu ietvaros? Vai Pretendents pieredzi var izpildīt uzrādot vairāk nekā 3(trīs) būvdarbu līgumus?

Šis jautājums attiecas arī uz 8.4.2. punktā norādīto atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi.

Atbilde.

Iepirkuma komisija izskatīja Pretendenta uzdoto jautājumu un sagatavoja atbildi:

„Iepirkuma komisija skaidro, ka Pretendents iesniedz pieredzes apliecinājumu par katru darbu, ko ir izpildījis 3(trīs) dažādu līgumu ietvaros atbilstoši Nolikuma 8.4. un 8.4.2.punktam”.

2.jautājums.

„Ieinteresētais Pretendents vēlās precizēt.

- Piedāvājuma sagatavošanas procesā ir radušies jautājumi:

| K4.1.3 |  | tāmes forma | garenprofili | plāni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maģistrālie tīkli (K-24 ÷ K1-42) |  |  |  |  |  |
| Rūpnieciski izgatavota teleskopiska plastmasas skataka ar monolītsienu akas korpusu Ø400, blīvslēgu, teleskopisko cauruli Ø315, peldošu akas lūku un ķeta vāku 40t, un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=1,00-1,49m, montāža | kpl. | 1 | 1 | 1 | K1-41 |
| Rūpnieciski izgatavota teleskopiska plastmasas skataka ar monolītsienu akas korpusu Ø400, blīvslēgu, teleskopisko cauruli Ø315, peldošu akas lūku un ķeta vāku 40t, un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=1,50-1,99m, montāža | kpl. | 4 | 4 | 4 | K1-38, 39, 40, 42 |
| Rūpnieciski izgatavota teleskopiska plastmasas skataka ar monolītsienu akas korpusu Ø400, blīvslēgu, teleskopisko cauruli Ø315, peldošu akas lūku un ķeta vāku 1,25t, un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=1,50-1,99m, montāža | kpl. | 4 | 0 | 0 |  |
| Rūpnieciski izgatavota teleskopiska plastmasas skataka ar monolītsienu akas korpusu Ø560, blīvslēgu, teleskopisko cauruli Ø500, peldošu akas lūku un ķeta vāku 40t, un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=2,00-2,99m, montāža | kpl. | 2 | 2 | 2 | K1-25, 26 |
| K4.1.4 |  |  |  |  |  |
| Maģistrālie tīkli (K-26 ÷ K1-57) |  |  |  |  |  |
| Rūpnieciski izgatavota teleskopiska plastmasas skataka ar monolītsienu akas korpusu Ø560, blīvslēgu, teleskopisko cauruli Ø500, peldošu akas lūku un ķeta vāku 1,25t, un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=1,00-1,49m, montāža | kpl. | 2 | 0 | 2 | K1-56, 77 |
| Rūpnieciski izgatavota teleskopiska plastmasas skataka ar monolītsienu akas korpusu Ø560, blīvslēgu, teleskopisko cauruli Ø500, peldošu akas lūku un ķeta vāku 1,25t, un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=2,00-2,99m, montāža | kpl. | 3 | 4 | 4 | K1-43, 44, 45, 46 |
| Rūpnieciski izgatavota teleskopiska plastmasas skataka ar monolītsienu akas korpusu Ø560, blīvslēgu, teleskopisko cauruli Ø500, peldošu akas lūku un ķeta vāku 40t, un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=3,00-3,99m, montāža | kpl. | 1 | 1 | 1 | K1-47 |
| Rūpnieciski izgatavota teleskopiska plastmasas skataka ar monolītsienu akas korpusu Ø560, blīvslēgu, teleskopisko cauruli Ø500, peldošu akas lūku un ķeta vāku 1,25t, un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=3,00-3,99m, montāža | kpl. | 1 |  |  |  |
| d 400, H=1,47 | kpl. |  | 1 |  | K1-56 |
| d 400, H=1,47 | kpl. |  | 1 |  | K1-77 |
| d 400, H=1,17 | kpl. |  | 1 | 1 | K1-57 |
| K4.1.6 |  |  |  |  |  |
| Maģistrālie tīkli (K-21 ÷ K1-37) |  |  |  |  |  |
| Rūpnieciski izgatavota teleskopiska plastmasas skataka ar monolītsienu akas korpusu Ø400, blīvslēgu, teleskopisko cauruli Ø315, peldošu akas lūku un ķeta vāku 40t, un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=1,00-1,49m, montāža | kpl. | 1 | 1 | 1 | K1-33 |
| Rūpnieciski izgatavota teleskopiska plastmasas skataka ar monolītsienu akas korpusu Ø400, blīvslēgu, teleskopisko cauruli Ø315, peldošu akas lūku un ķeta vāku 40t, un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=1,50-1,99m, montāža | kpl. | 11 | 10 | 10 | K1-27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37 |
| U6.1.5 |  |  |  |  |  |
| Maģistrālie ūdensapgādes tīkli |  |  |  |  |  |
| Augsta blīvuma polietilēna PE 100-RC spiedvada caurule ūdensvadam PN10, SDR17, Ø75 (izbūve ar beztranšejas metodi) | m | 298 | 316,34 |  |  |
| Augsta blīvuma polietilēna PE 100-RC spiedvada caurule ūdensvadam PN10, SDR17, Ø63 (izbūve ar beztranšejas metodi) | m | 49 | 47,76 |  |  |
| Augsta blīvuma polietilēna PE 100-RC spiedvada caurule ūdensvadam PN10, SDR17, Ø90 (izbūve ar beztranšejas metodi) | m | 20 | 20 |  |  |

Lūdzu, precizēt aku un cauruļvadu daudzumu!

- Vēlos verst Jūsu uzmanību, ka izmantojot vairāk nekā divus ciparus aiz komata, celtniecības laikā, veicot ikmēneša starpmaksājumu aprēķinus, radīsies matematiskas kļūdas, kas būtiski ietekmēs pareizu aprēķinu. Lūdzu, noapaļot skaitļus līdz diviem cipariem aiz komata (esošā formāta “general” ir redzams viens cipars, reāli ir 3 vai 4).

Tāme SU1-LAB:

| 5.1 | Salturīgas drenējošas smilts kārtas izbūve 35cm | m3 | 120,995 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Dolomīta šķembu (fr.40-70mm) kārtas izbūve 25cm | m3 | 65,4505 |
| 5.3 | Uzbērums no atkārtoti izmantotas salturīgas grunts | m3 | 53,277 |

Atbilde.

Iepirkuma komisija izskatīja Pretendenta uzdoto jautājumu un sagatavoja atbildi:

„1) Finanšu piedāvājuma veidnes komponentē K4.1.3, 7. pozīcijas aku skaits „4” labots uz „1”;

2)  Komponentē K4.1.4 lapā ŪKT-28 skataku K1-56 un K1-77 diametrs d400 labots uz d560;

3)  Pārējās komponentēs cauruļvadu un aku daudzums atbilst visā projekta dokumentācijā;

4)  Finanšu piedāvājuma veidnēs cipari ir noapaļoti.

Skatīt mājas lapā pievienoto  laboto Finanšu piedāvājuma veidni.”

3.Jautājums.

„Iepirkuma nolikuma 7.1.punkts nosaka, ka „Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu LVL 6 000 (seši tūkstoši lati) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta banka vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta banka, vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.”

Ņemot vērā finanšu pakalpojuma sniegšanas brīvību un to, ka piedāvājuma nodrošinājumu pretendentam var izsniegt gan Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta banka, gan apdrošināšanas sabiedrība, lūdzam, papildināt augstāk minēto iepirkuma procedūras nolikuma 7.1.punktu, nosakot, ka pretendentam piedāvājuma nodrošinājumu var izsniegt arī apdrošināšanas sabiedrība”.

Atbilde.

Iepirkuma komisija izskatīja Pretendenta uzdoto jautājumu un sagatavoja atbildi:

„Iepirkuma komisija precizē Nolikuma 7.1.punktu.Nolikuma 7.1.punkts tiek izteikts šādā redakcijā:

„Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu LVL 6 000 (seši tūkstoši lati) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta banka vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta banka, ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.”

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                    A.Udalova