## Koptāme
Pasūtītāja būvniecības koptāme
Būves nosaukums: | Dzīvokļa telpu vienkāršotā atjaunošana
Būves adrese: | Draudzības iela 12A-87, Kalnciems, Jelgavas novads
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Euro)
1 | Dzīvokļa telpu vienkāršotā atjaunošana
Kopā:
PVN (21%):
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Kopsavilkums 1
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
Būves nosaukums: |  | Dzīvokļa telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: |  | Draudzības iela 12A-87, Kalnciems, Jelgavas novads
Par kopējo summu, EURO:
Kopējā darbietilpība, c/h:
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, Tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EURO) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (EURO) | Būvizstrādājumi (EURO) | Mehānismi (EURO)
1 | 1 | Dzīvokļa telpu vienkāršotā atjaunošana
Kopā:
Virsizdevumi (% )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
Pavisam kopā:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1_Telpu atjaunošana
Lokālā tāme Nr. 1
Telpu atjaunošana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Dzīvokļa telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: |  | Draudzības iela 12A-87, Kalnciems, Jelgavas novads
Tāmes izmaksas EUR:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EURO/h) | Darba alga (EURO) | Būvizstrādājumi (EURO) | Mehānismi (EURO) | Kopā (EURO) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EURO) | Būvizstrādājumi (EURO) | Mehānismi (EURO) | Kopā (EURO)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Demontāža
1 |  | Demontēt esošo grīdas segumu, izvest būvgružus | m2 | 88.8
2 |  | Demontēt sienas, griestu apdari, izvest būvgružus | m2 | 318.1
3 |  | Demontēt esošo elektoinstalāciju, t.sk.apgaismes ķermeņus, izvest būvgružus | m2 | 78.1
4 |  | Demontēt durvis, izvest būvgružus | gb | 8
5 |  | Demontēt logus un balkona durvis, izvest būvgružus | gb | 3
6 |  | Demontēt logus, izvest būvgružus | gb | 2
7 |  | Demontēt esošās balkona margas, izvest būvgružus | kompl | 1
8 |  | Demontēt klozetpodu, izvest būvgružus | gb | 1
9 |  | Demontēt izlietnis, izvest būvgružus | gb | 1
10 |  | Demontēt vannu, izvest būvgružus | gb | 1
11 |  | Demontēt starpsienu, izvest būvgružus | m2 | 14.075
12 |  | Demontēt esošos santehnikas cauruļvadus, izvest būvgružus | kompl | 1
13 |  | Demontēt esošo apkures sistēmu, radiatorus, izvest būvgružus | kompl | 1
Grīdas
14 |  | Pamatnes izlīdzinošās kārtas ierīkošana | m2 | 88.8
15 |  | Hidroizolācijas ierīkošana grīdām | m2 | 23.2
16 |  | Akmens masas flīžu ieklāšana, šuvju aizpildīšana, flīžu grīdlīstes uzstādīšana | m2 | 23.2
17 |  | Linoleja Class 43, biezums 2,5mm, (saskaņot ar Pasūtītāju) heterogens, ieklāšana telpās , pielīmēšana, savienošana ar aluminija savienošanas sloksnēm, virsmu vaskošana, koka krāsotu grīdlistu uzstādīšana | m2 | 65.6
Sienas
18 |  | Izbūvēt ģipškartona starpsienu , aizbūvēt ailu 150mm metāla karkasā, ģipškartona plāksnes GKB, 2x12,5mm ar šuvju špaktelēšanas, montāža | m2 | 6.6
19 |  | Starpienu izolācijas ar akmens vati Paroc eXtra vai ekvivalentu b=75mm | m2 | 6.6
20 |  | Ailas izveidošana starpsienā | vieta | 1
21 |  | Sienas virsmu špaktelēšana, līdzināšana, slīpēšana | m2 | 260
22 |  | Sienas virsmu gruntēšana | m2 | 260
23 |  | Sienas virsmu krāsošana 2.kārtās (toni saskaņot ar Pasūtītāju) | m2 | 260
24 |  | Sienas flīzēšana ar keramiskajām flīzēm 1,8m augstumā, šuvju aizpildīšana | m2 | 35
25 |  | Hidroizolācijas ierīkošana sienām | m2 | 35
Griesti
26 |  | Griestu virsmu špaktelēšana, līdzināšana, slīpēšana | m2 | 88.8
27 |  | Griestu virsmu gruntēšana | m2 | 88.8
28 |  | Griestu virsmu krāsošana 2.kārtās (toni saskaņot ar Pasūtītāju) | m2 | 88.8
Durvis, logi
29 |  | Koka iekšdurvju montāža (1000x2000mm), ar furnitūru, ar aplodām, aiļu apdare | gb | 3
30 |  | Koka iekšdurvju montāža (700x2000mm), ar furnitūru, ar aplodām, aiļu apdare | gb | 2
31 |  | Koka divviru iekšdurvju montāža (2000x2000mm), ar furnitūru, ar aplodām, aiļu apdare | gb | 1
32 |  | Siltinātas metāla ārdurvis, (vizuāli kā koka) 5punktu slēdzene, furnitūra izgatavošana, uzstādīšana, ailu apdare | gb | 1
33 |  | PVC loga bloku montāža ar stikla paketēm, ar furnitūru, iekšējo, ārējo palodžu nomaiņa, aiļu apdare | m2 | 15.0426
34 |  | PVC kostrukcijas (2500x2800mm) montāža ar stikla paketēm, ar furnitūru | kompl | 1
35 |  | PVC kostrukcijas (2500x5900mm) montāža ar stikla paketēm, ar furnitūru | kompl | 1
Santehnika
36 |  | Roku mazgātne ar sifonu, jaucējkrānu, pieslēgumi, montāža | kpl | 1
37 |  | Iebūvējama tērauda trauku mazgātne ar sifonu, jaucējkrānu, dzeramā ūdens filtru ,pieslēgumi, montāža | kpl | 1
38 |  | Klozetpoda ar skalošanas tvertni, montāža | kpl | 1
39 |  | Dušas kabīnes ierīkošana ar jaucējkrānu, montāža | kpl | 1
40 |  | Veļas mašīnas un žāvētāja pieslēgums pie esošajām komunikācijām (ūdens, kanalizācija, elektrība) | kpl | 1
41 |  | Santehnikas cauruļu montāža, palīgmateriāli | kpl | 1
Apkure
42 |  | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/700 (2 un 6.telpa) | kompl. | 2
43 |  | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 33/500/1600 (3 telpa) | kompl. | 1
44 |  | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/1200 (4 telpa) | kompl. | 1
45 |  | Radiators Purmo Compact ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/500/1100 (5. telpa) | kompl. | 1
46 |  | Danfos RA-2000 termostats | gab. | 5
47 |  | No spiediena neatkarīgs radiatora vārsts Danfoss RA-DV15 | gab. | 5
48 |  | Lodveida ventilis DN15 | gab. | 5
49 |  | Metāla caurule DN15 | m | 5
50 |  | Metāla caurule DN20 | m | 10
51 |  | Metāla caurules veidgabali | kompl. | 1
52 |  | Esošo radiatoru demontāža | gab. | 5
53 |  | Pievienojums esošajiem tērauda cauruļvadiem | vietas | 10
54 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Elektroinstalācija
55 |  | Kabelis Cu- 3x1,5 mm2 | m | 135
56 |  | Kabelis Cu- 3x2,5 mm2 | m | 95
57 |  | Kabeļu kalšana konstrukcijās | kpl | 1
58 |  | Rozešu komplekts (roz. sk. 1 gab); IP44, zemapmetuma | gb | 5
59 |  | Rozešu komplekts (roz. sk. 1 gab); IP20, zemapmetuma | gb | 7
60 |  | Rozešu komplekts (roz. sk. 2 gab); IP20, zemapmetuma | gb | 9
61 |  | Rozešu komplekts (roz. sk. 3 gab); IP20, zemapmetuma | gb | 5
62 |  | Rozešu komplekts (roz. sk. 4 gab); IP20, zemapmetuma | gb | 5
63 |  | Vienpolīgs zemapmetuma slēdzis; ~230V, 10A, IP20 | gb | 4
64 |  | Vienpolīgs zemapmetuma slēdzis; ~230V, 10A, IP44 | gb | 3
65 |  | Pārslēdzis zemapmetuma (koridoru sistēma) ; ~230V, 10A, IP20 | gb | 2
66 |  | Pie griestiem stiprināma lampa Ibis vai analogs | gb | 4
67 |  | Pie griestiem stiprināma Sutema vai analogs | gb | 2
68 |  | Pie sienas stiprināma lampa WL 106 IP44 vai analogs | gb | 1
69 |  | Pie griestiem stiprināma vannas istabas gaismeklis 1 x E27 max. 60W, IP23, balta, 2118-016 | gb | 2
70 |  | Pie griestiem stiprināma lampa RODA LED GRAY d40 vai analogs | gb | 1
71 |  | Montāžas palīgmateriāli, stiprinājumi u.c | kpl | 1
72 |  | Elektrosistēmas pretestības mērījumi, izpilddokumentācija | kpl | 1
Dažādi darbi
73 |  | Iebūvējamās virtuves montāža, t.sk.plaukti, atvilknes, skapīši, galda virsma, LED apgaismojums, furnitūra pēc VA-1 rasējuma lapas | m | 2.9
74 |  | Iebūvējamā elektriskā plīts virsma BOSCH vai analogs | kpl | 1
75 |  | Iebūvējamā elektriskā cepeškrāsns BOSCH vai analogs | kpl | 1
76 |  | Iebūvējamais ledusskapis BOSCH vai analogs | kpl | 1
77 |  | Montēt tvaika nosūcēju ar pievienojumu esošajai ventilācijai | kpl | 1
78 |  | Iebūvējamo skapju, spoguļu, furnitūras izgatavošana, montāža pēc VA-1 rasējuma lapas | m2 | 17.75
79 |  | Objekta sakārtošana, nodošana ekspluatācijā (izpilddokumentācija),dzīvokļa inventarizācijas lieta u.c. | kpl | 1
|  | Kopā (tai skaitā darba devēja soc.nodoklis 24,09%): | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sastādīja: | [5 empty] | Pārbaudīja:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [5 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)