## KOPSAVILKUMS
Kopsavilkums pa objektiem - 2.daļa
Objekta nosaukums: Jelgavas novada pašvaldības meliorācijas sistēmu uzturēšana 2018.gada objektos
Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031
Kopējā summa, EUR |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/st |  |  | 0
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas EUR | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR)
1 | 1-5 | Jaunsvirlaukas pagasta meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi
2 | 1-6 | Elejas pagasta meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi Elejas ciemā
3 | 1-7 | Zaļenieku pagasta meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi Ūziņu laukā
4 | 1-8 | Svētes pagasta meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi
Kopā
Būvgružu transporta izdevumi %
Sociālais nodoklis 23,59% no darba algas:
Darba aizsardzības izmaksas %:
Tiešas izmaksas kopā:
Peļņa %:
PAVISAM KOPĀ
PVN 21%
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Objekts Nr_5
Darbu lokālā tāme 1-5
Objekts Nr.5. Jaunsvirlaukas pagasta meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi
Objekta nosaukums: Jelgavas novada pašvaldības meliorācijas sistēmu uzturēšana 2018.gada objektos
Objekta adrese: Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts
Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031
Tāmes izmaksas, EUR:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu, EUR
|  |  |  | Laika norma, c/h | Darba samaksas likme, EUR/h | Darba alga ,EUR | Materiāli ,EUR | Mehānismi ,EUR | Kopā ,EUR | Darba ietilpība , c/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Junsvirlaukas pagasts
1 | ObjektsNr.5. Jaunsvirlaukas pagasta pašvaldības īpašuma "Cepļu mežs" grāvju noteces atjaunošana "5456 010 0199"
1.1. | N-1 noteces atjaunošana
1.1.1. | Grāvja trases nospraušana | m | 540
1.1.2. | Grāvja pārtīrīšana ar grunts promvešanu uz darbu izpildītāja atbērtni Pik00/00 līdz Pik 05/40 | t.m. | 532
1.1.3. | Apauguma noņemšana grāvja trasē atbērtnes joslā 6m joslā | ha | 0.32
1.1.4. | Caurtekas C-1 nomaiņa ar dubultsienu plastmasas cauruli d800, SN8, atjaunojot šķembu f20-40 (h-20cm) segumu un nogāzes nostiprinājumus izmntojot salmu-kokosa paklāju un zālāja sēklu sējumu augu zemes 10cm slāņa | m | 8
2.1. | S-1 noteces atjaunošana
1.1.1. | Grāvja trases nospraušana | m | 170
1.1.2. | Apauguma noņemšana grāvja trasē atbērtnes joslā 6m joslā | ha | 0.1
1.1.3. | Grāvja pārtīrīšana ar grunts promvešanu uz darbu izpildītāja atbērtni Pik00/00 līdz Pik 05/40 | t.m. | 170
1.1.4. | Apauguma noņemšana grāvja trasē atbērtnes joslā 6m joslā | ha | 0.1
Izmaksas kopā:
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Piezīme:
- rindas, kas iekrāsotas pelēkas, nav jāaizpilda

## Objekts Nr_6
Darbu lokālā tāme 1-6
Objekts Nr.6. Elejas pagasta meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi Elejas ciemā
Objekta nosaukums: Jelgavas novada pašvaldības meliorācijas sistēmu uzturēšana 2018.gada objektos
Objekta adrese: Jelgavas novads, Elejas pagasts, Elejas ciems
Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031
Tāmes izmaksas, EUR:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu, EUR
|  |  |  | Laika norma, c/h | Darba samaksas likme, EUR/h | Darba alga ,EUR | Materiāli ,EUR | Mehānismi ,EUR | Kopā ,EUR | Darba ietilpība , c/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Elejas pagasts
1 | ObjektsNr.6. Elejas ciema centra grāvja noteces atjaunošana
1.1. | N-1 noteces atjaunošana
1.1.1. | Grāvja trases nospraušana | m | 660
1.1.2. | Grāvja pārtīrīšana ar grunts līdzināšnu atbērtnē Pik00/00 līdz Pik 06/60 | t.m. | 638
1.1.3. | Caurtekas C-1 nomaiņa ar dubultsienu plastmasas cauruli d1000, SN8, atjaunojot asfaltbetona segumu un nogāzes nostiprinājumus izmntojot salmu-kokosa paklāju un zālāja sēklu sējumu augu zemes 10cm slāņa, šķērsojumā ar pastāvošu sakaru kabeli | m | 10
1.1.4. | Caurtekas C-2 nomaiņa ar dubultsienu plastmasas cauruli d1000, SN8, atjaunojot asfaltbetona segumu un nogāzes nostiprinājumus izmntojot salmu-kokosa paklāju un zālāja sēklu sējumu augu zemes 10cm slāņa, šķērsojumā ar pastāvošu apgaismes kabeli | m | 12
1.1.9. | Grāvja gultnes pārtīrīšana ar roku darbu grāvja šķērsojuma zonā ar esošām komunikācijām, komunikāciju aizsargcaurules montāža un iedziļināšana zem grāvja gultnes pēc nepieciešamības | vieta | 3
Izmaksas kopā:
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Piezīme:
- rindas, kas iekrāsotas pelēkas, nav jāaizpilda

## Objekts Nr_7
Darbu lokālā tāme 1-7
Objekts Nr.7. Zaļenieku pagasta meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi Ūziņu laukā
Objekta nosaukums: Jelgavas novada pašvaldības meliorācijas sistēmu uzturēšana 2018.gada objektos
Objekta adrese: Jelgavas novads, Zalēnieku pagasts Ūziņu lauks
Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031
Tāmes izmaksas, EUR:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu, EUR
|  |  |  | Laika norma, c/h | Darba samaksas likme, EUR/h | Darba alga ,EUR | Materiāli ,EUR | Mehānismi ,EUR | Kopā ,EUR | Darba ietilpība , c/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Zaļenieku pagasts
1 | ObjektsNr.7. Ūziņu lauka meliorācijas sistēmu uzturēšana
1.1. | N-1 noteces atjaunošana
1.1.1. | Grāvja trases nospraušana | m | 360
1.1.2. | Grāvja pārtīrīšana ar grunts līdzināšanu grāvja atbērtnē Pik00/00 līdz Pik 03/48, apauguma novākšana grāvja trasē | t.m. | 348
1.1.3. | Caurtekas C-1 izbūve no dubultsienu plastmasas caurules d500, SN8, atjaunojot šķembu f20-40 (h-20cm) segumu un nogāzes nostiprinājumus izmntojot salmu-kokosa paklāju un zālāja sēklu sējumu augu zemes 10cm slāņa | m | 6
1.1.4. | Caurtekas C-2 izbūve no dubultsienu plastmasas caurules d500, SN8, atjaunojot šķembu f20-40 (h-20cm) segumu un nogāzes nostiprinājumus izmntojot salmu-kokosa paklāju un zālāja sēklu sējumu augu zemes 10cm slāņa | m | 6
1.1.6. | Esošo pazemes komunikāciju šķērsošana | vieta | 1
2.1. | S-1 noteces atjaunošana
1.1.1. | Grāvja trases nospraušana | m | 55
1.1.2. | Grāvja pārtīrīšana ar grunts līdzināšanu grāvja atbērtnē Pik00/00 līdz Pik 00/55, apauguma novākšana grāvja trasē | t.m. | 55
1.1.5. | Esošo pazemes komunikāciju šķērsošana | vieta | 1
1.1. | N-2 noteces atjaunošana
1.1.1. | Grāvja trases nospraušana | m | 200
1.1.2. | Grāvja pārtīrīšana ar grunts līdzināšanu grāvja atbērtnē Pik00/00 līdz Pik 02/00, apauguma novākšana grāvja trasē | t.m. | 194
1.1.3. | Caurtekas C-3 izbūve no dubultsienu plastmasas caurules d500, SN8, atjaunojot šķembu f20-40 (h-20cm) segumu un nogāzes nostiprinājumus izmntojot salmu-kokosa paklāju un zālāja sēklu sējumu augu zemes 10cm slāņa | m | 6
Izmaksas kopā:
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Piezīme:
- rindas, kas iekrāsotas pelēkas, nav jāaizpilda

## Objekts Nr_8
Darbu lokālā tāme 1-8
Objekts Nr.8. Svētes pagasta meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi
Objekta nosaukums: Jelgavas novada pašvaldības meliorācijas sistēmu uzturēšana 2018.gada objektos
Objekta adrese: Jelgavas novads, Svētes pagasts
Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031
Tāmes izmaksas, EUR:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu, EUR
|  |  |  | Laika norma, c/h | Darba samaksas likme, EUR/h | Darba alga ,EUR | Materiāli ,EUR | Mehānismi ,EUR | Kopā ,EUR | Darba ietilpība , c/h | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Svētes pagasts
1 | ObjektsNr.8. Svētes pagasta meliorācijas sistēmu uzturēšana
1.1. | N-1 noteces atjaunošana
1.1.1. | Grāvja trases nospraušana | m | 385
1.1.2. | Grāvja pārtīrīšana ar grunts līdzināšanu atbērtnē Pik00/00 līdz Pik 03/85 | t.m. | 385
1.1.3. | Apauguma noņemšana un utilizācija grāvja trasē atbērtnes joslā 6m joslā Pik02/70 līdz Pik 03/85 | ha | 0.07
2.1. | N-2 noteces atjaunošana
2.1.1. | Grāvja trases nospraušana | m | 335
2.1.2. | Grāvja pārtīrīšana ar grunts līdzināšanu atbērtnē Pik00/00 līdz Pik 03/85 | t.m. | 170
2.1.3. | Apauguma noņemšana un utilizācija grāvja trasē atbērtnes joslā 6m joslā Pik00/00 līdz Pik 03/35 | ha | 0.2
3.1. | N-3 noteces atjaunošana
3.1.1. | Grāvja trases nospraušana | m | 180
3.1.2. | Grāvja pārtīrīšana ar grunts līdzināšanu atbērtnē Pik00/00 līdz Pik 01/80 | t.m. | 180
3.1.3. | Apauguma noņemšana un utilizācija grāvja trasē atbērtnes joslā 6m joslā Pik00/00 līdz Pik 01/80 | ha | 0.11
4.1. | S-1 noteces atjaunošana
4.1.1. | Grāvja trases nospraušana | m | 80
4.1.2. | Grāvja pārtīrīšana ar grunts līdzināšanu atbērtnē Pik00/00 līdz Pik 00/80 | t.m. | 80
5.1. | S-2 noteces atjaunošana
5.1.1. | Grāvja trases nospraušana | m | 130
5.1.2. | Grāvja pārtīrīšana ar grunts līdzināšanu atbērtnē Pik00/00 līdz Pik 01/30 | t.m. | 130
5.1.3. | Apauguma noņemšana un utilizācija grāvja trasē atbērtnes joslā 6m joslā Pik00/00 līdz Pik 01/30 | ha | 0.08
6.1. | S-3 noteces atjaunošana
6.1.1. | Grāvja trases nospraušana | m | 60
6.1.2. | Grāvja pārtīrīšana ar grunts līdzināšanu atbērtnē Pik00/00 līdz Pik 01/30 | t.m. | 60
6.1.3. | Apauguma noņemšana un utilizācija grāvja trasē atbērtnes joslā 6m joslā Pik00/00 līdz Pik 01/30 | ha | 0.04
Izmaksas kopā:
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Piezīme:
- rindas, kas iekrāsotas pelēkas, nav jāaizpilda