## koptame
Būvniecības koptāme
Kalnciema vidusskolas PII filiāles energoefektivitātes paaugstināšana
Būves nosaukums |  | Kalnciema vidusskolas PII filiāle
Būves adrese |  | Celtnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pag.Jelgavas nov.
Pasūtījuma Nr.
Nr.p/k | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas Eur
1 | Kalnciema vidusskolas PII filiāles energoefektivitātes paaugstināšana
Kopā
PVN 21%
Pavisam būvniecības izmaksas
Sastādīja

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Kalnciema vidusskolas PII filiāles energoefektivitātes paaugstināšana
Būves nosaukums | [6 empty] | Kalnciema vidusskolas PII filiāle
Objekta nosaukums | [6 empty] | Kalnciema vidusskolas PII filiāles energoefektivitātes paaugstināšana
Objekta adrese | [6 empty] | Celtnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pag.Jelgavas nov.
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu
Kopēja darbietilpība, c/h
| Kods | Darba veida vai konstruktīva | Tames |  | Tai skaitā |  | Darba
Nr.p/k | Tāmes Nr. | elementa nosaukums | izmaksas Eur | darba alga Eur | būvizstrādājumi Eur | mehān. Eur | ietilpība c/h
1 | Lokāla tāme Nr.1 | Būvdarbu organizācija.
2 | Lokāla tāme Nr.2 | Vispārceltniecības darbi.
3 | Lokāla tāme Nr.3 | Apkure
4 | Lokāla tāme Nr.4 | Vēdināšana
5 | Lokāla tāme Nr.5 | Ūdensvada un kanalizācijas iekšējie tīkli.
6 | Lokāla tāme Nr.6 | Siltummezgls
7 | Lokāla tāme Nr.7 | Ārējie siltuma tīkli
8 | Lokāla tāme Nr.8 | Elektroapgāde.
9 | Lokāla tāme Nr.9 | Vajstrāvas tīkli. VS, APS, VN, UAS
10 | Lokāla tāme Nr.10 | Ārējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli
Kopā
Virsizdevumi
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa
Kopā bez PVN
Sastādīja:

## 1_buvlaukums
Lokālā tāme Nr.1.
Būvdarbu organizācija.
|  | Būves nosaukums | Kalnciema vidusskolas PII filiāle
|  | Objekta nosaukums | Kalnciema vidusskolas PII filiāles energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese | Celtnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pag.Jelgavas nov.
Pasūtījuma Nr.
[10 empty] | Tāmes izmakasas |  | EUR
[5 empty] | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu, EUR
nr. p/k | kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | laika norma c/h | darba samaksas likme EUR/h | darba alga EUR | buvuzstrādājumi EUR | meh. EUR | Kopā EUR | darba ietilpība c/h | darba alga EUR | buvuzstrādājumi EUR | meh. EUR | Summa EUR
1 | 03-00000 | Šķembas seguma izveidošana 200mm(32-60mm) un 100mm(5-32mm), blietēšana ar vibroplati Waker DPU 2430 vai ekvivalentu | m2 | 120
2 | 03-00000 | Pagaidu elektroapgādes ierīkošana uz būvniecības laiku | kpl | 1
3 | 03-00000 | Pagaidu apgaismojuma ierīkošana uz būvniecības laiku | kpl | 1
4 | 03-00000 | Pārvietojamā konteineru 24m2 noma, t.sk.uzstādīšana uz būvniecības laiku | gb | 1
5 | 03-00000 | Pārvietojamā konteinera-noliktavas noma, t.sk.uzstādīšana uz būvniecības laiku | gb | 1
6 | 03-00000 | Pārvietojamā tualešu noma, t.sk.uzstādīšana uz būvniecības laiku | gb | 1
7 | 03-00000 | Būvgružu konteinera noma 22m3, t.sk.būvgružu transports uz atkritumu poligonu | gb | 16
8 | 03-00000 | Sastatņu noma, t.sk.uzstādīšana uz būvniecības laiku | kpl | 1
9 | 03-00000 | Pagaidu ugunsdzēsības stenda ierīkošana uz būvniecības laiku | gb | 1
10 | 03-00000 | Būvtafeles izgatavošana un uzstādīšana | gb | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja

## 2_celtniecības
Lokālā tāme Nr.2
Vispārējie celtniecības darbi.
|  | Būves nosaukums | Kalnciema vidusskolas PII filiāle
|  | Objekta nosaukums | Kalnciema vidusskolas PII filiāles energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese | Celtnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pag.Jelgavas nov.
Pasūtījuma Nr.
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR
[5 empty] | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu, EUR
nr. p/k | kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | laika norma c/h | darba samak. likme EUR/h | darba alga EUR | būvizstrādājumi EUR | meh. EUR | Kopā | darba ietilpība c/h | darba alga EUR | būvizstrādājumi EUR | meh. EUR | Summa EUR
Demontāžas darbi
1 | 02-00000 | Jumta seguma demontāža, utilizēšana | m2 | 300
2 | 02-00000 | Jumta latojuma demontāža | m2 | 300
3 | 02-00000 | 2.stāva grīdas seguma nojaukšana | m2 | 165.6
4 | 02-00000 | 2.stāva grīdas pamatnes nojaukšana līdz pārsegumiem | m2 | 165.2
5 | 02-00000 | 1.stāva grīdas seguma nojaukšana | m2 | 172.5
6 | 02-00000 | 1.stāva grīdas pamatnes nojaukšana līdz gruntij | m2 | 172.5
7 | 02-00000 | Ķieģeļa mūra nojaukšana | m3 | 2
8 | 02-00000 | Koka sienu nojaukšana | m2 | 19
9 | 02-00000 | Durvju bloku demontāža | gb | 15
10 | 02-00000 | Koka pārseguma nojaukšana | m2 | 2.2
11 | 02-00000 | Starpsienu nojaukšana | m2 | 56.6
12 | 02-00000 | Būvgružu savākšana, šķirošana, | obj | 1
Labiekārtošana. Apmales
13 | 02-00000 | Apmales demontāža | m2 | 31.6
14 | 03-00000 | Grunts rakšana ar rokām, pamatnes blietēšana ar vibroplati Waker DPU 2430 vai ekvivalentu | m3 | 6.32
15 | 03-00000 | Pamatnes grunts blietēšana bez vibroblietes | m2 | 31.6
16 | 31-00000 | Betona bruģa apmales ierīkošana, veido pamatni no sijāta rupja smilts slāņa 50mm, b=150mm šķembu maisījumu fr.0-40mm, noblietē ar vibroplati | m2 | 31.6
17 | 31-00000 | Betona bruģa ierīkošana, veido pamatni no sijāta rupja smilts slāņa 50mm, b=250mm šķembu maisījumu fr.0-40mm, noblietē ar vibroplati | m3 | 280
17 | 31-00000 | Zāliens un apstādījumi | m2 | 300
Pamati
18 | 05-00000 | Dzelzbetona pamatu pēdu zem ķieģeļu sienas izbūve, betons C25/30 W8 F200, ietverot betona piegādi (t.sk.sūknēšana), veidņu izmaksas, montāžu un demontāžu | m3 | 0.48
19 | 05-00000 | Pamatu pēdu armēšana ar B500B stiegrām d= 6mm, 10mm, ietverot palīgmateriālus un palīgdarbus | t | 0.04
20 | 05-00000 | Kāpņu dzelzbetona pamatu plātnes izbūve, betons C25/30 W8 F200, ietverot betona piegādi (t.sk.sūknēšana), veidņu izmaksas, montāžu un demontāžu | m3 | 2
21 | 05-00000 | Kāpņu pamatu plātnes armēšana ar B500B stiegrām d= 6mm, 12mm, 16mm, ietverot palīgmateriālus un palīgdarbus | t | 0.2
Sienas
22 | 05-00000 | Dzelzbetona spilvenu izbūve zem metāla pārsedzēm, betons C20/25, ietverot betona piegādi (t.sk.sūknēšana), veidņu izmaksas, stiegrošanu 3 kārtas ar sietu Bp-I d=6 60x60mm ik pēc 60mm | m3 | 0.006
23 | 07-00000 | Ailu pārsedžu izgatavošana no UPN siju un metāla plāksnes t=5mm, montāža ar celtni, savienošana ar vītņstieni d=16mm, koka kīļu uzstādīšana. Aizpildīšana ar javu. Apmešana ar sietu | t | 0.02
24 | 10-00000 | Metāla konstrukciju krāsošana ar pretkorozijas gruntskrāsu (ROSTEX-SUPER TIKKURILA )vai ekvivalentu | m2 | 0.88
25 | 13-00000 | Loga ailu un palodzes siltumizolācijas ar cieto akmensvati b=50mm uz līmjavas, izurbj caurumus un stiprinā ar dībeļiem | m2 | 29.4
26 |  | 1.tips
27 | 21-00000 | Cokola virsmas tīrīšana | m2 | 55.6
28 | 05-00000 | Hidroizolācijas pamatnes sagatavošana ar javu biezums līdz 10mm | m2 | 55.6
29 | 13-00000 | Hidroizolācija no bituma mastikas | m2 | 55.6
30 | 13-00000 | Sienu siltumizolācija no ekstrudēta putupolistirola, λ=0,039W/mK, b=100mm, pielīmēšana ar līmjavu un piestiprināšana ar dībeļiem | m2 | 55.6
31 | 05-00000 | Pamatnes sagatavošana no armējošas javas | m2 | 55.6
32 |  | 2.tips
33 | 21-00000 | Sienas virsmas tīrīšana | m2 | 218.4
34 | 13-00000 | Sienu siltumizolācijas ar akmensvati λ=0,039W/mK, b=150mm uz līmjavu, izurbj caurumus un stiprinot ar dībeļiem | m2 | 218.4
35 | 05-00000 | Pamatnes sagatavošana no armējošas javas | m2 | 218.4
36 |  | 3.tips
37 | 13-00000 | Sienu siltumizolācijas ar akmensvati, λ=0,039W/mK, Paroc eXtra vai elvivalentu b=150mm | m2 | 18.4
38 | 05-00000 | Pamatnes sagatavošana no armējošas javas | m2 | 18.4
39 |  | 4.tips
40 | 06-00000 | 120mm ķieģeļa sienu mūrēšana no caurmotiem ķieģeļiem (250x120x65mm) uz cementa javu B7,5 | m2 | 63.2
41 |  | 5.tips
42 | 08-00000 | Sienu apšūšana ar ģipškartona plāksnes Firebord A1 20mm, stiprināšana ar skrūvēm TN 3,5 x 45 mm ar šuvju špaktelēšanas | m2 | 60.15
43 |  | 6.tips
44 | 08-00000 | Sienu apšūšana ar ģipškartona plāksnes Firebord A1 15mm, stiprināšana ar skrūvēm TN 3,5 x 35 mm ar šuvju špaktelēšanas | m2 | 89.2
45 |  | 7.tips
46 | 08-00000 | Ģipškartona starpsienu 150mm metāla karkasā, ģipškartona plāksnes GKB, 2x12,5mm, izolācija ar akmens vati Paroc eXtra vai ekvivalentu b=75mm, ar šuvju špaktelēšanas, montāža | m2 | 79
47 |  | 8.tips
48 | 08-00000 | Ģipškartona starpsienu 150mm metāla karkasā, ģipškartona plāksnes Firebord A1 20mm, izolācija ar akmens vati Paroc eXtra vai ekvivalentu b=75mm, ar šuvju špaktelēšanas, montāža | m2 | 9.6
Pārsegumi
49 | 8-00000 | Koka pārseguma konstrukcijas, t.sk. siju remonts, atjaunošana, bojato daļu protezēšana, pastiprināšana ar papildu brusām 125x250mm, apstrade ar ugunsdrošu antiseptiķi Bochemit Antiflesh (0,25kg/m2 apstrādājamas virsmas) vai ekvivalentu | m2 | 172.5
Kāpnes
50 | 07-00000 | Kāpnes metāla konstrukcijas izgatavošana (t.sk.metināšana) no tērauda taisnstūrveida profila 150x100x6, kvadrātprofila 100x100x6, leņķprofila 100x100x6, plāksnes 240x200x20 un 440x100x6, un montāža | t | 0.75
51 | 10-00000 | Metāla konstrukciju krāsošana ar pretkorozijas gruntskrāsu (ROSTEX-SUPER TIKKURILA līdz 120mkr) sausā virsmā | m2 | 15
52 | 05-00000 | Dzelzbetona kāpņu izbūve, betons C25/30 F150, ietverot'betona piegādi, veidņu izmaksas, montāžu un demontāžu | m3 | 3
53 | 05-00000 | Kāpņu armēšana ar 4 Bp-I, B500B stiegrām d= 6mm, 8mm, ietverot palīgmateriālus un palīgdarbus | t | 0.3
54 | 11-00000 | Metāla margu ar koka rokturim izgatavošana un uzstādīšana, gruntēšana un krāsošana | m2 | 10
55 | 05-00000 | Kāpnes krāsošana ar epoksīda krāsu ar pārslām | m2 | 13
Grīdu pamatnes, segumi
56 | 03-00000 | 1.stāva grīdas pamatnes atrakšana ar rokām | m3 | 52
57 |  | G01
58 | 03-00000 | Pamatnes grunts blietēšana bez vibroblietes | m2 | 4.8
59 | 03-00000 | 200 mm biezas šķembu, frakcija 10-40mm, pamatnes izveidošana, blietēšana bez vibroblietes | m3 | 4.8
60 | 13-00000 | Siltumizolācijas no ekstrudētām putuplasta plātnēm, λ=0,035W/mK biez.100mm, ieklāšana | m2 | 4.8
61 | 13-00000 | Hidroizolācija no plēves b=0,2mm ELTETE vai ekvivalentu | m2 | 4.8
62 | 05-00000 | 70 mm biezas, ar polipropilēna šķiedrām armētas, ar virsmas cietinātāju apstrādātas, betona klona grīdas ierīkošana,ietverot betona piegādi un padošanu iestrādes vietā | m2 | 4.8
63 | 05-00000 | Cementa masas izlīdzinošā kārta 7mm | m2 | 4.8
64 | 13-00000 | Hidroizolācija no mastīkas | m2 | 4.8
65 | 10-00000 | Pretslīdes akmens flīžu seguma ieklāšana uz flīžu līmi Sakret vai ekvivalentu, šuvju aizpildīšana ar šuvju aizpildītājiem Sakret vai ekvivalentu | m2 | 4.8
66 |  | G02
67 | 03-00000 | Pamatnes grunts blietēšana bez vibroblietes | m2 | 134.9
68 | 03-00000 | 200 mm biezas šķembu, frakcija 10-40mm, pamatnes izveidošana, blietēšana bez vibroblietes | m3 | 134.9
69 | 13-00000 | Siltumizolācijas no ekstrudētām putuplasta plātnēm, λ=0,035W/mK biez.100mm, ieklāšana | m2 | 134.9
70 | 13-00000 | Hidroizolācija no plēves b=0,2mm ELTETE vai ekvivalentu | m2 | 134.9
71 | 05-00000 | 70 mm biezas, ar polipropilēna šķiedrām armētas, ar virsmas cietinātāju apstrādātas, betona klona grīdas ierīkošana,ietverot betona piegādi un padošanu iestrādes vietā | m2 | 134.9
72 | 05-00000 | Cementa masas izlīdzinošā kārta 7mm | m2 | 134.9
73 | 10-00000 | Korķi nesaturošs dabīgais linolejs Marmoleum ar Topshield2 pārklājumu;biezums– 2,5mm; Izturība– 42/43.klase; uguns drošība– Cfl-s1 (vai analogs) ieklāšana telpās , pielīmēšana, virsmu vaskošana, grīdlistu uzstādīšana | m2 | 134.9
74 | 08-00000 | Koka lakotas grīdlīstes uzstādīšana | m | 130
75 |  | G03
76 | 03-00000 | Pamatnes grunts blietēšana bez vibroblietes | m2 | 30.4
77 | 03-00000 | 200 mm biezas šķembu, frakcija 10-40mm, pamatnes izveidošana, blietēšana bez vibroblietes | m3 | 30.4
78 | 13-00000 | Siltumizolācijas no ekstrudētām putuplasta plātnēm, λ=0,035W/mK biez.100mm, ieklāšana | m2 | 30.4
79 | 13-00000 | Hidroizolācija no plēves b=0,2mm ELTETE vai ekvivalentu | m2 | 30.4
80 | 05-00000 | 70 mm biezas, ar polipropilēna šķiedrām armētas, ar virsmas cietinātāju apstrādātas, betona klona grīdas ierīkošana,ietverot betona piegādi un padošanu iestrādes vietā | m2 | 30.4
81 | 05-00000 | Cementa masas izlīdzinošā kārta 7mm | m2 | 30.4
82 | 13-00000 | Hidroizolācija no mastīkas | m2 | 30.4
83 | 10-00000 | Akmens flīžu seguma ieklāšana uz flīžu līmi Sakret vai ekvivalentu, šuvju aizpildīšana ar šuvju aizpildītājiem Sakret vai ekvivalentu | m2 | 30.4
84 |  | G05
85 | 13-00000 | Siltumizolācija ar akmensvati λ=0,039W/mK Paroc eXtra vai elvivalentu b=200mm | m2 | 84.8
86 | 8-00000 | Retināta dēļu klāja izbūve, dēļi 150x25mm, solis 300 mm | m2 | 84.8
87 | 08-00000 | Kokšķiedra plātnes b=15mm ieklāšana uz esošo melno grīdu ( koka dēļi). | m2 | 84.8
88 | 13-00000 | Papīra starplikas ieklāšana | m2 | 84.8
89 | 05-00000 | Knauf pašizlīdzinošas grīdas Fliebestrich b=35mm ierīkošana | m2 | 84.8
90 | 10-00000 | Korķi nesaturošs dabīgais linolejs Marmoleum ar Topshield2 pārklājumu;biezums– 2,5mm; Izturība– 42/43.klase; uguns drošība– Cfl-s1 (vai analogs) ieklāšana telpās , pielīmēšana, virsmu vaskošana, grīdlistu uzstādīšana | m2 | 84.8
91 | 08-00000 | Grīdlīstes uzstādīšana | m | 82.61
92 |  | G06
93 | 13-00000 | Siltumizolācija ar akmensvati λ=0,039W/mK Paroc eXtra vai elvivalentu b=200mm | m2 | 17.6
94 | 8-00000 | Retināta dēļu klāja izbūve, dēļi 150x25mm, solis 300 mm | m2 | 17.6
95 | 08-00000 | Kokšķiedra plātnes b=15mm ieklāšana uz esošo melno grīdu ( koka dēļi). | m2 | 17.6
96 | 13-00000 | Papīra starplikas ieklāšana | m2 | 17.6
97 | 05-00000 | Knauf pašizlīdzinošas grīdas Fliebestrich b=35mm ierīkošana | m2 | 17.6
98 | 13-00000 | Hidroizolācija no mastīkas | m2 | 17.6
99 | 10-00000 | Akmens flīžu seguma ieklāšana uz flīžu līmi Sakret vai ekvivalentu, šuvju aizpildīšana ar šuvju aizpildītājiem Sakret vai ekvivalentu | m2 | 17.6
100 |  | G07
101 | 13-00000 | Siltumizolācija ar akmensvati λ=0,039W/mK Paroc eXtra vai elvivalentu b=200mm | m2 | 63.2
102 | 8-00000 | Retināta dēļu klāja izbūve, dēļi 150x25mm, solis 300 mm | m2 | 63.2
103 | 08-00000 | Kokšķiedra plātnes b=15mm ieklāšana uz esošo melno grīdu ( koka dēļi). | m2 | 63.2
104 | 13-00000 | Papīra starplikas ieklāšana | m2 | 63.2
105 | 05-00000 | Knauf pašizlīdzinošas grīdas Fliebestrich b=35mm ierīkošana | m2 | 63.2
Jumts
106 | 11-00000 | Nesošo jumta koka konstrukciju remonts un atjaunošana, protezējot bojātās vietas, apstrāde ar antiseptiķi Bochemit Antiflesh (0,25kg/m2 apstrādājamas virsmas) vai ekvivalentu | m2 | 328.3
107 | 8-00000 | Spāru pieaudzējuma 75x100(h)mm uzstādīšana, apstrade ar ugunsdrošu antiseptiķi Bochemit Antiflesh (0,25kg/m2 apstrādājamas virsmas) vai ekvivalentu | m2 | 328.3
108 | 13-00000 | Siltumizolācijas ar akmensvati λ=0,039W/mK Paroc eXtra vai elvivalentu b=250mm | m2 | 328.3
109 | 8-00000 | Latojums ar latām 50x25mm un, stiprinot ar naglām | m2 | 328.3
110 | 13-00000 | Antikondensātas plēves b=0,2mm ieklāšana | m2 | 328.3
111 | 8-00000 | Latojums ar latām 50x25mm un, stiprinot ar naglām | m2 | 328.3
112 | 8-00000 | Latojums ar latām 35x50mm, solis 600 mm | m2 | 328.3
113 | 8-00000 | Retināta dēļu klāja izbūve, dēļi 150x25mm - dzega | m2 | 39.4
114 | 09-00000 | Dakstiņveida tērauda jumta loksnes segums | m2 | 328.3
115 | 09-00000 | Jumta lūkas 600x800mm uzstādīšana | gb | 1
116 | 09-00000 | Skārda notekreņu d= 150mm montāža ar kronšteinu, ar savienojumiem | m | 54.7
117 | 09-00000 | Lapu ķērāju montāža | kpl | 4
118 | 09-00000 | Revīzijas lūkas uzstādīšana | kpl | 4
119 | 09-00000 | Skārda notekcauruļu d=120mm montāža ar stiprinājumiem, ar savienojumiem | m | 16.1
120 | 21-00000 | Skursteņu mūra apmetumu atjaunošana ar fasādes apmetumu uz cinkotā tērauda sietu, iepriekš virsmu apstrāde ar grunts | m2 | 4.8
Griesti
C01
121 | 08-00000 | Piekārto griestu uz metālā karkasa no ugunsdrošības A2 GKF ģipškartona plānēm b=18mm un 15mm montāža ar šuvju aizpildīšanas | m2 | 160.6
122 |  | C03
123 | 13-00000 | Tvaiku izolācija no plēves ELTETE | m2 | 219.3
124 | 8-00000 | Koka latas uzstādīšana, izmēri 50x100(h)mm, solis 500 mm | m2 | 219.3
125 | 13-00000 | Siltumizolācija ar akmensvati, λ=0,039W/mK, Paroc eXtra vai elvivalentu b=50mm | m2 | 219.3
126 | 08-00000 | Griestu apšūšana ar ģipškartona plāksnes Firebord A1 20mm, stiprināšana ar skrūvēm TN 3,5 x 45 mm ar šuvju špaktelēšanas | m2 | 219.3
Ailu aizpildīšana
127 | 08-00000 | Plastikata stiklota ar stikla paketēm, divvērtņu durvju bloku (1500x2100mm)ar slēdziņu uzstādīšana, kārbu stiprinājot ar bultskrūvēm, ar Makrofleksu (D1) | gb | 2
128 | 11-00000 | Metāla konstrukcijas iekšējas vienvērtņu ugunsdrošas durvju bloku D2 (800x2100mm) uzstādīšana ar kārbu, ar virām, ar rokturi un atslēgu, pašaizvērētāju, sliekšņu blīvētāju, kārbu stiprinājot ar bultskrūvēm | gb | 3
129 | 11-00000 | Metāla konstrukcijas iekšējas vienvērtņu ugunsdrošas durvju bloku D3 (1000x2100mm) uzstādīšana ar kārbu, ar virām, ar rokturi un atslēgu, pašaizvērētāju, sliekšņu blīvētāju, kārbu stiprinājot ar bultskrūvēm | gb | 6
130 | 08-00000 | MDF konstrukcijas vienvērtņu durvju bloku D4 (800x2100mm) uzstādīšana ar kārbu, ar virām, ar rokturi un atslēgu, kārbu stiprinot ar bultskrūvēm, ar Makrofleksu | gb | 3
131 | 11-00000 | Metāla konstrukcijas iekšējas vienvērtņu ugunsdrošas durvju bloku D5 (1200x2100mm) ar stiklojumu uzstādīšana ar kārbu, ar virām, ar rokturi un atslēgu, pašaizvērētāju, sliekšņu blīvētāju, kārbu stiprinājot ar bultskrūvēm | gb | 2
132 | 08-00000 | MDF konstrukcijas vienvērtņu durvju bloku D6 (900x2100mm) uzstādīšana ar kārbu, ar virām, ar rokturi un atslēgu, kārbu stiprinot ar bultskrūvēm, ar Makrofleksu | gb | 1
133 | 08-00000 | MDF konstrukcijas vienvērtņu durvju bloku D7 (1000x2100mm) uzstādīšana ar kārbu, ar virām, ar rokturi un atslēgu, kārbu stiprinot ar bultskrūvēm, ar Makrofleksu | gb | 1
134 | 08-00000 | Lūka uz jumta pažobeliem uzstādīšana, kārbu stiprinājot ar bultskrūvēm, ar Makrofleksu | gb | 3
135 | 08-00000 | Jumta logu 800x1200mm L1 uzstādīšana | gb | 3
136 | 09-00000 | Logu ārējas skārda palodzes uzstādīšana | m | 19.4
137 | 09-00000 | Logu iekšējas palodzes uzstādīšana | m | 19.4
Apdares darbi
Sienas
Fasāde
138 | 21-00000 | Cokola apmešana uz cinkotā tērauda sietu, iepriekš virsmu gruntēšana | m2 | 25.8
139 | 21-00000 | Cokola apmesto virsmu gruntēšana vienā kārtā | m2 | 25.8
140 | 21-00000 | Cokola krāsošana 2 kārtās | m2 | 25.8
141 | 21-00000 | Sienu apmešana ar fasādes apmetumu uz cinkotā tērauda sietu, iepriekš virsmu apstrāde ar grunts | m2 | 260.7
142 | 21-00000 | Sienu apmesto virsmu gruntēšana vienā kārtā | m2 | 260.7
143 | 21-00000 | Sienu krāsošana 2 kārtās ar fasādes silikātu krāsu | m2 | 260.7
144 | 10-00000 | Koka dzegas (vējas kārba) nomaiņa, krāsošana | m2 | 39.4
145 |  | Iekšējas sienas
146 | 10-00000 | Apmesta sienu attīrīšana, bojātā apmetuma atjaunošana, jauna mūra apmešana | m2 | 126.4
147 | 10-00000 | Sienu virsmu gruntēšana | m2 | 659.56
148 | 10-00000 | Sienu virsmu špaktelēšana un krāsošana ar krāsu uz ūdens bāzes 2 kārtās | m2 | 624.03
149 | 10-00000 | Keramikas flīžu ieklāšana uz flīžu līmi Sakret vai ekvivalentu, šuvju aizpildīšana ar šuvju aizpildītājiem Sakret vai ekvivalentu | m2 | 35.53
150 |  | Griesti
151 | 10-00000 | Apmetumu izveidošana divās kārtās (15mm) ar kaļķa apmetumu | m2 | 7.5
152 | 10-00000 | Griestu apmestu virsmu gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana ar līmes-krīta krāsu 2 kārtās | m2 | 7.5
153 | 10-00000 | Griestu ģipškartona virsmu gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana ar līmes-krīta krāsu 2 kārtās | m2 | 299.9
154 |  | uzkopšanas darbi
155 | 02-00000 | Telpu uzkopšana pēc celtniecības darbiem | m2 | 268.3
156 | 02-00000 | Telpu ģenerāl tīrīšana pēc visu darbu pabeigšanas | m2 | 268.3
157 | 02-00000 | Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas izstrāde | kpl | 1
158 | 02-00000 | Inženiertopogrāfiskā plāna izstrāde | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitāti un apkalpošanas līmeni.
Specifikācijas norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem
Sastādīja

## 3_apkure
Lokālā tāme Nr.3
Apkure
|  | Būves nosaukums | Kalnciema vidusskolas PII filiāle
|  | Objekta nosaukums | Kalnciema vidusskolas PII filiāles energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese | Celtnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pag.Jelgavas nov.
Pasūtījuma Nr.
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR
[5 empty] | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu, EUR
nr. p/k | kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | laika norma c/h | darba samak. likme EUR/h | darba alga EUR | būvizstrādājumi EUR | meh. EUR | Kopā | darba ietilpība c/h | darba alga EUR | būvizstrādājumi EUR | meh. EUR | Summa EUR
Demontāžas darbi
1 | 02-00000 | Esošās apkures sistēmas demontāža, t.sk.radiatoru u.c | kpl | 1
Ierīkošana
1 | 17-00000 | Radiators Purmo Compakt ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 11/400/500 | kpl | 1
2 | 17-00000 | Radiators Purmo Compakt ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/400/400 | kpl | 1
3 | 17-00000 | Radiators Purmo Compakt ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/400/500 | kpl | 2
4 | 17-00000 | Radiators Purmo Compakt ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/400/600 | kpl | 1
5 | 17-00000 | Radiators Purmo Compakt ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/400/700 | kpl | 5
6 | 17-00000 | Radiators Purmo Compakt ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/400/800 | kpl | 3
7 | 17-00000 | Radiators Purmo Compakt ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/400/900 | kpl | 3
8 | 17-00000 | Radiators Purmo Compakt ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/400/1000 | kpl | 1
9 | 17-00000 | Radiators Purmo Compakt ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/400/1200 | kpl | 3
10 | 17-00000 | Radiators Purmo Compakt ar sienas stiprinājumu un atgaisošanas skrūvi 22/600/1200 | kpl | 1
11 | 17-00000 | No spiediena neatkarīgs radiatora vārsts RA-DV DN15 taisns | gb. | 21
12 | 17-00000 | Termostats AR-2000 ar iebūvētu sensoru | gb. | 21
13 | 17-00000 | Noslēgvārsts RLV DN15 Taisns | gb. | 21
14 | 17-00000 | TIGRIS K1 (ALUPEX) daudzslāņu caurule Ø16x2.0 ar darba temperatūru 95°C | m | 106
15 | 17-00000 | TIGRIS K1 (ALUPEX) daudzslāņu caurule Ø20x2.5 ar darba temperatūru 95°C | m | 70
16 | 17-00000 | TIGRIS K1 (ALUPEX) daudzslāņu caurule Ø25x2.5 ar darba temperatūru 95°C | m | 28
17 | 17-00000 | TIGRIS K1 (ALUPEX) daudzslāņu caurule Ø32x3.0 ar darba temperatūru 95°C | m | 26
18 | 17-00000 | TIGRIS K1 (ALUPEX) daudzslāņu caurule Ø40x4.0 ar darba temperatūru 95°C | m | 10
19 | 17-00000 | Press trejgabals 20x16x16 | gb. | 8
20 | 17-00000 | Press trejgabals 20x16x20 | gb. | 12
21 | 17-00000 | Press trejgabals 20x20x20 | gb. | 2
22 | 17-00000 | Press trejgabals 25x16x20 | gb. | 6
23 | 17-00000 | Press trejgabals 25x16x25 | gb. | 4
24 | 17-00000 | Press trejgabals 32x25x25 | gb. | 2
25 | 17-00000 | Press trejgabals 32x16x32 | gb. | 4
26 | 17-00000 | Press trejgabals 40x40x40 | gb. | 2
27 | 17-00000 | Presējama pāreja 32x25 | gb. | 2
28 | 17-00000 | Presējama pāreja 40x32 | gb. | 2
29 | 17-00000 | Presējams līkums Ø16 | gb. | 113
30 | 17-00000 | Presējams līkums Ø20 | gb. | 4
31 | 17-00000 | Presējams līkums Ø25 | gb. | 8
32 | 17-00000 | Presējams līkums Ø32 | gb. | 2
33 | 17-00000 | Presējams līkums Ø40 | gb. | 4
34 | 17-00000 | Siltumizolācijas čaula Havac Lamella AluCoat T δ=30 mm caurulei Ø16 | m | 106
35 | 17-00000 | Siltumizolācijas čaula Havac Lamella AluCoat T δ=30 mm caurulei Ø20 | m | 70
36 | 13-00000 | Siltumizolācijas čaula Havac Lamella AluCoat T δ=30 mm caurulei Ø25 | m | 28
37 | 13-00000 | Siltumizolācijas čaula Havac Lamella AluCoat T δ=30 mm caurulei Ø32 | m | 26
38 | 13-00000 | Siltumizolācijas čaula Havac Lamella AluCoat T δ=30 mm caurulei Ø40 | m | 10
39 | 13-00000 | Cauruļu stiprināšanas materiāli | kpl | 1
40 | 13-00000 | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
41 | 13-00000 | Apkures sistēmas hidrauliskās pārbaudes, izpilddokumnetācijas sagatavošana | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitāti un apkalpošanas līmeni.
Specifikācijas norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem
Sastādīja

## 4_ventilacija
Lokālā tāme nr.4
Vēdināšana
|  | Būves nosaukums | Kalnciema vidusskolas PII filiāle
|  | Objekta nosaukums | Kalnciema vidusskolas PII filiāles energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese | Celtnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pag.Jelgavas nov.
Pasūtījuma Nr.
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu, EUR
[5 empty] | laika norma c/h | darba samaksas likme EUR/h | darba alga EUR | būviz-strādājumi EUR | meh. EUR | Kopā EUR | darba ietilpība c/h | darba alga EUR | būviz-strādājumi EUR | meh. EUR | Summa EUR
Nosūces sistēma N-1
1 | 17-00000 | Nosūces ventilators SILENT300 Pluss CZ ar pretvārstu | kpl. | 1
2 | 17-00000 | Āra gravitācijas reste Ø160 mm | gb. | 1
3 | 17-00000 | Cinkots skārda gaisavads Ø160 | m | 1
4 | 17-00000 | Gaisa pārplūdes reste 150x300mm durvjuvērtnes lejas daļā | kpl. | 1
5 | 17-00000 | Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastika, lentas, izolācijas, marķēšanas, elektrokomutācijas u.c.nepieciešamie materiāli | kpl. | 1
Nosūces sistēma N-2
6 | 17-00000 | Nosūces ventilators SILENT300 Pluss CZ ar pretvārstu | kpl. | 1
7 | 17-00000 | Āra gravitācijas reste Ø160 mm | gb. | 1
8 | 17-00000 | Cinkots skārda gaisavads Ø160 | m | 1
9 | 17-00000 | Gaisa pārplūdes reste 150x300mm durvjuvērtnes lejas daļā | kpl. | 1
10 | 17-00000 | Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastika, lentas, izolācijas, marķēšanas, elektrokomutācijas u.c.nepieciešamie materiāli | kpl. | 1
Nosūces sistēma N-3
11 | 17-00000 | Nosūces ventilators SILENT200 Pluss CZ ar pretvārstu | kpl. | 1
12 | 17-00000 | Āra gravitācijas reste Ø125 mm | gb. | 1
13 | 17-00000 | Cinkots skārda gaisavads Ø125 | m | 5
14 | 17-00000 | Gaisa pārplūdes reste 150x300mm durvjuvērtnes lejas daļā | kpl. | 1
15 | 17-00000 | Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastika, lentas, izolācijas, marķēšanas, elektrokomutācijas u.c.nepieciešamie materiāli | kpl. | 1
Nosūces sistēma N-4
16 | 17-00000 | Kanāla ventilators TD 500/150-160 SILENT | kpl. | 1
17 | 17-00000 | Ātruma regulators Regul-2 | kpl. | 1
18 | 17-00000 | Trokšņu slāpētājs Ø200 L=900 mm | gb. | 1
19 | 17-00000 | Pretvārsts Ø200 | gb. | 1
20 | 17-00000 | Āra gravitācijas reste Ø200 mm | gb. | 1
21 | 17-00000 | Cinkots skārda gaisavads Ø125 | m | 3
22 | 17-00000 | Cinkots skārda gaisavads Ø160 | m | 0.8
23 | 17-00000 | Gaisa vadu veidgabali | kpl. | 12
24 | 17-00000 | Gaisa pārplūdes reste 150x300mm durvjuvērtnes lejas daļā | kpl. | 1
25 | 17-00000 | Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastika, lentas, izolācijas, marķēšanas, elektrokomutācijas u.c.nepieciešamie materiāli | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitāti un apkalpošanas līmeni.
Specifikācijas norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem
Sastādīja

## 5_UK
Lokālā tāme Nr.5
ŪK iekšējie tīkli.
Būves nosaukums |  |  | Kalnciema vidusskolas PII filiāle
Objekta nosaukums |  |  | Kalnciema vidusskolas PII filiāles energoefektivitātes paaugstināšana
Objekta adrese |  |  | Celtnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pag.Jelgavas nov.
Pasūtījuma Nr.
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR
Nr. p.k. | Kods | Darbu un nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu, EUR
[5 empty] | laika norma c/h | darba samaksas likme EUR/h | darba alga EUR | būviz-strādājumi EUR | mehān. EUR | Kopā EUR | darba ietilpība c/h | darba alga EUR | būviz-strādājumi EUR | mehān. EUR | Summa EUR
Demontāžas darbi
1 | 02-00000 | Esošās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas demontāža, t.sk.izlietņu un klozetpodu u.c | kpl | 1
Iekšējais ūdensvads Ū-1, S-3, S-4
1 | 17-00000 | TIGRIS K1 (ALUPEX) daudzslāņu caurule Ø20x2.5 ar darba temperatūru 95°C | m | 75
2 | 17-00000 | TIGRIS K1 (ALUPEX) daudzslāņu caurule Ø25x2.5 ar darba temperatūru 95°C | m | 44
3 | 17-00000 | TIGRIS K1 (ALUPEX) daudzslāņu caurule Ø32x3.0 ar darba temperatūru 95°C | m | 41
4 | 17-00000 | Press trejgabals 20x20x20 | gb. | 4
5 | 17-00000 | Press trejgabals 25x25x20 | gb. | 2
6 | 17-00000 | Press trejgabals 25x25x25 | gb. | 4
7 | 17-00000 | Press trejgabals 25x20x25 | gb. | 4
8 | 17-00000 | Press trejgabals 32x25x32 | gb. | 2
9 | 17-00000 | Press trejgabals 32x20x32 | gb. | 15
10 | 17-00000 | Press trejgabals 32x32x32 | gb. | 2
11 | 17-00000 | Presējams līkums Ø20 | gb. | 10
12 | 17-00000 | Presējams līkums Ø25 | gb. | 3
13 | 17-00000 | Jaucējkrāns aukstam un karstam ūdenim roku mazgātnei | gb. | 12
14 | 17-00000 | Jaucējkrāns aukstam un karstam ūdenim trauku mazgātnei | gb. | 2
15 | 14-00000 | Lodveida ventiļu dn15 montāža | gb | 36
16 | 13-00000 | Pretkondensāta izolācija b=6 caurulei Ø20 | m | 36
17 | 13-00000 | Pretkondensāta izolācija b=6 caurulei Ø25 | m | 17
18 | 13-00000 | Pretkondensāta izolācija b=6 caurulei Ø32 | m | 21
19 | 13-00000 | Siltumizolācijas čaula b=20mm caurulei Ø20 | m | 39
20 | 13-00000 | Siltumizolācijas čaula b=20mm caurulei Ø25 | m | 27
21 | 13-00000 | Siltumizolācijas čaula b=20mm caurulei Ø32 | m | 20
22 | 13-00000 | Cauruļu stiprināšanas materiāli | kpl | 1
23 | 13-00000 | Cauruļvadu montāžas sienas kanālos un grīdas | kpl | 1
24 | 13-00000 | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
K1. Sadzīves kanalizācija
25 | 16-00000 | Trejgabala PPTH d110/110x45° montāža | gb | 6
26 | 16-00000 | Trejgabala PPTH d110/50x45° montāža | gb | 5
27 | 16-00000 | Trejgabala PPTH d50/50x45° montāža | gb | 6
28 | 16-00000 | Līkuma PPTH d50x45° montāža | gb | 45
29 | 16-00000 | Līkuma PPTH d110x45° montāža | gb | 9
30 | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas caurules PPHT d50x1,8 montāža | m | 56
31 | 14-00000 | Plastmasas kanalizācijas caurules PPHT d110x2,7 montāža | m | 32
32 | 16-00000 | Klozetpoda pievienojums d110 | gb | 8
33 | 16-00000 | Roku mazgātnes ar sifonu, pievadu un stiprinājumiem montāža | gb | 5
34 | 16-00000 | Bērnu roku mazgātnes ar sifonu, pievadu un stiprinājumiem montāža | gb | 7
35 | 16-00000 | Trauku mazgātnes ar sifonu, pievadu un stiprinājumiem montāža | gb | 7
36 | 16-00000 | Klozetpoda ar skalošanas tvertni un taisno izvadu komplektā ar stiprinājumu montāža | kpl | 2
37 | 16-00000 | Bērnu klozetpoda ar skalošanas tvertni un taisno izvadu komplektā ar stiprinājumu montāža | kpl | 5
38 | 16-00000 | Invalīdu tualetes aprīkojums (izlietne, roku balsti) | kpl | 1
39 | 16-00000 | Invalīdu tualetes aprīkojums - spogulis | kpl | 1
40 | 16-00000 | Invalīdu Klozetpoda ar skalošanas tvertni un taisno izvadu un roku balstiem komplektā ar stiprinājumu montāža | kpl | 1
41 | 16-00000 | Dziļās dušas kabīnes ar sifonu, pievadu un stiprinājumiem montāža | kpl | 3
42 | 16-00000 | Ārpus pārseguma montējama degmanžete d=50mm | gb | 6
43 | 13-00000 | Cauruļu stiprināšanas materiāli | kpl | 1
44 | 13-00000 | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
45 | 13-00000 | Ūdens, kanalizācijas cauruļu savienojumu sistēmas pārbaudes, izpilddokumnetācijas sagatavošana | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitāti un apkalpošanas līmeni.
Specifikācijas norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem
Sastādīja

## 6_SM
Lokālā tāme Nr.6
Siltummezgls
| Būves nosaukums |  | Kalnciema vidusskolas PII filiāle
| Objekta nosaukums |  | Kalnciema vidusskolas PII filiāles energoefektivitātes paaugstināšana
| Objekta adrese |  | Celtnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pag.Jelgavas nov.
Pasūtījuma Nr.
[10 empty] | Tāmes izmaksas : |  |  |  |  | EUR
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu, EUR
[5 empty] | laika norma c/h |  | darba alga EUR | būviz-strādājumi EUR | mehān. EUR | Kopā EUR | darba ietilpība c/h | darba alga EUR | būviz-strādājumi EUR | mehān. EUR | Summa EUR
darba
samaksas
likme EUR/h
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Demontāžas darbi
1 | 02-00000 | Esošās sistēmas demontāža | kompl. | 1
Ierīkošana
1 | 17-00000 | Ūdens sildāmā tvertne Galmet SGW (S) Mini tower 140 litri ar elektrotenu 3 kW | kompl. | 1
2 | 17-00000 | Apkures siltummainis 21 kW 80º-60º/75º-55º GBS525H-20X komplektā ar siltumizolāciju | kompl. | 1
3 | 17-00000 | Karstā ūdens siltummainis 56 kW 80º-60º/50º-10º GBS 100M-30 komplektā ar siltumizolāciju | kompl. | 1
4 | 17-00000 | Siltumenerģijas skaitītājs: kalkulators Kamstrup 602 ar autonomo barošanas elementu, plūsmas daļa Ultraflow 54 ar kabeli 2.5 m, divi temperatūras sensori Pt 500 ar kabeļu garumu 3m un čaulām 65mm Qp=3.5 m3/h; 260 mm x G1 1/4B (R1'') PN16 | kompl. | 1
5 | 17-00000 | Procesors Ouman 3 kontūru C203 | kompl. | 1
6 | 17-00000 | Elektroniskais apkures cirkulācijas sūknis EVOTRON 80/180 q=0.89 m3/h; H=4.5 m | gab. | 1
7 | 17-00000 | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis EVOTRON 60/150 SAN q=0.28 l/s; H=3.20 m | gab | 1
8 | 17-00000 | Izplešanās trauks V=35 l komplektā ar stiprinājumiem | kompl. | 1
9 | 17-00000 | Izplešanās trauks D-18 CE V=18 l (sanitārais) komplektā ar stiprinājumiem | kompl. | 1
10 | 17-00000 | Ūdens temperatūras sensors (virsmas) TMS | gab. | 1
11 | 17-00000 | Āra gaisa temperatūras sensors TMO | gab. | 1
12 | 17-00000 | Ūdens temperatūras sensors (iegremdējamais 50 mm) TMW-50 | gab. | 2
13 | 17-00000 | Karstā ūdens skaitītājs Q=1.5 m3/h DN15 komplektā ar skrūvēm | gab. | 1
14 | 17-00000 | Apk. reg. divgaitas vārsts DN20 Kv-2.5 V5825V1050 | gab. | 1
15 | 17-00000 | Apk. reg. divgaitas vārsts DN25 Kv-6.3 V5825B1076 | gab. | 1
16 | 17-00000 | Apkures vārsta piedziņa (0(2)-10V) ML7430E1005 | gab. | 2
17 | 17-00000 | Metāla caurule DN15 | m | 20
18 | 17-00000 | Metāla caurule DN25 | m | 25
19 | 17-00000 | Metāla caurule DN32 | m | 25
20 | 17-00000 | Metāla caurule DN40 | m | 15
21 | 17-00000 | Metāla caurule DN50 | m | 20
22 | 17-00000 | Drošības vārsts DN15 3 bar. | gab. | 1
23 | 17-00000 | Drošības vārsts DN15 10 bar. | gab. | 1
24 | 17-00000 | Lodveida krāns ar kapi DN15 | gab. | 2
25 | 17-00000 | Ventilis DN15 | gab. | 6
26 | 17-00000 | Ventilis DN20 | gab. | 5
27 | 17-00000 | Ventilis DN25 | gab. | 5
28 | 17-00000 | Ventilis DN32 | gab. | 5
29 | 17-00000 | Ventilis DN40 | gab. | 2
30 | 17-00000 | Ventilis DN50 | gab. | 3
31 | 17-00000 | Vienvirziena vārsts DN15 | gab. | 2
32 | 17-00000 | Vienvirziena vārsts DN25 | gab. | 2
33 | 17-00000 | Filtrs DN15 | gab. | 1
34 | 17-00000 | Filtrs DN25 | gab. | 1
35 | 17-00000 | Filtrs DN32 | gab. | 1
36 | 17-00000 | Filtrs DN50 | gab. | 1
37 | 17-00000 | Automātiskais atgaisotājs ar lodveida krānu DN15 | gab. | 2
38 | 17-00000 | Cauruļu gruntēšana un krāsošana | m2 | 10.45
39 | 17-00000 | Termometrs | gab. | 4
40 | 17-00000 | Monometrs | gab. | 13
41 | 17-00000 | Cauruļvadu veidgabali un stiprinājumi | kompl. | 1
42 | 17-00000 | Siltummezgla metāla stiprināšanas rāmis | kompl. | 1
43 | 17-00000 | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
44 | 17-00000 | Apkures sistēmas hidrauliskās pārbaudes, izpilddokumnetācijas sagatavošana | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitāti un apkalpošanas līmeni.
Specifikācijas norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem
Sastādīja

## 7_SAT
Lokālā tāme Nr.7
Ārējie siltuma tīkli
| Būves nosaukums |  | Kalnciema vidusskolas PII filiāle
| Objekta nosaukums |  | Kalnciema vidusskolas PII filiāles energoefektivitātes paaugstināšana
| Objekta adrese |  | Celtnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pag.Jelgavas nov.
Pasūtījuma Nr.
[10 empty] | Tāmes izmaksas : |  |  |  |  | EUR
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu, EUR
[5 empty] | laika norma c/h |  | darba alga EUR | būviz-strādājumi EUR | mehān. EUR | Kopā EUR | darba ietilpība c/h | darba alga EUR | būviz-strādājumi EUR | mehān. EUR | Summa EUR
darba
samaksas
likme EUR/h
Demontāžas darbi
1 | 02-00000 | Esošās siltumtrases demontāža | kpl | 1
Siltumtrases izbūve
1 | 24-00000 | Grunts izstrāde ar ekskavatoru | m3 | 170
2 | 24-00000 | Grunts izstrāde ar rokam | m3 | 5
3 | 24-00000 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no rupjgraudainas smilts h=0,10m (bez māla un akmeņiem) | m3 | 0
4 | 24-00000 | Tranšeju aizbēršana ar rupjgraudainu smilti ar ekskavatoru sekojošu blietēšanu pa kārtām | m3 | 170
5 | 05-00000 | Betona grodu aka Ø1000 mm komplkektā ar pārsedzi, grodiem, slēdzamu ķeta vāku Ø700mm 12.5 t un rāmi (uzstādāms zaļajā zonā), akas dziļums Hkop=1.84 m | gb | 1
6 | 24-00000 | Izolētas caurules Ø48/125 ieklāšana, sūvju metināšana (48gab), šuvju starošana (5kpl) | m | 286
7 | 24-00000 | Izolēts līkums Ø48/125 172º | gab. | 2
8 | 24-00000 | Izolēts līkums Ø48/125 174º | gab. | 2
9 | 24-00000 | Izolēts līkums Ø48/125 169º | gab. | 2
10 | 24-00000 | Izolēts līkums Ø48/125 105º | gab. | 2
11 | 24-00000 | Izolēts līkums Ø48/125 90º | gab. | 2
12 | 24-00000 | Izolēts vertikāls līkums Ø48/125 90º | gab. | 4
13 | 24-00000 | Izolēts T atzars ar ūdens izteces ventīli Ø48/42x110 (L=1000, L1=1500 mm H=1439 mm) | gab. | 2
14 | 24-00000 | Kape ūdens izteces ventīļa atvēršanai (uzstādāms zaļajā zonā) | kompl. | 2
15 | 24-00000 | Gala uzmava Ø48/125 | gab. | 4
16 | 24-00000 | Savienojumu vietas izolācijas komplekts | kompl. | 4
17 | 24-00000 | Brīdinājuma lenta | m | 93
18 | 24-00000 | Elastīgais ievads Ø125 | kompl. | 2
19 | 24-00000 | Spilvens atvirzes konpensācijai: spilvena B=166 mm, spilvena S=50 mm | gab. | 4
20 | 24-00000 | Metinājuma šuves (caurules garums pieņemts 6 m) | gab. | 48
21 | 24-00000 | Šuvju starošana (katra 10 šuve) | kompl. | 5
22 | 31-00000 | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 170
23 | 24-00000 | Caurdure izolētai caurulei Ø48/125 | m | 22
24 | 24-00000 | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
25 | 24-00000 | Trejzaru vārsts 3F ar motoru 90C-3B Kvs12 DN20 | kompl. | 1
26 | 24-00000 | Āra gaisa temperatūras sensors | gab. | 1
27 | 24-00000 | Virsmas temperatūras sensors | gab. | 1
28 | 24-00000 | Lodveida ventīlis DN40 | gab. | 4
29 | 24-00000 | Filtrs DN40 | gab. | 1
30 | 24-00000 | Monometrs | gab. | 3
31 | 24-00000 | Termometrs | gab. | 2
32 | 24-00000 | Metāla caurule DN40 | m | 10
33 | 24-00000 | Pieslēgums esošajam sadales kolektoram katlu mājā pēc maģistrālā cirkulācijas sūkņa | kompl. | 1
34 | 24-00000 | Spiediena pārbaude | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitāti un apkalpošanas līmeni.
Specifikācijas norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem
Sastādīja

## 8_EL_ELT
Lokālā tāme Nr.8
Elektroapgāde.
| Būves nosaukums |  | Kalnciema vidusskolas PII filiāle
| Objekta nosaukums |  | Kalnciema vidusskolas PII filiāles energoefektivitātes paaugstināšana
| Objekta adrese |  | Celtnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pag.Jelgavas nov.
Pasūtījuma Nr.
[10 empty] | Tāmes izmaksas : |  |  |  |  | EUR
[5 empty] | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu, EUR
nr. p/k | kods | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | laika norma c/h | darba samaksas likme EUR/h | darba alga EUR | būviz-strādājumi EUR | Meh. EUR | Kopā | darba ietilpība c/h | darba alga EUR | būviz-strādājumi EUR | Mehān. EUR | Summa EUR
Demontāžas darbi
1 | 02-00000 | Apgaismojuma armatūras, kabeļu, slēdžu un rozešu demontāža | kpl | 1
Elektrotīklu sadalnes
2 | 18-00000 | Galvenas spēka sadalnes GS montāža saskaņā ar ras.EL-2, komplektācija saskaņā ar specifikāciju | kpl | 1
3 | 18-00000 | Spēka sadalnes SS-1 montāža saskaņā ar ras.EL-3, komplektācija saskaņā ar specifikāciju | kpl | 1
Spēka tīklu iekārtas
4 | 18-00000 | Rozetes, 1fāze, 230V, IP20, z/a, montāža | gb | 5
5 | 18-00000 | 1 f. rozešu komplekts ar aizsargkontaktu (roz. sk. 2 gab.), ~230V, 16A, IP20; zemapmetuma | gb | 8
6 | 18-00000 | Rozetes, 1fāze, 230V, IP44, z/a, montāža | gb | 7
7 | 18-00000 | 1 f. rozešu komplekts ar aizsargkontaktu (roz. sk. 4 gab.), ~230V, 16A, IP20; zemapmetuma | gb | 7
8 | 18-00000 | Rozešu komplekts (roz. sk. 4 gab.+ Interneta pieslēgums); IP20, virsapmetuma | gb | 6
9 | 18-00000 | Nozarkārba ar spailēm, z/a | gb | 158
Apgaismes tīklu iekārtas
10 | 18-00000 | Pie griestiem stiprināms LED gaismeklis ar spuldzi; 13W; IP65; 4000K LOTOS ROUND PC LED 1200LM E IP54 840 | gb | 28
11 | 18-00000 | Pie griestiem stiprināms LED gaismeklis ar spuldzi; 21W; IP44; 3000K; 5400LMRUBIN LOOK LED SMOOTH 5400LM PLX E IP44 21 830 600X600 | gb | 28
12 | 18-00000 | Pie griestiem stiprināms LED gaismeklis ar spuldzi; 13,2W; IP54; 4000K LOTOS ROUND PC LED 1200LM E IP54 840 | gb | 33
13 | 18-00000 | Pie sienām vai griestiem stiprināms āra LED gaismeklis ar spuldzi; 22W; IP54; 3000K AMETYST 500 LED 2700LM IP65 | gb | 2
14 | 18-00000 | Pie griestiem stiprināms LED gaismeklis ar spuldzi; 23W; IP65; 3000K | gb | 1
15 | 18-00000 | Pie griestiem stiprināms avarijas gaismeklis ar LED 1W un ar Ni-Cd HT 3.6V 800mAh; IP20; Akumulatora darbības laiks: 1 stunda | gb | 3
16 | 18-00000 | Pie griestiem vai sienas stiprināms evakuācijas LED gaismeklis 3,2W ar akkumulatoru 1 st. darbībai; IP44 | gb | 7
17 | 18-00000 | Gaismas relejs ar taimeru 5-500 lux. | gb | 1
18 | 18-00000 | Vienpolīgu el.slēdžu 230V, 10A, IP20, z/a, montāža | gb | 10
19 | 18-00000 | Vienpolīgs zemapmetuma dubultais slēdzis; ~230V, 10A, IP20 | gb | 7
20 | 18-00000 | Vienpolīgu el.slēdžu 230V, 10A, IP44, z/a, montāža | gb | 2
21 | 18-00000 | Vienpolīgs zemapmetuma dubultais slēdzis; ~230V, 10A, IP44 | gb | 1
22 | 18-00000 | Vienpolīgu el.pārslēdžu 230V, 10A, IP20, v/a, montāža | gb | 2
Kabeļu montāža
23 | 03-00000 | Tranšeju rakšana un aizberšana ar rokām, katru 250mm blietēšana ar vibroplati, smilšu spilveņu izveidošana, bez grunts maiņas | m3 | 20
24 | 22-00000 | Pretkorozijas lentas ieklāšana tranšējā | m | 50
25 | 22-00000 | Cauruļu PE d=75mm montāža | m | 150
26 | 18-00000 | Cauruļu PVC d=16 montāža | m | 500
27 | 18-00000 | Cauruļu PVC d=25mm montāža | m | 300
28 | 18-00000 | Cauruļu PVC d=32mm montāža | m | 80
29 | 22-00000 | Degšanu neveicinošs materiāls caurumu un atverumu aizpildīšanai | kompl. | 1
30 | 18-00000 | Cauruļu palīgmateriāli (līkumi, savienojumi, stipr. utt.) | kompl. | 1
31 | 18-00000 | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
32 | 18-00000 | Kabeļu Cu 5x6 ieklāšāna | m | 30
33 | 18-00000 | Kabeļu AXMK 4x35 ieklāšāna | m | 50
34 | 18-00000 | Kabeļu Cu 5x4 ieklāšāna | m | 30
35 | 18-00000 | Kabeļu Cu 3x2,5 ieklāšāna | m | 520
36 | 18-00000 | Kabeļu Cu 3x1,5 ieklāšāna | m | 270
37 | 18-00000 | Kabeļa(N)HXH-FE-180/E90- 3x1,5 mm2 montāža ar stiprinājumiem | m | 100
38 | 18-00000 | Visu kabeļu kalšana sienā | kompl. | 1
Zibensaizsardzība uz jumta, fasādes
38 | 18-00000 | Apaļstieple (Alu ø8 mm) | m | 85
39 | 18-00000 | Apaļstieple (tērauds karsti cinkots ø8 mm) | m | 20
40 | 18-00000 | Apaļstieple (tērauds karsti cinkots ø10 mm) | m | 15
41 | 18-00000 | Mērījumu klemme | gb | 7
42 | 18-00000 | Stieples savienojumi (X-veida, T-veida utt.), Alu ø8 mm | gb | 85
43 | 18-00000 | Apaļstieples turētāji pie fasādēm | gb | 20
44 | 18-00000 | Neuzskaitāmie materiāli | kompl. | 1
45 | 18-00000 | Aizsargcaurules Ø50mm (caur pamatiem) zemējuma kontura ievadam | m | 8
Zemējums
46 | 03-00000 | Tranšeju rakšana un aizberšana ar rokām, katru 250mm blietēšana ar vibroplati, smilšu spilveņu izveidošana, bez grunts maiņas | m3 | 51
47 | 18-00000 | Tērauda plakandzelzs lenta Z300 30x3,5mm | m | 85
48 | 18-00000 | Elektroda un tērauda plakandzelzs lentas savienojums | gb | 6
49 | 18-00000 | 1819/20BP 20mm treciengalviņa zemējuma stieņiem | gb | 6
50 | 18-00000 | 20x1500mm FT elektrods (zemējuma stieņis) | gb | 24
51 | 18-00000 | 50mm antikorozijas lenta (L-10m) | iepak. | 1
52 | 18-00000 | Aizsargcaurules Ø50mm zemējuma kontūra ievadam | m | 5
53 | 18-00000 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
54 | 18-00000 | Elektroinstalācijas mērījumu veikšana | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitāti un apkalpošanas līmeni.
Specifikācijas norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem
Sastādīja

## 9_VS
Lokālā tāme Nr.9
Vājstrāvas tīkli
|  | Būves nosaukums | Kalnciema vidusskolas PII filiāle
|  | Objekta nosaukums | Kalnciema vidusskolas PII filiāles energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese | Celtnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pag.Jelgavas nov.
Pasūtījuma Nr.
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR
[5 empty] | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu, EUR
nr. p/k | kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | laika norma c/h | darba samaksas likme EUR/h | darba alga EUR | būviz-strādājumi EUR | meh. EUR | Kopā EUR | darba ietilpība c/h | darba alga EUR | būviz-strādājumi EUR | meh. EUR | Summa EUR
Demontāžas darbi
1 | 02-00000 | Esošās sistēmas demontāža | kpl | 1
Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma (AUS)
1 | 19-00000 | Ugunsgrēka signalizācijas panelis "SMARTLINE 20-4" montāža | kpl | 1
2 | 19-00000 | Zonu paplašinātāja SMARTLINE 8Z montāžā | gb | 2
3 | 19-00000 | Dūmu detektoru HM-613PC-2 ar bāzi montāža | gb | 34
4 | 19-00000 | Siltuma detektoru HD-912-2 ar bāzi montāža | gb | 2
5 | 19-00000 | Sirēnas AH-03127B montāža | gb | 6
6 | 19-00000 | Sirēnas ar strobu AH-03127BS montāža | gb | 1
7 | 19-00000 | Ugunsdrošības trauksmes pogas FP3 montāža un pieslēgšana | gb | 2
8 | 19-00000 | Akumulatoru baterejas 17A/h 12V uzstādīšana | gb | 2
9 | 19-00000 | Kabeļa KLMA 2x1x0,8montāža ar stiprinājumiem | m | 550
10 | 19-00000 | Ugunsizturīga kabeļa Eurosafe E30 2x1x1 montāža ar stiprinājumiem | m | 150
11 | 19-00000 | Ugunsizturīga kabeļa Eurosafe E30 3x1,5 montāža ar stiprinājumiem | m | 20
12 | 19-00000 | Knauf Elektrikergips | gb | 3
13 | 19-00000 | Gofra D20 sienu caurejošām kabeļu līnijām | m | 50
14 | 19-00000 | Termoizplešanās ugunsdrošības mastika CFS IS | gb | 4
15 | 19-00000 | Vecās sistēmas demontāža | kpl | 1
16 | 19-00000 | Kabeļu gropju veidošana | m | 450
17 | 19-00000 | Kabeļu zemējuma pretestības mērijumi | gb | 1
18 | 19-00000 | Instalācijas materiāli un stiprinājumi | gb | 1
19 | 19-00000 | Sistēmas programēšana, regulēšana un izpilddokumentācija | kpl | 1
Telekomunikācijas un datoru tīkli (VS).
20 | 19-00000 | Datu ligzdas 2xRJ45 8(8) z/a Cat5E UTP (meh.) balta SEDNA PRO montāža | gb | 10
21 | 19-00000 | Rāmītis 1-v balts SEDNA PRO montāža | gb | 5
22 | 19-00000 | Montāžas kārba z/a Ø60x46mm | gb | 1
23 | 19-00000 | Skapis 19 9U 600x500 Excel WB9.5SG montāža | kpl | 1
24 | 19-00000 | ZyXEL GS1100-24E 24-port GbE Unmanaged Switch uzstādīšana | gb | 1
25 | 19-00000 | Kab. organizators 1U Excel 100-586 | gb | 1
26 | 19-00000 | 19'' Patch panelis 24xRJ45 Cat5e UTP neekranets, melns 1U | gb | 1
27 | 19-00000 | Barošanas kabelis 8x220 AL ar sl. 19" skapim, peleks 3*1,5 | m | 30
28 | 19-00000 | Kabelis CAT5e Excel | gb | 305
29 | 19-00000 | Knauf Elektrikergips | gb | 3
30 | 19-00000 | Gofra D20 sienu caurejošām kabeļu līnijām | m | 50
31 | 19-00000 | Kabeļu gropju veidošana un aiztaisīšana | m | 150
32 | 19-00000 | Termoizplešanās ugunsdrošības mastika CFS IS | gb | 1
33 | 19-00000 | Esošās ēkas pieslēguma vietas pārvietošana | gb | 1
34 | 19-00000 | Instalācijas materiāli un stiprinājumi | gb | 1
35 | 19-00000 | Sistēmas programēšana, regulēšana un izpilddokumentācija | kpl | 1
Apsardzes signalizācija (APS).
36 | 19-00000 | Apsardzes panelis INIM Smartliving 1050 | kpl | 1
37 | 19-00000 | Akumulators 7 Ah 12 V | kpl | 1
38 | 19-00000 | INIM Flex 5 zonu paplašinātājs | gb | 5
39 | 19-00000 | Sirēna MR 300 | gb | 1
40 | 19-00000 | Kustības detektors XIR200H | gb | 13
41 | 19-00000 | Kustibas detektoru DG-55 montāža | gb | 0
42 | 19-00000 | Stiklu plīšanas detektors GBD2 | gb | 17
43 | 19-00000 | Tastatūra INIM Joy/GR | gb | 1
44 | 19-00000 | Durvju magnēts SC555 | gb | 2
45 | 19-00000 | Signalizācijas kabeļa CQR 6x22 ar skavām montāža ar stiprinājumiem | m | 750
46 | 19-00000 | Kabelis 3x1.5 NYM PPJ | m | 20
47 | 19-00000 | Knauf Elektrikergips | gb | 3
48 | 19-00000 | Gofra D20 sienu caurejošām kabeļu līnijām | m | 50
49 | 19-00000 | Termoizplešanās ugunsdrošības mastika CFS IS | gb | 4
50 | 19-00000 | Vecās sistēmas demontāža | kpl | 1
51 | 19-00000 | Kabeļu gropju veidošana | m | 300
52 | 19-00000 | Kabeļu zemējuma pretestības mērijumi | gb | 1
53 | 19-00000 | Instalācijas materiāli un stiprinājumi | gb | 1
54 | 19-00000 | Sistēmas programēšana, regulēšana un izpilddokumentācija | kpl | 1
55 | 19-00000 | Apsardzes raidītājs centrālajai pultij | gb | 1
Videonoverošana (VN)
56 | 19-00000 | Dahua NVR4208-8P-4K 8 kanāli, līdz 12Mp max. 256Mbps plūsma; HDMI/VGA video izejas; 2 SATA diski līdz 12TB, 2 USB (1USB3.0), 8 PoE ieejas, Savienojums P2P, QR kods 1 RJ45 (10/100/1000Mbps) | gb | 1
57 | 19-00000 | HDD 4TB Seagate Video 7200RPM 128MB | gb | 1
58 | 19-00000 | IP kamera IPC-HFW2421ZS-IRE6 1/3” 4MP CMOS, Maks. 20fps@4Mp(2560×1440),25/30fps@3Mp(2304x1296), WDR (120dB), 3D DNR, AWB, AGC, BLC; 2,7 mm ~ 12 mm motorizēts objektīvs; Maks. IR LED 50m IP67, PoE. | gb | 5
59 | 19-00000 | Kameru kronšteins PFA122 | gb | 5
60 | 19-00000 | IP kamera IPC-HDBW2420RP-ZS 1/3” 4MP CMOS, Maks. 20fps@4Mp(2560×1440),25/30fps@3Mp(2304x1296), WDR (120dB), 3D DNR, AWB, AGC, BLC; 2,7 mm ~ 12 mm motorizēts objektīvs; Maks. IR LED 30m IP67, PoE. | gb | 1
61 | 19-00000 | Kameru kronšteins PFA137 | gb | 1
62 | 19-00000 | APC Smart-UPS SC 420VA 230V | gb | 1
63 | 18-00000 | Konektoru RJ45 vai analogu uzstādīšana | gb | 10
64 | 18-00000 | Pachkabelis 1.5 m | gb | 2
65 | 18-00000 | Kabelis 3x1.5 NYM PPJ | m | 20
66 | 18-00000 | Kabelis CAT5e Excel | m | 230
67 | 19-00000 | Knauf Elektrikergips | gb | 3
68 | 19-00000 | Gofra D20 sienu caurejošām kabeļu līnijām | m | 50
69 | 19-00000 | Termoizplešanās ugunsdrošības mastika CFS IS | gb | 1
70 | 19-00000 | Kabeļu gropju veidošana | m | 300
71 | 19-00000 | Kabeļu zemējuma pretestības mērijumi | gb | 1
72 | 19-00000 | Instalācijas materiāli un stiprinājumi | gb | 1
73 | 19-00000 | Sistēmas programēšana, regulēšana un izpilddokumentācija | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitāti un apkalpošanas līmeni.
Specifikācijas norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem
Sastādīja

## 10_UKT
Lokālā tāme Nr.10
ŪK ārējie tīkli
|  | Būves nosaukums | Kalnciema vidusskolas PII filiāle
|  | Objekta nosaukums | Kalnciema vidusskolas PII filiāles energoefektivitātes paaugstināšana
|  | Objekta adrese | Celtnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pag.Jelgavas nov.
Pasūtījuma Nr.
[10 empty] | Tāmes izmaksas |  | EUR
[5 empty] | Vienības izmaksas, EUR | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu, EUR
nr. p/k | kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | laika norma c/h | darba samaksas likme EUR/h | darba alga EUR | būviz-strādājumi EUR | meh. EUR | Kopā | darba ietilpība c/h | darba alga EUR | būviz-strādājumi EUR | meh. EUR | Summa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Demontāžas darbi
1 | 02-00000 | Kanalizācijas cauruļu un aku demontāža | kpl | 1
K1. Sadzīves kanalizācija
2 | 03-00000 | Tranšejas rakšana | m3 | 330
3 | 27-00000 | Rūpnieciski izgatavota kanalizācijas sūkņu stacija diviem sūkņiem SP-KPA1250 komplektā ar vadulām, vēdināšanas cauruli, aizbīdni, grozu, diviem sūkņiem SEG.40.09.E.2.250B Q=2.0 l/s H=5.5 m | kpl | 1
4 | 27-00000 | Metāla skapis āra uzstādīšanai ar apsildi un atbalstpamatni – skapja komplektacijā divi barošanas ievadslēdži, GSM datu pārraidīšanu trauksmes gadījumā | kpl | 1
5 | 27-00000 | Plastmasas kanalizācijas caurules PVC SN8 d200x5,9mm montāža | m | 3
6 | 27-00000 | Plastmasas kanalizācijas caurules SN8 d160x4,7mm montāža | m | 62
7 | 27-00000 | Plastmasas kanalizācijas caurules SN4 d110x3mm montāža | m | 10
8 | 27-00000 | PVC skataka Tegra 425 komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un plastmasas vāku | kpl | 5
9 | 27-00000 | Spiediena dzēšanas aka PVC d=630mm ar ķeta vāku 12,5t, pamatni | kpl | 1
10 | 27-00000 | Spiedvads PE-100 d=75x4,5 PN10 | m | 120
11 | 27-00000 | Putupolistirola siltumizolācijas čaula 30mm caurulei d=75mm | m | 20
12 | 27-00000 | Iebetonēta aizsargčaula d=110mm | gb | 3
13 | 03-00000 | Smilšu pamatnes izveidošana 200mm, blietēšana ar vibroplati | m3 | 14.4
14 | 27-00000 | TV inspekcija un hermētiskuma pārbaude | kpl | 1
15 | 03-00000 | Smilšu aizbērums 300mm | m3 | 320
16 | 31-00000 | Zālāja seguma atjaunošana | m2 | 195
17 | 27-00000 | Elektrometināms līkums d=75mm | gb | 1
18 | 13-00000 | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
K2. Lietusūdens kanalizācija
19 | 03-00000 | Tranšejas rakšana ar ekskavatoru | m3 | 44
20 | 27-00000 | PVC drenāžas caurule Ø128/113 ar kokosa filtru | m | 40
21 | 27-00000 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.20*l*1 | m3 | 20
22 | 27-00000 | Skaloti oļi | m3 | 8
23 | 27-00000 | Grants bērums | m3 | 16
24 | 27-00000 | Lietus gūlija Q3 ar revīziju | gab. | 5
25 | 27-00000 | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitāti un apkalpošanas līmeni.
Specifikācijas norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem
Sastādīja